**УТВЕРЖДАЮ:**

**Начальник ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Селиванов**

**«12» августа 2020г.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**Поставка** **изделий медицинского назначения (расходные материалы)**

*в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ*

*"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"*

**г. Миасс, 2020 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Содержание** | **Информация** |
| 1 | **Заказчик** | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 92 Федерального медико-биологического агентства» (далее ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России)**Юр. адрес:** 456320, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, д. 21. **Контактный телефон:** 8(3513)54-51-32 **Адрес электронной почты:** 545132@mail.ru |
| 2 | ***Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта*** | Начальник Селиванов Алексей Владимирович -8 (3513) 54-51-32 (доб.102)Главный бухгалтер Ложкина Марина Анатольевна – 8 (3513) 54-51-32 (доб.103)Зам.начальника по мед.части Варганова Елена Викторовна -8 (3513) 54-51-32 (доб.116) Главная мед. сестра Тонкачева Елена Евгеньевна – 8 (3513) 54-51-32 (доб.124)Контрактный управляющий Аникина Оксана Владимировна - 8 (3513) 54-51-32 (доб.115) |
| 3 | Наименование оператора электронной площадки, адрес в сети «Интернет» | Проведение электронного аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН <https://etp.torgi-online.com/> |
| 4 | Cрок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | документация о закупке размещена в общедоступном пользовании на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](file:///C%3A%5CUsers%5C79373%5CDownloads%5Cwww.zakupki.gov.ru), на сайте электронной торговой площадки ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН <https://etp.torgi-online.com/> |
| 5 | Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке  |  **Не установлено** |
| 6 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 года N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»: применяется 6.1. Условия предоставления приоритета, являются:6.1.1 участник аукциона обязан указать (продекларировать) в заявке на участие в аукционе (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;6.1.2 участник аукциона несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;6.1.3 в случае, если участник аукциона не указал (продекларировал) в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, то это не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;6.1.4 для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктом 6.2.4 цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 6.1.7 на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;6.1.5 отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);6.1.6 указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;6.1.7 участник аукциона вправе указать сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 6.1.8 заказчик заключит договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;6.1.9 при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.6.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:6.2.1 закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;6.2.2 в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;6.2.3 в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;6.2.4 в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| 7 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | **Поставка изделий медицинского назначения (расходные материалы).** Конкретные требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки указаны в техническом задании (приложение № 3 к настоящей документации) |
| 8 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Миасс, пр-кт. Макеева 21а, складРазово, со дня подписания Контракта в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | **93 139 рублей 59 копеек, (Девяносто три тысячи сто тридцать девять руб. 59 коп.).**Начальная максимальная цена договора включает: кроме стоимости товара, должна включать страхование, все налоги (в том числе НДС), таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также: доставку, разгрузку, укладку на штатные места;Обоснование начальной (максимальной) цены договора содержится в **Приложении № 2** к документации об аукционе в электронной форме. При заключении договора в случае, если участник, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС, а в документации о закупке в структуре цены выделен НДС, договор заключается по цене, предложенной участником, за вычетом НДС выделенного из цены предложенной участником (в том числе окончательного ценового предложения).  |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата по Договору осуществляется в рублях в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком выделенных им денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основание выставленного счета и подписанного с обеих сторон актов сдачи-приемки.Заказчик осуществляет платеж в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту поставки товара с предоставлением полного комплекта документов (счет, счет-фактура, товарная накладная). **Финансирование осуществляется за счет: *Средства приносящей доход от деятельности.***  |
| 11 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме. В **течение трех рабочих дней** со дня поступления запроса Заказчик обязан направить участнику разъяснения положений документации, при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем **за три рабочих дня** до дня окончания срока подачи заявок на участие в проведении аукциона.Даты начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме **12.08.2020г.**Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме **24.08.2020г. 23:55 (местное время Заказчика).**Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| 12 | Внесение изменений в извещение о проведении закупки и документацию о закупке, отказ от проведения закупки | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке в любой момент до даты окончания срока подачи заявок. Изменять предмет закупки не допускается.Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.В случае внесения изменений в документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| 13 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в любое время с даты размещения извещения о проведении аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе на сайте оператора электронной торговой площадки в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей аукционной документацией, а также требованиями регламента электронной торговой площадки.Участник закупки вправе подать только одну заявку. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок, заявки такого участника не рассматриваются.Участник закупки, подавший заявку, вправе в любое время до даты и времени окончания подачи заявок изменить заявку путем ее отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заявки считается дата и время подачи новой заявки.Участник закупки вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени окончания подачи заявок.**Дата подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 12.08.2020г.****Место подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:** электронная площадка, указанная в п. 3 документации об аукционе в электронной форме.**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.****27.08.2020г. 23 ч. 55 мин. (время местное Заказчика).** |
| 14 | Место, дата и порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе осуществляется после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.Заказчик рассматривает первые части заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями, установленными аукционной документацией и Положением о закупке товаров, работ, услуг и осуществляет проверку соответствия участников закупки и поданных ими заявок установленным требованиям. **Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 28.08.2020 г. 23 ч. 55 мин (время местное Заказчика).**На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Заказчик принимает решение о допуске участника(ов) закупки к участию в аукционе, признании его (их) участником(ми) аукциона, либо отказе в допуске участника(ов) закупки к участию в аукционе. |
| 15 | Дата и время проведения Аукциона (процедуры подачи ценовых предложений участников закупки, используя ресурс торговой электронной площадки) | **31.08.2020г. 09 ч. 00 мин. (время местное Заказчика).** |
| 16 | Место, дата и порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона | Оператор электронной площадки направляет Заказчику протокол сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях и вторые части заявок участников закупки. Заказчик рассматривает вторые части заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями, установленными аукционной документацией и Положением о закупке товаров, работ, услуг и осуществляет проверку соответствия участников закупки и поданных ими заявок установленным требованиям и подводит итоги аукциона. **Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона: 01.09.2020г.**По результатам проведения аукциона и рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол подведения итогов аукциона.Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией, признается победителем аукциона. |
| 17 | Условия допуска к участию в закупках | Комиссия рассматривает заявки участников закупки на их соответствие установленным документацией о закупке требованиям в соответствии с установленными документацией о закупке условиями и порядком допуска к участию в закупке.Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:1) несоответствие участника закупки установленным документацией о закупке требованиям;2) несоответствие предлагаемого участником закупки товара, работ, услуг установленным документацией о закупке к закупаемым товарам, работам, услугам требованиям;3) несоответствие заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, в том числе непредоставление обязательных документов и сведений, предусмотренных документацией о закупке;4) при наличии в заявке предложения о цене договора, цене единицы товара, работ, услуг, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работ, услуг, установленную в документации о закупке;5) предоставление в составе заявки на участие в закупке заведомо ложных, недостоверных, противоречащих друг другу сведений об участнике закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков); 6) предоставление в составе заявки на участие в закупке заведомо ложных, недостоверных, противоречащих друг другу сведений о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки и (или) о цене договора;7) непредоставления или несвоевременное предоставление участником закупки образцов товаров, предусмотренных документацией о закупке, являющихся предметом закупки или используемых для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки;8) нарушения порядка и (или) срока подачи заявки на участие в закупке;9) несоответствия привлекаемых участником закупки к исполнению обязательств по договору третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) установленным в документации о закупке требованиям к указанным третьим лицам;10) несоответствия лиц (одного из лиц), выступающих на стороне одного участника закупки, требованиям к участникам закупки, установленным в документации о закупке.11) содержания в первой части заявки на участие в аукционе сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении либо содержания в данной заявке сведений о ценовом предложении данная заявка будет отклонена. |
| 18 | Единые обязательные требования к участникам закупки. | * + - 1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
			2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
			3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
			4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
			5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
			6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
			7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (**не требуется);**
			8. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член единой комиссии, руководитель договорной службы Заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

**Участник закупки должен продекларировать соответствие единым обязательным требованиям.** |
| 19 | Дополнительные требования к участникам закупки | - требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки **(требуется)**;  - требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки **(требуется)**; - требования к опыту участника закупки **(не требуется);**- требования к наличию у участника материально-технических, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для исполнения договора **(не требуется);**- требования к качественным, техническим функциональным характеристикам закупаемых товаров, работ, услуг **(требуется);**- требование, что участник закупки не должен иметь случаев уклонения от заключения договора с Заказчиком; расторжения договора в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением таким участником договора с Заказчиком по результатам закупок, проведенных в предыдущие два года до даты окончания подачи заявок **(требуется);**- требование, что учредители, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника закупки, не должны быть учредителями, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа участника закупки, имевшего случаи уклонения от заключения договора с Заказчиком; расторжения договора в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением таким участником договора с Заказчиком по результатам закупок, проведенных в предыдущие два года до даты окончания подачи заявок **(не требуется);**- оригинал или нотариально заверенную копию справки, выданной инспекцией ФНС России, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме утвержденной ФНС России, датированную не ранее чем за 1 (один) месяц до даты окончания подачи заявок в конкурс или запрос предложений **(не требуется);**- договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения. В таком случае в документации о закупке Заказчик устанавливает требования к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим **(не требуется);** |
| 20 | Требования к составу первой части заявки на участие в процедуре закупки (требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик) | **Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:**при проведении закупки на поставку товара участник закупки указывает: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, наименования марки и (или) модели товара (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование производителя предлагаемого для поставки товара, страны происхождения товара. При условии отсутствия марки и (или) модели, товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования участник закупки указывает об их отсутствии; Не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе сведений об участнике аукциона и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации об аукционе. |
| 21 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу второй части заявки на участие в процедуре закупки | **Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:**Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии и должна содержать:-анкету участника закупки;-копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам: (**требуются)**. **Регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации и/или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития)**;-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; отсканированный перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом, документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;-отсканированные документы, подтверждающие полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (решение о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности и трудовой договор или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель)). Если от имени участника закупки выступает иное лицо, заявка должна включать доверенность на осуществление действий от имени участника закупок (отсканированную или в форме электронного документа), подписанную его руководителем или уполномоченным им на основании доверенности (в таком случае должна быть приложена соответствующая доверенность) лицом (для юридических лиц);-отсканированный устав участника закупки (для юридических лиц), отсканированные документы, удостоверяющие личность (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей);-отсканированное решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки предоставить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;-отсканированные документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и аукционной документацией;-документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом закупки **(не** **требуется*);****-* *декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям* ***(не требуется).***Документы, поданные в составе заявки на участие в аукционе, должны быть оформлены в формате .doc, .docx, .xls, .xlsx, с возможностью копирования части текста.В документах должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и тому подобных не рекомендуется. Комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке. Наименования марок, моделей, производителя и т.п. допускается указывать буквами латинского алфавита.Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.Входящие в заявку на участие в аукционе документы, отсканированные оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, нотариально заверенный точный перевод на русский язык.На входящих в заявку на участие в Аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки должно подтверждаться доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, а также заверенной печатью организации.Если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, или несколько индивидуальных предпринимателей, документы представляются всеми юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями в полном объеме. |
| 22 | Форма и размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств | **Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе согласно регламенту ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН** [**https://etp.torgi-online.com/**](https://etp.torgi-online.com/) |
| 23 | Размер обеспечения исполнения договора, условия, порядок и форма внесения обеспечения исполнения договора (при установлении такого требования) | Обеспечение исполнения договора установлено в размере **5 %** от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: **4 656 рубля 98 копеек.****Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора:**Получатель: **ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России**456320, г. Миасс, пр. Макеева, 21 ИНН 7415017660 КПП 741501001УФК по Челябинской области (ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России л/с 20696Ц21050)р/с 405 018 105 65 77 22 00 002Отделение Челябинск г. ЧелябинскБИК 047501001**КБК 00000000000000000510\*(указать нужно в 104 поле платежного поручения)**Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на **Поставка изделий медицинского назначения (расходные материалы).**Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору (в том числе на срок его пролонгации) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс 30 дней (если иное не установлено документацией о закупке).Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора.В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией о закупке, победитель закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, победитель (участник) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора после исполнения последним своих обязательств, возникших из договора в полном объеме, не позднее 30 дней по истечении срока действия договора при наличии письма поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате такого обеспечения с приложением акта сверки взаиморасчетов, если иной порядок возврата обеспечения исполнения договора не указан в документации о закупке.Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора после исполнения последним своих обязательств, возникших из договора в полном объеме, не позднее 30 дней по истечении срока действия договора при наличии письма поставщика (исполнителя, подрядчика) о возврате такого обеспечения с приложением акта сверки взаиморасчетов, если иной порядок возврата обеспечения исполнения договора не указан в документации о закупке.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе удержать в свою пользу неустойку (штрафы, пени) из обеспечения исполнения договора. |
| 24 | Порядок заключения договора | Договор по результатам закупки заключается не ранее **чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней** с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки Договор по результатам закупки заключается в следующем порядке:1. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и документации о закупке, включаются реквизиты лица, с которым заключается договор и условия исполнения договора, предложенные им в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если они проводились).
2. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей (условий) договора.

3. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.1. Протокол разногласий составляется в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

- место, дату и время составления протокола;- наименование предмета закупки и номер закупки;- положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника, и предлагаемую редакцию указанных условий договора.5. Подписанный участником закупки, с которым заключается договор, протокол в день его составления направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, указанной в проекте договора.6. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение трех рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано.  |
| 25 | Уклонение от заключения договора | Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, если:- не предоставил подписанный договор в редакции Заказчика в срок, определенный Положением о закупке товаров, работ, услуг;- не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке;- не предоставил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, если требование о представлении таких сведений и документов было установлено документацией о закупке.- не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, уклонения от заключения договора, Заказчик составляет протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:1.место, дата и время составления протокола;2.наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;3.факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, уклонившемуся от заключения договора. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания.- в случае, когда участник закупки, признанный победителем закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор с участником аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, может быть заключен в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг. При этом для исчисления срока заключения договора вместо дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки, на основании которого заключается договор, принимается день размещения в ЕИС протокола о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора. В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты участника аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником. |
| 26 | Условия отказа Заказчиком от заключения договора | При заключении договора Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случаях:- если участник процедуры закупки перестал соответствовать требованиям, установленным в документации о закупки;- предоставления недостоверных сведений в заявке на участие в закупке;- если отсутствует финансирование;- если изменилась потребность в закупке товаров, работ, услуг по независящим от Заказчика причинам. В случае отказа Заказчика от заключения договора в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, Заказчик вправе предложить заключить договор следующему участнику закупки, с которым в соответствии с протоколом можно заключить договор. |
| 27 | Порядок и условия внесения изменений в договор при его заключении | При заключении договора по соглашению сторон возможно изменение следующих условий, предусмотренных проектом договора в документации о закупке:- уменьшение цены договора и (или) цены единицы товара (работы, услуги), без изменения предусмотренного количества товара, объема работ (услуг) и иных условий договора;- если изменения касаются несущественных условий договора; - если такие изменения ведут к улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями редакции проекта договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;- если предложен товар с аналогичными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным в ходе проведения закупки, без изменения цены договора;- если предложен товар с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным в ходе проведения закупки, без изменения цены договора.При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг от 29.06.2018 года заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, работ, услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора, установленной в документации о закупке. |
| 28 | Порядок и условия внесения изменений в договора при его исполнении | Изменение условий договора при его исполнении допускается в следующих случаях:- уменьшение цены договора и (или) цены единицы товара (работы, услуги), без изменения предусмотренного количества товара, объема работ (услуг) и иных условий договора;- если изменения касаются несущественных условий договора; - если такие изменения ведут к улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;- если предложен товар с аналогичными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным в ходе заключения договора, без изменения цены договора;- если предложен товар с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным в ходе заключения договора, без изменения цены договора;- в ходе исполнения договора Заказчик по обоюдному согласию сторон вправе увеличить не более чем на 10% (с условием, что цена за единицу измерения не превышает цену установленную за единицу измерения, указанную в заключенном договоре) и уменьшить не более, чем на 10% цену договора, при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. В случае заключения договора на срок, превышающий 1 календарный год, Заказчик вправе при объективном росте рыночных цен в сфере предмета закупки внести изменения в части стоимости неисполненной в течение календарного года части договора в пределах официально установленного коэффициента инфляции. При этом заключается соответствующее дополнительное соглашение к договору;- если необходимость изменения договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;- при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товар, используемый в ходе исполнения договора.При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается изменение срока исполнения договора в случае, если потребность таких изменений возникла вследствие независящих от поставщика и Заказчика причин после заключения договора; |
| 29 | Расторжение договора |  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, если это было предусмотрено документацией о закупке;В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора, с согласия такого участника. Договор заключается с указанным участником на условиях, предусмотренных документацией о закупке, заявкой участника. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. |
| 30 | Применение антидемпинговых мер | Требование о применении антидемпинговых мер, а именно:- если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнение договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в два раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке;- если при проведении закупки, участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом документацией о закупке не предусмотрено обеспечение исполнение договора, договор заключается только после предоставления таким участником информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки (если данное требование установлено в документации).К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится:- информация, подтверждающая исполнение таким участником в течение срока, установленного в документации о закупке трех и более договоров, исполненных надлежащим образом (без применения неустоек: штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из договоров должна составлять не менее чем пятьдесят процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор;- обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. |

**Приложение №1 к информационной карте**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Техническое задание** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Страна происхождения** |
| **1** | **Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации класс 4: 120 град. С - 45 мин., 132 град. С - 20 мин. Тип 1** | Индикатор химический одноразовый для контроля переменных паровой стерилизации, должен соответствовать классу четвертому по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Один индикатор должен быть предназначен для контроля цикла стерилизации по двум режимам. Первый режим: 115 °С –121°С /4 0минут, 45 минут или 50 минут/ давление пара 0,11 МПа. Второй режим: 131 °С – 134°С/14 минут; 18 минут или 20 минут/ давление пара 0,20 МПа в паровых стерилизаторах с гравитационным способом предварительного удаления воздуха внутри упаковок/коробок/укладок в камере стерилизатора. Количество контролируемых переменных не менее 2. Общее количество режимов стерилизации не менее 1. Индикаторы должны быть помещены в упаковку с целью защиты нанесенного на подложку химического агента от возможного попадания прямых солнечных лучей, резких температурных перепадов, механических воздействий. Индикаторы должны производиться в листах с точечной перфорацией между индикаторами. На лицевой стороне индикаторов нанесена\не нанесена индикаторная метка, необратимо меняющая цвет при обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего агента в процессе цикла стерилизации. Индикаторная композиция на лицевой стороне выполнена специальными индикаторными чернилами\пастой, которые должны быть устойчивы к воздействию насыщенного водяного пара, температуре и времени выдержки, а также не должны отпечатываться от подложки, проникать через неё и переходить на материал, с которым индикатор соприкасается до/в течение/после соответствующего режима стерилизации. Обратная сторона индикатора должна быть с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, должна быть закрыта защитной бумагой. В комплект поставки должен входить журнал Ф.257/у. Гарантийный срок от 30 месяцев до 60 месяцев. Поставляется в упаковках не меньше 1000 тестов | **уп** | **3** |  |
| **2** | **Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации класс 4: 180 град. С - 60 мин. Тип 1** | Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации, должен соответствовать классу не ниже 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011.Один индикатор должен быть предназначен для контроля цикла воздушной стерилизации по режиму от 160 °С до 180 °С/50 минут; 60 минут или 70 минут, внутри (в центре) стерилизационных упаковок с изделиями/ снаружи стерилизационных упаковок. Количество контролируемых переменных не менее 2. Общее количество режимов стерилизации не менее 1. Индикаторы должны быть помещены в упаковку с целью защиты нанесенного на подложку химического агента от возможного попадания прямых солнечных лучей, резких температурных перепадов, механических воздействий. Индикаторы должны производиться в листах с точечной перфорацией между индикаторами, на лицевой стороне которых нанесена\не нанесена индикаторная метка, необратимо меняющая цвет при обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего агента в процессе цикла стерилизации. Обратная сторона индикатора должна быть с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, должна быть закрыта защитной бумагой. Срок годности должен быть не менее 24 месяцев. Поставляется в упаковках не меньше 1000 тестов. | **уп** | **5** |  |
| **3** | **Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации класс 4:134град. С – 18 мин.** | Индикатор химический одноразового применения для контроля процессов стерилизации должен соответствовать классу не ниже 4. Индикатор должен быть предназначен для контроля цикла паровой стерилизации в режиме не менее 134 град. С при времени не менее 18 мин. Индикаторы должны быть помещены в упаковку с целью защиты нанесенного на подложку химического агента от возможного попадания прямых солнечных лучей, резких температурных перепадов, механических воздействий. Индикаторы должны производиться в листах с точечной перфорацией между индикаторами, на лицевой стороне которых нанесена\не нанесена индикаторная метка, необратимо меняющая цвет при обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего агента в процессе цикла стерилизации. Обратная сторона индикатора должна быть с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, должна быть закрыта защитной бумагой. Срок годности должен быть не менее 24 месяцев. Поставляется в упаковках не меньше 500 тестов с журналом. | **уп** | **1** |  |
| **4** | **Термоиндикатор многократного использования для контроля холодовой цепи** | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи многократного применения «Термотест Прима/2 бис» или эквивалентТермоиндикатор должен соответствовать п.10 ст. 38, 323-ФЗ и должен быть предназначен для контроля температурно-временных условий и выявления их нарушений, для визуального отображения и запоминания информации по результатам контроля за соблюдением правил транспортировки и хранения всех групп иммунобиологических лекарственных препаратов на всех этапах холодовой цепиРабочий диапазон температур транспортировки, контроля и индикации на экране ЖКИ, °С: не уже минус 40 ºС ÷ + 70 ºСТермоиндикатор должен фиксировать температурный интервал + 2ºС ÷ + 8ºС, соответствующий диапазону «норма», в пределах срока эксплуатации термоиндикатора в условиях активного режима.Визуальное средство индикации – ЖКИ (жидкокристаллический дисплей)Наличие безынерционного выравнивания температуры корпуса термоиндикатора с контролируемой средой без задержки отсчетаТермоиндикатор должен автоматически сохранять в течение всего срока эксплуатации информацию о зафиксированных нарушениях с возможностью отображения информации о предыдущих нарушениях на экране ЖКИВозможность неограниченного количества перезапусков (приостановление и возобновление контроля) Считывание с экрана показаний термоиндикатора без использования ПК, ПО и дополнительных устройств (принтеров) в течение всего срока службы после активацииКоличество фиксируемых нарушений с автоматическим запоминанием в электронной памяти не менее 60Дифференциация зарегистрированных нарушений по температурным направлениям (переохлаждение и перегрев) с возможностью просмотра на экране Погрешность измерения температуры оборудования для контроля температурного режима на рабочих диапазонах должна быть не более ± 0,5º СЧастота опроса температуры не более 1 минуты (не менее 60 измерений в час)Габаритные размеры, мм длина менее 55 более 45, ширина менее 37 более 32, высота – менее 22 более12Масса, г менее 27 более20Срок хранения до активации не менее 24 месяцевСрок службы после активации не менее 24 месяцевКомплектность:Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи с нанесенным на термоиндикатор идентификационным номером – 1 шт.Контрольная карточка индикатора (ККИ) с двухсторонним нанесением текста – 1 шт.Руководство по эксплуатации (РЭ) на русском языке – 1 шт.Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие | **шт** | **7** |  |
| **5** | **Набор реактивов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения** | Набор предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях**Количество:** Набор рассчитан на приготовление 200 мл ра­бочего реактива**Состав:**1. Амидопирин, стабилизатор (раствор в изопропиловом спирте) 90 мл 2. Анилин солянокислый, стабилизатор (раствор в изопропиловом спирте) 10 мл Набор следует хранить в оригинальной упаковке при температуре, не превышающей 25°С. Срок годности препарата составляет 1 год и 6 месяцев на момент поставки. Комплект при поставке не мутный, нет осадка. | **уп** | **5** |  |
| **6** | **Жгут венозный взрослый** | Кровоостанавливающий медицинский жгут снабжен удобным механизмом-защелкой, позволяющим одной рукой затянуть, зафиксировать, расстегнуть его и ослабить. Петля жгута ослабляется или разрывается слабым нажатием на разные стороны кнопки зажимного устройства. Жгут кровоостанавливающий подлежит дезинфекции любым раствором, предназначенным для обработки резиновых и пластиковых предметов, долговечен и удобен в работе. - длина 400+/- 10 мм, ширина 25+/- 2 мм. Упаковка: индивидуальная в пакетике. | **шт** | **10** |  |
| **7** | **Пакеты для отходов класса Б 700\*1100±1** | Изделия желтого цвета изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки не менее 30 микрон, длину не менее 1100 мм, ширину не менее 700мм. Структура пленки должна быть гладкой и ровной, без накатки. На поверхности изделия наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. По дну изделия проходит сварной шов, шириной от 1,0 до 2,0мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0мм. Свойства: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17Мпа, пакет должен выдерживать нагрузку не менее 150гр. На м 2. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Изделие подходит для размещения в таре объемом не менее 100л. Имеется стяжка для герметизации | **шт** | **1000** |  |
| **8** | **Пакеты для отходов класса А 700\*1100±1** | Изделия желтого цвета изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки не менее 30 микрон, длину не менее 1100 мм, ширину не менее 700мм. Структура пленки должна быть гладкой и ровной, без накатки. На поверхности изделия наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. По дну изделия проходит сварной шов, шириной от 1,0 до 2,0мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0мм. Свойства: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17Мпа, пакет должен выдерживать нагрузку не менее 150гр. На м 2. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Изделие подходит для размещения в таре объемом не менее 100л. Имеется стяжка для герметизации | **шт** | **1000** |  |
| **9** | **Пакеты для отходов класса Б 700\*800±1** | Изделия желтого цвета изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки не менее 30 микрон, длину не менее 700мм, ширину не менее 800мм. Структура пленки должна быть гладкой и ровной, без накатки. На поверхности изделия наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. По дну изделия проходит сварной шов, шириной от 1,0 до 2,0мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0мм. Свойства: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17Мпа, пакет должен выдерживать нагрузку не менее 150гр. На м 2. Общая нагрузка, которую выдерживает изделие, должна составлять не менее 20кг. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Изделие подходит для размещения в таре объемом не менее 50л. Имеется стяжка для герметизации | **шт** | **1000** |  |
| **10** | **Пакеты для отходов класса А 700\*800±1** | Изделия белого цвета изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки не менее 30 микрон, длину не менее 700мм, ширину не менее 800мм. Структура пленки должна быть гладкой и ровной, без накатки. На поверхности изделия наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. По дну изделия проходит сварной шов, шириной от 1,0 до 2,0мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0мм. Свойства: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17Мпа, пакет должен выдерживать нагрузку не менее 150гр. На м 2. Общая нагрузка, которую выдерживает изделие, должна составлять не менее 20кг. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Изделие подходит для размещения в таре объемом не менее 50л. Имеется стяжка для герметизации | **шт** | **1000** |  |
| **12** | **Пакеты для отходов класса Б 500\*600±1** | Изделия желтого цвета изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки не менее 30 микрон, длину не менее 600мм, ширину не менее 500мм. Структура пленки должна быть гладкой и ровной, без накатки. На поверхности изделия наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. По дну изделия проходит сварной шов, шириной от 1,0 до 2,0мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0мм. Свойства: прочность при растяжении пакета на всей поверхности не менее 17Мпа, пакет должен выдерживать нагрузку не менее 150гр. На м 2. Общая нагрузка, которую выдерживает изделие, должна составлять не менее 20кг. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. Изделие подходит для размещения в таре объемом не менее 30л. Имеется стяжка для герметизации | **шт** | **1000** |  |
| **14** | **Контейнер для сбора биологических материалов** | Контейнер одноразовый медицинский полимерный для сбора биологических материалов для проведения дальнейшего анализа. Контейнер одноразового использования, нестерильный, в сборе с герметично завинчивающейся крышкой. Индивидуальная упаковка. Объем контейнера 120 мл, полезный объем 100 мл | **шт** | **1000** |  |
| **15** | **Контейнеры для биопроб100 мл**  | Контейнеры для биопроб предназначены для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов (моча, кал, мокрота, грудное молоко, сперма, рвотные массы, раневое отделяемое, а также иных твердых или жидких образцов, кроме крови), для дальнейшего лабораторного исследования. Контейнеры предназначены для применения в медицинских лечебно-профилактических учреждениях, а также для самостоятельного применения потребителями. Контейнеры являются изделиями для одноразового использования. Контейнеры стерильные применяют, когда система сбора предназначена для культуры образца и дальнейшего бактериологического исследования. Габаритные размеры контейнера – 62х71 мм, масса – не более 16,5 г. Контейнер состоит из пластмассового прозрачного корпуса и герметично завинчивающейся пластмассовой крышки, окрашенной концентратами пигментов, имеющими разрешение для контакта с пищевыми продуктами и санитарно-гигиеническое заключение.На корпус нанесены методом литья под давлением градуировочные линии от 20 до 100 мл (цена деления – 10 мл) и окно для нанесения информации. Герметичность контейнера в собранном виде исключает протекание биоматериала. Наличие градуировочных линий на корпусе контейнера позволяют контролировать количество собранного биоматериала. Стерильные контейнеры имеют герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из газопроницаемой бумаги и термоформуемой пленки. Контейнеры нетоксичны, класс опасности отходов Б. Утилизация должна проводиться по правилам, установленным СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Стерилизация - газовая (оксид этилена). Гарантийный срок годности контейнера – 5 лет со дня стерилизации. Остаточный сок годности на момент поставки не менее 36 мес. | **шт** | **100** |  |
| **16** | **Комбинированный самоклеящийся пакет для стерилизации** | Пакеты комбинированные самоклеящиеся для паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации «СтериТ®» легко проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868; На бумажной стороне пакета нанесены индикаторы 1 класса (ПАР, ФОРМ, ЭО), позволяющие отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных; Размер не менее 100\*250 мм; Количество не менее 100 шт;Срок сохранения стерильности – до 6 мес; Гарантийный срок годности не менее 36 мес. | **шт** | **100** |  |
| **17** | **Контейнер для дезинфекции**  | Полимерный контейнер для дезинфекции предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях. Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола. Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор легких изделий, крышки. В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора.Технические характеристики:Устойчив к температурному воздействию до 65°С. Габаритные размеры: (323×215×125) ±7% мм.Масса: 1,03±5% кг.Внутренние минимальные размеры поддона: (205×160×100) ±7% мм. Внутренний размер поддона по диагонали: 300±7% мм.Внутренний размер кармана: 90×60мм.Полный объем: 5,0±10% литров.Полезный объем: 3±10% литра.Преимущества:Крышка плотно прилегает к контейнеру и полностью исключает расплескивание раствора во время транспортировки или ингаляционного контакта с парами дезинфектанта. Благодаря герметичности контейнера растворы не испаряются и дольше сохраняют полезные свойства. Поддон с отверстиями исключает необходимость прямого контакта сотрудника с дезраствором. Наличие перфорированного поддона улучшает циркуляцию дезинфицирующих веществ. Благодаря пластине-гнету инструменты полностью погружаются в раствор, что обеспечивает качественную обработку. Допустимая температура воздействия: 65°С. | **шт** | **5** |  |
| **18** | **Контейнер для дезинфекции**  | Полимерный контейнер для дезинфекции предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях. Снабжен перфорированным поддоном, пластиной-гнетом для обработки легких принадлежностей и крышкой. Изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного пластика белого цвета, который не подвержен воздействию ультрафиолета и, как следствие, не желтеет.Технические характеристики:Устойчив к температурному воздействию до 65°С.Габаритные размеры: (223×149×91) ±7% ммМасса емкости-контейнера: 0,45±5% кг.Внутренние минимальные размеры поддона: (145×110×70) ±7% мм.Внутренний размер поддона по диагонали:205±7% мм.Полный объем: 1,6±10% литров.Полезный объем: 1±10% литр.Преимущества: Крышка плотно прилегает к контейнеру и полностью исключает расплескивание раствора во время транспортировки или ингаляционного контакта с парами дезинфектанта. Благодаря герметичности контейнера растворы не испаряются и дольше сохраняют полезные свойства. Поддон с отверстиями исключает необходимость прямого контакта сотрудника с дезраствором. Наличие перфорированного поддона улучшает циркуляцию дезинфицирующих веществ. Благодаря пластине-гнету инструменты полностью погружаются в раствор, что обеспечивает качественную обработку. Допустимая температура воздействия: 65°С. | **шт** | **5** |  |
| **19** | **Пакет бумажный самозапечатывающийся плоский для медицинской паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации** | Пакеты бумажные плоские самозапечатывающиеся, должны быть изготовлены из белой\зеленой\голубой медицинской бумаги, должны иметь клеевую полосу для самозапечатывания на клапане пакета. Плотность бумаги ≥ 60 г/м2. Пакеты должны быть предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, газовым и воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации при самозапетывании не < 1 года. Пакеты должны быть официально зарегистрированы как медицинские изделия и должны соответствовать ГОСТ ISO 11607-2011. Прочность на растяжение в сухом состоянии в машинном направлении: более 66 Н/15 мм. Прочность на растяжение в сухом состоянии в поперечном направлении: выше 33 Н/15 мм. Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении: более 13,5 Н/15 мм. Прочность на растяжение во влажном состоянии в поперечном направлении: свыше 6,8 Н/15 мм. Прочность на продавливание в сухом состоянии, диапазон 260 кПа –290 кПа. Прочность на продавливание во влажном состоянии, диапазон 50 кПа –90 кПа. Размер пор <35 микрон. рН водного экстракта 5-8. Содержание сульфатов <0,25 %. Содержание хлоридов менее 0,05 %. Флюоресценция ≥ 0 %. На внешней стороне пакета должны быть нанесены следующие обозначения: торговая марка; название упаковки (пакет бумажный самозапечатывающийся); размер пакета (ширина х длина, мм);химические индикаторы первого класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011); описание конечного цвета индикаторов; номер партии продукции; дата окончания срока годности. Срок годности на момент поставки не менее 36 месяцев. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, инструкции по применению с заявленными характеристиками. Размеры: 150 мм х 250 мм ±5 мм. Упаковка 100 шт | **уп** | **10** |  |
| **20** | **Коробка стерилизационная круглая КСКФ-6** | Коробка стерилизационная круглая с фильтром предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологической фильтрации воздушной среды Технические характеристики: Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток. Изготавливаются из нержавеющей стали Корпус с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами Шарнирное соединение корпуса и крышки позволяет максимально полно открывать крышку Крышка оснащена ручкой для переноса коробки Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 2 стерилизациях в день, диаметр 250+/-5 мм, высота 160+/-5 мм, условный объем 3 дм3. | **шт** | **3** |  |
| **22** | **Фильтр сменный к коробкам КСКФ-6** | Ткань фильтродиагональ вырабатывается переплетением саржа равносторонняя четырехремизная. Фильтры подходят для многоразового использования и легко поддаются утилизации путем сжигания, гарантированно выдерживают не менее 60 циклов стерилизации - является расходным сменным материалом поэтому дополнительно фильтры всех размеров можно купить отдельно. Комплект фильтров для коробки КФ и КСКФ состоит из 2 штук. Фильтры для коробок стерилизационных КСКФ устанавливаются в специальных местах на дне и крышке коробки. Фильтр КФ помещают под прижим и защелкивают фиксатором (КСКФ) или под винтовым фиксатором (КФ). | **шт** | **20** |  |

Требования к техническим и качественным характеристикам товара:

Товар должен быть - новым, ранее не использованным, не контрафактным, без каких-либо ограничений, обременений (залог, запрет, арест и т.п.).

Соответствие ГОСТам и иным документам, регламентирующим их качество, принятого для данного вида товара.

Качество и безопасность товара должно подтверждаться следующими документами или их копиями, заверенными Поставщиком товара надлежащим образом:

-декларация о соответствии или сертификат соответствия,

-регистрационное удостоверение

- инструкция на русском языке

Требования к упаковке:

Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности товара при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении, простоту учета. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. Обязательно наличие упаковки производителя. Повреждение упаковки и товара не допускается. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Срок годности не менее 24 месяцев.

**Главная мед сестра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тонкачева Е.Е.**

Приложение № 3 к информационной карте

**Проект договора**

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_**

**на поставку товара**

**г. Миасс «**\_\_\_**»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2020 г.**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 92 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России)**, в дальнейшем именуемое «**Заказчик**», в лице Начальника Селиванова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**,** в дальнейшем именуемое «**Поставщик**», вместе и по отдельности именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по результатам электронного аукциона, размещенного на [**https://etp.torgi-online.com/**](https://etp.torgi-online.com/) **и zakupki.gov.ru** «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и проведенного Заказчиком на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2020 года, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее «Договор») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчикуизделия медицинского назначения (расходные материалы), количество, стоимость и характеристики которого установлены в Спецификации (Приложение № 1) (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика по адресу:
456320, Челябинская обл., г. Миасс, пр-кт Макеева, д.21а, склад.

1. **СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
	1. Стоимость настоящего Договора на поставку Товара **\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек)**, в т.ч. НДС \_\_ % – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек). *Если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога.*

**Финансирование осуществляется за счет** Средства приносящей доход от деятельности**.**

* 1. Стоимость Договора является фиксированной на период его действия и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре.
	2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
	3. Оплата производится без авансирования (за фактически поставленные товары), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании акта приема-передачи товара за конкретный месяц, в течение 30 (тридцати) календарных дней и при наличии оформленных документов (счет, счет-фактура, товарные накладные, акт приема-передачи товаров).
	4. Оплата производится путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на расчетный счет Поставщика. Обязательства Заказчика по оплате поставленного

Товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

* 1. В стоимость Товара входят все затраты, понесенные Поставщиком, по настоящему Договору: на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, транспортировку Товара до места поставки, погрузку Товара в машину Поставщика и разгрузку его на складе Заказчика.
1. **УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА**
	1. Срок поставки Товара: Разово, со дня подписания Контракта в течении 15 (пятнадцати)

рабочих дней. Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

* 1. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
	2. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	3. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику сопроводительные

документы к Товару, а именно: счет, счет-фактуру, товарную накладную, копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия (или деклараций о соответствии).

* 1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Заказчику с момента подписания товарной накладной.
	2. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поставляемого Товара,

тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, настоящего Договора (включая Спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения уведомления о вызове. Все отступления по количеству и качеству должны быть зафиксированы и отражены в соответствующем акте.

1. **ГАРАНТИИ**

4.1. Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара:

Поставщик обязан иметь на весь поставляемый Товар сертификаты качества производителя, подтверждающие качество и безопасность товара.

К Товару должна быть приложена инструкция на русском языке.

4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам.

4.3. Требования к сроку годности Товара:

***Категорически запрещается поставлять Товар с просроченным сроком годности.***

4.5. Поставщик дает гарантии в соответствии с Государственными нормативными документами на поставляемые Товары.

4.6. При выявлении недоброкачественного и фальсифицированного Товара, а также в случаях приостановления Росздравнадзором реализации указанного Товара, Поставщик обязан осуществить все мероприятия по предотвращению причинения вреда, отозвать Товар и возместить Заказчику убытки, возникшие в связи с отзывом Товара.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа) следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п.5.3. – 5.5. настоящего Контракта).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном п. 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

5.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

1. **ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

6.1. Взаимоотношения сторон при наступлении форс-мажорных обстоятельств определяются действующим законодательством РФ.

6.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменной форме о случаях наступления форс-мажорных обстоятельств и их возможных последствиях.

6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, частичного или полного, без обязательного возмещения убытков, известив об этом другую сторону.

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ**

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется передать Заказчику денежные средства в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в п. 21 Информационной карты электронного аукциона, в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора (далее- обеспечение исполнения настоящего Договора), а именно: **4 656,98 руб. (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть руб. 98 коп.)**

7.2. Заказчик возвращает обеспечение исполнения Договора на основании письменного запроса Исполнителя в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента поступления запроса и подписания Итогового акта сдачи-приемки товара, предусмотренном настоящим Договором.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе удержать в свою пользу неустойку (штрафы, пени) из обеспечения исполнения контракта.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Исполнителю Договора, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

8.2. **Настоящий договор действует с момента подписания до «31» декабря 2020 г в части оплаты до полного погашения.**

1. **ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА**

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком, при заключении или исполнении Договора вправе изменить:

а) объем поставленного товара не более чем на 10 %. При этом цена Договора должна быть изменена пропорционально объему товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более, чем на 10% стоимости Договора;

б) сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

в) цену договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

9.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается использование товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, предусмотренными Договором.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и скреплены печатями.

10.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения сторонами согласия, споры решаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Челябинской области.

10.3. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами Договора усиленной электронной подписью. После заключения Договора в форме электронного документа Стороны вправе составить и подписать экземпляры Договора в письменной форме на бумажном носителе.

10.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ, нормативными актами органов государственного управления РФ.

10.5. При изменении адресов и реквизитов Стороны обязуются извещать об этом друг друга незамедлительно.

10.6. Стороны вправе расторгнуть Договор исключительно по соглашению Сторон или по решению суда, а также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

11.1. Каждая сторона заявляет, что она разрабатывает и осуществляет меры, направленные на соблюдение антикоррупционного законодательства, профилактику и предупреждение коррупции и гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни она сама, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не совершат и не могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с настоящим Договором, не осуществляли иные действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны третьих лиц, находящихся под ее контролем или определяющим влиянием.

11.2 При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.3 Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

**12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** **ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России** | **ПОСТАВЩИК:** |
| 456320 г. Миасс, пр. Макеева, 21 ИНН 7415017660 КПП 741501001Внебюджет:УФК по Челябинской области (ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России, л/с 20696Ц21050) р/с 405 018 105 65 77 22 00 002Отделение Челябинск г.Челябинск, БИК 047 501 001Тел./факс: 8/3513/54-51-32 e-mail: 545132@mail.ru Начальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Селиванов А.В./ |  |

Приложение № 1

к договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед.** | **Сумма** | **Страна происхождения** |
| **1** | **Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации класс 4: 120 град. С - 45 мин., 132 град. С - 20 мин. Тип 1** |  | уп | **3** |  |  |  |
| **2** | **Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации класс 4: 180 град. С - 60 мин. Тип 1** |  | уп | **5** |  |  |  |
|  | **Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации класс 4:134град. С – 18 мин.** |  | уп | **1** |  |  |  |
|  | **Термоиндикатор многократного использования для контроля холодовой цепи** |  | шт | **7** |  |  |  |
|  | **Набор реактивов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения** |  | уп | **5** |  |  |  |
|  | **Жгут венозный взрослый** |  | шт | **10** |  |  |  |
|  | **Пакеты для отходов класса Б 700\*1100** |  | шт | **1000** |  |  |  |
|  | **Пакеты для отходов класса А 700\*1100** |  | шт | **1000** |  |  |  |
|  | **Пакеты для отходов класса Б 700\*800** |  | шт | **1000** |  |  |  |
|  | **Пакеты для отходов класса А 700\*800** |  | шт | **1000** |  |  |  |
|  | **Пакеты для отходов класса Б 500\*600** |  | шт | **1000** |  |  |  |
|  | **Контейнер для сбора биологических материалов** |  | шт | **1000** |  |  |  |
|  | **Контейнеры для биопроб100 мл**  |  | шт | **100** |  |  |  |
|  | **Комбинированный самоклеящийся пакет для стерилизации** |  | шт | **100** |  |  |  |
|  | **Контейнер для дезинфекции**  |  | шт | **5** |  |  |  |
|  | **Контейнер для дезинфекции**  |  | шт | **5** |  |  |  |
|  | **Пакет бумажный самозапечатывающийся плоский для медицинской паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации** |  | уп | **10** |  |  |  |
|  | **Коробка стерилизационная круглая КСКФ-6** |  | шт | **3** |  |  |  |
|  | **Фильтр сменный к коробкам КСКФ-6** |  | шт | **20** |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.  | “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.  |