Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

 **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**



**В случае наличия в документации указания на товарные знаки – считать, что они сопровождаются словами «или эквивалент»**

Все неучтенные материалы, используемые при выполнении работ, приобретаются за счет подрядчика.

Применяемые при производстве работ особо не указанные материалы (в том числе поименованные в сметной документации), должны соответствовать действующим СНиП, СП, ГОСТ и другим нормативным документам, в том числе носящих рекомендательный характер.

 Требования к техническим характеристикам работ:

- Указанные в сметной документации товарные знаки (при наличии) носят описательный характер. Технические характеристики предлагаемых участником эквивалентных оборудования, материалов и комплектующих должны быть аналогичными, либо лучше по любому из параметров, определенных техническим заданием оборудования, материалов и комплектующих.

- Марка, цвет и размер приобретаемых для выполнения работ материалов должны быть предварительно согласованы с представителем Заказчика.

- Не согласованные с Заказчиком материалы, комплектующие и оборудование, принятию и оплате не подлежат.

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям Технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, не ранее 2021 года, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Гарантия на выполненные работы – не менее 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

 Подрядчик должен известить Заказчика о готовности скрытых работ за один день до начала приемки соответствующих работ. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

 Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика в случае, если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ.

 При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований.

Подрядчик в 3-х дневный срок со дня подписания акта КС-2 обязан вывезти оборудование, инвентарь, инструменты и строительный мусор.

Работы сдаются по актам приемки выполненных работ (формам № КС-2) и справки стоимости работ (форма № КС-3) в комплекте с исполнительной документацией.