## смета
|  |  | Разряд | руб./чел-ч. | Разряд | руб./чел-ч. | Разряд
|  |  | 2.5 | 80.26
|  |  | 3 | 86.51 | 4.1 | 101.47 | 5.2
|  |  | 3.1 | 87.83 | 4.2 | 103.23 | 5.3
|  |  | 3.2 | 89.15 | 4.3 | 104.98 | 5.4
|  |  | 3.3 | 90.47 | 4.4 | 106.74 | 5.5
|  |  | 3.4 | 91.79 | 4.5 | 108.49 | 5.6
|  |  | 3.5 | 93.11 | 4.6 | 110.25 | 5.7
|  |  | 3.6 | 94.43 | 4.7 | 112.01 | 5.8
|  |  | 3.7 | 95.76 | 4.8 | 113.76 | 5.9
|  |  | 3.8 | 97.08 | 4.9 | 115.52 | 6
|  |  | 3.9 | 98.4 | 5 | 117.27
|  |  | 4 | 99.72 | 5.1 | 119.48
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК: |  | МАОУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
| на: | монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
объект: Здание школы Литер "А"
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Микрорайон 12, д. 24.
|  | Основание: | Договор № |  |  | от
|  | Сметная стоимость, руб. | 1181220.0037
|  | Средства на оплату труда, руб. | 294376.602
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.
Дата составления:
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | ГЭСНм10-08-001-4 | Прибор пожарной сигнализации и оповещения | шт. |  | 4 | 647.12 | 2588.48
|  | Затраты труда рабочих ср 4,5 | чел.час | 3.3 | 13.2 | 108.49
2 | ГЭСНм10-04-030-3 | Извещатель ручной пожарный ИПР | шт. |  | 20 | 90.26 | 1805.2
|  | Затраты труда рабочих ср 2,5 | чел.час | 1 | 20 | 80.26
3 | ГЭСНм10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой электроконтактный, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. |  | 169 | 144.32 | 24390.08
|  | Затраты труда рабочих ср 4 | чел.час | 1.68 | 283.92 | 99.72
4 | ГЭСНм10-08-005-2 | Провод двух и четыререхжильный с раздельным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м |  | 37.8 | 2415.34 | 91299.852
|  | Затраты труда рабочих ср 3,8 | чел.час | 29 | 1096.2 | 97.08
5 | ГЭСНм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | шт. |  | 21 | 204.12 | 4286.52
|  | Затраты труда рабочих ср 4 | чел.час | 2 | 42 | 99.72
6 | ГЭСНм10-04-101-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении и на улице | шт. |  | 18 | 203.18 | 3657.24
|  | Затраты труда рабочих ср 3,5 | чел.час | 2 | 36 | 93.11
7 | ГЭСНм 08-02-396-5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 прокладываемый по основаниям: кирпичные стены облицованные керамической плиткой | 100 м |  | 19.5 | 2650.14 | 51677.73
|  | Затраты труда рабочих ср 3,8 | чел.час | 37.6 | 733.2 | 94.43
8 | ГЭСНм 08-02-396-5 | Блок резервного питания отдельно устанавливаемый | шт. |  | 1 | 450.14 | 450.14
|  | Затраты труда рабочих ср 3,8 | чел.час | 37.6 | 37.6 | 97.08
Итого ФОТ | [6 empty] | 180155.242
Накладные 75,00% ФОТ *0,14 | [6 empty] | 135116.4315
Сметная прибыль 60,00% ФОТ | [6 empty] | 108093.1452
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | [6 empty] | 423364.8187
Раздел 2. Строительные и ремонтно-строительные работы
9 | ГЭСНр69-2-1 | Сверление отверстий в стенах электроперфоратором: толщина стен 0,2 м. с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий |  | 3 | 1474.94 | 4424.82
|  | Затраты труда рабочих ср 3 | чел.час | 5.49 | 16.47 | 86.51
10 | ГЭСНр69-2-2 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий |  | 0 | 456.7728 | 0
|  | Затраты труда рабочих ср 3 | чел.час | 5.28 | 0 | 86.51
Итого ФОТ | [6 empty] | 4424.82
Накладные 75,00% ФОТ *0,94 | [6 empty] | 3244.278
Сметная прибыль 50,00% ФОТ | [6 empty] | 2212.41
ИТОГО Ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 9881.508
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 9881.508
Раздел 3. Пусконаладочные работы
11 | ГЭСНп 02-01-001-1 | Система с количеством каналов до 198 | система |  | 2 | 54898.27 | 109796.54
|  | Затраты труда рабочих ср 5 | чел.час | 13.4 | 26.8 | 113.76
Итого ФОТ | [6 empty] | 109796.54
Накладные 50,00% ФОТ *0,94 | [6 empty] | 54898.27
Сметная прибыль 55,00% ФОТ | [6 empty] | 60388.097
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | [6 empty] | 225082.907
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1 - 3 | [6 empty] | 658329.2337
Раздел 4. Материалы и оборудование
№ п.п. | Нименование поставщика | Наименование | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб.
1 | Техника безопасности | Прибор управления оповещением "Рокот-2" | шт. |  | 1 | 6260 | 6260
3 | Техника безопасности | Приемно-контрольный прибор Гранит 3 | шт. |  | 1 | 4125 | 4125
4 | Техника безопасности | Аккомулятор 12 V 7 а/ч SF | шт. |  | 3 | 715.95 | 2147.85
5 | Техника безопасности | ДИП-34А (ИП212-34А) дымовой оптико-электронный пожарный извещатель | шт. |  | 165 | 1200 | 198000
6 | Техника безопасности | Расходные материалы (дюбеля, саморезы, сверла, хамуты, стяжки и т.д.) | шт. |  | 1 | 5500 | 5500
7 | Техника безопасности | Молния-12 "Выход" световое табло | шт. |  | 21 | 165 | 3465
9 | Техника безопасности | Оповещатель речевой Соната -3 | шт. |  | 15 | 728 | 10920
10 | Техника безопасности | Кабель огнестойкий КПСнг FRLS 1х2x0,5 | м. |  | 2500 | 17.76 | 44400
11 | Техника безопасности | Кабель огнестойкий КПСнг FRLS 2х2x0,75 | м. |  | 2000 | 46.69 | 93380
12 | Техника безопасности | Кабель-канал 20х10 ECOLINE (96 м) CKK11-020-010-1-K01 100 м. в упаковке | м. |  | 500 | 18.39 | 9195
13 | Техника безопасности | Кабель-канал 25х16 ECOLINE (96 м) CKK11-020-010-1-K01 100 м. в упаковке | м. |  | 1300 | 28.5 | 37050
14 | Техника безопасности | Кабель-канал 40х16 ECOLINE (96 м) CKK11-020-010-1-K01 100 м. в упаковке | м. |  | 150 | 43.36 | 6504
15 | Техника безопасности | ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР блок резервного питания, | шт. |  | 1 | 5824.28 | 5824.28
16 | Техника безопасности | Оповещатель светозвуковой ССУ Гром 12 К исп.2 | шт. |  | 2 | 549 | 1098
17 | Техника безопасности | Оповещатель звуковой Гром-12 М | шт. |  | 1 | 247 | 247
18 | Техника безопасности | Аккумулятор 12 V 17 а/ч SF 1217/1218 | шт. |  | 1 | 2647 | 2647
19 | Техника безопасности | С 2000 ИПДЛ извещатель пожарный тепловой адресный | шт. |  | 4 | 14114.1 | 56456.4
20 | Техника безопасности | Извещатель пламени ИПДЛ-Д-II/4Р | шт. |  | 2 | 4675 | 9350
21 | Техника безопасности | Кожух защитный для ИПДЛ-Д-II/4Р | шт. |  | 2 | 685 | 1370
22 | Техника безопасности | С 2000 М пульт контроля и управления | шт. |  | 1 | 7740.2 | 7740.2
23 | Техника безопасности | С 2000 БКИ блок индикации с клавиатурой | шт. |  | 1 | 5160.48 | 5160.48
24 | Техника безопасности | С 2000 КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи | шт. |  | 1 | 2731.56 | 2731.56
25 | Техника безопасности | ДИП-141 (ИП-212-141) извещатель пожарный дымовой | шт. |  | 6 | 305 | 1830
26 | Техника безопасности | ИПР-513-3АМ Ручной пожарный извещатель | шт. |  | 25 | 686.4 | 17160
27 | Техника безопасности | ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. |  | 1 | 233 | 233
22 | Техника безопасности | Автомат выключатель с боксом накладной в сборе на 2гр. | шт. |  | 1 | 481 | 481
Итого стоимость оборудования и материалов: | [6 empty] | 522890.77
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 522890.77
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 1181220.0037
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 1181220.0037
Составил:
ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  | ЗАКАЗЧИК
МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина
| "___"____________ 2021г. |  | "___"____________ 2021г.
| М.П. |  | М.П.
197498.7701