Добрый вечер, Сергей Владимирович, отвечаю на ваши вопросы.

1. Матрас ваш подходит, главное, чтобы он был ортопедический, с чехлом на резинке, средней жесткости
2. По спанбонду, да, 18-20 гр/м3
3. Пружинный блок (основа матраца) стимулирует мягкие наполнители к восстановлению, способствует внутренней вентиляции изделия, не впитывает влагу. Основа - блок боннель 2-рамочный, Плотность - 125 пружин/м2
4. чехол матраца (легко снять (одеть) основной чехол). Плотность - 17 г/ м2
5. Никакого замка, только на резинке