## Смета
[8 empty] | "Утверждаю" | [6 empty] | 0
| Заказчик: | МАДОУ д/с № 42 «Ласточка
| Подрядчик: | АГО ККО ООО "ВДПО"
| Объект: | МАДОУ д/с № 42 «Ласточка Литер А
| Адрес: | Краснодарский край, Анапский район, станица Анапская, ул. Кавказская, дом 117.
Договор №
[8 empty] | МП |  |  | 2021-08-20
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Локальная смета:
Монтаж и наладка пожарной сигнализации
Расшифровка условных сокращений |  |  |  |  | 4кв. 2021г. | [5 empty] | Основание: Договор
ПЗ - прямые затраты = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [9 empty] | Сметная стоимость в уровне цен на 4кв. 2021г.(руб) - | 166200
ОЗП - основная заработная плата рабочих | [9 empty] | Стоимость оборудования - | 95706.13
ЭМ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов, ЗПМ - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | Стоимость работ (руб) - | 70493.87
МАТ - материальные затраты, учтенные в расценках работ | [9 empty] | Средства на оплату труда (руб) - | 35557.81
ФОТ - фонд оплаты труда, ТЗ - нормативная трудоемкость (трудозатраты),чел-ч. | [9 empty] | Нормативная трудоемкость (чел-ч.) - | 638.23
Отсутствует | [9 empty] | Сметная стоимость с учетом понижающего коэффициента -. | 0 |  |  |  | 0
Отсутствует | [9 empty] | НДС не облагается |  | 0% |  |  | 1
Расчет сметной стоимости выполнен по состоянию на 08.10.2021
№ пп | ОБОСНО-ВАНИЕ |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Затраты на единицу измерения Общая сметная стоимость | [8 empty] | 102.6
|  |  |  | Количество |  | Всего, руб | Осн/Зп (ОЗП) | Эк.Маш (ЭМ) | Зп.Мех (ЗПМ) | МАТ | Трудо-затраты |  |  |  | 102.6
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 102.6
Раздел: Электромонтажные работы по Сб.ФЕРм-2001 | [14 empty] | 102.6
1 | 10-08-001-02 |  | Приемно-контрольный прибор | шт |  | 130.53 | 117.7 | 0.31 | 0 | 12.52 | 11.7 | 1 |  |  | 1 | 102.6
| 0 | 0 |  | 1 |  | 130.53 | 117.7 | 0.31 | 0 | 12.52 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 10-08-002-02 |  | Извещатель дымовой, ручной, фото/эл, радиоиз, световой | шт |  | 19.21 | 16.16 | 0.31 | 0 | 2.74 | 1.68 | 56 |  |  | 56 | 101.6
| 0 | 0 |  | 56 |  | 1075.76 | 904.96 | 17.36 | 0 | 153.44 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
3 | 10-04-066-05 |  | Динамик (сирена оповещения) | шт |  | 9.7 | 9.07 | 0 | 0 | 0.63 | 1 | 8 |  |  | 8 | 45.6
| 0 | 0 |  | 8 |  | 77.6 | 72.56 | 0 | 0 | 5.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | 10-04-101-15 |  | Световой, оповещатель | шт |  | 21.32 | 19.24 | 0 | 0 | 2.08 | 2 | 26 |  |  | 26 | 37.6
| 0 | 0 |  | 26 |  | 554.32 | 500.24 | 0 | 0 | 54.08 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
5 | 10-01-055-09 |  | Прокладка провода по бетон.стене | 100м |  | 757.92 | 172.31 | 72.89 | 8.15 | 512.72 | 20.2 | 7.1 |  |  | 7.1 | 11.6
| 0 | 0 |  | 7.1 |  | 5381.23 | 1223.4 | 517.52 | 57.87 | 3640.31 | 143.42 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0
6 | 10-08-003-03 |  | Блок питания и контроля | шт |  | 41.35 | 36.76 | 0.25 | 0 | 4.34 | 3.6 | 1 |  |  | 1 | 4.5
| 0 | 0 |  | 1 |  | 41.35 | 36.76 | 0.25 | 0 | 4.34 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | 08-02-390-01 |  | Короб пластмассовый шириной до 40 мм | 100м |  | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.14 | 51.53 | 16.29 | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.5
| 0 | 0 |  | 3.5 |  | 831.78 | 542.22 | 109.2 | 0.49 | 180.36 | 57.02 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г. = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [5 empty] | 8092.57 | 3397.84 | 644.64 | 58.36 | 4050.09 | 369.82 |  |  |  | 58851.52
С учетом районного коэффициента (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 8092.57 | 3397.84 | 644.64 | 58.36 | 4050.09 | 369.82 |  |  |  | 0
С учетом стесненных условий работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1.2 | 8783.81 | 4077.408 | 656.312 | 70.032 | 4050.09 | 443.784 |  |  |  | 1
С учетом особых условий производства работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 8783.81 | 4077.408 | 656.312 | 70.032 | 4050.09 | 443.784 |  |  |  | 0
100% | С учетом зимних условий работ = 8783,81 + |  |  |  | 0% | 8783.81 | 4077.408 | 656.312 | 70.032 | 4050.09 | 443.78 |  |  |  | 0
Пересчет в текущие цены на 4кв. 2021г. (ОЗП*6,7; ЗПМ*6,7; ЭМ*6,7; МАТ*6,7) | [5 empty] | 58851.52 | 27318.63 | 4397.29 | 469.21 | 27135.6 | 443.78 |  |  |  | 58851.52
Коэффициенты пересчета базовых цен на |  |  |  | 4кв. 2021г. |  | Ind= ► | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | 1
в т. ч. фонд оплаты труда (ФОТ) = ОЗП+ЗПМ = | [5 empty] | 5: 27787.84 |  |  |  | 58851.52
Накладные расходы (НР) на ФОТ = 27787,84 х |  |  |  |  | 0% | 5: 0; 6: 0; 7: 0% |  |  |  | 58851.52
Сметная прибыль (СП) на ФОТ = 27787,84 х |  |  |  |  | 0% | 5: 0; 6: 0 |  |  |  | 58851.52
Итого по разделу = ПЗ + НР+ СП = 58851,52 + 0 + 0 = | [5 empty] | 5: 58851.52 |  |  |  | 58851.52
№ пп | ОБОСНО-ВАНИЕ |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | 5: Затраты на единицу измерения Общая сметная стоимость |  |  |  | 51
|  |  |  | Количество |  | Всего, руб | Осн/Зп (ОЗП) | Эк.Маш (ЭМ) | Зп.Мех (ЗПМ) | МАТ | Трудо-затраты |  |  |  | 51
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 51
Раздел: Демонтаж | [14 empty] | 51
1 | 10-08-002-06 |  | Извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз, световой | шт |  | 5.54 | 3.37 | 0.97 | 0 | 1.2 | 0.35 | 51 |  |  | 51 | 51
| 0 | 0 |  | 51 |  | 282.54 | 171.87 | 49.47 | 0 | 61.2 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г. = (ОЗП + ЭМ + МАТ) | [5 empty] | 282.54 | 171.87 | 49.47 | 0 | 61.2 | 17.85 |  |  |  | 3153.45
С учетом районного коэффициента (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1 | 282.54 | 171.87 | 49.47 | 0 | 61.2 | 17.85 |  |  |  | 0
С учетом стесненных условий работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1.15 | 308.32 | 197.6505 | 49.47 | 0 | 61.2 | 20.5275 |  |  |  | 1
С учетом особых условий производства работ (ОЗП, ЗПМ) х |  |  |  |  | 1.25 | 357.73 | 247.0631 | 49.47 | 0 | 61.2 | 25.6594 |  |  |  | 1
103.1% | С учетом зимних условий работ = 357,73 + |  |  |  | 3.09% | 368.79 | 254.6974 | 50.9986 | 0 | 63.0911 | 26.45 |  |  |  | 1
Пересчет в текущие цены на 4кв. 2021г. (ОЗП*6,7; ЗПМ*6,7; ЭМ*6,7; МАТ*6,7) | [5 empty] | 2470.87 | 1706.47 | 341.69 | 0 | 422.71 | 26.45 |  |  |  | 3153.45
Коэффициенты пересчета базовых цен на |  |  |  | 4кв. 2021г. |  | Ind= ► | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | 1
в т. ч. фонд оплаты труда (ФОТ) = ОЗП+ЗПМ = | [5 empty] | 5: 1706.47 |  |  |  | 3153.45
Накладные расходы (НР) на ФОТ = 1706,47 х |  |  |  |  | 20% | 5: 341.29; 6: 0.28571; 7: 0% |  |  |  | 3153.45
Сметная прибыль (СП) на ФОТ = 1706,47 х |  |  |  |  | 20% | 5: 341.29; 6: 0.22222 |  |  |  | 3153.45
Итого по разделу = ПЗ + НР+ СП = 2470,87 + 341,29 + 341,29 = | [5 empty] | 5: 3153.45 |  |  |  | 3153.45
№ пп | ОБОСНО-ВАНИЕ |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | 5: Кол-во; 6: Затраты на ед. изм.; 8: ВСЕГО |  |  |  | 1
[7 empty] | Затраты на оплату труда (ЗП), руб | Трудо-затраты (ТЗ), чел-ч | Оплата труда и прочие затраты (руб) |  | Трудо-затраты чел-ч |  |  |  | 1
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 1
Раздел : Пусконаладочные работы по Сб.ФЕРп-2001 | [14 empty] | 1
1 | 02-01-002-05 |  | Количество каналов от 5 до 10 шлейфов | система |  | 1 | 2486.06 | 168 | 2486.06 |  | 168 | 1 |  |  | 2 | 1
Итого прямые затраты на оплату труда в уровне базовых цен 2000г = | [5 empty] | 8: 2486.06; 10: 168 |  |  |  | 8488.9
С учетом районного коэффициента = | [5 empty] | 7: 1; 8: 2486.06; 10: 168 |  |  |  | 0
С учетом стесненных условий производства работ на действующем предприятии = 2486,06 х | [5 empty] | 7: 1; 8: 2486.06; 10: 168 |  |  |  | 0
С учетом особых условий производства = 2486,06 х | [5 empty] | 7: 1; 8: 2486.06; 10: 168 |  |  |  | 0
100% | С учетом зимних условий работ = 2486,06 + |  |  |  |  | 7: 0%; 8: 2486.06; 10: 168 |  |  |  | 0
Фонд оплаты труда (ФОТ) в текущих ценах с учетом коэф.инфляции на 2кв. 2020г. = 2486,06 х | [5 empty] | 7: 2.439; 8: 6063.5; 10: 2кв. 2020г. |  |  |  | 8488.9
Накладные расходы (НР) на ФОТ = 6063,5 х | [5 empty] | 7: 20%; 8: 1212.7; 10: 0.28571 | 0% |  |  | 8488.9
Сметная прибыль (СП) на ФОТ = 6063,5 х | [5 empty] | 7: 20%; 8: 1212.7; 10: 0.22222 |  |  |  | 8488.9
Итого по разделу = ФОТ+ НР + СП = 6063,5 + 1212,7 + 1212,7 = | [5 empty] | 8: 8488.9 |  |  |  | 8488.9
|  |  | Сводная таблица сметных затрат | Всего |  | ФОТ | НР | СП | ЭМ | МАТ | ТЗ
|  |  |  | 70493.87 |  | 35557.81 | 1553.99 | 1553.99 | 4738.98 | 27558.31 | 638.23
Раздел: Материальные ресурсы, не учтенные в ценниках: | [14 empty] | 287118.39
№ | Наименование | [5 empty] | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость (руб) |  |  |  |  | 287118.39
1 | Приемно-контрольный прибор Гранит 8 новый | [5 empty] | шт. | 1 | 6007.13 | 6007.13 |  |  |  |  | 6007.13
2 | ИВЭПР 12/2 1х7-Р источник вторичного электропитания | [5 empty] | шт. | 1 | 2320 | 2320 |  |  |  |  | 2320
3 | Извещатель пожарный дымовой 212-141 | [5 empty] | шт | 52 | 340 | 17680 |  |  |  |  | 17680
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР | [5 empty] | шт | 4 | 310 | 1240 |  |  |  |  | 1240
5 | Оповещатель Речевой Соната М | [5 empty] | шт | 8 | 1550 | 12400 |  |  |  |  | 12400
6 | Табличка "ВЫХОД" | [5 empty] | шт | 26 | 290 | 7540 |  |  |  |  | 7540
7 | Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч | [5 empty] | шт. | 2 | 1620 | 3240 |  |  |  |  | 3240
8 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | [5 empty] | м | 460 | 41.5 | 19090 |  |  |  |  | 19090
9 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | [5 empty] | шт. | 250 | 60.3 | 15075 |  |  |  |  | 15075
10 | Кабельный канал 25*16 | [5 empty] | м. | 350 | 27 | 9450 |  |  |  |  | 9450
11 | Гофрированная труба Ф16 уличная | [5 empty] | шт. | 50 | 25 | 1250 |  |  |  |  | 1250
12 | Тросс стальной | [5 empty] | шт. | 45 | 9.2 | 414 |  |  |  |  | 414
| Цены поставщика оборудования |  |  |  |  | 8: Стоимость материальных ресурсов по разделу без НДС =; 9: 95706.13 |  |  |  | 95706.13
* | Цены завода-изготовителя | [13 empty] | 95706.13
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ : |  | Стоимость без НДС
|  |  |  | Сметная стоимость работ без учета оборудования = | 70493.87 | 6: 0%; 7: 0; 9: 70493.87
|  |  |  | Материальные ресурсы, не учтенные в ценниках = | 95706.13 | 6: 0%; 7: 0; 9: 95706.13
|  |  | Заготовительно-складские расходы = | 0% | 0
|  |  | Транспортные расходы = | 0% | 0 | 6: Ставка НДС; 7: Сумма НДС; 9: Всего по смете
|  |  |  | Сметная стоимость, (руб) = | 166200 | 6: 0%; 7: 0; 9: 166200
Заказчик
должность, фамилия и.о., подпись
Подрядчик |  |  | Инженер АГО ККО ООО "ВДПО" Васильев А.В.
должность, фамилия и.о., подпись