Утверждаю Директор МАУ г. Нижневартовска "Молодёжный центр" _______________Л.Г.Козлова.

.

.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

на монтаж и пуско-наладку системы видеонаблюдения.

Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр» (сокращенное наименование – МАУ города Нижневартовска  «Молодежный центр»),  место нахождения:  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 8; почтовый адрес:  Российская Федерация, 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 8. e-mail:  molod-nv@mail.ru, телефон +7-3466-41-72-72 Павлова Ксения Александровна

Предмет договора (закупки), количество, характеристика поставляемого товара: монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения.

Место поставки товара, работ, услуг:

-  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, СОК Радуга.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  с даты подписания Сторонами Договора до 20 декабря 2021г.

Начальная (максимальная) цена договора 950 000(Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 40 копеек.   (Приложение № 6 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме)

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Извещение о проведении запроса котировок в  электронной форме размещены в единой информационной системе (на сайте http://zakupki.gov.ru/ и электронной площадке  https://estp.ru/)в свободном доступе, и начиная с момента размещения извещения о настоящей закупке,  доступны для ознакомления заинтересованным лицам  без взимания платы через функционал сайта.

Порядок, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи  заявок на участие в запросе котировок  в электронной форме  и порядок подведения итогов запроса котировок  в электронной форме :

Участник подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в виде электронного документа в соответствии с регламентом торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» электронной площадки http://etp.torgi-online.com и с настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник вправе подать только одну заявку  в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме  до предусмотренных извещение о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

Подать заявку может только участник, аккредитованный на электронной  площадке http://etp.torgi-online.com

Электронные документы участника закупки в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Прием и регистрация заявок, отзыв заявок осуществляются посредством функционала электронной площадки, порядок определяется регламентом электронной площадки.

Дата и время начала срока подачи заявок в запросе котировок в электронной форме с  момента публикации извещения

Дата и время окончания срока подачи заявок в запросе котировок в электронной форме: _09_ час. 00 мин. (по местному времени Заказчика) «17»_ноября  2021  г.

Дата рассмотрения заявок в запросе котировок  в электронной форме  «17» ноября  2021 г с 09 час.00 мин(по местному времени).

Дата и время подведения итогов: «17» ноября 2021 г. до 17:00 (время местное).

По окончании рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме составляется и подписывается протокол заседания закупочной комиссии МАУ города Нижневартовска  «Молодежный центр» по рассмотрению заявок  на участие в запросе котировок в электронной форме, который должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии;

3) наименование предмета и номер запроса котировок  в электронной форме;

4) количество поданных на участие в запросе котировок  в электронной форме заявок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме  с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с указанием  причины;

6) результаты оценки заявок на участие в запросе котировок  в электронной форме с указанием итогового решения комиссии соответствия таких заявок требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, решение о допуске участника запроса котировок в электронной форме к участию в запросе котировок  в электронной форме или об отказе в допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске;

7) причины, по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;

8) последнее и предпоследнее предложение о цене договора;

9) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя запроса котировок  в электронной форме  и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол заседания закупочной комиссии МАУ города  Нижневартовска «Молодежный центр» по  рассмотрению заявок на участие в запросе котировок  в электронной форме подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок и  размещается в единой информационной системе  в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

Размещенный в единой информационной системе протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников запроса котировок в электронной форме о принятом комиссией решении о допуске или недопуске заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Место рассмотрения заявок в запросе котировок в электронной форме:  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 8, 1 этаж, кабинет директора.

Единственным критерием оценки и сопоставления заявок является цена.

Победителем, с которым заключается договор, признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок  в электронной форме, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://etp.torgi-online.com.

Порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме

При проведении запроса котировок в электронной форме переговоры Заказчика или комиссии по закупкам с участниками закупки не допускаются.

Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) извещения о закупке. Запрос направляется участником закупки оператору электронной площадки.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке направляются участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений на почтовый или электронный адрес, указанный в запросе на разъяснение и размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:  Не установлено. В соответствии с частью 27 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требование к обеспечению исполнения договора (при необходимости): не установлен.

Преимущества, предоставляемые Заказчиком: В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О ПРИОРИТЕТЕ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ» (раздел IV Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ города  Нижневартовска  «Молодежный центр») – установлено.

Приоритет не предоставляется в следующих случаях:

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Условием предоставления приоритета является соблюдение участником следующих условий:

1) Участник закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) должен указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров;

2) Участник закупки несет ответственность, предусмотренную законодательством, за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) Участник закупки в заявке на участие (в соответствующей ее части) должен предоставить сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и эта заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами ,  цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор.

При заключении договора участник закупки для подтверждения происхождения товаров предоставляет документы о происхождении товаров, указанные:

- Ст. 28, ст. 29 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза);

- П. 20 «Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения происхождения товаров)", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49;

- Абз. 2 ст. 37 "Договора о Евразийском экономическом союзе" от 29.05.2014.

В  отношении товаров, происходящих из государств - участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (Соглашение) и находящихся в торговом обороте

Требование к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок  в электронной форме

1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме  должна быть подана в той форме и тем способом, которые предусмотрены  настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на смысл их содержания, не являются основанием для отклонения заявок.

2. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме принимаются до окончания срока подачи заявок, установленного настоящим извещением. При наступлении даты и времени окончания срока подачи заявок подача заявки становится невозможной.

3. Участник запроса котировок в электронной форме может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку (находящуюся в статусе не отозванной) на участие в отношении одного предмета закупки (одного лота). Участник запроса котировок в электронной форме имеет право подать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов запроса котировок в электронной форме (в случае выделения в закупке лотов).

5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие сведения и документы:

5.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурентной закупки, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок в электронной форме.

5.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

5.3. Согласие участника запроса котировок в электронной форме  на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящим извещением о запросе котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (в случае закупки в электронной форме такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств ЭП).

5.4. Предложение о цене договора (с учетом требований к составляющим такой цены, установленных извещением или документацией о закупке) в соответствии с требованиями, установленными  настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме к заявке на участие.

5.5. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

- наименование страны происхождения товара (в случае установления   заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме или документации о закупке условий и запретов в соответствии с разделом IV Типового положения) – установлено;

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку    на участие в конкурентной закупке в случае отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке (за исключением закупки способом сбора коммерческих предложений).

5.6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, если это предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

5.7. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ и услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если представление указанных копий документов предусмотрено документацией о закупке.

5.8. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурентной закупки требованиям к участникам такой закупки, установленным заказчиком в документации о закупке, или копии таких документов, а также информация о соответствии участника конкурентной закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктом 5.1 Типового положения (при проведении процедур в электронной форме указанная информация представляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП).

5.9. Документы, подтверждающие страну происхождения товаров, работ и услуг, в случае закупки товаров, работ и услуг, на которые распространяет действие постановление №925  - установлено.

При отсутствии в заявке на участие в конкурентной закупке документов, предусмотренных настоящим подпунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

5.10. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса, если такой критерий установлен документацией о закупке. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации о закупке.

5.11. Декларация о принадлежности участника конкурентной закупки к СМСП в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного постановлением №1352 (при проведении процедур в электронной форме указанная декларация представляется с использованием программно-аппаратных средств ЭП) не установлено.

5.12. Иные документы и сведения, требования о предоставлении которых установлены документацией о закупке в соответствии с Типовым положением.

6. Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), представление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации о закупке, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.

7. Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

Рекомендуемая форма котировочной заявки Приложение №2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Форма согласия участника  запроса котировок в электронной форме – физического лица на обработку персональных данных Приложение №3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Анкета участника запроса котировок в электронной форме Приложение № 4 к настоящему извещению о проведение   запроса котировок в электронной форме

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, составляется на русском языке. Входящие в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Заявка должна составляться в соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации, утвержденными Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 году.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. При заполнении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть достоверны и не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Декларации, предоставляемые без использования программно-аппаратных средств электронной площадки, оформляются участником закупки в произвольной форме.

5. Случаи использования в документации при описании объекта закупки не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Требования к участникам запроса котировок в электронной форме

Участник запроса котировок  в электронной форме должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника запроса котировок  в электронной форме - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника запроса котировок  в электронной форме в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок  в электронной форме;

4) отсутствие у участника запрос котировок  в электронной форме недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок  в электронной форме, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник запроса котировок  в электронной форме считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок  в электронной форме не принято;

5) отсутствие у участника запроса котировок  в электронной форме - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировок  в электронной форме судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и  административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник запроса котировок в электронной форме - юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в запросе котировок  в электронной форме не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником запроса котировок  в электронной форме  и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика или член комиссии по осуществлению конкурентной закупки (далее – комиссия), состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодо приобретателем, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным органом управления юридического лица  - участника запроса котировок  в электронной форме, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - участником запроса котировок  в электронной форме либо является близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой), усыновителем или усыновленным указанного физического лица. Под выгодоприобретателем понимается физическое лицо, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник запроса котировок  в электронной  не является офшорной компанией;

9) об отсутствии сведений об участнике запроса котировок  в электронной форме в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ;

10) отсутствие сведений об участнике запроса котировок в электронной форме, в том числе об учредителе, о члене коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (Поставщиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядок заключения договора

По итогам запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе заключить договор с победителем по результатам запроса  котировок  в электронной форме, либо иным участником запроса котировок  в электронной форме в порядке, который установлен пунктом  22.1. Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ города Нижневартовска  «Молодежный центр».

Договор по результатам запроса котировок  в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки  http://etp.torgi-online.com и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого запроса котировок  в электронной форме, заказчика.

Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения договора:

В соответствии с условиями договора (Приложение №5 к извещению)

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора, расторжения договора

В соответствии с условиями договора (Приложение №5 к извещению)

Информация о праве отказаться от проведения  запроса котировок  в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок

Заказчик вправе отменить проведение запроса котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Решение об отмене размещается в единой информационной системе (на сайте http://zakupki.gov.ru/ и электронной площадке http://etp.torgi-online.com в день принятия этого решения.

Информация о праве внесения изменения в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Изменять предмет запроса котировок в электронной форме не допускается (за исключением ранее допущенных в предмете закупки грамматических и (или) орфографических ошибок).

Проект договора

Указан в Приложении № 5 к настоящей извещению о запросе котировок в электронной форме и является неотъемлемой частью настоящего извещения.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (форма котировочной заявки)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж и пуско-наладку системы видеонаблюдения СОК «Радуга»

- 1.1. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования, установленные следующими нормативными документами:

- - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80.

- - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008);

- - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года);

- - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда, меры по охране окружающей среды и требования СниП, СанПиН в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 3-х лет от даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ. Срок службы применяемых оборудования и материалов должен быть не менее 2 лет.

Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком.

В течение гарантийного срока, Подрядчик по первому требованию Заказчика и в согласованный сторонами срок устраняет своими силами и за свой счет все выявленные в течение гарантийного срока недостатки. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков, дефектов результата работ, исчисление гарантийного срока начинается Сторонами с момента устранения Подрядчиком выявленных дефектов.

1.3. Выполнить все работы с надлежащим качеством, с соблюдением установленных законодательством норм техники безопасности, ГОСТ, СНиП, СанПиН, в объёме и в сроки, предусмотренные техническим заданием и сдать работу Заказчику в установленный срок.

1.4.  Работы должны производиться только в отведенной зоне работ.

1.5. Работы должны производиться необходимым количеством технических средств, механизмов и персонала. Для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха (при необходимости) использовать профессиональный специальный инструмент.

1.6. При выполнении работ Подрядчику запрещается загромождать проходы, эвакуационные выходы и пожарные подъезды, препятствовать перемещению сотрудников Заказчика.

1.7. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций учреждения.

1.8. Подрядчик обязан представить Заказчику список работников, которые будут задействованы на объекте (с указанием фамилии, имени, отчества).

1.9. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и отделку помещений. В случае повреждения указанных систем, или отделки помещений Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

1.10. Заказчик не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, питание и места для проживания работникам Подрядчика.

1.11. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работам, выполняемым по Договору, Подрядчик, обязан выполнять работы, соблюдая эти требования.

2.Требования к оборудованию и материалам, используемым при выполнении работ:

2.1. Оборудование и материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических регламентов и норм: СанПиН, СНиП, ГОСТ и т.д.

2.2. Предлагаемые к работе оборудование и материалы (товар) должны быть новыми, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

2.3. Не допускается поставка бывших в использовании оборудования и материалов. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком.

3. Скрытые работы

3.1. Подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня перед началом выполнения скрытых работ обязан направить письменное уведомление Заказчику об их проведении и организовать встречу с уполномоченным представителем Заказчика на объекте для проведения освидетельствования скрытых работ.

3.2. После завершения выполнения скрытых работ Подрядчик обязан предоставить акты освидетельствования скрытых работ, полный пакет исполнительной документации, оформленной согласно РД- 11-02-2006. В случае непредставления указанных документов, Заказчик вправе не принимать данные работы.

3.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ:

4.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, согласовывает организационные вопросы.

4.2. Окончание работ оформляется Актом о приемки выполненных работ, по установленной форме КС-2 и КС-3. КС-2, КС-3 предоставляются отдельно на замену и на монтаж видеонаблюдения.

4.3. После окончания работ Подрядчиком своими силами и за свой счет должна быть произведена уборка мусора (строительного и прочего), материалов, инструментов, оборудования.

4.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение срока указанного в предписании Заказчика.

4.5. Подрядчик обязан осуществлять гарантийное обслуживание в соответствии условиями Договора и нести ответственность за качество выполненных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на монтаж и пуско-наладку системы видеонаблюдения СОК «Радуга»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |
|  | IP-видеорегистратор | шт | 1 |
| 2 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 4 |
|  | Жесткие диски 8 ТБ | шт | 4 |
| 3 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | 36 |
|  | IP-камера 2.8 мм | шт | 26 |
|  | IP-камера 3.6 мм | шт | 10 |
| 4 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 9 |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный (600 × 800) дверь стекло | шт | 1 |
|  | Щит с монтажной панелью ЩМП 300х200х150 IP65 | шт | 8 |
|  | PoE-коммутатор | шт | 2 |
|  | Коммутатор | шт | 1 |
|  | PoE-коммутатор | шт | 8 |
|  | ИБП 3000VA | шт | 1 |
|  | ИБП 850VA | шт | 8 |
|  | Блок розеток | шт | 1 |
|  | Блок вентиляторов 300 м3/ч | шт | 1 |
| 5 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 30,5 |
|  | Кабель 4 пары, Кат. 5e, внешний, с тросом, черный | м | 3050 |

Технические характеристики

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-видеорегистратор Операционная система - (на базе ОС Linux) Количество каналов- не менее 128 Видеовыходы DisplayPort - 1 DVI-D - 1 D-SUB - - 1 Максимальное разрешение вывода - DisplayPort: 4K DVI-D и D-SUB: FullHD Подключение мониторов - до 3 Формат видеосжатия - H.265+, Н.265, Н.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры) Формат аудиосжатия - G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2 Разрешение камер - без ограничений Пропускная способность – не менее 720 Мбит/с Сетевой интерфейс - 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с USB-интерфейс на передней панели - 2 USB 2.0 type A USB-интерфейс на задней панели - 2 USB 3.0 type A, 2 USB 2.0 type A, 1 USB 3.1 type A, 1 USB 3.1 type C Жесткий диск - 6 Поддержка сетевых протоколов - TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF Аудиовход - 1 Аудиовыход - 1 Напряжение питания - 220 В Потребляемая мощность - 500 Вт макс. Удаленное подключение - Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS, облачное подключение TRASSIR Cloud, до 100 подключений на сервер SSL-шифрование - поддерживается Рабочие условия - +10 °C… +30 °C | шт | 1 |
| 2 | Жесткие диски не менее 8 ТБ Назначение - Для систем видеонаблюдения Объем диска – не менее 8 TB Тип - HDD Форм-фактор - 3.5 Объем кэш-памяти (МБ) – не менее 128 Cкорость вращения шпинделя - не менее 5640 об/мин Интерфейс - SATA 6 Гбит/с Серия - WD Purple Скорость интерфейса –не менее 6 Гбит/с Advanced Format (AF) - Да Внешние характеристики Уровень шума дБ(A) - 29 Потребляемая мощность (max) (Вт.) - 6.4 Рабочая температура - 0°C – 65°C Размер (Ш х В х Д) - 101.6 mm x 26.1 mm x 147 mm Материал корпуса - Металл | шт | 4 |
| 3 | IP-камера 2.8 мм Матрица - 1/1,8" Progressive Scan CMOS Чувствительность - 0.0005 лк (F/1.0, AGC выкл.), 0 лк с подсветкой белым светом Скорость электронного затвора - 1/3 с ~ 1/100 000 с Поддержка медленного затвора - есть WDR - 130 дБ Регулировка угла установки - Поворот: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 90°, вращение: от 0° до 360° Объектив - 2.8 мм Апертура - F/1.0 Угол обзора объектива - по горизонтали: 109°, по вертикали: 55°, по диагонали: 138° Крепление объектива - М16 Основное событие - обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя), обнаружение изменения сцены Захват лиц - есть Защита периметра - Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область, выхода из области Максимальное разрешение - 2688×1520 Основной поток - 50 Гц: 25 к/с (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) Дополнительный поток - 50 Гц: 25 к/с (640×480, 640×360, 320×240) Видеосжатие - основной поток: H.265, H.264, H.264+, H.265+ дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG третий поток: H.265, H.264 Настройки изображения - режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс Улучшение изображения - BLC, HLC, 3D DNR Переключение день/ночь - день, ночь, авто, по расписанию Область интереса (ROI) - 1 фиксированная область для каждого потока Сетевой интерфейс - 1 RJ-45 10M/100M адаптивный Ethernet Встроенный микрофон - есть Локальное хранение - встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 Гбайт Кнопка сброса настроек - есть Питание - DC 12 В ± 25 %, PoE (802.3af, класс 3) Потребляемая мощность - DC 12 В, 0.6 A, макс. 7.2 Вт PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.3 до 0.2 A, макс. 8.5 Вт Рабочие условия - –30 °C… +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) Защита - IP67 Дальность действия LED-подсветки - до 40 м Материал корпуса - металл | шт | 26 |
| 4 | IP-камера 3.6 мм Встроенный динамик - Нет WDR - WDR (120 dB) Встроенный микрофон - Да Wi-Fi - Нет Дальность действия подсветки, м - 25 Автофокус - Нет Анализ поведения - Нет Назначение - для улицы Локальное хранилище - microSD до 128 Гб Максимальное разрешение - 1920x1080 АРД - Нет Матрица - 1/2.7" CMOS Битрейт видео, Мбит/с - 8 Питание - DC 12 В, PoE Питание POE - Да Вандалозащищенность - IK10 Тип объектива - С фиксированным фокусным расстоянием Светочувствительность, Lux - 0,005 Видеосжатие - H.264, H264+, H.265, H265+ Тип подсветки - IR Улучшение изображения - 3D DNR ¦ BLC ¦ Defog Вторжение в зону - Да Максимальная частота кадров, fps - 25 Угол обзора H ° - 82 Число пикселей, Мп - 2 Детектор движения - Да Угол обзора V ° - 44 Детектор лиц - Нет Детектор людей - Да Детектор оставленных/пропавших предметов - Нет Класс защиты - IP66 Кнопка сброса - Да Патрулирование - Нет Пересечение линии - Да Поддержка ONVIF - Да Поддержка RTSP - Да Потребляемая мощность, Вт - 6.3 Рабочая температура, C° - -40…+60 Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр Сетевой интерфейс - RJ-45 Тревожные входы/выходы – нет Фокусное раcстояние, мм - 3.6 Форм-фактор (Камеры) - Сферическая | шт | 10 |
| 5 | PoE-коммутатор Вид - неуправляемый Метод коммутации - store and forward Размещение - настольный Порты Базовая скорость передачи данных – не менее 100 Мбит/сек Общее количество портов коммутатора – нее менее 8 Количество портов 100 Мбит/сек – не менее 8 Количество портов 1 Гбит/сек - нет Количество портов 10 Гбит/сек - нет Поддержка PoE - есть Количество портов PoE – не менее 8 Бюджет PoE - 60 Вт Количество SFP-портов - нет Технические характеристики Размер таблицы МАС адресов – не менее 2000 Внутренняя пропускная способность – не менее 1.8 Гбит/с Скорость обслуживания пакетов – не менее 1.34 Буфер пакетов – не менее 1 Мб Стандарты и протоколы Поддержка стандартов -IEEE 802.3at , IEEE 802.3x , IEEE 802.3u , IEEE 802.3 , IEEE 802.3af Условия эксплуатации Рабочая температура - от 0°C до +40°C Рабочая влажность - от 5% до 95%, без конденсата Дополнительно Тип и напряжение питания - DC 48В/1.35А Дополнительно - грозозащита 6 кВ , безвентиляторный , металлический корпус Габариты, вес Ширина – не менее 170 мм Глубина – не менее 93.1 мм Высота – не менее 27.6 мм | шт | 2 |
| 6 | Коммутатор Вид - управляемый Метод коммутации - store and forward Размещение - монтируемые в стойку , настольный Порты Базовая скорость передачи данных – не менее 100 Мбит/сек , 1000 Мбит/сек Общее количество портов коммутатора – не менее 28 Количество портов 100 Мбит/сек – не менее 24 Количество портов 1 Гбит/сек – не менее 4 Поддержка PoE - нет Количество SFP-портов – не менее 2 Технические характеристики Размер таблицы МАС адресов – нее менее 8000 Внутренняя пропускная способность – не менее 12.8 Гбит/с Скорость обслуживания пакетов - не менее 9 Буфер пакетов – не менее 384 Кбайт Стандарты и протоколы Поддержка стандартов - IEEE 802.1p (Priority tags) , ANSI/IEEE 802.3 NWay , IEEE 802.3x Flow Control , IEEE 802.1q (VLAN) , IEEE 802.3ab 1000Base-T , IEEE 802.1d Spanning Tree Поддержка протоколов - CSMA/CD , ICMP/IGMP/TCP/UDP Условия эксплуатации Рабочая температура - от 0°C до +40°C Рабочая влажность - от 5% до 95%, без конденсата Дополнительно Комплектация - документация , коммутатор , кабель питания Потребляемая мощность - 13 Вт Тип и напряжение питания - 100-240В/50-60ГЦ Дополнительно - без вентиляторов , DHCP-клиент , TFTP-клиент , управление через Web-браузер Габариты, вес Ширина – не менее 440 мм Глубина – не менее 140 мм Высота – не менее 44 мм | шт | 1 |
| 7 | PoE-коммутатор Тип - неуправляемый Установка - настольный Размеры - 170x27.6x93.1мм PoE бюджет, Вт - 60 Кол-во портов с поддержкой PoE - 8 Таблица MAC-адресов, Кб - 2 Порты 10/100BASE-TX - 9 PartNumber/Артикул Производителя - DS-S908P(B) Бренд - HIWATCH Модель - DS-S908P(B) | шт | 8 |
| 8 | ИБП 3000VA Вид - с двойным преобразованием Питание Полная выходная мощность – не менее 3000 ВА Эффективная выходная мощность - не менее 2700 Вт Мин. входное напряжение - 176 В Макс. входное напряжение - 280 В Мин. входная частота - 45 Гц Макс. входная частота - 55 Гц Стабильность выходного напряжения - ± 1 % Мин. выходная частота - 49 Гц Макс. выходная частота - 61 Гц Тип формы напряжения - чистая синусоида Время работы – не менее 5 мин (2700Вт) Время переключения на батарею - нет Виды защиты - защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, от высоковольтных импульсов, фильтрация входного напряжения Разъемы Количество и тип выходных разъемов питания - 6 x IEC 320 C13 (компьютерная) Количество выходных разъемов питания (UPS) - 6 Интерфейсы - RJ-11, RJ-45, USB Дополнительные разъемы - встроенные клеммы для подключения АКБ Батарея Время зарядки - 8 ч Возможность замены батарей - есть Горячая замена батарей - нет Подключение внешних батарей - есть Напряжение и емкость батареи - 12V/9Ah Количество батарей - 6 шт Дополнительная информация Холодный старт - есть Отображение информации - LCD табло Уровень шума - 50 дБ Комплектация - CD-диск, IEC-кабель, USB-кабель, документация, кабель для подключения внешних батарей Габариты, вес Глубина - 418 мм Ширина - 191 мм Высота - 335 мм | шт | 1 |
|  | ИБП 850VA Вид - линейно-интерактивный Питание Полная выходная мощность – не менее 850 ВА Эффективная выходная мощность – не менее 510 Вт Мин. входное напряжение - 165 В Макс. входное напряжение - 295 В Мин. входная частота - 50 Гц Макс. входная частота - 60 Гц Стабильность выходного напряжения - ± 10 % Мин. выходная частота - 49 Гц Макс. выходная частота - 61 Гц Тип формы напряжения - модифицированная синусоида Время переключения на батарею - 4 мс Виды защиты - защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, от высоковольтных импульсов, фильтрация входного напряжения Разъемы Количество и тип выходных разъемов питания - 2 х CEE 7 (евророзетка) Количество выходных разъемов питания (UPS) - 2 Батарея Время зарядки - 6 ч Возможность замены батарей - есть Горячая замена батарей - нет Подключение внешних батарей - нет Напряжение и емкость батареи - 12V/8Ah Количество батарей - 1 шт Дополнительная информация Холодный старт - есть Отображение информации - светодиодные индикаторы Уровень шума - 45 дБ Комплектация - документация, кабель питания Особенности - звуковая сигнализация Габариты, вес Глубина - 320 мм Ширина - 115 мм Высота - 220 мм | шт | 8 |

При указании в Техническом задании, товарных знаков на товары, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия такой техники с товарами, указанными в Техническом задании.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

от «____» ___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

| Наименование/Ф.И.О. (полностью) |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя (полностью)/ должность |  |
| Руководитель действует на основании (наименование документа) |  |
| Место нахождения/ Место жительства |  |
| Контактное лицо, уполномоченное для контактов по запросу котировок в электронной форме |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| ИНН КПП ОГРН ОКПО ОКОПФ ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| Банковские реквизиты |  |

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить ____________ в полном соответствии с условиями проекта Договора, указанном в Вашем в запросе котировок в электронной форме от «____»___________20___ г. №_____________ (указаны на официальном сайте).

1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего к оплате: |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС – … %: |  |  |  |  |  |  |

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.

2. В цену включаются общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемая Заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

3.______________________________________________________________________:

(наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица)

3.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется осуществлять поставку товара, выполнить работы, оказать услуги.

3.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе котировок в электронной форме в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме.

3.3. Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в  отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не  полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

10) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ.

4. Перечень приложений:

Руководитель организации                                          ___________________     И.О. Фамилия

(должность)                                                                        Подписывается ЭЦП

Приложение №  3

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Форма согласия участника закупочной процедуры – физического лица на обработку персональных данных

Согласие участника закупочной процедуры на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия в аккредитации // закупочных процедурах в соответствии с Положением МАУ города Нижневартовска  «Молодежный центр» «О закупке товаров, работ, услуг МАУ города  Нижневартовска  «Молодежный центр».

Оператор, получающий настоящее согласие: МАУ города Нижневартовска  «Молодежный центр».

- Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес МАУ города  Нижневартовска  «Молодежный центр»  документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

- Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ,  а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда МАУ города Нижневартовска   «Молодежный центр»  выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

- Условием прекращения обработки персональных данных является получение МАУ города Нижневартовска  «Молодежный центр» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

-    Настоящее согласие действует в течение              со дня его подписания

- Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

- «___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

МП  -  -  -  -  -  -  -  - (подпись)                               ФИО

_____________________________________________________________________________________________

Форма подтверждения участником закупочной процедуры – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

начало формы

(фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: _________________________________________________________

(наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в запросе [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в МАУ города  Нижневартовска  «Молодежный центр», предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении МАУ города Нижневартовска  «Молодежный центр», обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в запросе [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в запросе  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда МАУ г. Нижневартовска ДС  «Молодежный центр» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

- Условием прекращения обработки персональных данных является получение МАУ города  Нижневартовска «Молодежный центр» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

- Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение ____ лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

- «___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

МП  -  -  -  -  -  -  -  - (подпись)                               ФИО

____________________________________________________________________________________

-  -  -  -  -  -  -  - Приложение № 4

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

АНКЕТА ПОСТАВЩИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Полное, сокращенное и фирменное наименование участника закупки и организационно-правовая форма (обязательно) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | ИНН и КПП участника закупки |  |
|  | ОГРН или ОГРНИП |  |
|  | Режим налогообложения |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Является субъектом малого/среднего бизнеса – Да/нет |  |
|  | Факс участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты контактного лица |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | ОКОПФ, ОКТМО, ОКПО, |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | Дата и место постановки на учет в налоговом органе |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)___________________        _____________________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

М.П.

-  -  -  -  -  -  -  - Приложение № 5

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_____

г. Нижневартовск -     « ___» ____________2021  г.

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодёжный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Козловой Людмилы Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения на территории Спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Договору), а также Локальным сметным расчетом (Сметой) (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, в установленный Договором срок. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (______________) рубля ___ копейки, в том числе НДС / без НДС.

2.2. В цену настоящего Договора, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, входят налоги, сборы, все расходы Подрядчика, необходимые для исполнения Договора, в том числе стоимость оборудования, монтажа, пуско-наладки системы видеонаблюдения, транспортные расходы, расходы на оборудование и материалы, на уплату обязательных платежей, прочие расходы.

2.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.4. Платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненный Подрядчиком объем работ в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ и выставленного Подрядчиком счета и/или счета-фактуры.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Сроки и место выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения настоящего Договора до 20 декабря 2021г.

3.2. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, Спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга».

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. По завершению выполнения работ, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах.

4.2.  Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения акта обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ, или мотивированный отказ.

4.3. В случае несоответствия результатов выполненных работ Ведомости объемов работ, а также Локальному сметному расчету (Смете) и отказа Заказчика подписать акт выполненных работ, составляется акт с перечнем недостатков и сроков их исправления. Такой акт должен быть составлен и подписан Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты в срок, установленный в двустороннем акте.

4.4. После устранения недостатков, Подрядчик и Заказчик подписывают в течение 3 (трех) календарных дней акт выполненных работ.

4.5. Датой исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчиком считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, в т.ч. приложениями к нему.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) календарных дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Ведомости объемов работ, Локальному сметному расчету (Смете) и акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

5.3.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных в Ведомости объемов работ, а также Локальном сметном расчете (Смете). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены настоящего Договора и (или) объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения настоящего Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.6. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4.7. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ и качество оборудования в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 настоящего Договора.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет _____ от даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ. Гарантийный срок службы применяемых оборудования и материалов ______.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты выполненных работ либо оборудования, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.4. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору будут выявлены материалы Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества, декларациям соответствия, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

6.5. Подрядчик возмещает материальный ущерб третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба, причиненного третьим лицам во время гарантийного срока, возникшего вследствие некачественно выполненной работы.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За просрочку исполнения обязательства Сторонами по условиям Договора начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, размер штрафа составляет 10 (Десять) процентов цены Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Договором.

8.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

- в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора, в случаях предусмотренных гражданским законодательством и Договором.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора.

Существенными признаются следующие условия Договора: все сроки исполнения обязательств Подрядчиком, полнота и своевременность предоставления всех документов и информации при исполнении Договора, качество выполнения работ и используемых  материалов, соответствие выполняемых работ требованиям Договора, качественное и своевременное исполнение гарантийных обязательств по Договору, в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней, с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе  от исполнения Договора по почте заказным письмом.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения настоящего Договора.

8.5. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) календарных дней, с даты ее получения.

11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до 31 декабря 2021 г.

Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

12.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 12.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

12.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

12.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

12.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

12.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

12.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить:

13.2.1. Сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору;

13.2.2. Иные условия исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.5. К Договору прилагаются:

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет (Смета).

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Заказчик: МАУ г. Нижневартовска  -  -  -                                      Подрядчик:

- «Молодёжный центр»

Юридический  адрес: 628616, РФ, Тюменская область,

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова,

дом 8

Фактический адрес: 628616, РФ, Тюменская область,

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова,

дом 8

ИНН: 8603174121         КПП: 860301001

ОГРН: 1108603013947

Р/счет: 40703810000100000177

Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»

г. Ханты-Мансийск

К/счет: 30101810465777100812

БИК: 047162812

Тел.: 8 (3466) 41-72-72

e-mail:  molod-nv@mail.ru

Директор

______________________________ Л.Г. Козлова

Приложение №1

к Договору

№ _______ от ____ _________ 2021 г.

Ведомость объемов работ

Приложение №2

к Договору

№ _______ от ____ _________ 2021 г.

Локальный сметный расчет (Смета)

Приложение №6 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (форма котировочной заявки)

| ОБОСНОВАНИЕ НМЦ от 08.11.2021г монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения СОК «Радуга» Обоснование начальной (максимальной) цены - метод формирования начальной (максимальной) цены: проектно-сметный метод. |
| --- |
| Методика расчета НМЦД |  |  | Начально (максимальная) цена договора определена посредством проектно-сметного метода на основании сметной документации : монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения. |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | наименование ЛСР |  |  | Начальная (максимальная) цена |
| 1 | Монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения СОК «Радуга» |  | локальный сметный расчет (смета №1 «монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения СОК «Радуга»») |  |  | 950 000,40 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 950 000,40 |
|  | 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 40 копеек. Цена включает все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением монтажа и пуско-наладки системы видеонаблюдения. |  |  |  |  |  |
|  | локальный сметный расчет размещен отдельным файлом |  |  |  |  |  |