Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

**Описание предмета закупки**

**на поставку бахил одноразовых**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предмета закупки (товара)** | **Функциональные (потребительские свойства), технические, качественные характеристики товара, единицы измерения** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
|
| 1 | Бахилы одноразовые | **Минимальные и (или) максимальные показатели:** В упаковке не менее 1000 шт. Плотность полимерного материала не менее 20 мкм. Вес одной пары не менее 2,8 гр.Длина бахилы не менее 40 см.Высота не менее 15 см | 550000 | пара |
| **Показатели, которые не изменяются:** Одноразовые. Вваренная по верхнему краю бахилы эластичная двойная резинка.При поперечном растягивании бахилы резинка не рвется.Тип крепления резинки: машинный.Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин.Материал: полиэтилен |