## Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Фантазия»

## «УТВЕРЖДАЮ»

## Заместитель директора

## МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»

## ___________________ С. В. Воробьева

## «16» декабря 2021 года

## ИЗВЕЩЕНИЕ

## о проведениизапроса котировок в электронной форме

## на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта

| Способ процедуры закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| --- | --- |
| Наименование заказчика, адрес | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Фантазия» (МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»). Российская Федерация, 628383, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Пыть-Ях 3-й мкр., Кедровый дом 40 «а» mdou_fantaziya@mail.ru +7 (3463) 42-63-45 Барсегян Олеся Дамировна |
| Предмет договора | Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта |
| Описание объекта закупки, объемыуслуг | Описание объекта закупки и информация о количестве услуг указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Местооказания услуг | 62830, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 3 «Кедровый» ул. Семена Урусова дом 8. |
| Максимальная цена договора | 214 000 (двести четырнадцать тысяч рублей 00 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договорас учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением условий настоящего договора, в том числе заработная плата работников Исполнителя, транспортные расходы, обязательные налоговые платежи, а также стоимость возможных затрат, определенно не упомянутых, но необходимых для исполнения настоящего договора. |
| Место и срок подачи котировочных заявок | Дата начала подачи котировочных заявок – 16.12.2021г. Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 24.12.2021г.12:00(время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | Информация о настоящей закупке подлежит размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru/. |
| Порядок предоставления информации о закупке | В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке. В ЕИС и на сайте электронной торговой площадкеЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и документации о проведении запроса котировок в электронной форме. Закупочная документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировки, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 24.12.2021г.в14:00 (время местное Заказчика) 628383, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Пыть-Ях 3-й мкр., Кедровый дом 40 «а» |
| Условия оказания услуг | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок оказания услуг | ## с 01января 2022 года по 31 декабря 2022 года. |
| Срок и условия оплаты | Оплата производится в порядке и в сроки, предусмотренные в проекте договора |
| Обоснование цены договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| Источник финансирование заказа | Местный бюджет |
| Требования к качеству услуг | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку услуг | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) участник закупки не является офшорной компанией; 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 10) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ. Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок, в том числе требования предъявляются к каждому из лиц в случае, если на стороне участника закупки выступают несколько лиц. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы: - наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки; - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; - декларация участника закупки (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки): о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным в извещении о закупке, и предъявляемым к участникам (в случае установления данных требований в извещении о закупке); - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо. 2) обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (в случае, если требование об обеспечении заявки установлено заказчиком в извещении о проведении закупки) 3) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) наименование и конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, включающие указание на товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), промышленные образцы (при наличии). При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, поставляемый товар должен быть новым товаром; 5) предложение о цене договора, которая не может быть равна нулю или быть выше начальной (максимальной) цены закупки, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | В любое время до истечения срока предоставления заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Изменение предмета запроса котировок, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок не допускается. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком на Электронной торговой площадке Торги-онлайн (http://etp.torgi-online.com/) и в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного положением о закупке для данного способа закупки. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик заключает договор с участником, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником в котировочной заявке. При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок, или с единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе котировок, Заказчик вправе провести повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением, либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.При проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок. |
| Порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | При проведении запроса котировок в электронной форме переговоры Заказчика или комиссии по закупкам с участниками закупки не допускаются. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) извещения о закупке. Запрос направляется участником закупки оператору электронной площадки. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке направляются участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений на почтовый или электронный адрес, указанный в запросе на разъяснение и размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений. |
| Порядок подачи и оформления, отзыва и изменения заявок на участие в закупке | Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в запросе котировок состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора. Такая заявка направляется участником запроса котировок оператору электронной площадки. Заказчиком может быть предусмотрена обязательная для участников форма котировочной заявки. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 1) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, в случае если в извещении установлено требование к форме котировочной заявки; 2) предложение в отношении товара, работы, услуги, соответствующее условиям извещения о проведении запроса котировок; 3) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (указанное согласие может предоставляться с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) предлагаемая цена договора, которая не должна превышать начальную (максимальную) цену договора или быть равной нулю; 5) документы (копии документов), предоставление которых предусмотрено в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением; 6) документ, подтверждающий декларирование о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику закупки в случае: 1) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе; 2) получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе; 3) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю; 4) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки. |
| Критерии оценки заявок на участие в запросе цен | Цена договора Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. |
| Рассмотрение котировочных заявок | В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оператор электронной площадки обеспечивает направление заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе, а также информации и электронных документов участников закупки, предусмотренных данной документацией. Котировочная комиссия в теченииодного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении запроса котировок. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе: - количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; - оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявки; - причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. Протокол рассмотрения котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в срок до 3 (трех) дней после подписания размещается в ЕИС. |
| Срок подписания договора с победителем процедуры закупки | Договор по результатам запроса котировок заключается в электронной форме не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем направления Заказчиком в течение семи дней со дня подписания итогового протокола проекта договора победителю запроса котировок. В течение четырех дней со дня получения проекта договора победитель запроса котировок обязан подписать его, а также предоставить обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в случае, если Заказчиком было установлено требование о предоставлении соответствующего обеспечения. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного Заказчиком, победитель такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в срок, установленный для подписания договора. Заказчик рассматривает протокол разногласий и в течение трех дней со дня получения протокола разногласий направляет победителю закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В течение трех дней со дня повторного получения проекта договора победитель должен подписать его и предоставить соответствующее обеспечение Заказчику. В случае, если победитель запроса котировок в установленный срок не обеспечивает выполнение условий настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. |
| Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника запроса котировок в электронной форме уклонившимися от заключения договора | В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер. Проект договора в случае согласия участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора. В случае несогласия участника закупки, которому присвоен второй номер, заключить договор, Заказчик имеет право в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, заключить договор с участником закупки в случае его согласия, которому присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания. |
| Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения договора: | В соответствии с условиями договора (Приложение №3 к извещению) |
| Возможность одностороннего отказа от исполнения договора, расторжения договора | В соответствии с условиями договора (Приложение №3 к извещению) |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с прилагаемой формой (приложение №4) и требованиями, установленными документацией о проведении запроса котировок в электроннойформе. Котировочные заявки, поданные позднее срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются. Прием заявок осуществляется: http://etp.torgi-online.com |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |
| Обеспечение заявки на участие в закупке | Не установлено |
| Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не установлено |
| Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемых оказываемым иностранными лицами» | Закупка проводится с учетом Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 (с изменениями от 10.07.2019г.) «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Условием предоставления приоритета является соблюдение участником следующих условий: 1) Участник закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) должен указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров; 2) Участник закупки несет ответственность, предусмотренную законодательством, за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 3) Участник закупки в заявке на участие (в соответствующей ее части) должен предоставить сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 4) Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и эта заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 5) Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 абз. 2 настоящего пункта, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего абзаца, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену; 6) Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц); 7) Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор. При заключении договора участник закупки для подтверждения происхождения товаров предоставляет документы о происхождении товаров, указанные: - Ст. 28, ст. 29 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза); - П. 20 «Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения происхождения товаров)", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49; - Абз. 2 ст. 37 "Договора о Евразийском экономическом союзе" от 29.05.2014. В отношении товаров, происходящих из государств - участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (Соглашение) и находящихся в торговом обороте |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2"Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3"Проект Договора"

4. Приложение N 4"Форма заявки на участие в запросе котировок"

Приложение № 1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта

- Качественные характеристики

Индивидуальный тепловой пункт далее по тексту – ИТП.

С котировочной заявкой Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию, содержащую сведения об обслуживающем техническом персонале, обученном и аттестованном в Ростехнадзоре (ФИО, должность, № соответствующего удостоверения, контактный телефон).

Работа на электрооборудовании ИТП должен производить персонал, имеющий допуск на данные работы.

- Принять на себя эксплуатационную ответственность за работу индивидуального теплового пункта на весь срок договора обслуживания

- Исполнитель должен обеспечить привлечение достаточного числа квалифицированного, с опытом работы, обученных и аттестованных в Ростехнадзоретехнических работников, требуемых специальностей для выполнения обязательств по договору.

- Исполнитель обязан вести техническую документацию и быть представителем Учреждения в отделе Ростехнадзора г Нефтеюганска и Нефтеюганского района.

- При оказании услуг руководствоваться перечнем услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ИТП.

(Приложение № 1 к договору). Перечень является ориентировочным, услуги оказывать с периодичностью, не реже указанной в перечне и по заявкам ответственного лица образовательного учреждения в течение 2-4 часов с момента получения заявки Заказчика.

- С момента заключения договора при первичном осмотре Исполнитель и Заказчик совместно составляют Акт осмотра ИТП, отражающий техническое состояние и работоспособность оборудования.

- Обеспечить исправное состояние и бесперебойную работу ИТП в соответствии с действующими правилами технической безопасности.

- Исполнитель обязан по заявкам Заказчика составлять дефектные ведомости на ремонт ИТП.

- Исполнитель должен представить график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

- Услуги выполняются Исполнителем своими силами в полном объеме, своими материалами, контрольно-измерительными приборами в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, действующими ГОСТами, ТУ, санитарными правилами и нормами, межотраслевыми и отраслевыми (по принадлежности) нормативными правовыми актами и другими нормативными документами.

- Исполнитель самостоятельно и за свой счет: закупает необходимый  расходный материал и запчасти,  осуществляет погрузку, разгрузку изделий и материалов,

применяемых при оказании услуг; выполняет уборку после оказания услуг помещений; вывоз образовавшегося во время оказания услуг мусора.

- Услуги выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки учебно-воспитательного процесса и процесса жизнедеятельности, с соблюдением внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций администрации. Открывать и закрывать помещения разрешается только в присутствии ответственного представителя Заказчика.

- Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

- Исполнитель должен учитывать замечания, предъявляемые Заказчиком в ходе оказания услуг, а также, требования представителей контролирующих и надзорных государственных органов.

- Исполнитель обязуется не привлекать к выполнению работ субподрядные организации без согласования с Заказчиком.

- В рабочее время выполняются работы только с низким уровнем шума и максимальным соблюдением санитарных норм.

- Исполнитель несет материальную и иную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Заказчика вследствие действия или бездействия Исполнителя в ходе исполнения обязательств по договору.

- Все инструменты и измерительное оборудование Исполнителя, применяемое в целях оказания данного вида услуг, должно быть сертифицировано и проходить ежегодное тестирование и поверку, что должно подтверждаться соответствующими документами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

- Перечень услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ИТП.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | - Состав работ по техническому обслуживанию |  |
| 1 | Осмотр, наладка автоматики, контроль за состоянием оборудования | еженедельно |
| 2 | Предъявление ИТП инспектору теплоснабжающей организации (ТСО), получение акта готовности к отопительному сезону | Начало отопительного сезона |
| 3 | Устранение замечаний инспектора теплоснабжающей организации (ТСО) | По мере поступления |
| 4 | Проведение диагностики (в т.я. компьютерное тестирование) автоматики с последующей выдачей рекомендаций по устранению неисправностей и подбору необходимого оборудования. | 2 р в год |
| 5 | Проверка и поддержание рабочих параметров оборудования в соответствии с инструкциями и паспортом ИТП | постоянно |
| 6 | Контроль функционирования арматуры, фильтров, регуляторов, насосов. | постоянно |
| 7 | Контроль поддержания температурного графика | постоянно |
| 8 | Производство переподключений на оборудовании | постоянно |
| 9 | Содержание в исправном состоянии КИП | постоянно |
| 10 | Содержание оборудования в чистоте | постоянно |

3. Требования к материально-техническому обеспечению Исполнителя:

- Для оперативного устранения неисправностей в оборудование и проведения технического обслуживания, Исполнитель обязан обеспечить обслуживающий технический персонал необходимыми материально-техническими ресурсами и расходными материалами.

4.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Исполнительобязан:

Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного технического персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

В течение 3-х дней после подписания договора направить Заказчику копию приказа о назначении ответственного за обслуживание, проведение работ, имеющего соответствующий допуск на право работы в тепловых пунктах.

Выполнять все мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.

5. Гарантийные требования:

Гарантия устранения всех обнаруженных дефектов – за свой счет, незамедлительно по первому требованию Заказчика.

Приложение№2к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта

Приложено отдельным файлом

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования, анализа рынка поставщиков требуемого  товара методом сопоставимых рыночных цен.

Приложение N 3 к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор___

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта

г. Пыть-Ях  								« __» ______20__года

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Фантазия»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  директора____________
,действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________________ действующего на основании _________, именуемые «Стороны»,руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам запроса котировок в электронной форме, на основании протокола _________ от «___» ______ 2021 г. № _______, заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услугипо эксплуатационно-техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта

1.2. Исполнитель самостоятельно и за свой счет приобретает материальные (производственные) ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по договору.

1.3. Исполнитель обязуется выполнять работы в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при оказании услуг (СНиП, ГОСТ, технические регламенты, инструкция заводов изготовителей по эксплуатации оборудования и т.п.).

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги) в установленных настоящим договоре порядке, форме и размере.

1.5. Местом оказания услуг является:

62830, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 3 «Кедровый» ул. Семена Урусова дом 8.

2. КАЧЕСТВО РАБОТ

  - Выполненные работы должны соответствовать требованиям, установленным Действующим законодательством, техническими нормами и правилами для данного вида работ, техническим заданием Заказчика, с соблюдением правил электро и пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда. Все используемые при проведении работ материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, оригинальными, сертифицированы, разрешены для применения на территории Российской Федерации.

  - Обеспечить надлежащее качество выполнения работ (оказания услуг), руководствуясь принципами квалифицированности и добросовестности. Привлекать к оказанию услуг сотрудников, имеющий достаточную квалификацию и опыт оказания аналогичных услуг.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора.

Общая цена Договора составляет ______(__________________________________)рублей в том числе  НДС _________%

3.2. Цена договора включает общую стоимость выполненных работ (оказанных услуг), оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за выполнение Исполнителем своих обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) по договору.

3.3. Все расходы, затраты и иные издержки, в том числе сопутствующие, связанные с приобретением средств индивидуальной защиты, оборудования, комплектующих, инструментов и иных средств, необходимых персоналу Исполнителя, доставкой оборудования и комплектующих, погрузочно-разгрузочными работами, для выполнения работ по настоящему договору несет Исполнитель.

3.4.  Стороны договора вправе по соглашению изменить цену договора в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объёма работ (услуг) и качества работ (услуг) и иных условий договора;

2) если по предложению Заказчика уменьшается или увеличивается предусмотренные договором объём работы (услуги) не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренного договором объёма работ (услуг) Стороны контракта обязаны уменьшить цену договора соответственно изменяемому объему работ (услуг).

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

3.5. В случае изменения цены договора, стороны заключают дополнительное соглашение.

3.6. В случае уменьшения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, ранее доведенных Заказчику для закупки работ (услуг) по настоящему договору, Стороны согласовывают новые условия договора, в том числе по цене  и (или) срокам исполнения договора и (или) объёму работ (услуг).

3.7.  Исполнитель обязан в срок не реже, чем один раз в месяц с момента начала выполнения работ (услуг) производить сверку взаиморасчётов с Заказчиком.

3.8. Финансирование осуществляется за счет средств указать

- СРОКИ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету, в рублях, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 20 банковских дней со дня подписания Заказчиком счёт-фактуры и акта выполненных работ (оказанных услуг). В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4.2.  Оплата услуг производится ежемесячно, за фактически оказанные услуги, в соответствии с актом выполненных работ.

4.3. Ежемесячно, не позднее 25 числа   отчетного месяца, Исполнитель направляет Заказчику подписанный им акт выполненных работ  (оказанных услуг) в двух  экземплярах.  В акте выполненных работ (оказанных услуг) должны быть указаны фактически выполненные работы (оказанные услуги). В случае указания в акте выполненных работ (оказанных) услуг, видов работ, материалов, не использованных в текущем месяце, такие счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), будут возвращены Исполнителю для переоформления.

4.4. В случае досрочного расторжения сторонами настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, Заказчик производит оплату фактически оказанных услуг.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Принять на себя эксплуатационную ответственность за работу индивидуального теплового пункта, на весь срок договора обслуживания.

5.1.2. Предоставить Заказчику информацию, содержащую сведения об обслуживающем техническом персонале, обученном и аттестованном в Ростехнадзоре (ФИО, должность, где и когда пройдено обучение и аттестация, № соответствующего удостоверения, контактный телефон).

5.1.3. Выполнить работы собственными силами и средствами в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании Заказчика и условиями настоящего договора.

5.1.4. Проводить работы в соответствии с действующим законодательством, государственнымистандартами, нормативно-технической документацией.

5.1.5. Обеспечить привлечение достаточного числа квалифицированного, с опытом работы, обученного и аттестованного в Ростехнадзор технического персонала для выполнения обязательств по договору.

5.1.6. Вести техническую документацию и быть представителем Учреждения в отделе Ростехнадзора г Нефтеюганска и Нефтеюганского района.

5.1.7. Обеспечить исправное состояние и бесперебойную работу ИТП  в соответствии с действующими правилами технической безопасности.

5.1.8.  Самостоятельно и за свой счет закупать необходимый расходный материал и запчасти, осуществлять погрузку, разгрузку изделий и материалов, применяемых при оказании услуг, выполнять уборку помещений после оказания услуг, вывоз образовавшегося во время оказания услуг мусора.

5.1.9. Услуги выполнять в условиях действующего учреждения, без остановки учебно-воспитательного процесса и процесса жизнедеятельности, с соблюдением внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций администрации. Открывать и закрывать помещения разрешается только в присутствии ответственного представителя Заказчика.

5.1.10. Нести ответственность при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил пожарной безопасности.

5.1.11. В 3-дневный срок рассматривать поступившие от Заказчика жалобыи предложения по предмету договора, принимать необходимые меры по их разрешению

5.1.12. Устранять недостатки выполненных работ в течение суток с момента заявления о них Заказчиком.

5.1.13. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения договора.

5.1.14. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

5.1.15. Возмещать суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика органами государственного контроля в связи с невыполнением/некачественным выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору.

5.1.16.Нести материальную и иную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Заказчика вследствие действия или бездействия Исполнителя в ходе исполнения обязательств по договору.

5.1.17. Ликвидацию аварийных ситуаций осуществлять, включая выходные и праздничные дни, круглосуточно, в течение часа, с момента поступления заявки от Заказчика.

5.1.8.  Выдавать Заказчику расчетные документы за оказанные услуги не позднее 25 числа   отчетного месяца;

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать по акту уполномоченному представителю Исполнителя необходимую техническую документацию (копию) на время действия настоящего договора.

5.2.2. Принять исполнение работ в соответствии с разделом 6 настоящего договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, и других характеристик услуг, подписать Акт о приемке выполненных работ и передать один экземпляр Исполнителю.

5.2.3. Оплатить исполнение работ в соответствии с условиями настоящего договора.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 % от цены договора, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Исполнителем.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 2-х календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом ХМАО-Югры.

8.4. К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2022и действует по 31.12.2022 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения условий договора.

19.3. Расторжение договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

9.4.1.  При существенном нарушении условий Договора Исполнителем:

9.4.1.1. В случае неоднократной просрочки исполнения работ (услуг) более чем 2 раза.

9.4.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Договора требованиям документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения Исполнителя.

9.4.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.4.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.4.1.5.  В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения

9.6.  Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Договора.

## 9.7.  Иные изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. АНТИКОРРУПЦИОНАЯ ОГОВОРКА

10.1 При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов  о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем.

10.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений настоящей Статьи, соответствующая  Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

10.4  В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.2. Исполнитель несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к исполнению его обязательств по договору субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

11.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1- Перечень смонтированного оборудования

Приложение № 2- Расчёт стоимости

Приложение № 3- График выполнения работ.

Приложение № 4–Список лиц, осуществляющих обслуживание

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» 628383, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра,г. Пыть-Ях, 3мкр. Кедровый дом 40 «а» Тел. 8(3463) 46-51-16 , 42-63-45 ОГРН 1028601541760 ИНН/ КПП 8612009036/ 861201001 Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. Ханты-Мансийск БИК 047162000 Расчетный счет: 40701810700001000018 Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (МКУ Администрация г. Пыть-Яха, МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия») ОКПО 55448495 ОКОГУ 4210007, ОКВЭД 80.10.1. Директор МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия» ____________ С.К. Дидик. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к договору №__

от «__» _____ 202__ г.

- Перечень смонтированного оборудования ИТП

Заказчик                                                                                                       Исполнитель

Приложение № 2

к договору №__

от «__» _____ 202__ г.

Расчёт стоимости

технического обслуживания, ремонта ИТП

МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия»

| № п/п | Наименование | Чел/час | Стоимость 1 чел/час | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость услуг в месяц |  |  |  |
|  | Всего стоимость услуг в год |  |  |  |

Заказчик                                                                                                       Исполнитель

м.п.                                                                                                                  М.П.

Приложение № 3

к договору №__

от «__» ______202__ г.

График производства работ

| № п/п | месяц | Дни месяца |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

Примечание: Дни месяца могут меняться в зависимости от выходного дня

Заказчик                                                                                                       Исполнитель

Приложение № 4

к договору №

от «____»____________ 202__ г.

СПИСОК ЛИЦ,

осуществляющих обслуживание и ремонт ИТП

| № п/п | ФИО | Должность | Когда и где пройдено обучение и аттестация | № соответствующего удостоверения | № конт. тел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель

Приложение N 4 к Извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта

| Для юридического лица |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок |  |
| Место нахождения участника закупок |  |
| Почтовый адрес участника закупок |  |
| ИНН, КПП участника закупки |  |
| ОГРН участника закупки |  |
| Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр. |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный исполнительу |  |
| Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  |
| Для физического лица |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| ИНН, паспортные данные участника закупки |  |
| Место жительства участника закупки |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице директора __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию индивидуального теплового пунктаисполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и выполнить работы по месту и в указанные в договоре сроки.

Наименования и характеристики выполняемых работ*.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Перечень материалов, используемых при оказании услуги

| Наименование, страна происхождения | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Мы согласныоказать услуги в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и согласно нашему предложению о цене договора*:

Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора сМАУ «ФСОЦ», мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

Участник закупки должен обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении потсавщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в  отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не  полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

10) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных для нужд МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

| ______________ Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц); подпись участника(для физ. лиц) | // Расшифровка подписи (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

__.____________.2021г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________,даю свое согласие _____________________________________________на обработкумоих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительнов целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________гарантируетобработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО