Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Фантазия»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Воробьева

«16» декабря 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении запроса котировок в электронной форме**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водоочистки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Способ процедуры закупки** | **Запрос котировок в электронной форме** |
| **Наименование заказчика, адрес** | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Фантазия» (МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»).  Российская Федерация, 628383, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Пыть-Ях 3-й мкр., Кедровый дом 40 «а»  mdou\_fantaziya@mail.ru  +7 (3463) 42-63-45  Барсегян Олеся Дамировна |
| **Предмет договора** | **Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водоочистки** |
| **Описание объекта закупки, объемыуслуг** | Описание объекта закупки и информация о количестве услуг указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| **Местооказания услуг** | 62830, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 3 «Кедровый» ул. Семена Урусова дом 8, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон Кедровый дом 40 «а». |
| **Максимальная цена договора** | **305 200 (триста пять тысяч двести рублей 00 копеек,** в том числе НДС (если предусмотрен). |
| **Обоснование начальной (максимальной) цены договорас учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)** | Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением условий настоящего договора, в том числе заработная плата работников Исполнителя, транспортные расходы, обязательные налоговые платежи, а также стоимость возможных затрат, определенно не упомянутых, но необходимых для исполнения настоящего договора. |
| **Место и срок подачи котировочных заявок** | Дата начала подачи котировочных заявок – **16.12.2021г.**  Дата окончания срока подачи котировочных заявок – **24.12.2021г.12:00(время местное Заказчика)** |
| **Размещение информации о закупке** | Информация о настоящей закупке подлежит размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [http://www.zakupki.gov.ru/](http://www.zakupki.gov.ru/223/). |
| **Порядок предоставления информации о закупке** | В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке.  В ЕИС и на сайте электронной торговой площадкеЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и документации о проведении запроса котировок в электронной форме.  Закупочная документация предоставляется бесплатно. |
| **Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировки, подведение итогов процедуры закупки** | Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится **24.12.2021г.в14:00 (время местное Заказчика)**  628383, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Пыть-Ях 3-й мкр., Кедровый дом 40 «а» |
| **Условия оказания услуг** | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |
| **Срок оказания услуг** | с 01января 2022 года по 31 декабря 2022 года. |
| **Срок и условия оплаты** | Оплата производится в порядке и в сроки, предусмотренные в проекте договора |
| **Обоснование цены договора** | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| **Источник финансирование заказа** | Местный бюджет |
| **Требования к качеству услуг** | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| **Требования к гарантийному сроку услуг** | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| **Требования к Участнику процедуры закупки** | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  7) участник закупки не является офшорной компанией;  8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  10) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ.  Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок, в том числе требования предъявляются к каждому из лиц в случае, если на стороне участника закупки выступают несколько лиц. |
| **Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям** | Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:  - наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;  - полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;  - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;  - декларация участника закупки (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки): о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным в извещении о закупке, и предъявляемым к участникам (в случае установления данных требований в извещении о закупке);  - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо.  2) обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (в случае, если требование об обеспечении заявки установлено заказчиком в извещении о проведении закупки)  3) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  4) наименование и конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, включающие указание на товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), промышленные образцы (при наличии). При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, поставляемый товар должен быть новым товаром;  5) предложение о цене договора, которая не может быть равна нулю или быть выше начальной (максимальной) цены закупки, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |
| **Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры** | В любое время до истечения срока предоставления заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Изменение предмета запроса котировок, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок не допускается. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком на Электронной торговой площадке Торги-онлайн (http://etp.torgi-online.com/) и в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного положением о закупке для данного способа закупки.  В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик заключает договор с участником, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником в котировочной заявке. При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора участник признается уклонившимся от заключения договора.  В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок, или с единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе котировок, Заказчик вправе провести повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением, либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.При проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок. |
| **Порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме** | При проведении запроса котировок в электронной форме переговоры Заказчика или комиссии по закупкам с участниками закупки не допускаются.  Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) извещения о закупке. Запрос направляется участником закупки оператору электронной площадки.  В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  Разъяснения положений документации о конкурентной закупке направляются участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений на почтовый или электронный адрес, указанный в запросе на разъяснение и размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений. |
| **Порядок подачи и оформления, отзыва и изменения заявок на участие в закупке** | Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке.  Заявка на участие в запросе котировок состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора. Такая заявка направляется участником запроса котировок оператору электронной площадки. Заказчиком может быть предусмотрена обязательная для участников форма котировочной заявки.  Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.  Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе.  Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.  Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:  1) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, в случае если в извещении установлено требование к форме котировочной заявки;  2) предложение в отношении товара, работы, услуги, соответствующее условиям извещения о проведении запроса котировок;  3) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (указанное согласие может предоставляться с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  4) предлагаемая цена договора, которая не должна превышать начальную (максимальную) цену договора или быть равной нулю;  5) документы (копии документов), предоставление которых предусмотрено в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением;  6) документ, подтверждающий декларирование о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику закупки в случае:  1) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;  2) получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;  3) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю;  4) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки. |
| **Критерии оценки заявок на участие в запросе цен** | Цена договора  Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. |
| **Рассмотрение котировочных заявок** | В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оператор электронной площадки обеспечивает направление заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе, а также информации и электронных документов участников закупки, предусмотренных данной документацией.  Котировочная комиссия в течении одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении запроса котировок.  Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. |
| **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** | Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения:  1) дата подписания протокола;  2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;  3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;  4) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе:  - количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;  - оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявки;  - причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.  Протокол рассмотрения котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в срок до 3 (трех) дней после подписания размещается в ЕИС. |
| **Срок подписания договора с победителем процедуры закупки** | Договор по результатам запроса котировок заключается в электронной форме не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.  Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора.  Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем направления Заказчиком в течение семи дней со дня подписания итогового протокола проекта договора победителю запроса котировок.  В течение четырех дней со дня получения проекта договора победитель запроса котировок обязан подписать его, а также предоставить обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в случае, если Заказчиком было установлено требование о предоставлении соответствующего обеспечения. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного Заказчиком, победитель такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в срок, установленный для подписания договора. Заказчик рассматривает протокол разногласий и в течение трех дней со дня получения протокола разногласий направляет победителю закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. В течение трех дней со дня повторного получения проекта договора победитель должен подписать его и предоставить соответствующее обеспечение Заказчику.  В случае, если победитель запроса котировок в установленный срок не обеспечивает выполнение условий настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. |
| **Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника запроса котировок в электронной форме уклонившимися от заключения договора** | В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер.  Проект договора в случае согласия участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора.  В случае несогласия участника закупки, которому присвоен второй номер, заключить договор, Заказчик имеет право в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, заключить договор с участником закупки в случае его согласия, которому присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания. |
| **Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения договора:** | В соответствии с условиями договора (Приложение №3 к извещению) |
| **Возможность одностороннего отказа от исполнения договора, расторжения договора** | В соответствии с условиями договора (Приложение №3 к извещению) |
| **Форма котировочной заявки** | Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с прилагаемой формой (приложение №4) и требованиями, установленными документацией о проведении запроса котировок в электроннойформе.  Котировочные заявки, поданные позднее срока, указанного в извещении, не рассматриваются.  Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются.  **Прием заявок осуществляется:**  <http://etp.torgi-online.com> |
| **Адрес электронной площадки в сети Интернет** | <http://etp.torgi-online.com> |
| **Обеспечение заявки на участие в закупке** | **Не установлено** |
| **Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления** | **Не установлено** |
| **Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемых оказываемым иностранными лицами»** | Закупка проводится с учетом Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 (с изменениями от 10.07.2019г.) «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».  Приоритет не предоставляется в следующих случаях:  1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;  5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.  Условием предоставления приоритета является соблюдение участником следующих условий:  1) Участник закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) должен указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров;  2) Участник закупки несет ответственность, предусмотренную законодательством, за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;  3) Участник закупки в заявке на участие (в соответствующей ее части) должен предоставить сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;  4) Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и эта заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  5) Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 абз. 2 настоящего пункта, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего абзаца, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;  6) Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);  7) Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор.  При заключении договора участник закупки для подтверждения происхождения товаров предоставляет документы о происхождении товаров, указанные:  - Ст. 28, ст. 29 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза);  - П. 20 «Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (непреференциальных правил определения происхождения товаров)", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 N 49;  - Абз. 2 ст. 37 "Договора о Евразийском экономическом союзе" от 29.05.2014.  В отношении товаров, происходящих из государств - участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (Соглашение) и находящихся в торговом обороте |

Приложения:

1. [Приложение N 1](#Par223) "Техническое задание"

2. [Приложение N 2](#Par755)"Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. [Приложение N 3](#Par935)"Проект Договора"

4. [Приложение N 4](#Par851)"Форма заявки на участие в запросе котировок"

[**Приложение № 1**](#Par223) **к Извещению**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водоочистки**

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы химической водоочистки, по адресу:

- 628383, Российская Федерация, Ханты – Мансийский Автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 3 «Кедровый» ул. Семена Урусова, д.8., микрорайон 3, Кедровый дом 40 «А»

**Подрядчик заводит:**

- журнал регистрации работ по обслуживанию и устранению неисправностей **установки** указанием городских телефонных номеров офиса или диспетчера обслуживающей организации и передает их на вахту МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия»,

- журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля,

- журнал обследования водоочистки госсанэпидслужбой

Ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца предоставлять графики проведения технического обслуживания водоочистки на следующий месяц в соответствии с периодичностью выполнения работ, оговоренных в приложениях с указанием конкретной даты и времени проведения работ.

**Аварийное обслуживание:**

В случае возникновения внештатной, аварийной ситуации в любой из системвыполнить работы по устранению не позднее 4 ч. после получения заявки от представителя Заказчика (зам. директора по АХЧ, вахтер, сторож). Заявки передаются по факсу, по электронной почте либо в устной форме по телефону.

При выходе из строя оборудования составляется Акт на замену с подписью ответственного представителя Заказчика.

**Требование к материалам, применяемых при обслуживании водоочистки:**

При обслуживании применять материалы, оборудование, изделия и конструкции, сертифицированные в РФ и соответствующие санитарным правилам и противопожарным нормам:

1. **Периодическое обслуживание водоочистки производительностью 10,5 м3/час включает в себя:**

- Оценка технического состояния оборудования и параметров водопотребления;

- Осуществление внешнего осмотра;

- Промывка инжекторов и сеточек;

- Контроль и при необходимости настройка расхода реагентов;

- Контроль работы установки и при необходимости перепрограммирование блоков управления;

- Предложения по оптимизации работы оборудования;

- Мелкий ремонт (протяжка соединений, набивка сальников и т.д.)

- Контроль за состоянием фильтров;

- Чистка и замена фильтров;

- Промывка дренажных трубопроводов;

- Контроль состояния бактерицидных ламп;

- Контроль давления;

- Замена сменных модулей и замена отработанного сорбента;

- Отбор проб воды на исследования в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» и ГОСТ Р 51871–2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения, дата введения 2015-12-03.

- Регулировка системы автоматизации технологического процесса работы системы.

- Средний ремонт водоочистной установки производится в соответствии с требованиями эксплуатационной ремонтной документации, разработанной согласно ГОСТ 2601–68 и ГОСТ 2601-68/ЕСКФ/.

- Предоставление протоколов лабораторных исследований воды, выходящей после очистки один раз в квартал, либо в случае необходимости по требованию Заказчика на соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51871–2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения, не менее чем по двум показателям, а именно протокол исследования на микробиологию и протокол исследования на химический анализ воды.

**Периодичность выполнения работ по сервисному обслуживанию системы химической водоочистки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Виды работ** | **периодичность** |
| 1 | Внешний осмотр оборудования на протекание и целостность, проверка правильности функционирования. | 2 раза в неделю |
| 2 | Промывка фильтров | 2 раза в неделю |
| 3 | Консервация воды химреагентами. | круглосуточно |
| 4 | Очистка накопительных баков от образующихся налетов. | 2 раза в неделю |
| 5 | Техническое обслуживание электрооборудования (пульты управления и сигнализации, двигателей насосов). | 1 раз в неделю |

1. **техническое обслуживание и текущий ремонт**

**системы водоочистки по адресу г. Пыть-Ях, 3 микрорайон**

**Кедровый дом 40 «а»**

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки, по адресу:

- 628383, Российская Федерация, Ханты – Мансийский Автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 3 Кедровый, дом 40 «а»

**Подрядчик заводит:**

- журнал регистрации работ по обслуживанию и устранению неисправностейустановкиуказанием городских телефонных номеров офиса или диспетчера обслуживающей организации и передает их на вахту МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия»,

- журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля,

Ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца предоставлять графики проведения технического обслуживания водоочистки на следующий месяц в соответствии с периодичностью выполнения работ, оговоренных в приложениях с указанием конкретной даты и времени проведения работ.

**Аварийное обслуживание:**

В случае возникновения внештатной, аварийной ситуации в любой из системвыполнить работы по устранению не позднее 4 ч. после получения заявки от представителя Заказчика (зам. директора по АХЧ, вахтер, сторож). Заявки передаются в по факсу, по электронной почте либо в устной форме по телефону.

При выходе из строя оборудования составляется Акт на замену с подписью ответственного представителя Заказчика.

**Требование к материалам, применяемых при обслуживании водоочистки:**

При обслуживании применять материалы, оборудование, изделия и конструкции, сертифицированные в РФ и соответствующие санитарным правилам и противопожарным нормам:

1. **Периодическое обслуживание водоочистки включает в себя:**

- Осуществление внешнего осмотра;

- Контроль за состоянием фильтров;

- Контроль состояния бактерицидной лампы;

- Чистка и замена фильтров;

- Замена сменных модулей и замена отработанного сорбента;

- Промывка дренажных трубопроводов;

- Замер давления;

- Регулировка системы автоматизации технологического процесса работы системы.

- Лабораторное исследование воды

- Средний ремонт водоочистной установки производится в соответствии с требованиями эксплуатационной ремонтной документации, разработанной согласно ГОСТ 2601–68 и ГОСТ 2601–68/ЕСКФ/.

- Предоставление протоколов лабораторных исследований воды, выходящей после очистки один раз в квартал, либо в случае необходимости по требованию Заказчика на соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51871–2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения, не менее чем по двум показателям, а именно протокол исследования на микробиологию и протокол исследования на химический анализ воды.

**Периодичность выполнения работ по сервисному обслуживанию системы водоочистки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Виды работ** | **периодичность** |
| 1 | Внешний осмотр оборудования на протекание и целостность, проверка правильности функционирования. | 2 раза в неделю |
| 2 | Смена угля активированного кокосового С-207 | 2 раза в год по 50л. |
| 3 | См. модуль предоч. д/холл. воды (Аквафор) | 1 штука в месяц |
| 4 | Соль таблетизированнаяNaCl | 25 кг. ежемесячно |
| 5. | Лабораторное исследование воды | 1 раз в квартал |

[**Приложение№2**](#Par755)**к Извещению**

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

наоказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водоочистки

**Приложено отдельным файлом**

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования, анализа рынка поставщиков требуемого товара методом сопоставимых рыночных цен.

[Приложение N 3](#Par935) к Извещению

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**Договор\_\_\_**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водоочистки**

г. Пыть-Ях « \_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_года

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Фантазия**»,** именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице директора**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
,**действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемые «Стороны»,руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам запроса котировок в электронной форме, на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

***1. Предмет договора***

* 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водоочистки, на объекте Заказчика, расположенных по адресам: **628380**: **Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон «Кедровый ул. Семена Урусова дом 8, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон Кедровый дом 40 «а»** Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водоочистки, производится в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2), планом-графиком выполнения работ (Приложение № 3) являющихся неотъемлемыми приложениями к Договору.
  2. Период выполнения работ по Договору: с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

1. ***Стоимость работ и порядок оплаты*** 
   1. Стоимость выполняемых по Договору работ в соответствии с (Приложение № 1,2) составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***, НДС не облагается. В стоимость работ включены все затраты, связанные с надлежащим исполнением обязательств по договору.
   2. Расчеты за фактически выполненные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем водоочистки фактически использованный в работе материал производятся ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры. Счет-фактура и акт выполненных работ выписываются последним днем отчетного месяца и предоставляются Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
   3. В актах выполненных работ обязательно указывается перечень работ, выполненных за отчетный месяц.

***3. Обязанности сторон***

* 1. ***Подрядчик обязуется:***
     1. Производить предусмотренные Договором работы в соответствии СНиП, ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ГОСТ, СанПиН и другими нормативными документами, действующими в данной отрасли.
     2. Выполнять работы из своих материалов, своими силами и средствами и в сроки, предусмотренные планом-графиком выполнения работ (Приложение № 3).
     3. Принимать участие в расследовании причин выхода из строя отремонтированного оборудования.
     4. Согласовывать отключение водоснабжения систем водоочистки для выполнения планово-предупредительных ремонтов не менее чем за 1 день до отключения.
     5. Из числа своих сотрудников назначить приказом лицо, ответственное за техническое состояние систем водоочистки Заказчика.
     6. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Заказчику для подписания акт выполненных работ и счет-фактуру.
     7. Обеспечить на выходе из систем водоочисток для потребителя соответствие качества воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51871-2002Устройства водоочистные.Общие требования к эффективности и методы ее определения, дата введения 2003-07-01.
     8. Обеспечить качество пресной воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»
     9. Проводит производственный контроль за плавательным бассейном в соответствии с требованиями и нормами предусмотренными СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»
     10. Предоставлять протоколы лабораторных исследований воды, выходящей после очистки, один раз в квартал, либо в случае необходимости по требованию «Заказчика» на соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51871-2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения, не менее чем по двум показателям, а именно протокол исследования на микробиологию и протокол исследования на химический анализ воды.
  2. ***Заказчик обязуется:***
     1. Оплачивать выполненные работы в порядке и сроки, установленные п. 2.2. Договора.
     2. Принимать результат выполненных работ согласно предъявленных Подрядчиком актов выполненных работ, подписывать и возвращать Подрядчику акты выполненных работ в течение 5 дней с момента их предъявления Подрядчиком.
     3. Вести журнал учета выполненных работ, где Подрядчик ставит отметку об объеме (перечне) выполненных работ, дату проведения работ, личную подпись и расшифровку подписи. Представитель Заказчика (ответственное лицо) ставит отметку о проверке качества и приемке работ.
     4. Передать Подрядчику всю имеющуюся проектную и исполнительную документацию.
     5. Выделить ответственного представителя для решения технических вопросов, а также согласования сроков выполнения работ и других вопросов:
     6. Осуществлять при производстве работ на объектах необходимые меры по охране труда.

1. ***Ответственность сторон***
   1. За работу обслуживаемых систем водоочистки, плавательного бассейна Заказчика Подрядчик несет ответственность в рамках Договора в соответствии с законодательством РФ.
   2. За работу обслуживаемых систем водоочистки, плавательного бассейна Заказчика Подрядчик несет ответственность в рамках Договора в соответствии с законодательством РФ.
   3. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.
   4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
   5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=C13651A72CF84316702A302CE10E589945BFA03BA5F23139D061B48138QCL) Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком (подрядчиком, подрядчиком), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0–50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50–100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

4.5.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. (5 % цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей; 10 % цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей).

4.6. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

4.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчиком

4.8. В случае начисления Заказчиком, Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

4.9. Заказчик несет ответственность за своевременную приемку и оплату выполненных по Договору работ. В случае просрочки исполнения Заказчиком указанных обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день требования неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

4.10. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Если недостатки не будут устранены в указанные сроки, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки в размере, определенном в п. 4.4. Договора, за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

4.11.В случае причинения вреда здоровью воспитанников и персоналу Заказчика по причинам употребления некачественной питьевой воды, производимой водоочистными установками, некачественного оказания услуг по сервисному обслуживанию плавательного бассейна, Подрядчик возмещает причинённый вред здоровью воспитанников и персоналу Заказчика согласно действующему законодательству РФ.

1. ***Срок действия договора***
   1. Договор вступает в силу момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. и действует до 31 декабря 2022 г. а в части платежей – до завершения всех расчетов. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
2. ***Дополнительные условия***
   1. Все оперативные переговоры между сторонами осуществляются между ответственными лицами со стороны Заказчика и Подрядчика.
   2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
   3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде ХМАО-Югра в порядке, установленном законодательством РФ.
   4. Любые изменения и дополнения к Договору принимаются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
   5. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. О досрочном расторжении Договора Стороны уведомляют друг друга в письменной форме за 10 дней.
   6. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступлении условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.
   7. В случае расторжения Договора по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Договору.
   8. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
   9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора и расторжения его, в случае нарушения Подрядчиком условий договора, в соответствии с гражданским законодательством.
   10. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.
   11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

7.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

7.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

7.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

7.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

7.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

7.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.

1. ***Приложения к договору***
   1. Расчет суммы договора (Приложение № 1,2);
   2. Техническое задание (Приложение 3);
   3. План-график планово-предупредительных ремонтов систем водоочистки (Приложение №4);
2. ***Юридические адреса и банковские реквизиты***

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| **МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»** |  |
| 628383, Россия, Тюменская область, | **Юр. адрес:** |
| ХМАО-Югра,г. Пыть-Ях, 3мкр. Кедровый дом 40 «а» | **Фактический адрес:**  **ОГРН** |
| Тел. 8(3463) 46-51-16 , 42-63-45 | **ИНН/КПП** |
| ОГРН 1028601541760 |  |
| ИНН/ КПП 8612009036/ 861201001 | **р/с** |
| Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. Ханты-Мансийск | **Кор. счет** |
| БИК 047162000 | **БИК** |
| Расчетный счет: 40701810700001000018 | **Банк** |
| Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (МКУ Администрация г. Пыть-Яха, МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия») |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.К. Дидик/**  **м.п.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **м.п.** |
|  |  |

Приложение № 1

к договору №

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

**Расчет суммы договора по техническому обслуживанию**

**и текущему ремонту системы водоочистки**

**МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Сумма |
| 1 |  | руб |  |
| 2 |  | руб |  |
| 3 |  | руб |  |
| 4 | Итого | руб |  |
| 5 |  | руб |  |
| 6 | Итого | руб |  |
| 7 | Материалы (реагенты, лампы УФ,  быстроизнашиваемые детали и комплектующие) | руб |  |
| 8 | Итого | руб |  |
| 9 |  | руб |  |
| 10 | Всего | руб |  |

Подрядчик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_() \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

Приложение № 2

к договору №

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

**Расчет суммы договора по техническому обслуживанию**

**и текущему ремонту системы водоочистки**

**МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Единица измерения | Сумма |
| 1 |  | руб |  |
| 2 |  | руб |  |
| 3 |  | руб |  |
| 4 | Итого | руб |  |
| 5 |  | руб |  |
| 6 | Итого | руб |  |
| 7 | Материалы (реагенты, лампы УФ,  быстроизнашиваемые детали и комплектующие) | руб |  |
| 8 | Итого | руб |  |
| 9 |  | руб |  |
| 10 | Всего | руб |  |

Подрядчик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_() \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

Приложение № 3

к договору №

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на техническое обслуживание и текущий ремонтсистемы химической водоочистки.**

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы химической водоочистки, по адресу:

- 628383, Российская Федерация, Ханты – Мансийский Автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 3 «Кедровый» ул. Семена Урусова, д.8., микрорайон 3, Кедровый дом 40 «А»

**Подрядчик заводит:**

- журнал регистрации работ по обслуживанию и устранению неисправностей **установки** указанием городских телефонных номеров офиса или диспетчера обслуживающей организации и передает их на вахту МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия»,

- журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля,

- журнал обследования водоочистки госсанэпидслужбой

Ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца предоставлять графики проведения технического обслуживания водоочистки на следующий месяц в соответствии с периодичностью выполнения работ, оговоренных в приложениях с указанием конкретной даты и времени проведения работ.

**Аварийное обслуживание:**

В случае возникновения внештатной, аварийной ситуации в любой из системвыполнить работы по устранению не позднее 4 ч. после получения заявки от представителя Заказчика (зам. директора по АХЧ, вахтер, сторож). Заявки передаются по факсу, по электронной почте либо в устной форме по телефону.

При выходе из строя оборудования составляется Акт на замену с подписью ответственного представителя Заказчика.

**Требование к материалам, применяемых при обслуживании водоочистки:**

При обслуживании применять материалы, оборудование, изделия и конструкции, сертифицированные в РФ и соответствующие санитарным правилам и противопожарным нормам:

1. **Периодическое обслуживание водоочистки производительностью 10,5 м3/час включает в себя:**

- Оценка технического состояния оборудования и параметров водопотребления;

- Осуществление внешнего осмотра;

- Промывка инжекторов и сеточек;

- Контроль и при необходимости настройка расхода реагентов;

- Контроль работы установки и при необходимости перепрограммирование блоков управления;

- Предложения по оптимизации работы оборудования;

- Мелкий ремонт (протяжка соединений, набивка сальников и т.д.)

- Контроль за состоянием фильтров;

- Чистка и замена фильтров;

- Промывка дренажных трубопроводов;

- Контроль состояния бактерицидных ламп;

- Контроль давления;

- Замена сменных модулей и замена отработанного сорбента;

- Отбор проб воды на исследования в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» и ГОСТ Р 51871–2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения, дата введения 2015-12-03.

- Регулировка системы автоматизации технологического процесса работы системы.

- Средний ремонт водоочистной установки производится в соответствии с требованиями эксплуатационной ремонтной документации, разработанной согласно ГОСТ 2601–68 и ГОСТ 2601-68/ЕСКФ/.

- Предоставление протоколов лабораторных исследований воды, выходящей после очистки один раз в квартал, либо в случае необходимости по требованию Заказчика на соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51871–2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения, не менее чем по двум показателям, а именно протокол исследования на микробиологию и протокол исследования на химический анализ воды.

**Периодичность выполнения работ по сервисному обслуживанию системы химической водоочистки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Виды работ** | **периодичность** |
| 1 | Внешний осмотр оборудования на протекание и целостность, проверка правильности функционирования. | 2 раза в неделю |
| 2 | Промывка фильтров | 2 раза в неделю |
| 3 | Консервация воды химреагентами. | круглосуточно |
| 4 | Очистка накопительных баков от образующихся налетов. | 2 раза в неделю |
| 5 | Техническое обслуживание электрооборудования (пульты управления и сигнализации, двигателей насосов). | 1 раз в неделю |

1. **техническое обслуживание и текущий ремонт**

**системы водоочистки по адресу г. Пыть-Ях, 3 микрорайон**

**Кедровый дом 40 «а»**

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки, по адресу:

- 628383, Российская Федерация, Ханты – Мансийский Автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 3 Кедровый, дом 40 «а»

**Подрядчик заводит:**

- журнал регистрации работ по обслуживанию и устранению неисправностейустановкиуказанием городских телефонных номеров офиса или диспетчера обслуживающей организации и передает их на вахту МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия»,

- журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля,

Ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца предоставлять графики проведения технического обслуживания водоочистки на следующий месяц в соответствии с периодичностью выполнения работ, оговоренных в приложениях с указанием конкретной даты и времени проведения работ.

**Аварийное обслуживание:**

В случае возникновения внештатной, аварийной ситуации в любой из системвыполнить работы по устранению не позднее 4 ч. после получения заявки от представителя Заказчика (зам. директора по АХЧ, вахтер, сторож). Заявки передаются в по факсу, по электронной почте либо в устной форме по телефону.

При выходе из строя оборудования составляется Акт на замену с подписью ответственного представителя Заказчика.

**Требование к материалам, применяемых при обслуживании водоочистки:**

При обслуживании применять материалы, оборудование, изделия и конструкции, сертифицированные в РФ и соответствующие санитарным правилам и противопожарным нормам:

1. **Периодическое обслуживание водоочистки включает в себя:**

- Осуществление внешнего осмотра;

- Контроль за состоянием фильтров;

- Контроль состояния бактерицидной лампы;

- Чистка и замена фильтров;

- Замена сменных модулей и замена отработанного сорбента;

- Промывка дренажных трубопроводов;

- Замер давления;

- Регулировка системы автоматизации технологического процесса работы системы.

- Лабораторное исследование воды

- Средний ремонт водоочистной установки производится в соответствии с требованиями эксплуатационной ремонтной документации, разработанной согласно ГОСТ 2601–68 и ГОСТ 2601–68/ЕСКФ/.

- Предоставление протоколов лабораторных исследований воды, выходящей после очистки один раз в квартал, либо в случае необходимости по требованию Заказчика на соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51871–2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения, не менее чем по двум показателям, а именно протокол исследования на микробиологию и протокол исследования на химический анализ воды.

**Периодичность выполнения работ по сервисному обслуживанию системы водоочистки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Виды работ** | **периодичность** |
| 1 | Внешний осмотр оборудования на протекание и целостность, проверка правильности функционирования. | 2 раза в неделю |
| 2 | Смена угля активированного кокосового С-207 | 2 раза в год по 50л. |
| 3 | См. модуль предоч. д/холл. воды (Аквафор) | 1 штука в месяц |
| 4 | Соль таблетизированнаяNaCl | 25 кг. ежемесячно |
| 5 | Лабораторное исследование воды | 1 раз в квартал |

ожение № 4

к договору №

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.К. Дидик

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.

м.п. м.п.

**План-график выполнения работ**

[Приложение N](#Par935) 4 к Извещению

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водоочистки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для юридического лица** | |
| Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок |  |
| Место нахождения участника закупок |  |
| Почтовый адрес участника закупок |  |
| ИНН, КПП участника закупки |  |
| ОГРН участника закупки |  |
| Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр. |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный исполнительу |  |
| Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  |
| **Для физического лица** | |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| ИНН, паспортные данные участника закупки |  |
| Место жительства участника закупки |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации) в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**сообщаем о согласии** участвовать в запросе котировок в электронной форме **на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водоочистки**исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и выполнить работы по месту и в указанные в договоре сроки.

Наименования и характеристики выполняемых работ\*.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | |  |

**Перечень материалов, используемых при оказании услуги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование, страна происхождения** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**\* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.**

**Мы согласны**оказать услуги в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и согласно **нашему предложению о цене договора\*:**

**Цена договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (сумма прописью).

\* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора сМАУ «ФСОЦ», мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

**Мы декларируем** о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

Участник закупки должен обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении потсавщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

10) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения **Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных для нужд МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»регламентирующие** требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц); подпись участника(для физ. лиц)* | **//**  *Расшифровка подписи (Ф.И.О.)* |

**СОГЛАСИЕ   
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2021г.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,даю свое согласие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на обработкумоих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительнов целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_гарантируетобработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

*ФИО*