УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУСО

Свердловская облветлаборатория

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Сюткина

24.12.2021 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Поставка Термостата циркуляционного в комплекте для нужд

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория» (ГБУСО Свердловская облветлаборатория).

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | государственное бюджетное учреждение  Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория» |

г. Екатеринбург

2021 год

Настоящая документация о закупке подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ГБУСО Свердловская облветлаборатория.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | | |
| 1 | Заказчик | Полное наименование - государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория» (ГБУСО Свердловская облветлаборатория) |
| 2 | Место нахождения Заказчика | Место нахождения (юридический адрес): 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112 А  Фактические адреса:  620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112 А |
| 3 | Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Адрес электронной почты: 2575662@mail.ru  Номер контактного телефона:  8(343) 2575662  Исакова Надежда Михайловна |
| 4 | Способ закупки | Открытый аукцион в электронной форме |
| 5 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» оператора электронной площадки | http://etp.torgi-online.com |
| 6 | Предмет электронного аукциона | Поставка термостата циркуляционного в комплекте для нужд ГБУСО Свердловская облветлаборатория |
| 7 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации | Извещение и документация о проведении электронного аукциона доступна для ознакомления в Единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на сайте Оператора электронной торговой площадки http://etp.torgi-online.com, без взимания платы, с момента ее опубликования.  Порядок ознакомления с извещением и документацией на электронной торговой площадке <http://etp.torgi-online.com> определяется регламентом данной электронной торговой площадки. |
| 8 | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе | **С 28.12.2021 по 14.01.2022 07:00 (местное время время)** |
| 9 | Формы, порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном 223-ФЗ и Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает его в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| 10 | Разъяснения положений документации о закупке, внесение изменений в извещение и документацию об электронном аукционе | Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 11 | Отмена электронного аукциона | Заказчик вправе отменить электронный аукцион до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене электронного аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения. |
| 12 | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 13 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Требования установлены Заказчиком, в Части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и в Части III. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» |
| 14 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей, которые направляются участником закупки оператору электронной площадки одновременно.  - Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки.  Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки с указанием наименования страны происхождения товара.  Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.  В первой части заявки на участие в аукционе не допускается указание сведений об участнике закупки, подавшем заявку на участие в таком аукционе, а также сведений о предлагаемой таким участником закупки цене договора (максимальном значении цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги), расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ.  В случае указания в первой части заявки участника закупки сведений о таком участнике закупки и (или) предлагаемой им цене договора (максимальном значении цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги), и (или) расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ такая заявка подлежит отклонению.  Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.  - Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:  1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника;  2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  4) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);  5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  В случае если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;  6) декларацию о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным подпунктами 2-8 раздела 21 настоящей документации, требованиям, установленным пунктом 74 положения (при их установлении аукционной документацией), а также копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным раздела 21 настоящей документации, в случае если предоставление указанных копий документов предусмотрено аукционной документацией;  7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в аукционной документации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено аукционной документацией. |
| 15 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик | Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.  Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  Инструкция по заполнению заявки размещена в Форме 2 Приложения к заявке на участие в Аукционе. |
| 16 | Место и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | **Место поставки товара:** 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112А. В рабочие дни с 08:30 до 16:00 по местному времени  **Срок поставки товара:** в первом квартале 2022 года. |
| 17 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | Начальная (максимальная) цена договора составляет  **322 128 (триста двадцать две тысячи сто двадцать восемь) рублей 00 копеек.**  Обоснование начальной (максимальной) цены договора положено отдельным файлом |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Заказчик осуществляет оплату Товара в рублях, в безналичной форме, по факту поставки, в течение 15 рабочих дней после предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора и подписания Заказчиком (представителем Заказчика) и Поставщиком товарной накладной, передачи счета и счета-фактуры (при наличии НДС). |
| 19 | Порядок формирования цены договора | Цена Договора формируется с учетом расходов на перевозку, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на поставку, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением договора. |
| 20 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов закупки | **Место (адрес) подачи заявок на участие в Аукционе:** заявки на участие в Аукционе подаются через сайт Оператора электронной торговой площадки в порядке, предусмотренном регламентом электронной торговой площадки.  **Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе:**  **«28» декабря 2021 года**.  **Дата и время окончания подачи заявок на участие в Аукционе:**  «**14» января 2022 года** 07 часов 00 минут **(местное время время)** |
| 21 | Требования к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;  5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.  8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.  9) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральными законами:  - от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  - от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 22 | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки | Не установлено |
| 23 | Рассмотрение предложений участников закупки | **17.01.2022 года** |
| 24 | Описание предмета закупки | Установлено в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» |
| 25 | Место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максимальной) цены договора (шаг аукциона) | **18.01.2022 года 10 часов 00 минут** **(местное время время)**  Шаг аукциона – 0,5% |
| 25.1 | Подведение итогов | **19.01.2022 года** |
| 26 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | не предусмотрено |
| 27 | Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в Аукционе | Реквизиты счета, открытого участнику процедуры закупки на сайте Оператора электронной торговой площадки.  **не предусмотрено** |
| 28 | Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления | не предусмотрено |
| 29 | Сведения о предоставлении приоритета | При проведении электронного аукциона заказчик предоставляет установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, в случаях и порядке, установленными в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.  Приоритет предоставляется при наличии следующих условий:  1) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в электронном аукционе (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.  **Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке**.  Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров (в случае если предметом электронного аукциона является поставка товара);  2) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом электронного аукциона;  3) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке  в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  4) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  5) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.  При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |

**ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ**

|  |
| --- |
| Форма 1 |
| Приложение к заявке на участие в Аукционе |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив документацию об электронном аукционе (извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), выражаем согласие на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в соответствии с требованиями и условиями документации об электронном аукционе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара,  страна происхождения, производитель | Кол-во | Наименование параметра в соответствии с частью II «Техническое задание» | Требования Заказчика | Предложение Участника |
|  |  |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью участника такой закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в приложении 2 «Описание предмета закупки»

Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

При заполнении сведений (значения показателя, предложенного участником) не допускается указывать: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «от», «до», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», за исключением случаев, когда значение показателя является диапазонным или является неизменным.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) Заказчиком используются следующие определения:

|  |  |
| --- | --- |
| «или», «либо», «/» | если значения показателя указаны через союзы «или», «либо», символ «/» (приравнивается к разделительному союзу «или»), то участнику закупки необходимо указать одно из перечисленных значений данного показателя. |
| «и», «;», «,» | если значения показателя указаны через союз «и», знаки «;», «,», то участнику закупки необходимо перечислить все значения данного показателя.  Исключение: знак «,» между перечислением нескольких значений с указанием в последнем значении союза «или», означает, что участнику закупки необходимо указать одно из перечисленных заказчиком значений (Пример: если заказчиком установлено требование: синий, красный, белый или черный, то участнику закупки необходимо предложить только один цвет). |
| «и/или» | если значения показателя указаны через знак «и/или», то участнику закупки необходимо указать показатель с союзом «и» либо указать одно конкретное значение из нескольких значений без использования союза «или». |
| «от»,  «не менее», «≥» | - при указании конкретного значения: участнику закупки следует представить конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;  - при указании диапазонного значения: участнику закупки следует указать диапазон значений, при этом нижнее числовое значение диапазона может быть более указанного значения или равное ему. |
| «до»,  «не более», «≤» | - при указании конкретного значения: участнику закупки следует представить конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;  - при указании диапазонного значения: участнику закупки следует указать диапазон значений, при этом верхнее числовое значение диапазона может быть менее указанного значения или равное ему. |
| «не уже» | используется при описании диапазонов значений и означает, что предлагаемый участником закупки диапазон должен быть равен либо превышать установленный диапазон значений. |
| «не шире», «-» (тире) | используется при описании диапазонов значений и означает, что предлагаемый участником закупки диапазон должен быть равен либо быть меньше, установленного диапазона значений. |
| «св.», «свыше», «более», «выше», «>» | - при указании конкретного значения: участнику закупки следует представить конкретный показатель, превышающий указанное значение;  - при указании диапазонного значения: участнику закупки следует указать диапазон значений, при этом нижнее числовое значение диапазона должно быть более указанного значения. |
| «<», «менее», «ниже» | - при указании конкретного значения: участнику закупки следует представить конкретный показатель, менее указанного значения;  - при указании диапазонного значения: участнику закупки следует указать диапазон значений, при этом верхнее числовое значение диапазона должно быть менее указанного значения. |
| «±» | При указании показателей со знаком «±» (например - погрешность) – участником предоставляется конкретное цифровое значение.  В случае, если показатель не имеет точного значения, то указывается диапазон, в пределах которого измеряется его значение и далее участником прописывается словами «диапазонное значение». |

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина\*ширина\*высота», «ДхШхГ» означает «длина\*ширина\*глубина», «ДхШхТ» означает «длина\*ширина\*толщина», «ВхШхГ» означает «высота\*ширина\*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более \_\_х\_\_х\_\_», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» заказчиком используются следующие определения:

|  |  |
| --- | --- |
| Неизменный показатель | Означает, что участник закупки должен предложить товары (материалы) в точном соответствии с установленными заказчиком в строке характеристиками.  Если данное требование установлено к диапазону значений, то участнику также необходимо предложить диапазон в точном соответствии с диапазоном значений, установленном заказчиком.  Внесение изменений (корректировок), в том числе исключение слов «не более», «не менее», «св.», «свыше», «не менее», «от», «до» и других, в соответствующую строку приведет к отклонению участника закупки. |
| Конкретное значение | Означает, что участник закупки должен предложить конкретное(ые) значение(я) показателя в столбце «Содержание (значение) показателя». |
| Диапазонное значение | Означает, что участник закупки должен предложить диапазонное значение показателя в столбце «Содержание (значение) показателя» |

Участник закупки в заявке на участие в электронном аукционе вправе указать несколько наименований стран происхождения товара в соответствии с представленным в заявке регистрационным удостоверением.

Обращаем Ваше внимание, что участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в электронном аукционе(постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Форма №2

|  |
| --- |
| Приложение к заявке на участие в Аукционе |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(предмет аукциона)*

опубликованное на сайте <http://zakupki.gov.ru>, аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия аукциона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование участника процедуры закупки)*

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционных документах, и направляет настоящую заявку.

Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника закупки)* соответствует следующим требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма.

1. отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральными законами:

- от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

- от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)*

М.П. (при наличии)

|  |
| --- |
| Форма № 3 |
| Приложение к заявке на участие в Аукционе |

**АНКЕТА УЧАСТНИКА**

| № | Наименование | Сведения об участнике закупочной процедуры |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. Участника закупочной процедуры – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей), ИНН |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника закупочной процедуры – физического лица |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника закупочной процедуры в банке, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника закупочной процедуры, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

**Часть II. «Техническое задание»**

**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Термостат циркуляционный в комплекте - 1 шт. | * 1. **Термостат циркуляционный:** | | |
| диапазон контроля температуры | От 5 до 80 ° С | Диапазонное значение |
| точность температуры | Не менее ± 0,1 ° С | Неизменный показатель |
| температурное разрешение | Не более 0,1 ° С | Неизменный показатель |
| диапазон окружающей температуры | От 5 ° С до 40 ° С | Диапазонное значение |
| нагревательная мощность | Не более 120 Вт | Конкретное значение |
| холодильная мощность при 20 ° c | Не более 40 Вт | Конкретное значение |
| насос давление | 110 мбар | Неизменный показатель |
| рабочие характеристики насоса | 60 л / ч | Неизменный показатель |
| объем заполнения | Не менее 250 мл | Конкретное значение |
| класс защиты | не менее IP21 | Конкретное значение |
| электрические характеристики | 100-240 В,  не более 2,5 А,  50 Гц | Конкретное значение |
| электронный интерфейс | RS-232 интерфейс | Неизменный показатель |
| размеры устройства (ш x в x г) | Не более 170 мм x 225 мм x 244 мм | Конкретное значение |
| вес устройства | Не более 2,7 кг без адаптера питания и шнура питания | Конкретное значение |
| TFT-дисплей: |  |  |
| тип дисплея | RGB TFT-дисплей | Неизменный показатель |
| разрешение экрана | Не менее 320 x 240 пикселей | Конкретное значение |
| размеры дисплея (ШхВ), мм | Не менее 72,4x54,7 | Конкретное значение |
| **1.2.Ручной Аббе рефрактометр с LED-освещением и цифровым термометром** | | |
| Аббе рефрактометр должен поддерживать следующие виды измерений:  - измерение коэффициента преломления;  - измерения % Брикс по сахарозе | наличие | Неизменный показатель |
| Диапазон измерения коэффициента преломления, nD | не уже от 1.3000 до 1.7200 | Диапазонное значение |
| Разрешение по шкале коэффициента преломления, nD | не более 0,0005 | Конкретное значение |
| Точность по шкале коэффициента преломления, nD | не менее 0,0002 | Конкретное значение |
| Диапазон измерения Брикс, % | не шире от 0.00 до 95.00 | Диапазонное значение |
| Разрешение по шкале Брикс, % | не более 0,25 | Конкретное значение |
| Точность по шкале Брикс на всем диапазоне, % | не менее 0,1 | Конкретное значение |
| Диапазон температуры анализируемых веществ, ºС | не уже от 10 до 99 | Диапазонное значение |
| Разрешение по температуры, ºС | не более 0,1 | Неизменный показатель |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, ºС | не более ±0,5 | Неизменный показатель |
| Цифровой термометр | наличие | Неизменный показатель |
| Межповерочный интервал, мес. | не менее 12 | Конкретное значение |
| Возможность ручной калибровки | наличие | Неизменный показатель |
| С помощью твердого образца | наличие | Неизменный показатель |
| С помощью дистиллированной воды | наличие | Неизменный показатель |
| Считывание результатов | Через окуляр | Неизменный показатель |
| Материал призмы | Оптическое стекло | Неизменный показатель |
| Минимальное количество анализируемого вещества, мл | не более 0,2 | Конкретное значение |
| Источник излучения: светодиод 589 нм | соответствие | Неизменный показатель |
| LCD-дисплей для отображения температуры измерительной призмы | наличие | Неизменный показатель |
| LED-освещение поля | наличие | Неизменный показатель |
| Габаритные размер (Д×Ш×В), мм | не более 100 x 270 x 190 | Конкретное значение |
| Масса, кг | не более 2,5 |  |
| Питание от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц | наличие | Неизменный показатель |
| Прибор должен сохранять работоспособность и выполнять заданные функции:  - в диапазоне температур, ºС  - в диапазоне относительной влажности воздуха, %  - в диапазоне атмосферного давления, кПа | не уже от +15 до +40  не уже от 20 до 80  не уже от 84 до 106 | Конкретное значение |
| Средний срок службы, лет | не менее 10 | Неизменный показатель |
| **Требования к комплектности:** | |  |
| Аббе рефрактометр со встроенным цифровым термометром с возможностью подключения термостата | 1 | Неизменный показатель |
| Сетевой шнур для подключения к сети переменного тока, шт. | 1 | Неизменный показатель |
| Пылезащитный чехол, шт. | 1 | Неизменный показатель |
| Калибровочный стандарт, шт. | 1 | Неизменный показатель |
| Контактная жидкость | 1 бутылка | Неизменный показатель |
| Отвёртка для калибровочного винта, шт. | 1 | Неизменный показатель |
| **Конструкционное исполнение:** | |  |
| Аббе рефрактометр должен в своей конструкции иметь следующие элементы: |  |  |
| Окуляр для считывания результатов, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Измерительная призма | наличие | Неизменный показатель |
| Ручка для настройки измерений, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Дисплей для отображения температуры, 1 шт | наличие | Неизменный показатель |
| Ручка блокировки, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Цифровой термометр, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Держатель цифрового термометра, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Осветительная призма с креплением, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Зеркало осветителя, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Входы и выходы для подключаемого термостата к измерительной и осветительной призмам, по одному | наличие | Неизменный показатель |
| Ручка цветовой компенсации, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Калибровочный винт, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Кабель питания, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Разъем для кабеля подсветки, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Разъем для датчика температуры, 1 шт. | наличие | Неизменный показатель |
| Возможность подключения проточной ячейки | наличие | Неизменный показатель |
| **Требование к документации:** | |  |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие | Неизменный показатель |
| Методика поверки, описание типа, копия свидетельства о внесении прибора в ГР РФ, оригинал свидетельства о поверке (сведения о поверке в Федеральном информационном фонде) | наличие | Неизменный показатель |
| Аббе рефрактометр должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений и иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений | наличие | Неизменный показатель |

1. **Место поставки:** 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112А. В рабочие дни с 08:30 до 16:00 по местному времени.
2. **Сроки поставки:** в первом квартале 2022 года.
3. **Условия поставки:** Доставка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
4. **Источник финансирования**: Средства по приносящей доход деятельности.
5. **Форма, сроки и порядок оплаты товаров:** Заказчик осуществляет оплату Товара в рублях, в безналичной форме, по факту поставки, в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком надлежащим образом оформленных Поставщиком документов: товарной накладной, передачи счета и счета-фактуры (при наличии НДС), акта приема-передачи товара.
6. **Общие требования к товарам:** поставляемое оборудование является новым и соответствующим техническим регламентам. В течение гарантийного срока эксплуатации не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного оборудования в условиях, обычных для Российской Федерации.
7. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:** Поставщик одновременно с товаром предоставляет техническую документацию, руководство по эксплуатации на русском языке и иные документы (копии документов), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.
8. **Требования к качеству**: Качество, передаваемого Поставщиком оборудования должно соответствовать требованиям нормативной документации, ГОСТам, сертификату соответствия завода изготовителя.

Требования к поставляемому оборудованию:

- оборудование должно быть новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

При поставке оборудования Поставщик должен предоставить все принадлежности, относящиеся к оборудованию, техническую документацию, а также предоставить необходимые для поставки сертификационные, товаросопроводительные и гарантийные документы, заверенные в соответствии с действующим законодательством. Поставка бывшего в употреблении оборудования не допускается.

1. **Требования по сроку гарантии:** Товар должен быть произведен не ранее 2021 года. Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев со дня приема-передачи и ввода в эксплуатацию товара.
2. **Требования к упаковке оборудования**: Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность оборудования при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования: согласно комплектации заводом изготовителем.

Приложение № 3

**Часть III «Проект договора»**

**на поставку Термостата циркуляционного в комплекте**

**для нужд ГБУСО Свердловская облветлаборатория**

г. Екатеринбург «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Сюткиной Наталии Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГБУСО Свердловская Облветлаборатория, на основании результатов осуществления закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (путем проведения открытого аукциона в электронной форме) (протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. №\_\_\_), заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Термостат циркуляционный в комплекте для нужд ГБУСО Свердловская облветлаборатория (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок, указанный в разделе 4 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим восстановление его потребительских свойств), пригодным для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений на весь период доставки до Заказчика, при погрузке/разгрузке и на период хранения в складском помещении и соответствующей установленным стандартам, характеру товара, требованиям производителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

2.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.6 Договора.

2.2. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей (далее - цена Договора).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Аванс не предусмотрен.

2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика.

2.5. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, доставка, разгрузка, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.7. Источник финансирования – Собственные доходы учреждения.

2.8. Оплата по Договору осуществляется единовременным платежом в рублях, в безналичной форме, по факту поставки Товара в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД).

2.9. Датой (днем) оплаты Договора считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь условиями Договора и Положением о закупках.

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 Договора, а также поименованных в Спецификации.

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

3.1.7 Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по Договору Товар в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по Договору:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.7. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД) и Акта приёма-передачи Товара.

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе по контролю за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.4.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 11 Договора, Приложении № 2.

3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 11 Договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации.

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 Договора.

3.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.4.5. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.

3.4.7. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по Договору. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.4.8. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации в соответствии с разделом 11 Договора.

3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

**4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА**

4.1. Товар должен быть поставлен **в первом квартале 2022 года.**

4.2. Поставка Товара осуществляется одномоментно адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 А, по рабочим дням в период с 8-30 часов до 16-00 часов (по местному времени Заказчика).

4.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком*,* товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД).

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД).

4.4. Поставщик не позднее, чем за 48 часов до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.:8-343-2575662 или на адрес электронной почты Заказчика и (или) ответственного лица Заказчика: 2575662@mail.ru. Досрочная поставка допускается по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 (УПД) в порядке, установленном договором.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА**

5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.

5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД) и Акт сдачи-приемки Товара, а также иные документы.

5.3. В течение 5 (пять) календарных дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. Договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в Спецификации (Приложение № 1), и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД) и Акта сдачи-приемки Товаралибо направить Поставщику мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.4. В случае поставки некачественного Товара с отступлением от требований, предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1): качественным характеристикам, полезному сроку использования, Поставщик в течение 5 календарных дней с момента получения письменной претензии от Заказчика, обязан произвести за свой счёт (транспортные расходы и погрузочно-разгрузочные работы) равноценную замену некачественного Товара.

5.5. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком [своими силами](garantF1://70772262.0) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.6. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

5.7. Результаты проведения экспертизы оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.9. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.9.1. Приемочной комиссией Заказчика или экспертов, экспертных организаций, в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар в соответствии с разделом 11 Договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов (если поставляемый Товар поставляется в таре (упаковке)), трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.9.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

Проверяется наличие сопроводительных документов: гарантийные талоны, руководство по эксплуатации на русском языке, методика поверки, описание типа, свидетельство о внесении прибора в ГР РФ, свидетельство о поверке.

5.9.3.  Товар должен быть поставлен полностью (по Спецификации).

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 5 рабочих дней.

5.9.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

5.9.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.9.4 заменить Товаром надлежащего качества.

Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара, в том числе, в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.9.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки товара на этапах хранения, в процессе использования,Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделе 15 Договора.

В течение 10 (десять) рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

5.9.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 6 Договора или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.10. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

5.11. Приемка (оформление результатов приемки) поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставленного Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД) и Акта сдачи-приемки Товара)Заказчиком несет Поставщик.

**6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.11. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком (в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора, обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне Договора, которая не выполнила свои обязательства по Договору.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положениям Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 15 Договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

**9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

9.2. Заказчик вправе принятьрешение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе:

- если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар, не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий Договора;

- в случае нарушения существенных условий Договора.

Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимают следующее:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям Договора;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- просрочка поставки Товара более чем на 10 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 10 рабочих дней;

- неоднократная просрочка поставки Товара или устранения нарушений Договора;

- неоднократная поставка Товара с нарушением Договора, не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 30.06.2022 г., а в части оплаты (выплаты неустойки, возмещения убытков) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**11. КАЧЕСТВО ТОВАРА**

11.1. Товар передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара.

11.2. Поставленные Заказчику Товары должны быть надлежащего качества.

11.3. Поставщик гарантирует, что качество и безопасность Товаров соответствует техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), стандартам, медико-биологическим требованиям и санитарным нормам, действующим в отношении данного вида Товара.

Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

Заказчик оставляет за собой право контролировать качество Товара и соответствие его технических характеристик, в том числе, при приемке Товара, по образцам, предоставленным Поставщиком.

11.4. Товар, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрены обязательная сертификация или декларирование о соответствии, должен сопровождаться сертификатом соответствия, декларацией соответствия.

11.5. Копии сертификатов соответствия, декларации соответствия на каждый вид Товара передаются Заказчику вместе с Товаром, заверенные подписью и печатью Поставщика.

11.6. Гарантия качества должна быть представлена на весь объем поставляемых Товаров.

11.7. Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дата выпуска, серия и срок годности. Маркировка наносится на русском языке.

11.8. Поставщик гарантирует сохранность качества, безопасность Товара во время их транспортировки. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке или в инструкции по применению, в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность. Упаковка и отгрузка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

11.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

**12. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

12.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон.

12.2. Изменения, вносимые в условия Договора, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме. При этом предмет Договора, сроки и порядок исполнения, а также качество товара изменению не подлежат.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

**13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему, Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известным факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

13.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, аффилированных лиц или посредников установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1 Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

14.2. В случае изменения финансовых (банковских) реквизитов сторон, юридического и/или почтового адреса, адреса доставки товаров и/или оказания услуг, Сторона, у которой произошли такие изменения обязана уведомить иную Сторону о произошедших изменениях в пятидневный срок путем направления письменного уведомления.

Все изменения в реквизитах оформляются путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

При отсутствии уведомления о смене реквизитов, исполнение Договора осуществляется по прежним реквизитам. Сторона, не уведомившая об изменении своих реквизитов, не вправе в дальнейшем ссылаться на такие изменения как на значимые для исполнения Договора факты.

14.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке с соблюдением претензионного порядка и установлением срока для рассмотрения претензий – 10 дней. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

14.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику документы и иную информацию, предусмотренные Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения такой обязанности, если иное не предусмотрено условиями Договора.

14.5. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

14.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

14.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

14.8. Настоящий Договор заключен в электронном виде с применением электронно-цифровых подписей.

14.9. Все приложения являются неотъемлемыми частями Договора.

**Приложения:**

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические требования;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи Оборудования;

**15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **15.1. Поставщик** | **15.2. Заказчик** |
|  | государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория» |
|  | Почтовый адрес: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а  Тел/факс (343) 257-23-87  ИНН 6671147147 КПП 667101001 Код ОКПО 05075586  Адрес электронной почты: 2575662@mail.ru Банковские реквизиты:  Р/счет 03224643650000006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551  кор/сч. 40102810645370000054  Лицевой счет 23006905700  Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.И. Сюткина/ |

Приложение № 1 к договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Страна происхождения, наименование производителя поставляемого товара** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу товара,(руб.)** | **Стоимость, в т.ч. НДС, (руб.)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | | | | |  |

**Цена договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в т.ч. НДС.**

**Заказчик:** **Поставщик:**

Руководитель

ГБУСО Свердловская облветлаборатория \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Сюткина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №

**Техническое задание**

**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| 1 | Термостат циркуляционный в комплекте - 1 шт. |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Место поставки:** 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112А. В рабочие дни с 08:30 до 16:00 по местному времени.
2. **Сроки поставки:** в первом квартале 2022 года.
3. **Условия поставки:** Доставка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
4. **Источник финансирования**: Средства по приносящей доход деятельности.
5. **Форма, сроки и порядок оплаты товаров:** Заказчик осуществляет оплату Товара в рублях, в безналичной форме, по факту поставки, в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком надлежащим образом оформленных Поставщиком документов: товарной накладной, передачи счета и счета-фактуры (при наличии НДС), акта приема-передачи товара.
6. **Общие требования к товарам:** поставляемое оборудование является новым и соответствующим техническим регламентам. В течение гарантийного срока эксплуатации не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного оборудования в условиях, обычных для Российской Федерации.
7. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:** Поставщик одновременно с товаром предоставляет техническую документацию, руководство по эксплуатации на русском языке и иные документы (копии документов), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.
8. **Требования к качеству**: Качество, передаваемого Поставщиком оборудования должно соответствовать требованиям нормативной документации, ГОСТам, сертификату соответствия завода изготовителя.

Требования к поставляемому оборудованию:

- оборудование должно быть новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

При поставке оборудования Поставщик должен предоставить все принадлежности, относящиеся к оборудованию, техническую документацию, а также предоставить необходимые для поставки сертификационные, товаросопроводительные и гарантийные документы, заверенные в соответствии с действующим законодательством. Поставка бывшего в употреблении оборудования не допускается.

1. **Требования по сроку гарантии:** Товар должен быть произведен не ранее 2021 года. Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев со дня приема-передачи и ввода в эксплуатацию товара.
2. **Требования к упаковке оборудования**: Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность оборудования при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования: согласно комплектации заводом изготовителем.

Приложение № 3 к Договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.№

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ

ОТ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. №

Поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, с одной стороны и Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации (Приложение № 1к Договору):

1. Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Единица измерения: \_\_\_\_\_\_\_\_
3. Количество в единицах измерения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Стоимость: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сумма прописью) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС \_\_\_\_\_ % – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сумма прописью) руб. \_\_\_\_ коп.

Приемка Оборудования произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:

1. Товарная Накладная от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г. № \_\_\_\_;

2. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

4. Гарантия производителя от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_;

5. Гарантия Поставщика от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_;

6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

|  |  |
| --- | --- |
| От Поставщика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

Поставка Термостат циркуляционный в комплекте

для нужд ГБУСО Свердловская облветлаборатория

Прилагается отдельным файлом