

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

| ***№ п/п*** | ***Название пункта*** | ***Текст пояснений*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Наименование заказчика, контактная информация** | **Наименование:** государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница №34»**Место нахождения:** Российская Федерация, 630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 18.**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 18.**Адрес электронной почты:** elena\_gkb34@mail.ru **Номер контактного телефона:** 8 (383) 355-42-83.**Ответственное лицо за размещение закупки**: Прохоренко Елена Николаевна**Номер контактного телефона:** 8-383-355-36-38**Ответственное лицо за описание объекта закупки**: Лобкова Надежда Ивановна**Номер контактного телефона:** 8-383-355-37-47 |
| 2 | **Наименование оператора электронной площадки, адреса электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), https:// https://etp.torgi-online.com/ |
| 3 | **Способ определения поставщиков**  | Аукцион в электронной форме (далее - аукцион, закупка, торги) |
| 4 | **Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг)** | Указаны в разделе II «Описание объекта закупки» документации об аукционе в электронной форме  |
| 5 | **Место поставки товара**: | 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области Городская клиническая больница № 34. |
| 6 | **Cрок (периоды) и условия поставки товара (оказание услуг, выполнение работ)** | Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществить доставку и ввод оборудования в эксплуатацию, настройку и обучение персонала в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора. |
| 7 | **Начальная (максимальная) цена договора** | **239 766 (двести тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 22 копейки.**Цена включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также ввод в эксплуатацию, настройку и обучение персонала работе с оборудованием. |
| 8 | **Порядок формирования цены договора** | Расчет выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом, МЭР РФ от 02.10.2013 №567 и п. 3.2.3. раздела 3.2. положение 223-ФЗЧАСТЬ IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. |
| 9 | **Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками** | Российский рубль. |
| 10 | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора** | Иностранная валюта при оплате по заключенному договору не используется |
| 11 | **Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара (оказания услуг, выполнения работ)** | Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) универсального передаточного документа и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору). Оплата производится Заказчиком при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.  |
| 12 | **Источник финансирования** | Средства бюджетных учреждений |
| 13 | **Участники закупки** | Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, либо засвидетельствованной в нотариальном порядке копией указанной доверенности. |
| 14 | **Требования к участникам закупки** | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие требования к участникам закупки:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125267/0) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/1) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](http://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/289), [290](http://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/290), [291](http://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/291), [291.1](http://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/2911) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125267/1928) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – при необходимости;8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;9) участник закупки не является офшорной компанией;10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 14 | **Дополнительные требования к участникам закупки** | - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0) от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](http://internet.garant.ru/document/redirect/12188083/5) Федерального закона N 223-ФЗ; |
| 15 | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)** |  Не установлено |
| 16 | **Условия допуска товаров, работ, услуг, происходящих из иностранных государств** | Установлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.При проведении закупки заказчик предоставляет установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – Постановление № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами (далее в настоящей главе – приоритет).Предоставление приоритета обеспечивается включением в документацию следующих сведений: требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;- положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;- сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;-условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;-условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в аукционную документацию в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,-определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;-условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);-указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;-положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;-условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.3. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 Постановления № 925, а именно:1) если закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;4) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме, в том числе двухэтапного, конкурса с ограниченным участием, конкурса в электронной форме, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок, запроса котировок в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее пятидесяти процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более пятидесяти процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| 17 | **Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению** | **Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и предоставляется участником в виде электронного документа.****Первая часть** заявки на участие в аукционе в электронной форме, должна содержать:1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения такого аукциона.2) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в документации об аукционе приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, в соответствии с [разделом 4.4](#sub_33116) Положения о закупке)***\*Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.***3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе.Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.**Вторая часть** заявки на участие в аукционе в электронной форме, должна содержать:1) информацию и документы об участнике закупки:а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки;б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица и физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);В соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/0) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/0) от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" участник закупки вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа", сформированную в формате PDF и подписанную электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при печати;в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении и (или) документации о конкурентной закупке, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с [подпунктами 2-8 пункта 5.1.1](#sub_150) Положения о закупке (указанная декларация может предоставляться с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при наличии такого функционала);д) копии учредительных документов участника закупки:- для юридического лица: копия устава (все страницы);- для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия паспорта: страницы 2-3, страницы о месте жительства);- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия паспорта, страницы 2-3, страницы о месте жительства); копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупки стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и /или учредительными документами, то предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя участника закупки, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой;2) в случаях, предусмотренных документацией о конкурентной закупке, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;3) в случае, предусмотренном [подпунктом 2 пункта 4.7.1](#sub_143) Положения о закупке, документы, подтверждающие добросовестность участника конкурентных закупок;4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке; документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения договора (при установлении данных требований в извещении и (или) документации о конкурентной закупке);5) участники закупок, являющиеся физическими лицами, предоставляют заказчику письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с [частью 1 статьи 8](http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/801) Федерального закона от 27.07.2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";6) Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям:*-копия регистрационного удостоверения.*7) иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено Положением о закупке и/или документацией о конкурентной закупке. |
| 17 | **Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе****Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в заявки** | ***Инструкция по заполнению первой части заявки:*****Первая часть заявки** должна быть выполнена на русском языке или в обязательном порядке иметь заверенный перевод оригинала на русский язык в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного усиленной электронной подписью лица, действующего от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".Участник процедуры закупки должен указать товарный знак (при его наличии) предлагаемого к поставке товара, а также показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, указанные в Разделе II «Описание объекта закупки». \*Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.(Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров). Если в производстве товара участвуют две страны и более, [страной происхождения товара](http://internet.garant.ru/#/document/2567511/entry/10013) считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара, отвечающие критериям достаточной переработки, установленным в соответствии с настоящими Правилами.При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «не более», «не менее», «соответствует», «в полном соответствии», ставить знаки «+», «-», «V» и т.п.При описании технических характеристик участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами данной группы товара. Заявка на участие может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец товара, закупка которого осуществляется.***Инструкция по заполнению второй части заявки:*****Вторая часть заявки** должна быть выполнена на русском языке в электронной форме, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного усиленной электронной подписью лица, действующего от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".Не допускается указание во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений о ценовом предложении участника закупки.Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме в форме двух электронных документов (первая часть заявки и вторая часть заявки), которые подаются одновременно и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.Участник закупки вправе изменить ранее поданную заявку в любое время до дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанных в Информационной карте аукциона. Изменение заявки после истечения срока подачи заявок, установленного в Информационной карте аукциона, не допускается.Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанных в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Отзыв заявки после истечения срока подачи заявок, установленного в Информационной карте аукциона, не допускается.Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, сведений о предлагаемой цене договора) в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.Заявка на участие в закупке может содержать иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации. |
| 19 | **Порядок, место, дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме** | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, которые указаны в аукционной документации и до истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона. Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Первая и вторая части заявки подаются одновременно.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений, указанных в документации.Участник аукциона подает только одну заявку на участие в аукционе в форме электронного документа в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же предмета закупки (лота) при условии, что поданные ранее этим участником закупки заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого участника закупки в отношении одного и того же предмета закупки (лота) не рассматриваются.В случае установления факта подачи одним лицом, подавшим заявку на участие в закупке в составе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же предмета закупки (лота), в том числе поданных самостоятельно или в составе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, при условии, что поданные ранее этим лицом заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого лица в отношении одного и того же предмета закупки (лота), в том числе поданные самостоятельно и в составе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, не рассматриваются. Участник в электронном аукционе вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком электронном аукционе является измененной, если изменение осуществлено до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.Участник электронного аукциона вправе отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в электронном аукционе является отозванной, если уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком электронном аукционе.Отзыв заявки на участие в электронном аукционе осуществляется посредством использования функционала электронной площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой электронной торговой площадки.Отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается..**Начало срока подачи заявок: с «04» февраля 2022 года**  |
| 20 | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме** | **«21» февраля 2022 года в 14 час. 00 мин. (по местному времени)** |
| 21 | **Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме** | Не установлено |
| 22 | **Порядок** **рассмотрения заявок (первых частей), дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме** | Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.Комиссия по осуществлению конкурентных закупок проверяет первые части заявок на участие в аукционе, содержащие информацию, предусмотренную извещением и документацией о проведении аукциона, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих информацию, предусмотренную извещением и документацией о проведении аукциона, комиссия по осуществлению конкурентных закупок принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия по осуществлению конкурентных закупок оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению конкурентных закупок ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок, который размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия по осуществлению конкурентных закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.**Дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей) на участие в аукционе в электронной форме:****«22» февраля 2022 года в 14 час. 00 мин. (по местному времени)** |
| 23 | **Порядок, дата и время проведения аукциона в электронной форме** | Порядок проведения аукциона, определяется регламентом и правилами, установленными оператором соответствующей электронной площадки, на которой проводится аукцион, а также документацией о закупке.Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении такого аукциона.Величина снижения НМЦД (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов НМЦД, но не менее чем сто рублей.При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона"**Дата и время проведения аукциона в электронной форме:****«24» февраля 2022 года в 14 час. 00 мин.** (по местному времени) |
| 24 | **Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе** | С целью подведения итогов аукциона в электронной форме по осуществлению конкурентных закупок рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе до принятия решения о соответствии трех таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем шесть его участников и менее чем три заявки на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок.В случае, если не выявлено три заявки на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из шести заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок для выявления трех заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе. |
| 25 | **Подведение итогов** | При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и сведений из протокола сопоставления ценовых предложений комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие, в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.**Дата и время подведения итогов аукциона в электронной форме:****«25» февраля 2022 года в 14 час. 00 мин. (по местному времени)** |
| 26 | **Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления** | **Размер обеспечения исполнения договора: 10%** от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 23 976,62 руб.Обеспечение исполнения договора может предоставляться путем внесения денежных средств на счет заказчика, указанный в информационной карте, или безотзывной банковской гарантией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании итогового протокола закупки в срок, установленный для заключения договора. Победитель перечисляет денежные средства по реквизитам, указанным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке и представляет заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о конкурентной закупке. В документах, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора, указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем - наименование фамилии, имени, отчества (при наличии)) лица.В случае предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки внесением денежных средств, перечисляются на счет по следующим реквизитам: Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУЗ НСО "ГКБ №34", лицевой счет: 030130175)Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК: 015004950, счет банка получателя: 40102810445370000043, расчетный счет: 03224643500000005100ИНН/КПП: 5404167325/540401001ОГРН: 1025401496680ОКТМО: 50701000001Назначение платежа: Денежные средства для обеспечения исполнения договора Поставка фотометров (№) НДС не облагается.Участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора одновременно с подписанием проекта договора, направленным Заказчиком.Договор с победителем аукциона, или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации об аукционе (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено заказчиком в документации об аукционе).В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. В случае предоставления обеспечения исполнения договора участником закупки банковской гарантии заказчик принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям и должна содержать1) сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;8) установленный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.9)банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:1) несоответствие банковской гарантии законодательству Российской Федерации;2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора.В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка, или заверенной банком копией этого платежного поручения. Денежные средства, перечисленные в обеспечение исполнения договора, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по данному договору в течение срока, установленного в договоре.Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации исполнителя или заказчика.Положения настоящего раздела не применяются в случае:1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения договора, предметом которого является выдача банковской гарантии. |
| 27 | **Антидемпинговые меры при проведении аукциона** | Если при проведении конкурентных закупок участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦД, договор заключается после предоставления таким участником:1) обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса);2) информации, подтверждающей добросовестность такого участника закупки на дату подачи заявки, содержащейся в реестре договоров и реестре контрактов, опубликованным в единой информационной системе, и подтверждающей исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурентных процедурах трех и более договоров или контрактов без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Обеспечение исполнения договора, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора, предоставляется участником закупки в составе заявки на закупку либо при направлении заказчику подписанного проекта договора.При невыполнении участником закупки, признанным победителем конкурентной закупки, указанного требования или признании комиссией по осуществлению конкурентных закупок информации, недостоверной, договор с таким участником закупки не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора.Решение комиссии по осуществлению конкурентных закупок об уклонении участника закупки от заключения договора или о признании предложенной цены договора необоснованной оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки. |
| 28 | **Форма, порядок, место, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе** | Любой участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, указанной в настоящем разделе документации об аукционе в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. **Дата начала срока предоставления разъяснений документации** - со дня публикации в единой информационной системе извещения о проведении настоящего аукциона: **«04» февраля 2022 года****Дата окончания срока предоставления разъяснений документации:** **«16» февраля 2022 года.** |
|  | **Срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и порядок направления подписанного проекта договора** | В течение пяти рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора победитель закупки подписывает усиленной [электронной подписью](https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21) указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке.В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель конкурса или аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения договора или информацию в соответствии с [разделом 4.7](https://internet.garant.ru/#/document/47538308/entry/154) Типового положения о закупке.В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной [электронной подписью](https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21) лица, имеющего право действовать от имени победителя закупки, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке, заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы.Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий.При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать решения об изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо упомянутых в Типовом положении о закупке.Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны от обязанности заключения договора по результатам проведения конкурентной закупки, за исключением отдельных случаев, прямо указанных в Типовом положении о закупке.Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника закупки к положениям проекта договора, за исключением случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика.Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. |
|  | **Возможность одностороннего отказа от исполнения договора, расторжения договора** | Предусмотрена Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, проектом договора. |
| В случае отсутствии необходимой информации в извещении и аукционной документации, необходимо руководствоваться Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Городская клиническая больница №34» (приложено к извещению в виде отдельного файла). |

ЧАСТЬ II. оПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

**к закупке «Поставка фотометра (№927-3)»**

Предмет: фотометр.

Назначение: для выполнения широкого спектра биохимических и иммунотурбидиметрических исследований.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические параметры** | **Характеристика** |
| 1 | Источник света | галогеновая лампа не менее 10 Вт |
| 2 | Оптический диапазон | не уже 340-700 нм |
| 3 | Автоматическое колесо фильтров | не менее 6 фильтров + не менее 1 сводной позиции |
| 4 | Линейный диапазон измерений | не уже 0-2,5 Абс. |
| 5 | Чувствительность | 0.0001 Абс. |
| 6 | Кюветы | проточная (32 мкл), путь луча 10 мм и стандартные сменные (500 мкл -1 мл) |
| 7 | Автоматическая идентификации типа кюветы при установке в прибор  | не имеет значение |
| 8 | Конструкция проточной кюветы | цельнолитая кварцевая кювета  |
| 9 | Конструкция адартера под сменные кюветы | не имеет значение |
| 10 | Объём реакционной смеси, необходимый для измерения  | 200 - 2000 мкл. |
| 11 | Раздельная установка объемов пробы и промывки | да |
| 12 | Детекция пузырьков воздуха в проточной кювете | не имеет значение |
| 13 | Температура термостатирования  | устанавливается по выбору 25, 30 или 37 °С, с режимом быстрого прогрева |
| 14 | Аспирирующая система  | встроенный перистальтический насос |
| 15 | Конструкция насоса | с защитой от протекания |
| 16 |  Абсорбция | да |
| 17 | Конечная точка по стандарту, фактору или нескольким стандартам; с бланком реагента/без бланка реагента, с бланком образца/без бланка образца | да |
| 18 | Кинетика по стандарту, фактору или нескольким стандартам, с бланком или без бланка | да |
| 19 | Фиксированное время по стандарту, фактору или нескольким стандартам, с бланком реагента или без бланка реагента | да |
| 20 | Нефелометрия | да |
| 21 | Определение величины по одному, двум и трем измерениям | да |
| 22 | Настройка кривой для нелинейных методов | да |
| 23 | Программируемое время измерения |  кинетика не более 9999 сек. |
| 24 |  фиксированное время не более 9999 сек. |
| 25 | Время задержки |  программируемое, не более 9999 сек |
| 26 | Дисплей | большой графический ЖК дисплейи сенсорным вводом информации |
| 27 | Языки ввода и отображения информации | по выбору: русский или английский |
| 28 | Встроенный принтер | термо принтер или матричный принтер |
| 29 | Возможность распечатки в протоколе измерений названия лаборатории и имени оператора | да |
| 30 | Интерфейс последовательный RS232 для ПК | да |
| 31 | Интерфейс USB |  наличие |
| 32 | Подключения к внешнему компьютеру | да |
| 33 | Кол-во математичесих методов расчета | не менее 12 |
| 34 | Кол-во базовых методов | возвожность записи методик |
| 35 | Кол-во программируемых методов | не менее 200 |
| 36 | Хранение в памяти результатов  | не менее 2970 тестов |
| 37 | Хранение в памяти нелинейных калибровочных кривых | наличие |
| 38 | Программа контроля качества | встроенная, с графическим представлением данных |
| 39 | Технология FLASH MEMORY для обновления версий программного обеспечения  | да |
| 40 | Питание  | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| 41 | Потребляемая мощность  | не более 140 В\*А |
| 42 | Габариты | 380мм ± 50мм х 350мм ± 10мм х 175мм ± 5мм |
| 43 | Вес | не более 6 кг |

Поставка Товара:

* осуществляется Поставщиком до Покупателя по адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области Городская клиническая больница № 34, в рабочие дни (кроме субботы, воскресения) с 08-30 ч до 17-00 ч местного времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч). Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Место доставки и установки оборудования дополнительно согласовывается с Заказчиком перед поставкой.
* Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществить доставку, ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.
* не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.
* поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
* товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

ЧАСТЬ IIi. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

См. вложенный файлик

ЧАСТЬ IV. обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, в соответствии с описанием объекта закупки.

к закупке "Поставка фотометра (№927-3)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, услуги (работы)** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Поставщики 1, коммерческое предложение от 30.07.2021г., руб.** | **Поставщики 2, коммерческое предложение от 25.08.2021г., руб.** | **Поставщики 3, коммерческое предложение от 25.08.2021г., руб.** | **Средняя цена (руб.)** | **Среднее квадратичное отклонение** | **ОКПД2/КТРУ** | **Коэффициент вариации (%)** | **НМЦД** |
| 1 | Фотометр | шт | 1,00 | 234 209,28 | 241 361,38 | 243 728,00 | 239 766,22 | 6730,75146 | 26.51.53.190 | 2,807214236 | 239 766,22 |

На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦД составляет: 239 766,22 рублей.

ЧАСТЬ V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ в электронной форме.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА**

**ЗАЯВКА**

Изучив извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. и документацию о проведении аукциона в электронной форме на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается предмет договора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*согласно ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ аукциона в электронной форме (№ извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), и принимая требования и условия, установленные в документации аукциона в электронной форме, а также применимые к этому аукциону законодательство РФ, иные нормативно-правовые акты и Положение о закупке товаров, работ, услуг ГБУЗ Новосибирской области «Городская клиническая больница №34» по адресу: **Российская Федерация, 630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 18,**  выражаем свое согласие принять участие в аукционе в электронной форме и согласны(ен) заключить (исполнить) договор в точном соответствии с условиями, предусмотренными документацией об аукционе в электронной форме.

**СВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗАЯВКЕ**

Предмет: фотометр.

Назначение: для выполнения широкого спектра биохимических и иммунотурбидиметрических исследований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические параметры** | **Характеристики-требования закупки** | **Характеристики-предложение участника\*** |
| 1 | Источник света | галогеновая лампа не менее 10 Вт |  |
| 2 | Оптический диапазон | не уже 340-700 нм |  |
| 3 | Автоматическое колесо фильтров | не менее 6 фильтров + не менее 1 сводной позиции |  |
| 4 | Линейный диапазон измерений | не уже 0-2,5 Абс. |  |
| 5 | Чувствительность | 0.0001 Абс. |  |
| 6 | Кюветы | проточная (32 мкл), путь луча 10 мм и стандартные сменные (500 мкл -1 мл) |  |
| 7 | Автоматическая идентификации типа кюветы при установке в прибор  | не имеет значение |  |
| 8 | Конструкция проточной кюветы | цельнолитая кварцевая кювета  |  |
| 9 | Конструкция адартера под сменные кюветы | не имеет значение |  |
| 10 | Объём реакционной смеси, необходимый для измерения  | 200 - 2000 мкл. |  |
| 11 | Раздельная установка объемов пробы и промывки | да |  |
| 12 | Детекция пузырьков воздуха в проточной кювете | не имеет значение |  |
| 13 | Температура термостатирования  | устанавливается по выбору 25, 30 или 37 °С, с режимом быстрого прогрева |  |
| 14 | Аспирирующая система  | встроенный перистальтический насос |  |
| 15 | Конструкция насоса | с защитой от протекания |  |
| 16 |  Абсорбция | да |  |
| 17 | Конечная точка по стандарту, фактору или нескольким стандартам; с бланком реагента/без бланка реагента, с бланком образца/без бланка образца | да |  |
| 18 | Кинетика по стандарту, фактору или нескольким стандартам, с бланком или без бланка | да |  |
| 19 | Фиксированное время по стандарту, фактору или нескольким стандартам, с бланком реагента или без бланка реагента | да |  |
| 20 | Нефелометрия | да |  |
| 21 | Определение величины по одному, двум и трем измерениям | да |  |
| 22 | Настройка кривой для нелинейных методов | да |  |
| 23 | Программируемое время измерения |  кинетика не более 9999 сек. |  |
| 24 |  фиксированное время не более 9999 сек. |  |
| 25 | Время задержки |  программируемое, не более 9999 сек |  |
| 26 | Дисплей | большой графический ЖК дисплей и сенсорным вводом информации |  |
| 27 | Языки ввода и отображения информации | по выбору: русский или английский |  |
| 28 | Встроенный принтер | термо принтер или матричный принтер |  |
| 29 | Возможность распечатки в протоколе измерений названия лаборатории и имени оператора | да |  |
| 30 | Интерфейс последовательный RS232 для ПК | да |  |
| 31 | Интерфейс USB |  наличие |  |
| 32 | Подключения к внешнему компьютеру | да |  |
| 33 | Кол-во математических методов расчета | не менее 12 |  |
| 34 | Кол-во базовых методов | возможность записи методик |  |
| 35 | Кол-во программируемых методов | не менее 200 |  |
| 36 | Хранение в памяти результатов  | не менее 2970 тестов |  |
| 37 | Хранение в памяти нелинейных калибровочных кривых | наличие |  |
| 38 | Программа контроля качества | встроенная, с графическим представлением данных |  |
| 39 | Технология FLASH MEMORY для обновления версий программного обеспечения  | да |  |
| 40 | Питание  | AC 100-240V~, 50/60Hz |  |
| 41 | Потребляемая мощность  | не более 140 В\*А |  |
| 42 | Габариты | 380мм ± 50мм х 350мм ± 10мм х 175мм ± 5мм |  |
| 43 | Вес | не более 6 кг |  |

Поставка Товара:

* осуществляется Поставщиком до Покупателя по адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области Городская клиническая больница № 34, в рабочие дни (кроме субботы, воскресения) с 08-30 ч до 17-00 ч местного времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч). Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Место доставки и установки оборудования дополнительно согласовывается с Заказчиком перед поставкой.
* Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществить доставку, ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.
* не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.
* поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
* товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

*\*Данные участника закупки должны содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным настоящей документации об электронном аукционе.*

Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора.

В случае признания нас победителем аукциона в электронной форме мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации аукциона в электронной форме и условиями нашей заявки.

В случае, если наша заявка будет признана заявкой, которая содержит лучшие условия по цене договора после условий, предложенных победителем, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме и ценой, предложенной нами.

**Настоящим заявлением гарантируем(ю) достоверность предоставленной нами в заявке информации.**

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.

Приложение к заявке: Документы в соответствии с п. 17 Части I. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

**Анкета участника**

Аукцион на право заключения договора на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник размещения заказа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № | Наименование | Сведения об участнике аукциона в электронной форме |
| --- | --- | --- |
|  | а) для физических лиц – фамилия, имя, отчество, год и место рождения б) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, в) для организаций – фирменное наименование (наименование) полное и сокращенное |  |
|  | Организационно - правовая форма (для юридических лиц) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано); паспортные данные для физического лица |  |
|  | ИНН (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), КПП, ОГРН, ОКПО (для юридических лиц), ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) ОКТМО |  |
|  | Идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика, учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) / место проживания для физических лиц |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес  |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты  |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, БИК банка, кор. счет) |  |
|  | Фамилия, имя и отчество руководителя участника аукциона в электронной форме, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | На основании какого документа действует руководитель |  |
|  | Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица (ответственного) участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, электронной почты  |  |
|  | Сведения о НДС |  |

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА**

**Декларация соответствия участника закупки**

**обязательным и дополнительным требованиям,**

**установленным Заказчиком в документации о проведении аукциона в электронной форме**

Настоящим декларируем, что участник закупки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование участника закупки (для участников – юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для участников – индивидуальных предпринимателей)*

соответствует следующим обязательным и дополнительным требованиям, установленным Заказчиком в документации о проведении аукциона в электронной форме, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

12) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ.

**Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.**