## Ведомость
Договор № ___
от "____" __________ 20___ г.
Ведомость объемов работ
Ремонт большого зала СК Строймаш
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол.по смете | Кол по факту | Разница | Примеча-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 13.268 |  | 13.268
2 | ФЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | 100 м2 горизонтальной проекции | 13.268 |  | 13.268
Стены
3 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 4.71 |  | 4.71
4 | ФЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 9.7 |  | 9.7
5 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 14.41 |  | 14.41
6 | ФЕР15-06-001-01 | Устройство стеклотканевой сетки под штукатурку прим. | 100 м2 | 14.41 |  | 14.41
7 | ФССЦ-01.8.01.06-0004 | Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2 | м2 | 158.51 |  | 158.51
8 | ФЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 14.41 |  | 14.41
9 | ФССЦ-04.3.02.05-0003 | Смесь штукатурная | кг | 12320 |  | 12320
10 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 288.2 |  | 288.2
11 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 7.205 |  | 7.205
12 | ФССЦ-01.6.02.02-0004 | Стеклообои паутинка | 10 м2 | 82.8575 |  | 82.8575
13 | ФЕР15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 7.205 |  | 7.205
14 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.21615 |  | 0.21615
15 | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 7.205 |  | 7.205
16 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.21615 |  | 0.21615
17 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 144.1 |  | 144.1
Потолок
18 | ФЕР26-02-011-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | 100 м2 | 0.52 |  | 0.52
19 | ФЕР26-02-011-02 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, при изменении толщины покрытия на 0,3 мм | 100 м2 | -0.52 |  | -0.52
20 | ФССЦ-14.2.02.07-0002 | Материал огнезащитный терморасширяющийся | т | 0.0526 |  | 0.0526
Пол
21 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1.35 |  | 1.35
22 | ФЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 1.35 |  | 1.35
23 | ФССЦ-11.1.01.14-0001 | Плинтус МДФ 80А р-р 2000х80х16 мм | м | 148.5 |  | 148.5
Сетка
24 | ФЕР08-07-006-01 | Снятие защитной декоративной сетки | 100 м2 | 15.049 |  | 15.049
25 | ФЕР08-07-006-01 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | 100 м2 | 15.049 |  | 15.049
26 | Цена поставщика | Сетка заградительная 187*12-40 МАТ=148790/1,2*1,02 | компл | 1 |  | 1
27 | ФССЦ-01.7.19.17-0037 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: свыше 11 мм | кг | 61.09 |  | 61.09
Прочие работы
28 | ФЕР09-08-007-02 | Демонтаж роллетных систем: противопожарных штор | 100 м2 | 1.07 |  | 1.07
29 | ФЕР09-08-007-02 | Монтаж роллетных систем: противопожарных штор | 100 м2 | 1.07 |  | 1.07
30 | ФЕР09-03-014-01 | Демонтаж (решетки на окнах, конструкций баннеров) | т | 0.13 |  | 0.13
31 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж (решетки на окнах, конструкций баннеров) | т | 0.13 |  | 0.13
32 | ФЕР34-02-008-04 | Демонтаж указателя на стене | шт | 6 |  | 6
33 | ФЕР34-02-008-04 | Установка указателя на стене | шт | 6 |  | 6
34 | ФЕР10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.024 |  | 0.024
35 | ФЕР20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | шт | 2 |  | 2
36 | Мониторинг материалов | Металлический экран на радиатор 1,5х0,8 МАТ=6135,28/7,47*1,02 | шт | 2 |  | 2
37 | ФЕР17-01-002-04 | Установка решеток прим. | 10 шт | 0.8 |  | 0.8
38 | Мониторинг материалов | Защитная решетка на таличку "ВЫХОД" МАТ=375*1,02 | шт | 4 |  | 4
39 | Мониторинг материалов | Защитный кожух на пож. кнопки МАТ=496,94*1,02 | шт | 4 |  | 4
40 | ФЕРм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные (демонтаж) | шт | 3 |  | 3
41 | ФЕРм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | 3 |  | 3
42 | ФЕР20-02-002-01 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 8 |  | 8
43 | ФЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 8 |  | 8
44 | ФССЦ-19.2.03.02-0141 | Решетки вентиляционные алюминиевые размером 400х700 мм | шт | 4 |  | 4
45 | ФССЦ-19.2.03.02-0137 | Решетки вентиляционные алюминиевые размером 300х500 мм | шт | 4 |  | 4
46 | ФЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах (демонтаж) | 100 шт | 0.32 |  | 0.32
47 | ФЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах | 100 шт | 0.32 |  | 0.32
48 | ФЕР26-02-011-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм (двери) | 100 м2 | 0.29 |  | 0.29
49 | ФЕР26-02-011-02 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, при изменении толщины покрытия на 0,3 мм | 100 м2 | -0.29 |  | -0.29
50 | ФССЦ-14.2.02.07-0002 | Материал огнезащитный терморасширяющийся | т | 0.0294 |  | 0.0294
Мусор
51 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 26.4898 |  | 26.4898
52 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 26.4898 |  | 26.4898
53 | ФССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 18 км | 1 т груза | 26.4898 |  | 26.4898
Note on A4: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A5: Титул::<Наименование объекта>
Note on A11: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B11: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции>
Note on C11: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D11: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E11: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on G11: ЛокСмета::=INDIRECT("E"&ROW())-INDIRECT("F"&ROW())<Пустой идентификатор>
Note on H11: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>