Утверждаю

Заказчик: МАУДО «ДДТ г.Челябинска»

Директор:                               А.Р.Шайхисламов

Ведомость объемов работ

по объекту:

Капитальный ремонт фасада в МАУДО «ДДТ», СП «Родничок», по адресу: ул.Кузнецова,5 А

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 3 |  | 3 |
| 2 | 82 | Демонтаж кабеля | м | 20 |  | 20 |
| 3 | 83 | Установка светильника светодиодного уличный ДКУ-100вт 6400К IP65 с кронштейном КР-3 (до 200 кг, крепление к стене) | 1 шт. | 3 |  |  |
| 4 | 86 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | м | 99,9 |  | 15,13+6,67+2,07+11,79+2,07+6,71+15,15+25,26+15 |
| 5 | 87 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг, ВВГнг- 3х1,5 в штробе | м | 99,9 |  | 15,13+6,67+2,07+11,79+2,07+6,71+15,15+25,26+15 |
| 6 | 90 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 | 0,26 |  |  |

Составил:  	Заместитель директора по АХЧ  ____________________   О.Р.Батраченко