Техническое задание

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: поставка дизельного топлива ЕВРО и автомобильный бензин марки АИ-92, для транспортного средства МУП «ГПТ».

- Количество, требования к функциональным и характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| № п/п | Наименование товара | Приблизительный объем, литр | Характеристики и функциональные свойства товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельное топливо ЕВРО | 122 000 | По физико-химическим и эксплуатационным показателям дизельное топливо должно соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013. Экологический класс К5. Дизельное топливо летнее, сорт С, (ДТ-Л-К5). Дизельное топливо межсезонное, сорт F, (ДТ-Е-К5). Дизельное топливо зимнее, класс 0, вид III, (ДТ-З-К5). Дизельное топливо не должно содержать металлосодержащие присадки. |
| 2. | Автомобильный бензин марки АИ-92 | 72 000 | Бензин требуется неэтилированный марки АИ-92, применяемый в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Октановое число по исследовательскому методу, в диапазоне не менее 92,0. Не допускается в бензине наличие воды и механических примесей. Бензин должен соответствовать ГОСТ 32513-2013, ТР ТС 013/2011. |

- Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Количество поставляемого товара подлежит изменению в соответствии с фактической выборкой товара. Тот факт, что количество товара, полностью не выбрано, не накладывает обязательств на Заказчика по оплате или выборке полного количества товара.

Требования к качеству и безопасности товара. Качество товара должно подтверждаться:

- сертификатом (декларацией) соответствия, выданном органом по стандартизации и метрологии и оформленным в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- сертификатом (паспортом) качества производителя, предусмотренным законодательством РФ и протоколом испытаний независимой аккредитованной лаборатории;

- соответствовать требованиям Технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 г. № 118 «О Требованиям к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Требования к качеству услуг:

Наличие не менее 5 АЗС в городе Волгодонска, в близи конечных остановках маршрутов № 51, № 52, № 16, № 14, № 10А и в близи прилегающей территории МУП «ГПТ» (Перечень АЗС предоставляет Поставщик в составе заявки).

Обеспечение постоянного наличия нефтепродуктов на АЗС.

Обеспечение круглосуточного отпуска сертифицированных нефтепродуктов, соответствующих установленным стандартам.

Срок (период) и условия поставки товара: ежедневно, круглосуточно, при наличии у водителей Заказчика путевого листа, с момента заключения Договора и до полной выборки суммы (лимита).

Место поставки - автомобильные заправочные станции (АЗС), расположенные на территории г. Волгодонска в старой и новой частях города в близи конечных остановках маршрутов № 51, № 52, № 16, № 14, № 10А и в близи прилегающей территории МУП «ГПТ»