## TDSheet
№ п/п | Наименование товара | Описание | Дополнительное описание | Ед.изм. | Кол-во
1 | Электроды для ЭКГ | Электроды для ЭКГ одноразовые мм.36х40±2мм. твердый гель, универсальный | Электроды для ЭКГ одноразовые предназначены для снятия биоэлектрических потенциалов сердца человека при электрокардиографических исследованиях. Электроды применимы в общеврачебной практике при оказании доврачебной, амбулаторной, скорой, неотложной медицинской, стационарной помощи медицинскими организациями при проведении электрокардиографической диагностики и мониторинге. Показания 1. для кратковременной ЭКГ 2. для длительной ЭКГ (электрокардиографический мониторинг) Электроды для ЭКГ одноразовые состоят из следующих элементов: - металлического коннектора (Медно-никелевый сплав (CuNi)) в виде «кнопки» с уплотнительным кольцом на прилегающей к нему поверхности; - основы электрода (Пенополиэтилен (PE foam)) различной формы с клеящей поверхностью из акрилового клея, эта поверхность до применения по назначению закрыта защитной пленкой. Материал контактной части коннектора – ABS пластик с покрытием серебром/хлоридом серебра Ag/AgCl (серебро/хлорид серебра). В качестве электродного контактного вещества (контактной среды) используется электропроводящий гель: жидкий или твердый. Изделие однократного применения, нестерильное. | Штука | 28200
2 | Электроды для ЭКГ | Электроды для ЭКГ одноразовые 32х36±2мм. твердый гель, универсальный | Электроды для ЭКГ одноразовые предназначены для снятия биоэлектрических потенциалов сердца человека при электрокардиографических исследованиях. Электроды применимы в общеврачебной практике при оказании доврачебной, амбулаторной, скорой, неотложной медицинской, стационарной помощи медицинскими организациями при проведении электрокардиографической диагностики и мониторинге. Показания 1. для кратковременной ЭКГ 2. для длительной ЭКГ (электрокардиографический мониторинг) Электроды для ЭКГ одноразовые состоят из следующих элементов: - металлического коннектора (Медно-никелевый сплав (CuNi)) в виде «кнопки» с уплотнительным кольцом на прилегающей к нему поверхности; - основы электрода (Пенополиэтилен (PE foam)) различной формы с клеящей поверхностью из акрилового клея, эта поверхность до применения по назначению закрыта защитной пленкой. Материал контактной части коннектора – ABS пластик с покрытием серебром/хлоридом серебра Ag/AgCl (серебро/хлорид серебра). В качестве электродного контактного вещества (контактной среды) используется электропроводящий гель: жидкий или твердый. Изделие однократного применения, нестерильное. | Штука | 1000
3 | Кабель пациента "Валента (или эевивалент) | Кабель пациента "Валента" ЭКГ-12ш-2 (или эквивалент) | • Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие РОСЗДРАВНАДЗОРА и декларации соответствия. • Количество отведений 10 • Общая длина, не менее 3 м. • Разные длины проводов к конечностным и грудным электродам • Длина от разъема до разветвителя, не менее 2 м. • Длина от разветвителя до коннекторов к конечностным электродам не менее 1 м. • Длина от разветвителя до коннекторов к грудным электродам не менее 0.6 м. • Тип коннектора к электродам – штекерный • Разъем 15 PIN • Наличие цветовой и буквенной маркировки коннекторов к электродам • Использование экранированных проводов • В коннекторах к электродам должны находится высоковольтные защитные резисторы с сопротивлением 10 КOм. и мощностью 0.5 Вт • По оценке биологического действия медицинских изделий Кабели должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-2011. • Кабели должны быть устойчивы к многократным изгибам. • На кабеле должна быть нанесена маркировка типа кабеля и серийного номера • Полная совместимость с электрокардиографическим оборудованием «Валента» • При поставке товара, необходимо предоставить документ о совместимости поставляемых кабелей, подтвержденный производителем оборудования, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 05.02.2016г. №09-С-571-1414. | Штука | 1
4 | Кабель пациента "Валента (или эевивалент) | Кабель пациента "Валента" ЭКГ-12ш-1 (или эквивалент | • Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие РОСЗДРАВНАДЗОРА и декларации соответствия. • Количество отведений 10 • Общая длина, не менее 3 м. • Разные длины проводов к конечностным и грудным электродам • Длина от разъема до разветвителя, не менее 2 м. • Длина от разветвителя до коннекторов к конечностным электродам не менее 1 м. • Длина от разветвителя до коннекторов к грудным электродам не менее 0.6 м. • Тип коннектора к электродам – штекерный • Разъем 25 PIN • Наличие цветовой и буквенной маркировки коннекторов к электродам • Использование экранированных проводов • В коннекторах к электродам должны находится высоковольтные защитные резисторы с сопротивлением 10 КOм. и мощностью 0.5 Вт • По оценке биологического действия медицинских изделий Кабели должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-2011. • Кабели должны быть устойчивы к многократным изгибам. • На кабеле должна быть нанесена маркировка типа кабеля и серийного номера • Полная совместимость с электрокардиографическим оборудованием «Валента» • При поставке товара, необходимо предоставить документ о совместимости поставляемых кабелей, подтвержденный производителем оборудования, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 05.02.2016г. №09-С-571-1414. | Штука | 1
5 | Комплект компакт-нейро 24-канальный | Комплект компакт-нейро 24-канальный, в составе: Электрод элетроэнцефалографический стандартный – 21 шт. Референтный электрод в виде ушной прищепки – 3 шт. Общий электрод с приводом и лентой для крепления – 1 шт. | Электрод элетроэнцефалографический стандартный Материал контактной площадки электрода Ag/AgCl Диаметр контактной площадки 8,5 мм Длина не менее 103 см Тип разъема ТР 1,5 мм (touch-proof) Количество в упаковке от 1 шт Референтный электрод в виде ушной прищепки Материал контактной площадки электрода Ag/AgCl Диаметр контактной площадки 8 мм Длина не менее 108 см Тип разъема ТР 1,5 мм (touch-proof) Общий электрод с лентой для крепления Материал контактной площадки электрода Ag/AgCl Диаметр контактной площадки 33,5 мм Длина не менее 12 см Тип разъема для подключения к проводу штырь 1 мм Материал ленты эластичная перфорированная лента Длина не менее 35 см Количество в упаковке 1 шт (1 электрод и 1 лента) | Комплект | 1
6 | Электрод в контейнере реографический | Электрод в контейнере реографический, для "Валента" | Электрод контактный в контейнере: токосъемный элемент выполнен из нейзильбера МНЦ15-20 ГОСТ 492 Диаметр электрода - Ф19 мм. | Штука | 12
7 | Электроды ЭКГ конечностные | Электроды ЭКГ конечностные (взрослые) "Валента" | Электрод состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный. Технические характеристики: Длина клеммы - 140-145 мм Покрытие - Ag/AgCl Соединение с кабелем пациента - универсальное: под штекер 3-4 мм или кнопку Комплект состоит из 4 разноцветных конечностных электродов (клеммы) с винтом и зажимом. | Штука | 12
8 | Комплект ЭЭГ электродов и принадлежностей КЭЭГ-8/21 (или эквивалент) | Комплект ЭЭГ электродов и принадлежностей КЭЭГ-8/21 (или эквивалент)(мод 01) 25 чашечковых электродов, 4 фиксатора ЭЭГ электродов «ушная клипса» (A_0720-12) | А_0720 Комплект ЭЭГ электродов и принадлежностей КЭЭГ-8/21 (или эквивалент) Совместимость с оборудованием: Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-"Энцефалан-131-03" ТУ 9441-014-24176382-2008 Электрод ЭЭГ-ТР1,5/1,2 Количество электродов ЭЭГ-ТР1,5/1,2 А_0328 в наборе 25 шт. Способ закрепления электродов с помощью наборов шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03 Общая длина электрода (номинальное значение) не менее 1,2 м Материал токосъемника электрода Керамика Ag/AgCl Тип приборного соединителя Одноконтактный защищенный (тачпруф) Материал корпуса электрода Полиэтилен марки 276-73 Фиксатор ушной для ЭЭГ электродов 4 шт. Материал корпуса фиксатора Полиэтилен марки 276-73 | Комплект | 3
9 | Комплект чехлов и ремней | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов [для «KT-04-АД» и «KT-04-3Р»(М)] | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 - наличие. Габаритные размеры чехла (ширина×высота×глубина): 70-74 × 133-135 × 30-34 мм. Материал чехла, в т.ч. ремня - натуральная кожа. В верхней части чехла - механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла - наличие. Прозрачный экран размером 50 × 45 мм на лицевой стороне с центром на расстоянии 90 мм от нижнего края чехла по вертикали и по центру чехла по горизонтали – наличие. Длина ремня: 1500 ±5 мм. Ремень регулируется по длине в диапазоне не уже от 0 до 500 мм, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм - металлический. Крепления ремня с чехлом – металлические. | Комплект | 4
10 | Комплект чехлов и ремней | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов [для «КТ-04-3»] | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ по Холтеру Кардиотехника-04-3 – наличие. Габаритные размеры чехла (ширина×высота×глубина): 48-50 × 74-76 × 18-20 мм. Материал чехла, в т.ч. ремня - натуральная кожа. В верхней части чехла - механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла - наличие. Регулируемый по длине держатель для ношения на шее длиной не менее 900 мм, с плавной регулировкой длины при помощи фиксатора, в диапазоне не менее от 0 до 350 мм – наличие. Держатель для поясного ремня – наличие. | Комплект | 6
11 | Электроды ЭКГ грудные | Электроды ЭКГ грудные (взрослые) "Валента" | Электрод грудной с винтом и зажимом для снятия электрокардиограммы у взрослых Характеристики: Тип электрода - металлический Ag/AgCl Баллон - мягкий ПВХ Диаметр электрода - 24 мм | Штука | 12
12 | Канюля инфузионно-аспирационная | Канюля инфузионно-аспирационная с воздушным фильтром RoweSpike II (или эквивалент), стерильная | Канюля инфузионно-аспирационная с воздушным фильтром RoweSpike II (или эквивалент). Предназначена для приготовления и последующего многократного отбора растворов и медикаментов в мультидозные флаконы. Выполнена из АВС. Наличие гидрофобного воздушного антибактериального фильтра с не более 0,1µm PTFE-мембраной, c площадью поверхности не менее 0,36см2, рабочее давление в системе макс.- 1 Бар, мертвое пространство не более 0,25 мл., вес не более 4,3 г. Коннектор для подключения-Луер-Лок. Наличие цветной (зеленой) защелкивающейся крышки, минимизирующей бактериальное загрязнение раствора. Возможность изменения положения крышки с фиксацией за счет специальных фиксирующих вырезов. Наличие двух ребристых углублений с упорами для пальцев. Специальная короткая прокалывающая часть устройства с дополнительным воздушным каналом позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка. Защитный колпачок. Устойчивость к спиртам и жирам, без латекса, ПВХ и DEPH. Наличие на упаковке обязательных знаков идентификации изделия, размера, стерильности, наименования производителя. Для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена. | Штука | 290
13 | Компрессионая манжета | Компрессионая манжета 20-43 см. для КТ-04-АД-1; КТ-04_АД-03(М) | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Манжета компрессионная, ширина 14 ±1 см, диапазон окружности руки пациента, не уже от 25 до 40 см, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст. Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке (в частности 3%-ным раствором перекиси водорода) – наличие. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. | Штука | 2
14 | Кабель соеденительный для подключения электродов электрокардио-граpin СИНИЙ семиэлектродный 3-канальный (для КТ-04-03, КТ-04-АД3) | Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отведения 7 электродов | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-3, Кардиотехника-04-3P, Кардиотехника-04-АД-3 – наличие. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) | Штука | 2
15 | Кабель соеденительный для подключения электродов электрокардио-граpin КРАСНЫЙ семиэлектродный 3-канальный (для КТ-04-03, КТ-04-АД3) | Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отведения 7 электродов | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-3, Кардиотехника-04-3P, Кардиотехника-04-АД-3 – наличие. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) | Штука | 2
16 | Мультифункциональные электроды | Мультифункциональные электроды для дефибриллятора | Наклеивающиеся электроды для взрослых для дефибрилляторов имеющихся у заказчика SCHILLER Fred easy, ZOLL Aedpro, Axion ДА-Н-01 Электроды используются для дефибрилляции у взрослых. Данные электроды имеют прямоугольную форму с липким слоем, с помощью которого крепятся непосредственно на тело пациента, а также кабель, длиной не менее 195 см, с интегрированным разъемом для подключения к непосредственно к дефибрилляторам SCHILLER Fred easy, ZOLL Aedpro, Axion ДА-Н-01 1 упаковка включает в себя 2 электрода | Штука | 3
17 | Кабель для аппарата регистратора носимого Кардиотехника-04-3 | Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отведения 7 электродов | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) | Штука | 2
18 | Набор электродов многоразовых грудных и конечностных | Набор электродов многоразовых грудных и конечностных, взрослых для аппарата CardioFax Ninon Konden | "Набор состоит из 10 электродов (6 грудных и 4 конечностных) Электрод (конечностный) состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный. Технические характеристики: Длина клеммы - 140-145 мм Покрытие - Ag/AgCl Соединение с кабелем пациента - универсальное: под штекер 3-4 мм или кнопку Электрод (грудной) с винтом и зажимом для снятия электрокардиограммы у взрослых Характеристики: Тип электрода - металлический Ag/AgCl Баллон - мягкий ПВХ Диаметр электрода - 24 мм" | Набор | 1
19 | Электроды шариковые антипригарные 3,0 мм | Монополярный металлический наконечник, который крепится к электрохирургической диатермической рукоятке и создает контакт с пациентом в целях обеспечения электрического соединения между выходными клеммами электрохирургического диатермического генератора и пациентом. Излучаемая энергия используется для передачи тепла в ткани с целью резки и коагуляции во время операции. Это неспециализированное устройство предназначено для использования в разных клинических направлениях и требует возвратного электрода, чтобы закольцевать цепь. Это изделие многоразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием. | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips; диаметр 3 мм; штекер 4 мм) | Штука | 5
20 | Электроды шариковые антипригарные 6,0 мм | Монополярный металлический наконечник, который крепится к электрохирургической диатермической рукоятке и создает контакт с пациентом в целях обеспечения электрического соединения между выходными клеммами электрохирургического диатермического генератора и пациентом. Излучаемая энергия используется для передачи тепла в ткани с целью резки и коагуляции во время операции. Это неспециализированное устройство предназначено для использования в разных клинических направлениях и требует возвратного электрода, чтобы закольцевать цепь. Это изделие многоразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием. | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips; диаметр 6 мм; штекер 4 мм) | Штука | 5
21 | Электроды петля 5*0,2 мм | Монополярный металлический наконечник, который крепится к электрохирургической диатермической рукоятке и создает контакт с пациентом в целях обеспечения электрического соединения между выходными клеммами электрохирургического диатермического генератора и пациентом. Излучаемая энергия используется для передачи тепла в ткани с целью резки и коагуляции во время операции. Это неспециализированное устройство предназначено для использования в разных клинических направлениях и требует возвратного электрода, чтобы закольцевать цепь. Это изделие многоразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием. | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 5 х 0,2 мм; штекер 4 мм) | Штука | 5
22 | Электроды петля 6,35*0,2 мм | Монополярный металлический наконечник, который крепится к электрохирургической диатермической рукоятке и создает контакт с пациентом в целях обеспечения электрического соединения между выходными клеммами электрохирургического диатермического генератора и пациентом. Излучаемая энергия используется для передачи тепла в ткани с целью резки и коагуляции во время операции. Это неспециализированное устройство предназначено для использования в разных клинических направлениях и требует возвратного электрода, чтобы закольцевать цепь. Это изделие многоразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием. | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 6,35 х 0,2 мм; штекер 4 мм) | Штука | 5
23 | Электрод нож 2*0,5 мм | Монополярный металлический наконечник, который крепится к электрохирургической диатермической рукоятке и создает контакт с пациентом в целях обеспечения электрического соединения между выходными клеммами электрохирургического диатермического генератора и пациентом. Излучаемая энергия используется для передачи тепла в ткани с целью резки и коагуляции во время операции. Это неспециализированное устройство предназначено для использования в разных клинических направлениях и требует возвратного электрода, чтобы закольцевать цепь. Это изделие многоразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием. | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2 х 0,5 мм; штекер 4 мм) | Штука | 3