|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ГБПОУ «ЮУрГТК» ___________________ Тубер И.И. «26» апреля 2023 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку комплектов учебного оборудования для оснащения рабочих зон:   «Монтаж, эксплуатация и ремонт сантехустройств» и «Проектирование, монтаж и испытания  систем кондиционирования и вентиляции»

Заказчик: 	Государственное бюджетное профессиональное образованное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж» (сокращенное наименование - ГБПОУ «ЮУрГТК»)

Электронная площадка: Торги-онлайн, http://etp.torgi-online.com

2023

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля  2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке), а также иным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

- 1.1.2. Термины и понятия, используемые в настоящей документации об аукционе в электронной форме, используются в значениях, предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

- 1.1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией об аукционе в электронной форме, заинтересованные лица руководствуются положениями нормативных правовых актов, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

1.2. Предмет закупки

1.2.1. Заказчик, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме (далее – извещение) и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», приглашает заинтересованных лиц принять участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион), предмет закупки и условия которого указаны в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Разделе 3. «Техническое задание» в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме, проекта договора (далее - договор).

1.3. Требования к участникам закупки

1.3.1. В аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

1.3.2. Участники закупки (далее – участники аукциона в электронной форме) имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников аукциона в электронной форме подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.3.3. При осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей документацией об аукционе в электронной форме к участникам аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а)	физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б)	руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в)	единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

1.3.4. Соответствующие (конкретные) требования к участникам аукциона в электронной форме, предусмотренные подпунктом 1.3.3 настоящего Раздела, установлены (приведены) в извещении и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

1.3.5. Требования к участникам аукциона в электронной форме предъявляются в равной мере ко всем участникам аукциона в электронной форме.

1.3.6. Комиссия по осуществлению закупок (далее - закупочная комиссия) проверяет соответствие участников аукциона в электронной форме требованиям, указанным в пунктах 1, 5 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, а также вправе проверять соответствие участников аукциона в электронной форме требованиям, указанным в пунктах 2 – 4, 6 – 9  подпункта 1.3.3. настоящего Раздела.

1.3.7. Отстранение участника аукциона в электронной форме от участия в аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник аукциона в электронной форме не соответствует требованиям подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

1.4. Требования по обеспечению приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при проведении по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.4.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925) установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона в электронной форме и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.4.2. Участник аукциона в электронной форме указывает (декларирует) в заявке на участие в аукционе в электронной форме (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

1.4.3. В случае, если победителем аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в аукционе в электронной форме, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.4.4. В случае, если победителем аукциона в электронной форме, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе в электронной форме, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.4.5. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016г. № 925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.4.6. Приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса или конкурса в электронной форме или запросе предложений или запросе котировок, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.4.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

1.5. Расходы на участие в аукционе в электронной форме и при заключении договора

1.5.1. Участник аукциона в электронной форме несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

1.6. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме

1.6.1. В целях информационного обеспечения осуществления закупок, проводимых отдельными видами юридических лиц, создается и ведется единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС).

1.7. Аккредитация участников аукциона в электронной форме на электронной площадке

1.7.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки проходит аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

# 2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1.	Содержание документации об аукционе в электронной форме

    - Документация об аукционе в электронной форме включает перечисленные ниже документы, а также  возможные изменения к документации об аукционе в электронной форме, вносимые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

| Раздел 1. | Общие условия проведения аукциона в электронной форме (положения, предусматривающие общий порядок проведения аукциона в электронной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке, иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) |
| --- | --- |
| Раздел 2. | Информационная карта аукциона в электронной форме (положения, дополняющие (уточняющие) раздел 1 документации об аукционе в электронной форме, с учетом предмета закупки и иных условий заключаемого договора) |
| Раздел 3. | Техническое задание (положения, предусматривающие описание предмета) |
|  | Проект договора (проект заключаемого по результатам аукциона в электронной форме договора) |

2.1.2. Участник аукциона в электронной форме обязан изучить всю документацию об аукционе в электронной форме, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе в электронной форме (при их наличии).

2.1.3.	Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2.2.	Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме

2.2.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить на адрес ЭП, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП Заказчику.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 2.2.1. настоящего Раздела, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.

2.2.3. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.3.	Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе в электронной форме

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме.

2.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящей документацией об аукционе в электронной форме.

2.3.3. Участники аукциона в электронной форме самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение и в документацию об аукционе в электронной форме, размещенные в единой информационной системе.

2.3.4. Заказчик не несет ответственность в случае, если участник аукциона в электронной форме не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию об аукционе в электронной форме, надлежащим образом размещенными в единой информационной системе.

2.4.	Отмена аукциона в электронной форме

2.4.1. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены аукциона в электронной форме в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.2. При отмене аукциона в электронной форме заказчик не несет ответственность перед участниками аукциона в электронной форме, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона в электронной форме участникам аукциона в электронной форме причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

# 3.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме

3.1.1.	Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником аукциона в электронной форме, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники аукциона в электронной форме и оператор электронной площадки, заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2.	Входящие в заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона в электронной форме третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.2.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме

3.2.1.	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из одной части.

3.2.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

3.2.2.1. При заключении договора на поставку товара:

а) согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе в электронной форме содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

3.2.2.2. Согласие участника аукциона в электронной форме на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, при проведении аукциона в электронной форме на выполнение работы или оказание услуги;

3.2.2.3. При заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об  аукционе в электронной форме содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об  аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, если в документации не содержится указания на товарный знак.

3.2.2.4. Заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренная подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

3.2.3. Заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

Отнесение участника аукциона в электронной форме к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника аукциона в электронной форме, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона в электронной форме требованию, установленному пунктом 1 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, или копии этого документа, а также декларация о соответствии участника такого аукциона в электронной форме требованиям, установленным пунктами 2 – 4, 6 – 9 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона в электронной форме заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

3.2.4. Соответствующие (конкретные) требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, указываются (приведены) в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

3.2.5. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, заказчиком должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в электронной форме, заказчика.

3.2.6. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме в соответствии с подпунктами 3.2.2., 3.2.3., закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения.

3.2.8. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

При этом участник аукциона в электронной форме несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

# 4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона в электронной форме

4.1.1.	Участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме (если обеспечение заявки предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»), вправе участвовать во всех аукционах в электронной формах, проводимых на электронной площадке.

4.1.2. Участник аукциона в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе в электронной форме заявок.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона в электронной форме оператору электронной площадки в форме электронных документов, содержащих информацию, предусмотренную подпунктами 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки.

4.1.5. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заявки на участие в аукционе в электронной форме на рассмотрение закупочной комиссии.

4.1.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.2. Обеспечение заявок на участие в аукционе в электронной форме (в случае, если обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»)

4.2.1. При проведении аукциона в электронной форме может быть установлено требование к обеспечению заявок на участие в аукционе в электронной форме.

4.2.2. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере относится ко всем участникам аукциона в электронной форме.

4.2.3. Размер обеспечения заявки установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

4.2.4. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на лицевом счете участника аукциона в электронной форме, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме данного участника, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе в электронной форме, предусмотренный извещением и Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

4.2.5. Поступление заявки на участие в аукционе в электронной форме является поручением участника аукциона в электронной форме оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

4.2.6. Подача участником аукциона в электронной форме заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор.

4.2.7. Участник аукциона в электронной форме вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено.

4.2.8. По требованию участника аукциона в электронной форме о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено, указанные денежные средства возвращаются на счет участника аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки.

# 5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе в электронной форме И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме

5.1.1. Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.2. настоящего Раздела, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 2 (двух) дней, со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

5.1.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.2. настоящего Раздела, закупочная комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, к участию в нем и признании этого участника участником такого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены подпунктом 5.1.4. настоящего Раздела.

5.1.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.2. настоящего Раздела, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.2. настоящего Раздела, требованиям документации о таком аукционе в электронной форме.

5.1.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в аукционе в электронной форме, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует такая заявка;

4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

5) иные сведения, не противоречащие Положению о закупке.

5.1.6. Указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.1.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела, вносится информация о признании такого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

5.1.8. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия.

5.2.	Порядок проведения аукциона в электронной форме

5.2.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе в электронной форме его участники.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» день.

5.2.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий за днем окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится Заказчик.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона в электронной форме и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.5. Если в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» указана общая начальная (максимальная) цена, начальная (максимальная) цена единицы товара, аукцион в электронной форме проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - «шаг аукциона в электронной форме») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

5.2.7. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона в электронной форме».

5.2.8. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона в электронной форме» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона в электронной форме»;

3) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

5.2.10. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников такого аукциона в электронной форме о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от «шага аукциона в электронной форме», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.14. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.14. настоящего Раздела, не допускается.

5.2.16. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги.

5.2.18. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке ее оператором в срок, установленный регламентом электронной площадки. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе в электронной форме, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП размещает на ней протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора.

5.2.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Раздела, независимо от времени окончания такого аукциона в электронной форме.

5.2.22. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящим подпунктом проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона в электронной форме сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона в электронной форме, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона в электронной форме.

# 6.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1.	Сроки и порядок заключения договора

6.1.1. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем такого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Раздела, с иным участником такого аукциона в электронной форме, заявка которого на участие в таком аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Раздела признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме.

Договор заключается в электронной форме. В случае заключения договора в электронной форме с использованием функционала электронной площадки Заказчик осуществляет подписание договора посредством электронной подписи во время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (рабочее время).

6.1.2. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам проведения аукциона в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

6.1.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением проведении аукциона в электронной форме, документацией об аукционе в электронной форме, заявкой на участие в закупке и с учетом требований постановления Правительства от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

При заключении договора по результатам закупки указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Договор с участником аукциона в электронной форме, подавшим единственную заявку, соответствующую требованиям документации об аукционе в электронной форме, заключается с учетом условий, предусмотренных подпунктом 6.1.4. настоящего Раздела.

6.1.4. В случае если одна заявка на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям извещению о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, а участник аукциона в электронной форме, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, Заказчик может заключить договор с участником закупки, подавшем такую заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены такой заявкой и извещением о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме.

При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

Заказчик вправе предложить участнику заключить договор на сумму, меньшую чем предусмотрена в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме, не изменив объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

При несогласии участника Заказчик вправе предложить меньшие сумму и объем.

6.1.5. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.22. настоящего Раздела, договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора.

6.1.6. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником такого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона в электронной форме. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона в электронной форме и проект договора, прилагаемый к документации о закупке, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора.

6.2. Изменение и расторжение договора

6.2.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Разделом 4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»:

а) при изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;

б) при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

в) при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

2) Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6.2.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.2.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6.2.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.2.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.2.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Разделом 4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

6.2.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с подпунктом 6.2.5. настоящего Раздела.

6.2.8. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

6.2.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

6.2.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.2.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с подпунктом 6.2.7. настоящего Раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

6.2.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» требованиям к участникам аукциона в электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона в электронной форме.

6.2.13. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в установленном законодательством порядке реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.2.14. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения заказчик вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.2.15. Информация и документы  об изменении договора или о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменения в договор или расторжения договора.

6.3.	Обеспечение исполнения договора

6.3.1. Извещением, Разделом 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», Разделом 4 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации об аукционе в электронной форме устанавливается требование обеспечения исполнения договора.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям пункта 6.4. настоящего Раздела, или внесением денежных средств на указанный в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

6.3.2. Договор заключается после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Раздела.

6.3.3. В случае непредоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

6.3.4. Размер обеспечения исполнения договора установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений пункта 6.5. настоящего Раздела.

# 7.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

7.1. Обжалование результатов аукциона в электронной форме

7.1.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных статьей 3 Федерального закона, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, установленных Федеральным законом;

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 3 Федерального закона, частью 5 статьи 8 Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений;

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, а также с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы:

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 настоящего Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

# РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В Разделе 2. "Информационная карта аукциона в электронной форме" содержится информация для данного конкретного аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. "Общие условия проведения аукциона в электронной форме".

| № п/п | ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике (контактная информация) | Заказчик: Государственное бюджетное профессиональное образованное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж» (сокращенное наименование - ГБПОУ «ЮУрГТК») - Место нахождения Заказчика/Почтовый адрес Заказчика: 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15 Адрес электронной почты: : info@sustec.ru Номер контактного телефона/факса Заказчика: (351) 775-34-36 Контактное лицо – Самородова Ольга Олеговна |
| 2 | Адрес электронной площадки в сети Интернет (место подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме) | http://etp.torgi-online.com |
| 2.1. | Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | В соответствии с п. 4.1 Раздела 1 "Общие условия проведения аукциона в электронной форме" документации об аукционе в электронной форме |
| 3 | Наименование предмета закупки | Поставка комплектов учебного оборудования для оснащения рабочих зон: «Монтаж, эксплуатация и ремонт сантехустройств» и «Проектирование, монтаж и испытания систем кондиционирования и вентиляции» |
| 4 | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с техническим заданием к документации об аукционе в электронной форме (Раздел №3) |
| 5 | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | 32.99.53.110 |
| 6 | Источник финансирования | Финансирование осуществляется за счет гранта в форме субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». |
| 7 | Начальная (максимальная) цена договора | 20 974 000 руб. (Двадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС если предусмотрен. |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится Покупателем по факту поставки товара, не позднее 7 (семи) дней с даты подписания товарной накладной, акт приема-передачи Товара и выставления счета |
| 9 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение № 1 к Разделу 2. "Информационная карта аукциона в электронной форме" |
| 10 | Порядок формирования цены договора | Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 11 | Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг; сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Место поставки товара: 454007, Челябинская область, город Челябинск, ул. Грибоедова, д. 49. Срок поставки: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения контракта. |
| 12 | Информация о возможности изменить условия договора | Допускается |
| 12.1 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | Предусмотрена |
| 13 | Требования к участникам аукциона в электронной форме | - соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. - участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
| 14 | Дополнительные требования к участникам аукциона в электронной форме | Не установлены |
| 15 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. 2. Заявки на участие в электронном аукционе должны содержать: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие может даваться с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) наименование страны происхождения товара (в целях предоставления приоритета); 3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 4) сведения и документы об участнике, подавшем заявку: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), б) место нахождения (для юридического лица), в) почтовый адрес участника закупки, г) идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), д) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона, е) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), ж) номер контактного телефона 5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» участник закупки вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», сформированную в формате PDF и подписанную электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при печати; 6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника электронного аукциона без доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В случае, если от имени участника электронного аукциона действует иное лицо, заявка на участие в электронном аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника электронного аукциона. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 7) копии учредительных документов участника - для юридического лица: копия устава (все страницы); - для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия паспорта: страницы 2-3, страницы о месте жительства); - для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия паспорта, страницы 2-3, страницы о месте жительства); копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения договора (при установлении таких требований) является крупной сделкой; В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки в составе заявки представляет информацию о том, что данная сделка для такого участника не является крупной; 9) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в подпункте 15 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»; 10) в случае если участником закупки является физическое лицо - согласие участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 11) в случае если участником закупки является коллективный участник – копия соглашения, соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер коллективного участника) 12) Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
| 16 | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | "26" апреля 2023 г. с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме в единой информационной системе. |
| 17 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | "12" мая 2023 г. 10-00 (Время местное время заказчика) |
| 18 | Дата начала срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме | "12" мая 2023 г. |
| 19 | Дата и время проведения аукциона в электронной форме | "15" мая 2023 г. 10-00 (Время местное заказчика) |
| 20 | Дата начала срока подведения итогов аукциона в электронной форме | "16" мая 2023 г. |
| 21 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме | Дата начала срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений – 26 апреля 2023 г. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений –05 мая 2023 г. |
| 22 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме | Не установлено |
| 23 | Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения | Не установлено |
| 24 | Требования по обеспечению приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при проведении закупки по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. | Заказчик предоставляет установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 1. Если в заявке на участие в аукционе в электронной форме, представленной участником аукциона в электронной форме, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, то для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. - 2. При заключении договора по результатам аукциона в электронной форме указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурентной закупки, с которым заключается договор. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 3. При исполнении договора, заключенного с участником конкурентной закупки, в отношении которого Правительством Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в случаях указанных в пункте 6 Постановления № 925. |

Приложение № 1 к Разделу 2.

"Информационная карта аукциона в электронной форме"

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку комплектов учебного оборудования для оснащения рабочих зон: «Монтаж, эксплуатация и ремонт сантехустройств» и «Проектирование, монтаж и испытания  систем кондиционирования и вентиляции»

(приложено отдельным файлом)

Приложение №2 к Разделу 2.

"Информационная карта аукциона в электронной форме"

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме

1. Заявка не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех, внесенных изменений и дополнений.

3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации.

4. Предоставляемые участником аукциона в электронной форме сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными.

5. Участником в отдельной графе (пункте) указывается наименование страны происхождения товара. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

6. При подаче сведений участниками аукциона в электронной форме должны применяться наименования показателей в соответствии с установленными в Разделе 3 «Техническое задание» (далее техническое задание). Единицы измерения применяются в той же системе измерений, в которой установлены в техническом задании.

7. Если в техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником аукциона в электронной форме в заявке устанавливается конкретное значения.

8. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «в диапазоне», «диапазон», «от до» и не может изменяться в ту или иную сторону, участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

9. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона» участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон

10. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше» участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фраз «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше».

11. Если в Техническом задании предоставляется альтернативный выбор между различными вариантами сопровождаемый альтернативными союзами «или», «либо» участник аукциона в электронной форме должен выбрать только один из предложенных вариантов.

12. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей, характеристик товара с использованием союза «и», а также знака препинания «,», участник аукциона в электронной форме должен указать все установленные показатели, характеристики товара.

13. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием «и/или», участник аукциона в электронной форме указывает все установленные показатели или один из установленных показателей характеристик товара.

14. При установлении требований, сопровождаемых словами «значение показателя является неизменным», участником аукциона в электронной форме должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значению  показателей в Техническом задании и не подлежащие изменению.

15. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием значка «/» «-», участник аукциона в электронной форме указывает все установленные показатели характеристик товара

Все случаи, не предусмотренные инструкцией, трактуются в пользу участника аукциона в электронной форме.

РАЗДЕЛ 3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Условия поставки оборудования:

- Срок поставки: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения контракта.

- Адрес поставки: 454007, Челябинская область, город Челябинск, ул. Грибоедова, д. 49.

Требования к выполнению Поставщиком сопутствующих работ или услуг (монтаж, наладка, поставка запасных частей или расходных материалов, проведение контрольных испытаний, ввод в эксплуатацию, обучение и аттестация персонала):

- Монтаж и пусконаладочные работы производятся на территории Заказчика специалистами Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки оборудования.

- Инструктаж и обучение не менее 5 представителей Заказчика на русском языке на месте монтажа в течение не менее 7 (семи) рабочих дней;

Порядок окончательной приемки оборудования:

Окончательная приемка оборудования осуществляется на территории Заказчика.

В объем окончательной приемки входят:

- Выявление внешних дефектов;

- Проверка фактической комплектности оборудования и технической документации;

- Проверка работоспособности оборудования после монтажа и пуско-наладки (приемочные испытания с наработкой опытных образцов).

- Аттестация обученных представителей Заказчика и выдача сертификата об успешном прохождении обучения.

Результаты окончательной приемки оборудования Заказчиком и Поставщиком оформляются Актом приемки оборудования в эксплуатацию, в котором указывается точное наименование передаваемого оборудования и результаты проверки его работы.

Все выявившиеся при приемке дефекты и несоответствия настоящим техническим условиям должны быть устранены поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней.

| № п/п | Наименование | Технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для оснащения рабочей зоны «Монтаж, эксплуатация и ремонт сантехустройств» | Должен быть предназначен для обучения и отработки навыков проектирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и сантехустройств конечных потребителей в многоквартирных жилых домах. | 1 | компл. |
| 1.1 | Рабочее место учащегося | Наличие | 6 | компл. |
| 1.1.1 | Параллельные тиски | Материал: литой чугун Тип: поворотные Глубина зажима, мм: не менее 155 Наковальня позволяет проводить обработку детали ударными инструментами. | 1 | шт. |
| 1.1.2 | Тиски трубные | Материал: металл Диаметр зажимаемых труб максимальный, мм/дюйм: не менее 1 3/4 | 1 | шт. |
| 1.1.3 | Электронный течеискатель | Тип сенсора: ионный, с фильтром Чувствительность: не менее 6 г/год Дискретность звуковых сигналов: не менее 90 Дисплей, сегментов: не менее 9 Зонд: гибкий с кабелем Температурный диапазон эксплуатации: от -18 до +60°C Питание: батарейки | 1 | шт. |
| 1.1.4 | Уровень лазерный на штативе | Самовыравнивающийся: наличие Угол самовыравнивания, град: ± 3 Максимальная дальность построения, м: не менее 38 Цвет луча: красный Количество лучей, шт: не менее 5 Класс лазера: не хуже 2 Питание: батарейки AA | 1 | шт. |
| 1.1.5 | Труборез | Минимальный диаметр труб, мм: не менее 5 Минимальный диаметр труб, мм: не более 38 Материал: сталь Типы труб: стальные, медные, алюминиевые, латунные | 1 | шт. |
| 1.1.6 | Трубогиб | Тип: механический Типы труб: медные, алюминиевые Диаметры труб, дюйм: 1/4, 5/16, 3/8 Длина, мм: не менее 205 Максимальный угол изгиба, град: не менее 160 | 1 | шт. |
| 1.1.7 | Набор горелка с пьезоподжигом и баллоном | Тип топлива: газ пропан-бутан Пьезоподжиг: наличие Регулятор уровня пламени: наличие Максимальный расход топлива, г/ч: не более 120 Баллон в комплекте: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.8 | Ручной гидравлический аксиальный пресс | Назначение: монтаж труб из сшитого полиэтилена Тип привода: ручной Расширитель: наличие Максимальный диаметр трубы, мм: не более 40 Сменные насадки в комплекте: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.9 | Переставные клещи | Материал: CrV Длина, мм: не менее 230 Максимальный захват, мм: не более 60 Покрытие рукояток: протискользящий пластик Ширина губок, мм: не менее 6 мм Количество позиций установки: не менее 23 | 1 | шт. |
| 1.1.10 | Ножовка по металлу | Назначение: по металлу Материал: металл Количество полотен: 1 Длина полотна, мм: 300 Углы установки полотна, град: 45 или 90 | 1 | шт. |
| 1.1.11 | Молоток слесарный | Тип: слесарный Вес бойка, г: 400 Материал рукоятки: фиберглас Общая длина, мм: не менее 300 | 1 | шт. |
| 1.1.12 | Аккумуляторная угловая шлифовальная машина | Тип: аккумуляторная Напряжение аккумулятора, В: 18 Емкость аккумуляторов, Ач: не менее 5 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Тип аккумулятора: Li-Ion LXT Тип двигателя: бесщеточный Частота вращения шпинделя, об/мин: не уже 3200-8000 Регулировка оборотов: наличие Диаметр диска, мм: не менее 125 Посадочный диаметр, мм: не менее 22,2 Резьба шпинделя: М14 Отрезных дисков в комплекте: не менее 20 Зачистных дисков в комплекте: не менее 20 | 1 | шт. |
| 1.1.13 | Аккумуляторная сабельная пила | Тип: аккумуляторная, сабельная Напряжение аккумулятора, В: 18 Емкость аккумуляторов, Ач: не менее 5 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Тип аккумулятора: Li-Ion LXT Тип двигателя: бесщеточный Крепление полотен: универсальное Подсветка: наличие Регулировка оборотов: наличие Величина хода, мм: 32 Глубина распила(дерево), мм: не менее 230 Распил (труба), мм: не менее 120 | 1 | шт. |
| 1.1.14 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип: аккумуляторный Напряжение аккумулятора, В: 18 Емкость аккумуляторов, Ач: не менее 3 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Тип аккумулятора: Li-Ion LXT Тип двигателя: щеточный Тип патрона: быстрозажимной Блокировка шпинделя: наличие Подсветка: наличие Минимальный размер оснастки, мм: не более 1,5 Максимальный размер оснастки, мм: не менее 13 Max крутящий момент, Нм: не менее 84 Регулировка оборотов: наличие Скоростей: не менее 2 Ступеней крутящего момента: не менее 20 | 1 | шт. |
| 1.1.15 | Набор бит для шуруповерта | Тип бит: односторонние Количество бит, шт: не менее 28 Хвостовик бит: 1/4 Держатель бит: наличие Ударные биты: наличие Кейс: наличие Форма наконечников бит: PH, PZ, SL, TX, TH, HEX | 1 | шт. |
| 1.1.16 | Набор сверел по металлу | Тип: по металлу Материал: сталь HSS Минимальный диаметр, мм: не более 1 Максимальный диаметр, мм: не менее 10 Количество сверел: не менее 86 Максимальная длина, мм: не менее 120 | 1 | шт. |
| 1.1.17 | Сверло ступенчатое | Тип: ступенчатое, по металлу Материал: сталь HSS Минимальный диаметр, мм: не более 6 Максимальный диаметр, мм: не менее 25 Диаметр хвостовика, мм: не более 10 | 1 | шт. |
| 1.1.18 | Набор напильников №2, 200 мм | Тип по металлу: Количество, шт: не менее 5 Форма: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный Материал рукояти: противоскользящий пластик Длина, мм: не менее 200 | 1 | шт. |
| 1.1.19 | Набор комбинированных рожково-накидных ключей | Тип: рожковые/накидные Материал: CrV Минимальный размер, мм: не более 8 Максимальный размер, мм: не менее 22 Количество, шт: не менее 8 Держатель: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.20 | Набор разводных ключей | Тип: разводной Материал: CrV Минимальный размер, мм: не более 36 Максимальный размер, мм: не менее 52 Минимальная длина, мм: не больше 170 Максимальная длина, мм: не менее 220 Количество, шт: не менее 2 Антискользящее покрытие рукояти: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.21 | Набор отверток | Материал: CrV Минимальная длина, мм: не более 40 Максимальная длина, мм: не менее 118 Форма наконечников: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL5, SL6 Количество, шт: не менее 11 Антискользящее покрытие рукояти: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.22 | Плоскогубцы комбинированные | Длина, мм: не менее 200 Материал губок: сталь 45 Антискользящее покрытие рукояти: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.23 | Универсальный ступенчатый ключ | Тип: трещеточный Материал: CrV Рабочий диаметр, дюйм: 3/8, 1/2, 3/4, 1 Посадочный квадрат, дюйм: 1/2 Антискользящее покрытие рукояти: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.24 | Компрессор | Тип компрессора: поршневой, воздушный Напряжение питания, В: 220 Мощность, кВт: не менее 2 Максимальное давление, бар: не менее 8 Число оборотов: не менее 2550 об/мин Производительность, л/мин: не менее 250 Объем ресивера, л: не менее 24 Максимальный уровень шума, дб: не более 78 Гибкий шланг: наличие Присоединение к трубопроводу: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.25 | Пистолет для накачки | Тип: Пистолет для подкачки с манометром Цвет: Серый Диаметр штуцера, дюйм: 1/4F | 1 | шт. |
| 1.1.26 | Сварочный аппарат | Мощность, Вт: 1500 Напряжение, В: 220 Максимальный диаметр сварки: не менее 40 мм Форма нагревателя: мечевидная Тип сварки: муфтовая Насадок в комплекте, шт: не менее 4 | 1 | шт. |
| 1.1.27 | Калибратор для МПТ | Тип:открытый Для труб, мм: 16х2, 20х2, 26х3, 32х3. | 1 | шт. |
| 1.1.28 | Ножницы для резки труб | Материал резцов: сталь Материал корпуса:алюминий Максимальный диаметр труб, мм: 42 Тип труб: полипропиленовые, металлопластиковые | 1 | шт. |
| 1.1.29 | Циркуляционный насос | Тип: циркуляционный Количество переключаемых скоростей: не менее 3 Максимальная потребляемая мощность, Вт: не более 88 Максимальная производительность, л/час: не меньше 3800 Минимальная производительность, л/час: не больше 1100 | 1 | шт. |
| 1.1.30 | Набор ключей трубных газовых | Тип: рычажный Материал: сталь Минимальный размер, мм: не более 25 Максимальный размер, мм: не менее 38 Количество, шт: не менее 2 Антискользящее покрытие рукояти: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.31 | Набор Г-образных шестигранников | Тип: HEX Материал: CrV Минимальный размер, мм: не более 1,5 Максимальный размер, мм: не менее 10 Количество, шт: не менее 9 Держатель: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.32 | Фаскосниматель №1 | Материал: сталь Минимальный диаметр обрабатываемого отверстия, мм: не более 3 Максимальный диаметр обрабатываемого отверстия, мм: не менее 40 Обрабатываемые материалы: цветные металлы/металлопластик/ПВХ | 1 | шт. |
| 1.1.33 | Фаскосниматель №2 | Материал: пластик Минимальный диаметр обрабатываемого отверстия, мм: не более 80 Максимальный диаметр обрабатываемого отверстия, мм: не менее 100 Обрабатываемые материалы: ПВХ | 1 | шт. |
| 1.1.34 | Рулетка лазерная | Мах дальность измерения, м: не менее 45 Точность, мм: ±1,5 Класс лазера: не хуже 2 Автоматическое отключение: наличие Корпус, стойкий к ударам: наличие Функция сложения: наличие Функция вычисления объема: наличие Функция вычисления площади: наличие Определение максимального значения: наличие Определение минимального значения: наличие Питание: батарейки АА | 1 | шт. |
| 1.1.35 | Уровень 1000 мм | Длина, мм: не менее 1000 Количество глазков, шт: не менее 3 Количество рукояток, шт: не менее 2 Тип корпуса: коробчатый Возможность подвеса: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.36 | Уровень 500 мм | Длина, мм: не менее 500 Количество глазков, шт: не менее 3 Тип корпуса: коробчатый Возможность подвеса: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.37 | Набор клупп | Тип: трещоточный Направление резьбы: правая Количество, шт: не менее 6 Шаг метрической (М) резьбы: стандартный Минимальный размер нарезаемой резьбы, дюйм: не более 1/4 Максимальный размер нарезаемой резьбы, дюйм: не менее 1 1/4 | 1 | шт. |
| 1.1.38 | Карманная рулетка | Длина ленты, м: не менее 5 Ширина ленты, мм: не менее 19 Способ нанесения разметки: краска Материал ленты: сталь Магнитный зацеп: наличие Корпус: обрезиненный | 1 | шт. |
| 1.1.39 | Электронный угломер | Длина, мм: не менее 400 Диапазон измерения угла, град: не уже 0…210 Точность, град: ± 0.5 Питание: батарейка типа крона Чехол: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.40 | Цифровой уклономер | Питание: батарейки ААА Диапазон измерения, град: не уже 0…90 Точность измерения, град: ±0.1 Встроенный магнит: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.41 | Метр складной деревянный | Длина в сложенном виде, мм: не более 260 Длина в разложенном виде, м: не менее 2 Способ нанесения разметки: краска Материал: дерево Класс точности: 3 Двусторонняя шкала: наличие Количество звеньев, шт: не менее 10 Угловая градуировка: наличие Фиксация положений под углом: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.42 | Угольник металлический | Материал: нержавеющая сталь Длина большей стороны, мм: не менее 400 Длина меньшей стороны, мм: не менее 260 Двусторонняя шкала: наличие Угольник 45 градусов: наличие Цена деления, мм: не больше 1 | 1 | шт. |
| 1.1.43 | Ключ для скрутки | Длина, мм: не менее 810 Материал: сталь Форма: т-образная | 1 | шт. |
| 1.1.44 | Ключ для пробок и переходников радиаторов | Длина: не менее 240 мм Материал: пластик Двусторонний: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.45 | Нож канцелярский | Конструкция: выдвижной Ширина лезвия: не менее 18 мм Тип лезвия: сегментированное Материал лезвия: сталь Материал рукояти: противоскользящий обрезиненный пластик | 1 | шт. |
| 1.1.46 | Строительное пластиковое ведро 20 л | Материал: ударопрочный пластик Объем: не менее 20 л | 1 | шт. |
| 1.1.47 | Щетка для пола с совком | Длина ручки, мм: не менее 770 Материал рукояти: полипропилен Материал корпуса: пластик Ширина рабочей части, мм: не менее 240 | 1 | шт. |
| 1.1.48 | Удлинитель на катушке | Тип: сматываемый Длина кабеля, м: не менее 20 Напряжение сети, В: не менее 220 Тип провода: ПВС Сечение провода, мм²: 3х1.5 Количество розеток, шт: не менее 4 Заземление: наличие Степень защиты: IP44 Терм защита: наличие Крышка: наличие Катушка: наличие Ручка для переноски: наличие | 1 | шт. |
| 1.1.49 | Точилка для строительных карандашей | Материал корпуса: пластик Тип: механическая Количество отверстий: не менее 1 | 1 | шт. |
| 1.1.50 | Фанера березовая | Тип: фанера ФК березовая Толщина, мм: не менее 20 Формат листа, мм: не менее 1525х1525 | 5 | шт. |
| 1.1.51 | Фильтр магистральный №1 | Тип: 10SL Материал: пластик Диаметр подключения, дюйм: не более 1/2 Назначение: для холодной воды | 1 | шт. |
| 1.1.52 | Фильтр магистральный №2 | Тип: 10SL Материал: пластик Диаметр подключения, дюйм: не более 1/2 Назначение: для горячей воды | 1 |  |
| 1.1.53 | Кран шаровый №1 | Тип рукоятки: бабочка Диаметр, дюйм: не более 1/2 | 4 | шт. |
| 1.1.54 | Кран шаровый №2 | Тип рукоятки: бабочка Диаметр, дюйм: не более 3/4 | 4 | шт. |
| 1.1.55 | Шпилька резьбовая | Тип резьбы: М8 Длина, мм: не менее 1000 | 10 | шт. |
| 1.1.56 | Футорка №1 | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"х3/4" | 10 | шт. |
| 1.1.57 | Футорка №2 | Материал: латунь Тип резьбы: 3/4"х1" | 10 | шт. |
| 1.1.58 | Манометр | Тип: аксиальный Тип резьбы: 1/4"НР Максимальное измерение давления: не менее 4 бар | 3 | шт. |
| 1.1.59 | Трубная заглушка №1 | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"НР | 4 | шт. |
| 1.1.60 | Трубная заглушка №2 | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"ВР | 4 | шт. |
| 1.1.61 | Удлинитель трубный | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"НРх1/2"ВР Длина, мм: не менее 30 | 5 | шт. |
| 1.1.62 | Труба для сточной воды №1 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: не менее 50 Длина, мм: не менее 250 | 10 | шт. |
| 1.1.63 | Труба для сточной воды №2 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: не менее 50 Длина, мм: не менее 1000 | 10 | шт. |
| 1.1.64 | Труба для сточной воды №3 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: не менее 100 Длина, мм: не менее 1000 | 10 | шт. |
| 1.1.65 | Труба для сточной воды №4 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: не менее 100 Длина, мм: не менее 1500 | 10 | шт. |
| 1.1.66 | Отвод для сточной воды №1 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: не менее 50 Угол, град: не менее 45 | 10 | шт. |
| 1.1.67 | Отвод для сточной воды №2 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: не менее 100 Угол, град: не менее 45 | 4 | шт. |
| 1.1.68 | Тройник для сточной воды №1 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: не менее 100 Угол, град: не менее 45 | 3 | шт. |
| 1.1.69 | Тройник для сточной воды №2 | Материал: полипропилен; Диаметр 100 мм; Угол, град: не менее 90 | 3 | шт. |
| 1.1.70 | Крестовина для сточной воды №1 | Материал: полипропилен Тип: двухплоскостная левая 110х110х50 мм. | 2 | шт. |
| 1.1.71 | Крестовина для сточной воды №2 | Материал: полипропилен Тип двухплоскостная 110х110х110 мм. | 2 | шт. |
| 1.1.72 | Ревизия для сточной воды | Материал: полипропилен. Диаметр, мм: не менее 100 | 2 | шт. |
| 1.1.73 | Переход для сточной воды | Материал: полипропилен Тип: эксцентрический 50х100 мм | 3 | шт. |
| 1.1.74 | Уплотнительная нить | Материал: полимерное волокно. Длина, м: не менее 25 | 10 | шт. |
| 1.1.75 | Лента фум | Материал: фторопласт; Ширина ленты, мм: не менее 19 Длина не менее 15 м | 10 | шт. |
| 1.1.76 | Анаэробный герметик | Назначение: для монтажа резьбовых соединений диаметром 1/2” Масса не менее 15 г | 10 | шт. |
| 1.1.77 | Технический вазелин | Тип: паста уплотнительная Масса не менее 250 г | 3 | шт. |
| 1.1.78 | Карандаш | Тип: карандаш Длина, мм: не менее 180 Материал: графит | 5 | компл. |
| 1.1.79 | Маркер | Тип маркера: жидкая краска Длина, мм: не менее 130 Цвет: белый Мах толщина линии, мм: не менее 2 | 10 | шт. |
| 1.1.80 | Скотч малярный | Ширина, мм: не менее 38 Длина, м: не менее 50 | 10 | шт. |
| 1.1.81 | Очки защитные открытые | Панорамное стекло: наличие Вид нос упора: мягкий Регулировка длины дужек: наличие | 5 | шт. |
| 1.1.82 | Перчатки | Материал: комбинированный Количество нитей: не менее 4 Класс вязки: 13 | 50 | шт. |
| 1.1.83 | Пакеты для мусора 50л | Объем: не менее 60 л Длина, мм: не менее 680 Ширина, мм: не менее 600 Толщина, мкм: не менее 6 Количество в упаковке, шт: не менее 50 | 5 | компл. |
| 1.1.84 | Полотно по металлу | Длина, мм: не менее 300 Ширина, мм: не менее 13 Шаг зубьев: 24 TPI | 20 | шт. |
| 1.1.85 | Лезвия отламывающиеся сменные | Ширина лезвия не менее 18 мм Количество в наборе не менее 10 шт. | 2 | шт. |
| 1.1.86 | Коллектор, отсекающий | Тип: запорный Количество выходов: не менее 3 Тип соединения: 3/4 х 1/2" | 3 | шт. |
| 1.1.87 | Коллектор, регулирующий | Тип: регулируемый Количество выходов: не менее 3 Тип соединения: 3/4 х 1/2" | 3 | шт. |
| 1.1.88 | Кронштейн для крепления коллектора | Назначение: для крепления коллектора к стене Материал: сталь | 6 | шт. |
| 1.1.89 | Счетчик воды | Тип: крыльчатый Максимальный расход, м3/час: не менее 1,5 Диаметр соединения: не более 1/2" | 2 | шт. |
| 1.1.90 | Присоединительный комплект для счетчиков | Назначение: для соединения водосчетчика с водопроводной сетью Материал: бронза | 2 | компл. |
| 1.1.91 | Фильтр №1 | Материал: латунь Тип: грязевой сетчатый Диаметр соединения: не более 1/2" | 2 | шт. |
| 1.1.92 | Фильтр №2 | Материал: латунь Тип: грязевой сетчатый Диаметр соединения: не более 3/4" | 2 | шт. |
| 1.1.93 | Обратный клапан | Назначение: для защиты закрытых систем отопления от избыточного давления и образования воздушных пробок. | 3 | шт. |
| 1.1.94 | Муфта полипропилен №1 | Материал: полипропилен Тип: соединительная Диаметр, мм: не менее 20 | 200 | шт. |
| 1.1.95 | Муфта полипропилен №2 | Материал: полипропилен Тип: резьбовая Тип резьбы: 20х1/2"ВР | 100 | шт. |
| 1.1.96 | Муфта полипропилен №3 | Материал: полипропилен Тип: резьбовая Тип резьбы: 20х1/2"НР | 100 | шт. |
| 1.1.97 | Муфта полипропилен №4 | Материал: полипропилен Тип: соединительная Диаметр, мм: не менее 25 | 200 | шт. |
| 1.1.98 | Муфта полипропилен №5 | Материал: полипропилен Тип: резьбовая Тип резьбы: 25х1/2"ВР | 50 | шт. |
| 1.1.99 | Муфта полипропилен №6 | Материал: полипропилен Тип: резьбовая Тип резьбы: 25х1/2"НР | 50 | шт. |
| 1.1.100 | Муфта переходная | Материал: полипропилен Тип: соединительная Диаметр соединения, мм: не менее 25х20 | 50 | шт. |
| 1.1.101 | Обводное колено №1 | Материал: полипропилен Диаметр соединения, мм: не менее 20 | 10 | шт. |
| 1.1.102 | Обводное колено №2 | Материал: полипропилен Диаметр соединения, мм: не менее 25 | 10 | шт. |
| 1.1.103 | Тройник полипропилен №1 | Материал: полипропилен Тип: соединительный Диаметр, мм: не менее 20 | 100 | шт. |
| 1.1.104 | Тройник полипропилен №2 | Материал: полипропилен Тип: резьбовой Тип резьбы: 20х1/2"ВР | 20 | шт. |
| 1.1.105 | Тройник полипропилен №3 | Материал: полипропилен Тип: резьбовой Тип резьбы: 20х1/2"НР | 10 | шт. |
| 1.1.106 | Тройник полипропилен №4 | Материал: полипропилен Тип: соединительный Диаметр, мм: не менее 25 | 50 | шт. |
| 1.1.107 | Тройник полипропилен №5 | Материал: полипропилен Тип: резьбовой Тип резьбы: 25х3/4"ВР | 5 | шт. |
| 1.1.108 | Труба армированная №1 | Материал: полипропилен Материал армировки: алюминий Диаметр, мм: не менее 20 Толщина стенки, мм: 3,4 | 150 | м.п. |
| 1.1.109 | Труба армированная №2 | Материал: полипропилен Материал армировки: алюминий Диаметр, мм: не менее 25 Толщина стенки, мм: не менее 4,2 | 70 | м.п. |
| 1.1.110 | Угольник полипропилен №1 | Материал: полипропилен Тип: соединительный Диаметр, мм: не менее 20 Угол соединения, град: не менее 45 | 100 | шт. |
| 1.1.111 | Угольник полипропилен №2 | Тип: соединительный Диаметр, мм: не менее 20 Угол соединения, град: не менее 90 | 200 | шт. |
| 1.1.112 | Угольник полипропилен №3 | Тип: резьбовой Тип резьбы: 20х1/2"ВР Угол соединения, град: не менее 90 | 10 | шт. |
| 1.1.113 | Угольник полипропилен №4 | Тип: соединительный Диаметр, мм: не менее 25 Угол соединения, град: не менее 45 | 50 | шт. |
| 1.1.114 | Угольник полипропилен №5 | Тип: соединительный Диаметр, мм: не менее 25 Угол соединения, град: не менее 90 | 100 | шт. |
| 1.1.115 | Фитинг прямой №1 | Материал: латунь Тип соединения: разборный, американка Тип резьбы: 1/2" | 10 | шт. |
| 1.1.116 | Фитинг прямой №2 | Материал: латунь Тип соединения: разборный, американка Тип резьбы: 3/4" | 4 | шт. |
| 1.1.117 | Муфта №1 | Материал: латунь Тип резьбы: 1"х 3/4"ВР | 4 | шт. |
| 1.1.118 | Муфта №2 | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"х 1/2"ВР | 6 | шт. |
| 1.1.119 | Муфта №3 | Материал: латунь Тип соединения: разборный, американка Тип резьбы: 3/4" | 4 | шт. |
| 1.1.120 | Переходник №1 | Материал: Латунь Тип резьбы: 1/2" НР | 6 | шт. |
| 1.1.121 | Переходник №2 | Материал: Латунь Тип резьбы: 1/2"х1/4"ВР | 6 | шт. |
| 1.1.122 | Переходник №3 | Материал: Латунь Тип резьбы: 1/2"х3/4"НР | 4 | шт. |
| 1.1.123 | Монтажная гильза №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 16 | 400 | шт. |
| 1.1.124 | Монтажная гильза №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20 | 400 | шт. |
| 1.1.125 | Труба из сшитого полиэтилена №1 | Материал: сшитый полиэтилен Тип: труба Диаметр стенки, мм: 2,2 Диаметр, мм: 16 | 200 | шт. |
| 1.1.126 | Труба из сшитого полиэтилена №2 | Материал: сшитый полиэтилен Тип: труба Диаметр стенки, мм: 2,2 Диаметр, мм: 20 | 200 | шт. |
| 1.1.127 | Фиксатор поворота №1 | Материал: металл Диаметр, мм: 16 | 20 | шт. |
| 1.1.128 | Фиксатор поворота №2 | Материал: металл Диаметр, мм: 20 | 20 | шт. |
| 1.1.129 | Теплоизоляция для труб №1 | Материал: вспененный полиэтилен Цвет: синий Толщина, мм: 4 Внутренний диаметр, мм: 18 | 20 | шт. |
| 1.1.130 | Теплоизоляция для труб №2 | Материал: вспененный полиэтилен Цвет: красный Толщина, мм: 4 Внутренний диаметр, мм: 18 | 20 | шт. |
| 1.1.131 | Теплоизоляция для труб №3 | Материал: вспененный полиэтилен Цвет: красный Толщина, мм: 4 Внутренний диаметр, мм: 22 | 20 | шт. |
| 1.1.132 | Теплоизоляция для труб №4 | Материал: вспененный полиэтилен Цвет: синий Толщина, мм: 4 Внутренний диаметр, мм: 22 | 20 | шт. |
| 1.1.133 | Муфта соединительная равнопроходная №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 16 | 20 | шт. |
| 1.1.134 | Муфта соединительная равнопроходная №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20 | 20 | шт. |
| 1.1.135 | Муфта соединительная переходная | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х16 | 20 | шт. |
| 1.1.136 | Шина фиксирующая | Материал: пластик Тип соединения: защелка Диаметр, мм: 16-20 | 20 | шт. |
| 1.1.137 | Пробка длинная №1 | Материал: пластик Цвет: синий Тип соединения: резьбовое Тип резьбы: 1/2" | 10 | шт. |
| 1.1.138 | Пробка длинная №2 | Материал: пластик Цвет: красный Тип соединения: резьбовое Тип резьбы: 1/2" | 10 | шт. |
| 1.1.139 | Угольник №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Угол соединения, град: 90 Диаметр, мм: 16 | 40 | шт. |
| 1.1.140 | Угольник №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Угол соединения, град: 90 Диаметр, мм: 20 | 40 | шт. |
| 1.1.141 | Тройник равнопроходный №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 16х16х16 | 20 | шт. |
| 1.1.142 | Тройник равнопроходный №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х20х20 | 20 | шт. |
| 1.1.143 | Тройник переходной №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х16х20 | 20 | шт. |
| 1.1.144 | Тройник переходной №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 16х20х16 | 20 | шт. |
| 1.1.145 | Тройник переходной №3 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х16х16 | 5 | шт. |
| 1.1.146 | Тройник переходной №4 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х20х16 | 5 | шт. |
| 1.1.147 | Тройник-переходник №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2"х16 Тип резьбы: внутренняя | 5 | шт. |
| 1.1.148 | Тройник-переходник №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2"х20 Тип резьбы: внутренняя | 5 | шт. |
| 1.1.149 | Переходник №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: наружная | 40 | шт. |
| 1.1.150 | Переходник №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х3/4" Тип резьбы: наружная | 20 | шт. |
| 1.1.151 | Переходник №3 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: внутренняя | 40 | шт. |
| 1.1.152 | Переходник №4 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и накидная гайка Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: внутренняя | 20 | шт. |
| 1.1.153 | Переходник №5 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: наружная | 40 | шт. |
| 1.1.154 | Переходник №6 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х3/4" Тип резьбы: наружная | 40 | шт. |
| 1.1.155 | Переходник №7 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: внутренняя | 20 | шт. |
| 1.1.156 | Переходник №8 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и накидная гайка Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: внутренняя | 20 | шт. |
| 1.1.157 | Переходник №9 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и накидная гайка Диаметр, мм: 20х3/4" Тип резьбы: внутренняя | 20 | шт. |
| 1.1.158 | Угольник-переходник №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: наружная Угол соединения, град: 90 | 20 | шт. |
| 1.1.159 | Угольник-переходник №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 | 20 | шт. |
| 1.1.160 | Угольник-переходник №3 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 Настенное крепление: наличие | 20 | шт. |
| 1.1.161 | Угольник-переходник №4 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: наружная Угол соединения, град: 90 | 20 | шт. |
| 1.1.162 | Угольник-переходник №5 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 | 20 | шт. |
| 1.1.163 | Угольник-переходник №6 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 Настенное крепление: наличие | 20 | шт. |
| 1.1.164 | Угольник-переходник №7 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х3/4" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 Настенное крепление: наличие | 20 | шт. |
| 1.2 | Установка 1 | Предназначена для отработки практических навыков по монтажу систем типового сантехнического узла: инсталляция с раковиной и смесителем, инсталляция с подвесным унитазом и сиденьем, водоснабжение и канализация. Обеспечена совместимость с рабочими местами, имеющимися у заказчика, собранными из оцинкованного профиля с сечением не более 33х33 мм, имеющего специальные канавки вдоль четырех углов для скрепления профиля между собой и присоединения навесного оборудования при помощи специальных крепежных элементов. Установка подключается к действующим системам водоснабжения, канализации и отопления, смонтированным на рабочей площадке заказчика. В собранном виде рама из профиля имеет габариты (ДхШхВ) не менее 2500х500х2000 мм. Перечень выполняемых лабораторных работ: Монтаж труб из сшитого полиэтилена Монтаж труб и полипропилена Монтаж элементов системы канализации Монтаж подвесного унитаза Монтаж раковины и смесителя Монтаж душевой системы Монтаж ванны | 6 | шт. |
| 1.2. | Профиль | Стальная профильная труба замкнутого сечения, размерами не менее 22,9х22,9 мм и не более 33,1х33,1 мм. Толщина стенки профиля: не менее 1 мм. Оцинкованная: да. Должна быть одного одной системы с застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | 40 | м |
| 1.2.1 | Соединение угловое | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепления застенных модулей для подвесной сантехники. | 80 | шт. |
| 1.2.2 | Крепление одинарное | Монтажный элемент для крепления стальной профильной трубы к несущей стене. Изготовлен из оцинкованной стали. В комплекте крепежные элементы (дюбель, болт) для крепления к несущей стене. | 20 | шт. |
| 1.2.3 | Монтажная пластина для сантехнической арматуры | Монтажная пластина, кронштейн одинарный предназначена для крепления двух настенных уголков. | 1 | шт. |
| 1.2.4 | Соединение универсальное | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепления застенных модулей для подвесной сантехники. | 6 | шт. |
| 1.2.5 | Крепление двойное | Монтажный элемент для соединения двух отрезков стальной профильной трубы на произвольном расстоянии (в диапазоне не уже 140-220 мм) друг от друга и крепления их к стене. Изготовлен из оцинкованной стали. | 2 | шт. |
| 1.2.6 | Крепление двойное, удлиненное | Монтажный элемент для соединения двух отрезков стальной профильной трубы на произвольном расстоянии (в диапазоне не уже 220-300 мм) друг от друга и крепления их к стене. Изготовлен из оцинкованной стали. | 2 | шт. |
| 1.2.7 | Установочный элемент с резьбой М8 | Установочный элемент для фиксации резьбовой шпильки М8 на стальной профильной трубе. | 30 | шт. |
| 1.2.8 | Монтажная пластина | Монтажная пластина, кронштейн одинарный предназначена для крепления двух настенных уголков. Материал: коррозионностойкая сталь. | 4 | шт. |
| 1.2.9 | Телескопическое присоединение для модуля | Монтажный элемент для удлинения боковых установочных элементов модуля и для крепления в систему стального профиля. Одной системы со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | 1 | шт. |
| 1.2.10 | Опора | Монтажный элемент для крепления конструкций из профиля к полу. Имеет Г-образную форму. Материал опоры: оцинкованная сталь. Опора крепится к блоку профилей с помощью двух пазов. Имеет одну систему крепления со стальной профильной трубой, застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | 4 | шт. |
| 1.2.11 | Модуль для установки унитаза | Застенный модуль для установки подвесного унитаза. Имеет возможность фиксации к несущим конструкциям или к стальной профильной трубе. Конструкция опор модуля обеспечивает возможность быстрого крепления к стальной профильной трубе с помощью зажимов без применения каких-либо инструментов. Конструкция модуля обеспечивает возможность монтажа подвесных унитазов с межцентровым расстоянием отверстий для монтажа 180 и 230 мм. Сливной клапан бачка имеет два режима (объема) смыва с возможностью регулирования объема смываемой воды. Сливной клапан имеет механическую систему привода смыва. В комплекте поставки все необходимые монтажные и переходные элементы для присоединения к системе канализации диаметром 110 мм. Обеспечена совместимость со стальной профильной трубой и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. Панель смыва с двумя клавишами и комплект шумоизоляции: наличие. | 1 | шт. |
| 1.2.12 | Подвесной унитаз | Цвет: белый; Материал унитаза: фарфор; Межосевое расстояние под крепеж шпильки 230 мм; Длина не менее 460 мм; Ширина не менее 320 мм; Высота не более 400 мм | 1 | шт. |
| 1.2.13 | Сиденье-крышка с микролифтом для унитаза | Микролифт: наличие Материал: дюропласт Цвет: белый Ширина, мм: 355 Высота, мм: 3 Глубина, мм: 355 | 1 | шт. |
| 1.2.14 | Застенный модуль для установки раковины | Застенный модуль для установки раковины. Имеет возможность фиксации к несущим конструкциям или к стальной профильной трубе. Конструкция опор модуля обеспечивает возможность быстрого крепления к стальной профильной трубе с помощью зажимов без применения каких-либо инструментов. Конструкция модуля обеспечивает возможность монтажа раковин с межцентровым расстоянием отверстий для монтажа от 40 до 400 мм. В комплекте поставки все необходимые монтажные и переходные элементы для присоединения к системе канализации диаметром 40 и 50 мм. Обеспечена совместимость со стальной профильной трубой и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. Установочная пластина для фитингов, защитные заглушки в комплекте: наличие. | 1 | шт. |
| 1.2.15 | Раковина | Материал: фарфор Тип: подвесная Форма: полукруглая Цвет: белый Размеры: не более 500х400х190 мм Диаметр слива: 45 мм | 1 | шт. |
| 1.2.16 | Смеситель для раковины | Тип: однорычажный Материал: латунь Покрытие: никель-хром Аэратор: наличие Диаметр картриджа :35 мм Длина:100 мм Высота: 126 мм | 1 | шт. |
| 1.2.17 | Полотенцесушитель | Тип: водяной Материал: нержавеющая сталь Покрытие: хром Диаметр подключения, дюйм: 1 Подвод воды: боковой Количество секций, шт: 6 Ширина: не более 500 мм Высота: не более 640 мм Глубина: не более 90 мм | 1 | шт. |
| 1.2.18 | Душевая стойка со смесителем | Материал: латунь Покрытие: хром Исполнение шланга: металл Управление: рычажное Горизонтальный кронштейн: наличие Подключение для душевого шланга: наличие Поворотный излив: наличие Количество режимов лейки: 3 Диаметр резьбовых подключений, дюйм: 1/2 Ограничитель расхода воды системы: наличие Защита от обратного потока: наличие Диаметр лейки, мм: 100 Диаметр верхнего душа, мм: 200 мм | 1 | шт. |
| 1.2.19 | Ванна | Материал: Акрил Цвет: белый Металлический каркас: наличие Объем, л: 90 Длина, мм: не более 1000 Ширина, мм: не более 700 | 1 | шт. |
| 1.2.20 | Подпятник | Назначение: для монтажа шпильки к стене Тип резьбы: М8 Материал: сталь | 10 | шт. |
| 1.2.21 | Хомут с вкладышем №1 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 15 мм; Максимальный не менее 18 мм. | 15 | шт. |
| 1.2.22 | Хомут с вкладышем №2 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 20 мм; Максимальный не менее 23 мм. | 15 | шт. |
| 1.2.23 | Хомут с вкладышем №3 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 25 мм; Максимальный не менее 28 мм. | 15 | шт. |
| 1.2.24 | Хомут с вкладышем №4 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 48 мм; Максимальный не менее 51 мм. | 10 | шт. |
| 1.2.25 | Хомут с вкладышем №5 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 108 мм; Максимальный не менее 115 мм. | 10 | шт. |
| 1.2.26 | Комплект соединительных труб и арматуры | Наличие | 1 | компл. |
| 1.3 | Установка 2 | Предназначена для отработки практических навыков по монтажу систем водоснабжения, канализация и отопления типового потребителя в многоквартирном и одноэтажном жилых домах. Обеспечена совместимость с рабочими местами, имеющимися у заказчика, собранными из оцинкованного профиля с сечением 33х33 мм, имеющего специальные канавки вдоль четырех углов для скрепления профиля между собой и присоединения навесного оборудования при помощи специальных крепежных элементов. Установка подключается к действующим системам водоснабжения, канализации и отопления, смонтированным на рабочей площадке заказчика. В собранном виде рама из профиля имеет габариты (ДхШхВ) не менее 2500х500х2000 мм. Установка представляет собой действующую систему централизованного водоснабжения и двух типов систем отопления: централизованного и автономную с отопительным котлом с принудительной циркуляцией, содержащую все основные компоненты, используемые при их обустройстве. Элементы установки могут работать при температуре теплоносителя до 80 градусов Цельсия. Перечень выполняемых лабораторных работ: Монтаж системы центрального водоснабжения жилого помещения. Монтаж системы центрального отопления жилого помещения. Монтаж системы автономного отопления жилого помещения. Определение коэффициента загрузки трубопроводов. Изучение потерь энергии при транспортировании жидкостей по трубопроводу. Определение коэффициента теплопередачи нагревательного прибора, при различных схемах присоединения к стояку. | 1 | шт. |
| 1.3.1 | Профиль | Стальная профильная труба замкнутого сечения, размерами не менее 22,9х22,9 мм и не более 33,1х33,1 мм. Толщина стенки профиля: не менее 1 мм. Оцинкованная: да. Должна быть одного одной системы с застенными модулями для подвесной сантехники и монтажными элементами для установки сантехнической арматуры. | 120 | м |
| 1.3.2 | Соединение угловое | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепления застенных модулей для подвесной сантехники. | 160 | шт. |
| 1.3.3 | Крепление одинарное | Монтажный элемент для крепления стальной профильной трубы к несущей стене. Изготовлен из оцинкованной стали. В комплекте крепежные элементы (дюбель, болт) для крепления к несущей стене. | 20 | шт. |
| 1.3.4 | Соединение универсальное | Соединение угловое для соединения двух отрезков стальной профильной трубы под прямым углом и крепления застенных модулей для подвесной сантехники. | 6 | шт. |
| 1.3.5 | Крепление двойное | Монтажный элемент для соединения двух отрезков стальной профильной трубы на произвольном расстоянии (в диапазоне 140-220 мм) друг от друга и крепления их к стене. Изготовлен из оцинкованной стали. | 4 | шт. |
| 1.3.6 | Крепление двойное, удлиненное | Монтажный элемент для соединения двух отрезков стальной профильной трубы на произвольном расстоянии (в диапазоне 220-300 мм) друг от друга и крепления их к стене. Изготовлен из оцинкованной стали. | 2 | шт. |
| 1.3.7 | Установочный элемент с резьбой М8 | Установочный элемент для фиксации резьбовой шпильки М8 на стальной профильной трубе. | 100 | шт. |
| 1.3.8 | Монтажная пластина из оцинкованной стали для настенного уголка | Монтажная пластина, кронштейн одинарный предназначена для крепления двух настенных уголков. | 4 | шт. |
| 1.3.9 | Подпятник | Назначение: для монтажа шпильки к стене Тип резьбы: М8 Материал: сталь | 10 | шт. |
| 1.3.10 | Хомут с вкладышем №1 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 15 мм; Максимальный не менее 18 мм. | 20 | шт. |
| 1.3.11 | Хомут с вкладышем №2 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 20 мм; Максимальный не менее 23 мм. | 10 | шт. |
| 1.3.12 | Хомут с вкладышем №3 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 25 мм; Максимальный не менее 28 мм. | 10 | шт. |
| 1.3.13 | Хомут с вкладышем №4 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 48 мм; Максимальный не менее 51 мм. | 10 | шт. |
| 1.3.14 | Хомут с вкладышем №5 | Тип резьбы: М8 Рабочий диапазон: Минимальный не более 108 мм; Максимальный не менее 115 мм. | 20 | шт. |
| 1.3.15 | Фильтр магистральный №1 | Тип: 10SL Материал: пластик Диаметр подключения, дюйм: 1/2 Назначение: для холодной воды | 1 | шт. |
| 1.3.16 | Фильтр магистральный №2 | Тип: 10SL Материал: пластик Диаметр подключения, дюйм: 1/2 Назначение: для горячей воды | 1 | шт. |
| 1.3.17 | Комплект радиаторный | Назначение: для подключения радиаторов Тип резьбы: 1/2". | 4 | шт. |
| 1.3.18 | Радиатор | Количество секций - 12 Внутренний объем секции – 0,28 л. Материал - алюминий Цвет - белый | 1 | шт. |
| 1.3.19 | Кронштейн универсальный | Назначение: для крепления радиатора Цвет: белый | 16 | шт. |
| 1.3.20 | Котел нагревательный | Тип нагревателя: тэн. Рабочее давление в системе, МПа: 0,25 Теплоноситель: антифриз, вода. Расчетная площадь помещения, м2: 35 Номинальная мощность, кВт: 3 Источник питания, В: сеть 220 Габариты, мм: 600х300х200 Масса, кг: 10 | 1 | шт. |
| 1.3.21 | Бак расширительный | Максимальное рабочее давление, бар: 5 Диаметр подключения, дюйм: ¾ Объем, л: 5 Цвет: красный | 1 | шт. |
| 1.3.22 | Кронштейн для расширительных баков | Назначение: для крепления расширительного бака к стене Материал: сталь Тип резьбы: 3/4" | 1 | шт. |
| 1.3.23 | Циркуляционный насос | Количество переключаемых скоростей: 3 Максимальная потребляемая мощность, Вт: 84 Максимальная производительность, л/час: 2880 Минимальная производительность, л/час: 1080 | 1 | шт. |
| 1.3.24 | Труба для водяного теплого пола | Материал: сшитый полиэтилен Тип: труба Диаметр стенки, мм: 2 Диаметр, мм: 16 | 25 | м.п. |
| 1.3.25 | Шина для укладки тёплого пола | Габариты, м: 0,5х0,05 Материал: пластик | 20 | шт. |
| 1.3.26 | Фанера березовая | Тип: фанера ФК березовая Толщина, мм: 20 Формат листа, мм: 1525х1525 | 2 | шт. |
| 1.3.27 | Вентиль прямой | Тип арматуры: арматура для радиаторов Диаметр ½ дюйма | 3 | шт. |
| 1.3.28 | Блок - вентиль прямой | Тип арматуры: арматура для радиаторов Диаметр ½ дюйма | 3 | шт. |
| 1.3.29 | Вентиль угловой | Тип арматуры: арматура для радиаторов Диаметр ½ дюйма | 3 | шт. |
| 1.3.30 | Блок-вентиль угловой | Тип арматуры: арматура для радиаторов Диаметр ½ дюйма | 3 | шт. |
| 1.3.31 | Кран шаровый №1 | Тип рукоятки: бабочка Диаметр, дюйм: 1/2 | 4 | шт. |
| 1.3.32 | Кран шаровый №2 | Тип рукоятки: бабочка Диаметр, дюйм: 3/4 | 4 | шт. |
| 1.3.33 | Шпилька резьбовая | Тип резьбы: М8 Длина, мм: 1000 | 4 | шт. |
| 1.3.34 | Футорка №1 | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"х3/4" | 6 | шт. |
| 1.3.35 | Футорка №2 | Материал: латунь Тип резьбы: 3/4"х1" | 6 | шт. |
| 1.3.36 | Манометр | Тип: аксиальный Тип резьбы: 1/4"НР Максимальное измерение давления: 4 бар | 2 | шт. |
| 1.3.37 | Трубная заглушка №1 | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"НР | 2 | шт. |
| 1.3.38 | Трубная заглушка №2 | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"ВР | 2 | шт. |
| 1.3.39 | Удлинитель трубный | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"НРх1/2"ВР Длина 30 мм | 5 | шт. |
| 1.3.40 | Труба для сточной воды №1 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: 100 Длина, мм: 1000 | 4 | шт. |
| 1.3.41 | Труба для сточной воды №2 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: 100 Длина, мм: 1500 | 3 | шт. |
| 1.3.42 | Труба для сточной воды №3 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: 100 Длина, мм: 1000 | 3 | шт. |
| 1.3.43 | Труба для сточной воды №4 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: 100 Длина, мм: 1500 | 2 | шт. |
| 1.3.44 | Отвод для сточной воды №1 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: 50 Угол, град: 45 | 10 | шт. |
| 1.3.45 | Отвод для сточной воды №2 | Материал: полипропилен Диаметр, мм: 100 Угол, град: 45 | 4 | шт. |
| 1.3.46 | Тройник для сточной воды №1 | Материал: полипропилен Диаметр 100 мм; Угол 45 градусов | 2 | шт. |
| 1.3.47 | Тройник для сточной воды №2 | Материал: полипропилен; Диаметр 100 мм; Угол 90 градусов | 2 | шт. |
| 1.3.48 | Крестовина для сточной воды №1 | Материал: полипропилен Тип: двухплоскостная левая 110х110х50 мм. | 2 | шт. |
| 1.3.49 | Крестовина для сточной воды №2 | Материал: полипропилен Тип двухплоскостная 110х110х110 мм. | 2 | шт. |
| 1.3.50 | Ревизия для сточной воды | Материал: полипропилен. Диаметр 100 мм | 2 | шт. |
| 1.3.51 | Переход для сточной воды | Материал: полипропилен Тип: эксцентрический 50х100 мм | 2 | шт. |
| 1.3.52 | Уплотнительная нить | Материал: полимерное волокно. Длина 25 м. | 1 | шт. |
| 1.3.53 | Лента фум | Материал: фторопласт; Ширина ленты 19 мм; Длина 15 м | 1 | шт. |
| 1.3.54 | Анаэробный герметик | Назначение: для монтажа резьбовых соединений диаметром 1/2” Масса 15 г | 1 | шт. |
| 1.3.55 | Технический вазелин | Тип: паста уплотнительная Масса 250 г | 1 | шт. |
| 1.3.56 | Коллектор, отсекающий | Тип: запорный Количество выходов: 3 Тип соединения: 3/4 х 1/2" | 2 | шт. |
| 1.3.57 | Коллектор, регулирующий | Тип: регулируемый Количество выходов: 3 Тип соединения: 3/4 х 1/2" | 2 | шт. |
| 1.3.58 | Кронштейн для крепления коллектора | Назначение: для крепления коллектора к стене Материал: сталь | 4 | шт. |
| 1.3.59 | Муфта для трубы теплого пола | Тип: разъемная Тип резьбы: 16х1/2" ВР | 8 | шт. |
| 1.3.60 | Счетчик воды | Тип: крыльчатый Максимальный расход, м3/час: 1,5 Диаметр соединения: 1/2" | 2 | шт. |
| 1.3.61 | Присоединительный комплект для счетчиков | Назначение: для соединения водосчетчика с водопроводной сетью Материал: бронза | 2 | компл. |
| 1.3.62 | Фильтр №1 | Материал: латунь Тип: грязевой сетчатый Диаметр соединения: 1/2" | 2 | шт. |
| 1.3.63 | Фильтр №2 | Материал: латунь Тип: грязевой сетчатый Диаметр соединения: 3/4" | 1 | шт. |
| 1.3.64 | Обратный клапан | Назначение: для защиты закрытых систем отопления от избыточного давления и образования воздушных пробок. | 2 | шт. |
| 1.3.65 | Группа безопасности котла | Материал – латунь Максимальное давление, бар: 10 Диаметр соединения: 1/2" | 1 | шт. |
| 1.3.66 | Муфта полипропилен №1 | Материал: полипропилен Тип: соединительная Диаметр, мм: 20 | 30 | шт. |
| 1.3.67 | Муфта полипропилен №2 | Материал: полипропилен Тип: резьбовая Тип резьбы: 20х1/2"ВР | 30 | шт. |
| 1.3.68 | Муфта полипропилен №3 | Материал: полипропилен Тип: резьбовая Тип резьбы: 20х1/2"НР | 30 | шт. |
| 1.3.69 | Муфта полипропилен №4 | Материал: полипропилен Тип: соединительная Диаметр, мм: 25 | 20 | шт. |
| 1.3.70 | Муфта полипропилен №5 | Материал: полипропилен Тип: резьбовая Тип резьбы: 25х1/2"ВР | 10 | шт. |
| 1.3.71 | Муфта полипропилен №6 | Материал: полипропилен Тип: резьбовая Тип резьбы: 25х1/2"НР | 10 | шт. |
| 1.3.72 | Муфта переходная | Материал: полипропилен Тип: соединительная Диаметр соединения, мм: 25х20 | 10 | шт. |
| 1.3.73 | Обводное колено №1 | Материал: полипропилен Диаметр соединения, мм: 20 | 2 | шт. |
| 1.3.74 | Обводное колено №2 | Материал: полипропилен Диаметр соединения, мм: 25 | 2 | шт. |
| 1.3.75 | Тройник полипропилен №1 | Материал: полипропилен Тип: соединительный Диаметр, мм: 20 | 10 | шт. |
| 1.3.76 | Тройник полипропилен №2 | Материал: полипропилен Тип: резьбовой Тип резьбы: 20х1/2"ВР | 20 | шт. |
| 1.3.77 | Тройник полипропилен №3 | Материал: полипропилен Тип: резьбовой Тип резьбы: 20х1/2"НР | 10 | шт. |
| 1.3.78 | Тройник полипропилен №4 | Материал: полипропилен Тип: соединительный Диаметр, мм: 25 | 20 | шт. |
| 1.3.79 | Тройник полипропилен №5 | Материал: полипропилен Тип: резьбовой Тип резьбы: 25х3/4"ВР | 5 | шт. |
| 1.3.80 | Труба армированная №1 | Материал: полипропилен Материал армировки: алюминий Диаметр, мм: 20 Толщина стенки, мм: 3,4 | 20 | м.п. |
| 1.3.81 | Труба армированная №2 | Материал: полипропилен Материал армировки: алюминий Диаметр, мм: 25 Толщина стенки, мм: 4,2 | 20 | м.п. |
| 1.3.82 | Угольник полипропилен №1 | Материал: полипропилен Тип: соединительный Диаметр, мм: 20 Угол соединения, град: 45 | 20 | шт. |
| 1.3.83 | Угольник полипропилен №2 | Тип: соединительный Диаметр, мм: 20 Угол соединения, град: 90 | 20 | шт. |
| 1.3.84 | Угольник полипропилен №3 | Тип: резьбовой Тип резьбы: 20х1/2"ВР Угол соединения, град: 90 | 10 | шт. |
| 1.3.85 | Угольник полипропилен №4 | Тип: соединительный Диаметр, мм: 25 Угол соединения, град: 45 | 50 | шт. |
| 1.3.86 | Угольник полипропилен №5 | Тип: соединительный Диаметр, мм: 25 Угол соединения, град: 90 | 100 | шт. |
| 1.3.87 | Фитинг прямой №1 | Материал: латунь Тип соединения: разборный, американка Тип резьбы: 1/2" | 10 | шт. |
| 1.3.88 | Фитинг прямой №2 | Материал: латунь Тип соединения: разборный, американка Тип резьбы: 3/4" | 2 | шт. |
| 1.3.89 | Муфта №1 | Материал: латунь Тип резьбы: 1"х 3/4"ВР | 4 | шт. |
| 1.3.90 | Муфта №2 | Материал: латунь Тип резьбы: 1/2"х 1/2"ВР | 6 | шт. |
| 1.3.91 | Муфта №3 | Материал: латунь Тип соединения: разборный, американка Тип резьбы: 3/4" | 4 | шт. |
| 1.3.92 | Переходник №1 | Материал: Латунь Тип резьбы: 1/2" НР | 6 | шт. |
| 1.3.93 | Переходник №2 | Материал: Латунь Тип резьбы: 1/2"х1/4"ВР | 6 | шт. |
| 1.3.94 | Переходник №3 | Материал: Латунь Тип резьбы: 1/2"х3/4"НР | 4 | шт. |
| 1.3.95 | Монтажная гильза №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 16 | 50 | шт. |
| 1.3.96 | Монтажная гильза №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20 | 50 | шт. |
| 1.3.97 | Труба из сшитого полиэтилена №1 | Материал: сшитый полиэтилен Тип: труба Диаметр стенки, мм: 2,2 Диаметр, мм: 16 | 25 | шт. |
| 1.3.98 | Труба из сшитого полиэтилена №2 | Материал: сшитый полиэтилен Тип: труба Диаметр стенки, мм: 2,2 Диаметр, мм: 20 | 25 | шт. |
| 1.3.99 | Фиксатор поворота №1 | Материал: металл Диаметр, мм: 16 | 4 | шт. |
| 1.3.100 | Фиксатор поворота №2 | Материал: металл Диаметр, мм: 20 | 4 | шт. |
| 1.3.101 | Теплоизоляция для труб №1 | Материал: вспененный полиэтилен Цвет: синий Толщина, мм: 4 Внутренний диаметр, мм: 18 | 1 | шт. |
| 1.3.102 | Теплоизоляция для труб №2 | Материал: вспененный полиэтилен Цвет: красный Толщина, мм: 4 Внутренний диаметр, мм: 18 | 1 | шт. |
| 1.3.103 | Теплоизоляция для труб №3 | Материал: вспененный полиэтилен Цвет: красный Толщина, мм: 4 Внутренний диаметр, мм: 22 | 1 | шт. |
| 1.3.104 | Теплоизоляция для труб №4 | Материал: вспененный полиэтилен Цвет: синий Толщина, мм: 4 Внутренний диаметр, мм: 22 | 1 | шт. |
| 1.3.105 | Муфта соединительная равнопроходная №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 16 | 5 | шт. |
| 1.3.106 | Муфта соединительная равнопроходная №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20 | 5 | шт. |
| 1.3.107 | Муфта соединительная переходная | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х16 | 5 | шт. |
| 1.3.108 | Шина фиксирующая | Материал: пластик Тип соединения: защелка Диаметр, мм: 16-20 | 5 | шт. |
| 1.3.109 | Пробка длинная №1 | Материал: пластик Цвет: синий Тип соединения: резьбовое Тип резьбы: 1/2" | 2 | шт. |
| 1.3.110 | Пробка длинная №2 | Материал: пластик Цвет: красный Тип соединения: резьбовое Тип резьбы: 1/2" | 2 | шт. |
| 1.3.111 | Угольник №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Угол соединения, град: 90 Диаметр, мм: 16 | 5 | шт. |
| 1.3.112 | Угольник №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Угол соединения, град: 90 Диаметр, мм: 20 | 5 | шт. |
| 1.3.113 | Тройник равнопроходный №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 16х16х16 | 2 | шт. |
| 1.3.114 | Тройник равнопроходный №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х20х20 | 2 | шт. |
| 1.3.115 | Тройник переходной №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х16х20 | 2 | шт. |
| 1.3.116 | Тройник переходной №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 16х20х16 | 2 | шт. |
| 1.3.117 | Тройник переходной №3 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х16х16 | 2 | шт. |
| 1.3.118 | Тройник переходной №4 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной Диаметр, мм: 20х20х16 | 2 | шт. |
| 1.3.119 | Тройник-переходник №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2"х16 Тип резьбы: внутренняя | 2 | шт. |
| 1.3.120 | Тройник-переходник №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2"х20 Тип резьбы: внутренняя | 2 | шт. |
| 1.3.121 | Переходник №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: наружная | 5 | шт. |
| 1.3.122 | Переходник №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х3/4" Тип резьбы: наружная | 4 | шт. |
| 1.3.123 | Переходник №3 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: внутренняя | 5 | шт. |
| 1.3.124 | Переходник №4 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и накидная гайка Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: внутренняя | 4 | шт. |
| 1.3.125 | Переходник №5 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: наружная | 5 | шт. |
| 1.3.126 | Переходник №6 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х3/4" Тип резьбы: наружная | 5 | шт. |
| 1.3.127 | Переходник №7 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: внутренняя | 5 | шт. |
| 1.3.128 | Переходник №8 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и накидная гайка Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: внутренняя | 4 | шт. |
| 1.3.129 | Переходник №9 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и накидная гайка Диаметр, мм: 20х3/4" Тип резьбы: внутренняя | 4 | шт. |
| 1.3.130 | Угольник-переходник №1 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: наружная Угол соединения, град: 90 | 4 | шт. |
| 1.3.131 | Угольник-переходник №2 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 | 4 | шт. |
| 1.3.132 | Угольник-переходник №3 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 16х1/2" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 Настенное крепление: наличие | 2 | шт. |
| 1.3.133 | Угольник-переходник №4 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: наружная Угол соединения, град: 90 | 4 | шт. |
| 1.3.134 | Угольник-переходник №5 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 | 4 | шт. |
| 1.3.135 | Угольник-переходник №6 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х1/2" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 Настенное крепление: наличие | 2 | шт. |
| 1.3.136 | Угольник-переходник №7 | Материал: латунь Тип соединения: надвижной и резьбовой Диаметр, мм: 20х3/4" Тип резьбы: внутренняя Угол соединения, град: 90 Настенное крепление: наличие | 2 | шт. |
| 1.4 | Установка 4 | Предназначение для изучения основных контрольно-измерительных приборов и способов измерения расхода, температуры и давления жидкостей на объектах ЖКХ. Представляет собой мобильную рамную конструкцию, на которой смонтированы система трубопроводов, запорно-регулирующая арматура, измерительные приборы, резервуар для воды, насосная установка, нагревательный элемент. Оснащен необходимыми системами защиты и аварийного отключения для обеспечения безопасности пользователей Управление работой установки, прием данных с датчиков, их обработка, интерпретация и сохранение для отчетов, осуществляется с помощью специального программного обеспечения, установленного на ноутбук. Перечень выполняемых лабораторных работ: Приборы измерения температуры: биметаллический термометр Приборы измерения температуры: датчика температуры Приборы измерения давления: стрелочный деформационный манометр Приборы измерения давления: датчик давления избыточного, вакуумметрического, дифференциального Приборы измерения давления: датчик дифференциального давления Приборы измерения расхода воды: ротаметр, расходомеры Технические характеристики: Габаритные размеры, мм: не более (ДхШхВ) 1400х650х1800 Электропитание от сети переменного тока Напряжением 220 ± 22 В, частотой 50 ± 0,4 Гц Потребляемая мощность, не более: 1 кВт Предельное давление, атм: не более 3,5 Масса, кг: не более 120 | 5 | шт. |
| 1.4.1 | Опорная рама | Металлический окрашенный профиль: соответствие Сечение профиля, мм: не менее 30 Роликовые опоры, оснащенными механическим тормозом: наличие | 1 | шт. |
| 1.4.2 | Насос центробежный горизонтальный | Производительность: не менее 40 л/мин Напор: не менее 35 м Мощность: не более 0,68 кВт | 1 | шт. |
| 1.4.3 | Электрический нагреватель | Мощность: не более 0,3 кВт Тип присоединения: G1/2 | 1 | шт. |
| 1.4.4 | Расходомер с импульсным выходом | Присоединительный размер: не менее 1/2" Номинальный расход: не менее 1,5м3/час Температурный диапазон измеряемой среды: +5…90 С | 1 | шт. |
| 1.4.5 | Манометр | Максимальное давление, бар: не менее 6 Присоединительный размер: не менее 1/4" | 1 | шт. |
| 1.4.6 | Емкость для воды | Объем: не менее 50л. • Материал: полиэтилен • Герметичная крышка: наличие | 1 | шт. |
| 1.4.7 | Колба для нагрева воды | Материал: прозрачное оргстекло Форма: цилиндрическая Объем: не менее 2 л Рабочая температура жидкости: не менее 60°С | 1 | шт. |
| 1.4.8 | Расходомер ультразвуковой | Номинальный расход – не менее 2,5 м³/ч Питание – автономное | 1 | шт. |
| 1.4.9 | Ротаметр | Диапазон измерений: не уже 10…70 л/мин Рабочая температура жидкости: не менее 60°С | 1 | шт. |
| 1.4.10 | Датчик избыточного давления | Наибольший предел измерений: не менее 6 бар Класс точности: не ниже 0,5 Присоединительный размер: не менее 1/2" | 1 | шт. |
| 1.4.11 | Датчик дифференциального давления | Наибольший предел измерений: не менее 6 бар Класс точности: не ниже 0,5 Присоединительный размер: не менее 1/2" | 1 | шт. |
| 1.4.12 | Датчик вакуумметрического давления | Диапазон измерений: не уже -1…5 бар Класс точности: не ниже 0,5 Присоединительный размер: не менее 1/2" | 1 | шт. |
| 1.4.13 | Датчик температуры | Диапазон измерения температуры: не уже 0...120 °C. Присоединительный размер: не менее 1/2" | 1 | шт. |
| 1.4.14 | Термоманометр | Диапазон измерений температуры: не уже 0…120 °C Диапазон измерения давления: не уже 0…6 бар | 1 | шт. |
| 1.4.15 | Биметаллический термометр | Диапазон измерений: не уже 0…120 °C | 1 | шт. |
| 1.4.16 | Блок сбора данных | Количество входов/выходов: не менее 54 шт. Разрядность АЦП: 12 бит Интерфейс связи: беспроводной Опрос датчиков: наличие Передача информации на ПК: наличие Управление электроприборами: наличие | 1 | шт. |
| 1.4.17 | Соединительный трубопровод | Наличие | 1 | компл. |
| 1.4.18 | Запорно-регулирующая арматура | Наличие | 1 | компл. |
| 1.4.19 | Панель управления | Нанесенная на лицевую поверхность гидравлическая схема стенда: наличие Автомат дифференциального тока: наличие Индикатор сети: наличие | 1 | шт. |
| 1.4.20 | Ноутбук с предустановленным программным обеспечением | Процессор: двухъядерный с частотой не менее 2,2 ГГц Оперативная память: не менее 8 Гб Емкость твердотельного накопителя, не менее: 120 Гб. Диагональ экрана: не менее 15,6” Предустановленная операционная система: наличие Специализированное программное обеспечение с функциональными возможностями: Прием и вывод показаний с датчиков стенда; Отображение принципиальной схемы установки; Построение графиков по значениям с датчиков; Сохранение данных на встроенный или внешний накопитель; Управление электроприборами в составе стенда. | 1 | шт. |
| 1.4.21 | Манипулятор типа «мышь» | Тип: оптическая Количество клавиш: не менее 3 | 1 | шт. |
| 2 | Комплект оборудования для оснащения рабочей зоны «Проектирование, монтаж и испытания систем кондиционирования и вентиляции» | Предназначен для обучения и отработки навыков проектирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания систем кондиционирования и вентиляции в многоквартирных жилых домах. | 1 | компл. |
| 2.1 | Рабочее место учащегося | Наличие | 3 | компл. |
|  | Универсальный набор для заправки кондиционера | Специально собранный комплект оборудования, предназначенный для диагностики, заправки фреоном (хладагентом) бытовых и промышленных кондиционеров, а также различных климатических систем. В состав комплекта входит: Насос вакуумный – не менее 1 шт. Манометрическая станция - не менее 1 шт. Шланг заправочный - не менее 4 шт. Переходники - не менее 1 компл. Электронные весы - не менее 1 шт. Транспортировочный кейс - не менее 1 шт. Масло - не менее 1 упак. Технические характеристики: Производительность, л/мин: не менее 48 Предельное остаточное давление, Па: не более 3 Масса, кг: 12 | 1 | шт. |
| 2.2 | Установка 5 | Установка предназначен для отработки навыков запуска в эксплуатацию и обслуживанию приточной-вытяжной системы вентиляции. Стенд представляет собой рамную конструкцию, на которой смонтированы элементы вентиляционной системы здания, включая воздуховоды, вентиляционные и фасонные изделия, калорифер, рекуператор, вентиляторы, датчики и котроллеры, блок автоматики. Вентиляция смонтирована на раме горизонтально, имитируя потолочное расположение, что обеспечивает наглядность и удобство в учебной работе. Установка подключается к действующим системам водоснабжения, канализации и вентиляции, смонтированным на рабочей площадке заказчика. Установка позволяет: Научиться выполнять требуемые работы с соблюдением правил и последовательности действий, техники безопасности; Правильно выбирать комплектующие и расходные материалы, рассчитывать их требуемый объем; Подбирать инструмент, позволяющий максимально эффективно выполнять требуемые работы; Получить навыки безопасной работы с ручным и электроинструментом; Получить навыки работы с вентиляционным оборудованием. Перечень выполняемых лабораторных работ: Монтаж канального вентилятора Монтаж канального фильтра Монтаж шумоглушителя Монтаж калорифера Монтаж рекуператора Монтаж датчиков Монтаж заслонок и клапанов Монтаж воздуховодов Тепло-шумоизоляция воздуховодов Монтаж диффузоров Выполнение электрических подключений Пуск и балансировка системы вентиляции Обследование и диагностика вентиляционных систем Технические характеристики: Габаритные размеры, мм, не менее (ДхШхВ): 6000х3000х2200 Электропитание от сети переменного тока: Напряжением 220 ± 22 В, частотой 50 ± 0,4 Гц Потребляемая мощность, не более: 1 кВт Масса, не более: 600 кг | 1 | шт. |
| 2.2.1 | Монтажное основание | Модульная конструкция: соответствие Конструкция предусматривает жесткие соединение, обеспечивающие прочность: соответствие Допустимая нагрузка на конструкцию, кг: не менее 1500 Габаритные размеры, мм, не менее (ДхШхВ): 6000х3000х2200 Возможность изменения конфигурации: соответствие Конструкция является разборной: соотвествие Профиль: стальная оцинкованная труба замкнутого сечения Толщина стенки профиля: не менее 1 мм. Крепление к полу: с помощью опор Г-образной формы Наличие установочных элементов, обеспечивающих надежную фиксацию подвесов для вентиляционных систем: соответствие Возможность перемещения установочных элементов без полного демонтажа в горизонтальной и вертикальной плоскостях: соответствие | 1 | шт. |
| 2.2.2 | Канальный вентилятор | Питание, В: 220 Мощность, Вт: не более 135 Канальный типоразмер, мм: 200 Максимальный расход воздуха, м3/ч: не менее 950 Уровень шума, дБ: не более 51 | 2 | шт. |
| 2.2.3 | Регулятор скорости | Питание, В: 220 Тип: семисторный | 1 | шт. |
| 2.2.4 | Корпус фильтра №1 | Исполнение: для круглых каналов Канальный типоразмер, мм: 200 Тип применяемых фильтров: G2, G3, G4 Корпус: прямоугольный Длина, мм: не менее 150 | 1 | шт. |
| 2.2.5 | Корпус фильтра №2 | Исполнение: для круглых каналов Канальный типоразмер, мм: 200 Тип применяемых фильтров: G2, G3, G4, EU3, F5, F7, F9 Корпус: прямоугольный Длина, мм: не менее 500 | 1 | шт. |
| 2.2.6 | Фильтрующая вставка №1 | Тип: G3 Размер, мм: 287х287 | 5 | шт. |
| 2.2.7 | Фильтрующая вставка №2 | Тип: F7 Размер, мм: 287х287х350 | 5 | шт. |
| 2.2.8 | Шумоглушитель №1 | Исполнение: для круглых каналов Канальный типоразмер, мм: 200 Корпус: круглый Длина, мм: не менее 600 | 1 | шт. |
| 2.2.9 | Шумоглушитель №2 | Исполнение: для круглых каналов Канальный типоразмер, мм: 200 Корпус: круглый Длина, мм: не менее 900 | 1 | шт. |
| 2.2.10 | Решетка наружная | Канальный типоразмер, мм: 200 Материал: алюминий Сетка: наличие | 4 | шт. |
| 2.2.11 | Диффузор №1 | Материал: пластик Канальный типоразмер, мм: 100 Цвет: белый Тип: потолочный Ограничитель потока: тарельчатый | 4 | шт. |
| 2.2.12 | Диффузор №2 | Материал: пластик Канальный типоразмер, мм: 125 Цвет: белый Тип: потолочный Ограничитель потока: тарельчатый | 4 | шт. |
| 2.2.13 | Диффузор №3 | Материал: пластик Канальный типоразмер, мм: 160 Цвет: белый Тип: потолочный Ограничитель потока: тарельчатый | 4 | шт. |
| 2.2.14 | Воздуховод круглый №1 | Канальный типоразмер, мм: 200 Материал: оцинкованная сталь Длина, мм: 250 | 5 | шт. |
| 2.2.15 | Воздуховод круглый №2 | Канальный типоразмер, мм: 200 Материал: оцинкованная сталь Длина, мм: 500 | 5 | шт. |
| 2.2.16 | Воздуховод круглый №3 | Канальный типоразмер, мм: 200 Материал: оцинкованная сталь Длина, мм: 750 | 5 | шт. |
| 2.2.17 | Воздуховод круглый №4 | Канальный типоразмер, мм: 200 Материал: оцинкованная сталь Длина, мм: 1000 | 5 | шт. |
| 2.2.18 | Воздуховод круглый №5 | Канальный типоразмер, мм: 200 Материал: оцинкованная сталь Длина, мм: 1250 | 5 | шт. |
| 2.2.19 | Воздуховод гибкий №1 | Канальный типоразмер, мм: 200 Материал: алюминий-полиэфир-синтепон Длина, м: 10 | 1 | шт. |
| 2.2.20 | Воздуховод гибкий №2 | Канальный типоразмер, мм: 200 Материал: алюминий-полиэфир Длина, м: 10 | 1 | шт. |
| 2.2.21 | Воздуховод прямоугольный №1 | Канальный типоразмер, мм: 60х204 Материал: пластик Длина, м: 50 | 1 | шт. |
| 2.2.22 | Воздуховод прямоугольный №2 | Канальный типоразмер, мм: 60х120 Материал: пластик Длина, м: 100 | 1 | шт. |
| 2.2.23 | Воздуховод прямоугольный №3 | Канальный типоразмер, мм: 55х110 Материал: пластик Длина, м: 100 | 1 | шт. |
| 2.2.24 | Нагреватель водяной | Исполнение: для круглых каналов Канальный типоразмер, мм: 200 Тип: медно-алюминиевый Патрубки, дюйм: 1/2 | 1 | шт. |
| 2.2.25 | Нагреватель электрический | Исполнение: для круглых каналов Канальный типоразмер, мм: 200 Мощность, кВт: не менее 2,2 Подключение: 2 фазы или 3 фазы | 1 | шт. |
| 2.2.26 | Клапан ирисовый | Исполнение: ирисовый шибер Канальный типоразмер, мм: 200 | 1 | шт. |
| 2.2.27 | Клапан дроссельный | Исполнение: одностворчатое Канальный типоразмер, мм: 200 | 6 | шт. |
| 2.2.28 | Клапан герметичный | Исполнение: одностворчатое Назначение: отсечной Канальный типоразмер, мм: 200 | 1 | шт. |
| 2.2.29 | Электропривод клапана | Питание, В: 220 или 24 Пружинный возврат: наличие Усилие, нм: не менее 5 | 2 | шт. |
| 2.2.30 | Смесительный узел | 3х-ходовой вентиль электроприводом: наличие Присоединение, дюйм: 1/2 Насос в комплекте: соответствие | 1 | шт. |
| 2.2.31 | Шкаф управления | Управление подогревом: наличие Подключение датчиков температуры: наличие Поддержание температуры воздуха в канале: наличие Управление канальным вентилятором: наличие Выносной пульт управления: наличие Защитная автоматика: наличие Программирование режимов работы: наличие | 1 | шт. |
| 2.2.32 | Датчик температуры | Тип: канальный НСХ: Pt1000 | 2 | шт. |
| 2.2.33 | Датчик температуры теплоносителя | Диапазон измерений, °C: не уже -5…180 Тип: Ni1000 TK5000 | 1 | шт. |
| 2.2.34 | Рекуператор | Тип: пластинчатый Размер, мм: не более 516х516х260 Присоединительный размер, мм: не более 400х200 | 1 | шт. |
| 2.2.35 | Датчик перепада давления | Диапазон настройки точки срабатывания, Па: не уже 100…1000 Тип переключателя: микропереключатель Степень защиты: IP54 | 2 | шт. |
| 2.2.36 | Комплект воздуховодов (отводы, подводы, переходы, крепеж) | Наличие | 1 | шт. |
| 2.2.37 | Термоанемометр зондовый | Тип зонда: телескопический датчик Измерение: скорости воздушного потока, величины воздушного потока, температуры Питание: батарейки ААА Точность: ±3%; ±0.1; ±1.0°C Диапазон измерения температуры воздуха, °С: не уже 0...+45 °С Диапазон измерения скорости воздуха, м/с: не уже 0...30 | 1 | шт. |
| 2.2.38 | Термоанемометр крыльчатый | Тип зонда: крыльчатый, выносной Измерение: скорости воздушного потока, величины воздушного потока, температуры Питание: батарейки ААА Точность: ±3%; ±0.1; ±1.0°C Диапазон измерения температуры воздуха, °С: не уже 0...+45 °С Диапазон измерения скорости воздуха, м/с: не уже 0...45 | 1 | шт. |
| 2.3 | Установка 6 | Установка предназначена для изучения и испытания различных теплообменных аппаратов. Конструктивно представляет собой напольную металлическую раму с колесными опорами, на которой смонтированы системы горячего и холодного контуров. В установке в качестве используются оребренный теплообменник с воздушным охлаждением, пластинчатый теплообменник и трубчатый теплообменник, для охлаждения теплоносителя применен змеевик. Установка позволяет: Изучить типовые теплообменные аппараты, используемые в холодильной технике и сравнить их КПД; Научиться подбирать теплообменники, в соответствии с требуемой теплоотдачей в холодильном контуре; Получить навыки работы с оборудованием под давлением и с высокой температурой. Перечень выполняемых лабораторных работ: Определение коэффициентов теплоотдачи пластинчатого теплообменника. Определение коэффициентов теплоотдачи теплообменника типа труба в трубе. Определение коэффициентов теплоотдачи оребренного воздушного теплообменника. Определение расхода теплоносителя. Технические характеристики: Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ): 1100х700х1600 Предельное давление: 3 атм. Температура, °С: не более 70 Мощность, не более: 3,5 кВт Масса, не более: 180 к | 1 | шт. |
| 2.3.1 | Опорная рама | Металлический окрашенный профиль: соответствие Сечение профиля, мм: не менее 30 Роликовые опоры, оснащенными механическим тормозом: наличие | 1 | шт. |
| 2.3.2 | Панель управления | Автомат дифференциального тока: наличие Индикатор сети: наличие Сенсорный экран: наличие Диагональ экрана, дюйм: не менее 7 Тип экрана: ЖК, цветной Блок обработки данных с датчиков: наличие Количество входов/выходов: не менее 54 шт. Разрядность АЦП: 12 бит Интерфейс связи с ПК: беспроводной Прием и вывод показаний с датчиков стенда на ЖК экран: соответствие Отображение принципиальной схемы установки на ЖК экране: соответствие Построение графиков по значениям с датчиков на ЖК экран: соответствие Сохранение данных на встроенный или внешний накопитель: соответствие Управление электроприборами в составе стенда: соответствие | 1 | шт. |
| 2.3.3 | Циркуляционный насос | Материал: чугун Монтажная длина, мм: не более 200 Высота подъема, м: не менее 5 Количество переключаемых скоростей: не менее 3 Максимальная потребляемая мощность, Вт: не более 88 Максимальная производительность, л/час: не менее 3800 Минимальная производительность, л/час: не более 1100 | 2 | шт. |
| 2.3.4 | Водонагреватель | Тип нагревателя: тэн Рабочее давление, кПа: не менее 240 Теплоноситель: антифриз или вода Номинальная мощность, кВт: не менее 2,5 Питание: 220 или 380В Габариты, мм: не более 240×180×460 | 1 | шт. |
| 2.3.5 | Пластинчатый теплообменный аппарат | Количество пластин: не менее 12 Длина, мм: не более 200 Ширина, мм: не более 80 | 1 | шт. |
| 2.3.6 | Теплообменный аппарат труба в трубе | Длина, мм: не менее 400 Площадь теплообмена, м2: не менее 0,025 | 1 | шт. |
| 2.3.7 | Оребренный воздушный теплообменный аппарат | Площадь теплообмена, м2: не менее 2 Производительность, кВт: не менее 1,3 | 1 | шт. |
| 2.3.8 | Датчика расхода жидкости | Диапазон измерения скорости потока, л/ч: не уже 0…5000 Тип сигнала: напряжение Присоединительный размер: не более 1/2 | 2 | шт. |
| 2.3.9 | Датчик температуры | Диапазон измерения температуры, °C: не уже 0...120 Тип сигнала: напряжение Присоединительный размер, дюйм: не более 1/2 | 10 | шт. |
| 2.3.10 | Комплект соединительных труб | Материал: полипропилен Диаметр: не менее 25 мм | 1 | шт. |
| 2.3.11 | Комплект запорно-регулирующей арматуры | Наличие | 1 | компл. |
| 2.4 | Установка 7 | Установка позволяет изучить различные системы отопления, принципы распределения тепла и контроля их рабочих параметров. Конструктивно установка представляет собой напольную металлическую раму с колесными опорами, на которой размещены отопительных контуры с отопительными приборами и системами. Контуры оснащены контрольно-измерительными приборами, насосной установкой и запорно-регулирующей арматурой позволяющими менять направления и режимы течения теплоносителя. Установка позволяет: Изучить различные отопительные приборы и сравнить их КПД; Научиться правильно подбирать приборы отопления, в соответствии с требуемой мощностью для отопления помещений; Получить навыки по настройке и балансировке приборов отопления; Получить навыки работы с оборудованием под давлением и с высокой температурой. Перечень выполняемых лабораторных работ: Определение коэффициента загрузки трубопроводов. Определение гидравлического сопротивления отопительных приборов. Изучение потерь энергии при транспортировании жидкостей по трубопроводу. Определение теплоотдачи отопительных приборов Технические характеристики: Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): не более 2300х800х1800 Предельное давление: не более 3 атм. Температура, °С: не более 70 Мощность, не более: 3,2 кВт Масса, не более: 180 кг | 1 | шт. |
| 2.4.1 | Опорная рама | Металлический окрашенный профиль: соответствие Сечение профиля, мм: не менее 30 Роликовые опоры, оснащенными механическим тормозом: наличие | 1 | шт. |
| 2.4.2 | Панель управления | Автомат дифференциального тока: наличие Индикатор сети: наличие Сенсорный экран: наличие Диагональ экрана, дюйм: не менее 7 Тип экрана: ЖК, цветной Блок обработки данных с датчиков: наличие Количество входов/выходов: не менее 54 шт. Разрядность АЦП: 12 бит Интерфейс связи с ПК: беспроводной Прием и вывод показаний с датчиков стенда на ЖК экран: соответствие Отображение принципиальной схемы установки на ЖК экране: соответствие Построение графиков по значениям с датчиков на ЖК экран: соответствие Сохранение данных на встроенный или внешний накопитель: соответствие Управление электроприборами в составе стенда: соответствие | 1 | шт. |
| 2.4.3 | Радиатор отопления биметаллический | Материал: биметалл Цвет: белый Теплоотдача, Вт: не менее 504 Количество секций, шт: не менее 4 Тип подключения: боковое Высота, мм: не более 580 Длина, мм: не более 332 | 1 | шт. |
| 2.4.4 | Радиатор отопления стальной | Материал: сталь Цвет: белый Теплоотдача, Вт: не менее 550 Тип подключения: боковое Высота, мм: не более 516 Длина, мм: не более 420 | 1 | шт. |
| 2.4.5 | Радиатор отопления чугунный | Материал: чугун Цвет: белый Теплоотдача, Вт: не менее 540 Количество секций, шт: не менее 4 Тип подключения: боковое Высота, мм: не более 620 Длина, мм: не более 260 | 1 | шт. |
| 2.4.6 | Радиатор отопления алюминиевый | Материал: алюминий Цвет: белый Теплоотдача, Вт: не менее 520 Количество секций, шт: не менее 4 Тип подключения: боковое Высота, мм: не более 570 Длина, мм: не более 328 | 1 | шт. |
| 2.4.7 | Полотенцесушитель | Тип: водяной Материал: нержавеющая сталь Покрытие: хром Диаметр подключения, дюйм: не более 1 Подвод воды: боковой Количество секций, шт: не менее 6 Ширина: не более 520 мм Высота: не более 640 мм Глубина: не более 90 мм | 1 | шт. |
| 2.4.8 | Калорифер | Тип: водяной Вентилятор: наличие Диаметр вентилятора, мм: не менее 200 Расход воздуха, м3/ч: не менее 380 | 1 | шт. |
| 2.4.9 | Система теплый пол | Материал: сшитый полиэтилен Диаметр труб, мм: не менее 16 Толщина стенки, мм: не менее 2 Длина труб, м: не менее 8 | 1 | шт. |
| 2.4.10 | Циркуляционный насос | Материал: чугун Монтажная длина, мм: не более 200 Высота подъема, м: не менее 5 Количество переключаемых скоростей: не менее 3 Максимальная потребляемая мощность, Вт: не более 88 Максимальная производительность, л/час: не менее 3800 Минимальная производительность, л/час: не более 1110 | 1 | шт. |
| 2.4.11 | Электрокотел | Тип нагревателя: тэн Рабочее давление, кПа: не менее 240 Теплоноситель: антифриз или вода Расчетная площадь помещения, м2: не менее 32 Номинальная мощность, кВт: не менее 2,6 Питание: 220 или 380В Габариты, мм: не более 240×160×470 | 1 | шт. |
| 2.4.12 | Бак расширительный | Максимальное рабочее давление, бар: не менее 5 Диаметр подключения, дюйм: не более 3/4 Объем, л: не более 5 Цвет: красный | 1 | шт. |
| 2.4.13 | Группа безопасности котла | Материал: латунь Максимальное давление, бар: не менее 10 Диаметр соединения: не более 1/2" | 1 | шт. |
| 2.4.14 | Комплект соединительных труб | Материал: полипропилен Диаметр: не менее 25 мм | 1 | шт. |
| 2.4.15 | Комплект запорно-регулирующей арматуры | Наличие | 1 | компл. |
| 2.4.16 | Комплект измерительных приборов | Диапазон измерения давления, бар: не уже 0…3 Диапазон измерения скорости потока, л/ч: не уже 0…5000 | 1 | компл. |
| 2.5 | Установка 8 | Установка позволяет получить навыки по проектированию, монтажу и эксплуатации кондиционеров, осуществлению трубной разводки сплит-системы и процесса заправки холодильного контура. Конструктивно установка представляет собой напольную металлическую раму с колесными опорами и перегородкой, имитирующей стену, на передней и задней стене которой установлена современная сплит-система, включающая внутренний и наружный блоки кондиционирования. Для демонстрации работы сплит-системы в контур хладагента смонтированы индикаторы давления. Режимы работы внутреннего блока и желаемая уставка температуры выбираются с помощью пульта дистанционного управления. Дополнительно на пульте настраиваются следующие функции: Таймер включения и выключения, однократное оставшееся время работы в часах (спящий режим), изменение угла горизонтального положение ламели на выходе и режим ее работы (качание; неподвижное или подвижное). вакуумный насос, манометрический коллектор, система медных труб. Установка позволяет: Научиться выполнять требуемые работы с соблюдением правил и последовательности действий, техники безопасности; Правильно выбирать комплектующие и расходные материалы, рассчитывать их требуемый объем; Подбирать инструмент, позволяющий максимально эффективно выполнять требуемые работы; Получить навыки безопасной работы с ручным и электроинструментом; Получить навыки работы с оборудованием под давлением. Перечень выполняемых на стенде лабораторных работ: Монтаж наружного блока Монтаж внутреннего блока Прокладка и подключение фреонопровода Проверка герметичности фреонопровода Прокладка и подключение дренажной системы Проверка герметичности дренажной системы Выполнение электрических подключений Заправка кондиционера хладагентом Пуск и проверка рабочих параметров Настройка режимов работы Технические характеристики: Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ): 1000х900х1800 Мощность, не более: 1,5 кВт Масса, не более: 80 кг | 1 | шт. |
| 2.5.1 | Опорная рама | Металлический окрашенный профиль: соответствие Сечение профиля, мм: не менее 30 Роликовые опоры, оснащенными механическим тормозом: наличие | 1 | шт. |
| 2.5.2 | Монтажная панель | Цвет: белый Размер, мм: не менее 1000х1000 Имитация стеновой перегородки: наличие Смонтирована на раме: соответствие | 1 | шт. |
| 2.5.3 | Сплит-система | Наружный блок: наличие Внутренний блок: наличие Холодопроизводительность, кВт: не менее 2,25 Теплопроизводительность, кВт: не менее 2,15 Максимальный поток воздуха, м³/мин: не менее 6,9 Коэффициент энергоэффективности (EER): не менее 3,16 Коэффициент энергоэффективности (COP): не менее 3,52 Ток в режиме охлаждения рабочий, А: не более 3,2 Ток в режиме нагрева рабочий, А: не более 3,0 Минимальный уровень шума, Дб: не более 23 Количество скоростных режимов: не менее 3 Функция таймера: наличие Автоматический режим: наличие Ночной режим: наличие Режим осушения: наличие | 1 | шт. |
| 2.5.4 | Пульт дистанционного управления | Настенное крепление: наличие | 1 | шт. |
| 2.5.5 | Комплект гибких шлангов | Количество, шт: не менее 4. Быстросъемные адаптеры: наличие | 1 | компл. |
| 2.5.6 | Заправочная станция | Производительность, л/мин: не менее 51 Электронные весы: наличие Манометрический коллектор: наличие | 1 | шт. |
| 2.5.7 | Набор ручного инструмента | Наличие | 1 | компл. |
| 2.5.8 | Баллон с фреоном | Материал: сталь Масса, кг: не менее 13,2 | 1 | шт. |

Описание типа, сроков и условий гарантий и сервисного обслуживания:

Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара - не менее 12 месяцев

Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя. Срок гарантии производителя не менее 12 месяцев.

Вместе с поставляемым Товаром предоставляется гарантия производителя данного Товара. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, сборка) осуществляются силами и средствами Поставщика за его счет. Гарантия качества товара должна распространяться на товар и на все составляющие его части

В случае обнаружения Заказчиком после приемки Товара в течение действующего срока его годности недостатков Товара, которые было невозможно обнаружить при его приемке, Заказчик уведомляет об этом Поставщика (любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение Поставщиком уведомления и предлагает ему направить своих уполномоченных представителей в адрес Заказчика для составления двустороннего акта. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику для составления двустороннего акта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения Поставщиком уведомления Заказчика.

Уполномоченный представитель иногороднего Поставщика обязан прибыть к Заказчику для составления двустороннего акта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Поставщиком уведомления Заказчика. В случае неявки уполномоченных представителей Поставщика для составления двустороннего акта, а также в случае, если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписывать указанный акт, комиссия Заказчика вправе зафиксировать выявленные недостатки Товара самостоятельно в одностороннем порядке актом. После составления такого акта Поставщику направляется уведомление с требованием о замене Товара с недостатками (любым доступным способом, позволяющим подтвердить его получение Поставщиком (нарочным, посредством факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением о вручении и др.).

Поставщик обязан за свой счет без дополнительных расходов со стороны Заказчика осуществить замену Товара с недостатками на аналогичный Товар надлежащего качества, соответствующий условиям настоящего технического задания в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты составления двустороннего акта или с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика (в случае неявки уполномоченных представителей Поставщика для составления двустороннего акта или отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания двустороннего акта).

Требования к безопасности оборудования и выполняемым работам:

Работа и обслуживание оборудования регулируются технологическим регламентом, разработанным и утвержденным на предприятии.

Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

| г. Челябинск |  | « » _______ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

________________________ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образованное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж» (сокращенное наименование - ГБПОУ «ЮУрГТК»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Тубера Игоря Иосифовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ. услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Южно-Уральский  государственный технический колледж», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать Заказчику комплекты учебного оборудования для оснащения рабочих зон:   «Монтаж, эксплуатация и ремонт сантехустройств» и «Проектирование, монтаж и испытания  систем кондиционирования и вентиляции»

  - (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором и приложениями к нему.

  - Наименование, ассортимент и количество поставляемого Товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Заказчик обеспечивает приемку и оплату товара в порядке, форме и размере, установленном настоящим Договором.

  - Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

  - Поставка Товара осуществляется по месту нахождения Заказчика по адресу: 454007, Челябинская область, город Челябинск, ул. Грибоедова, д. 49. силами Поставщика.

  - Доставка Товара осуществляется в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

  - Монтаж и пусконаладочные работы производятся на территории Заказчика специалистами Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки оборудования.

  - Инструктаж и обучение не менее 5 представителей Заказчика на русском языке на месте монтажа в течение не менее 7 (семи) рабочих дней;

  - Право собственности на Товар переходит с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.

  - Прием Товара на его соответствие количеству, качеству, ассортименту производится сторонами путем подписания товарной накладной.

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

3.1. Поставщик должен обеспечить упаковку и маркировку Товара, соответствующую требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ и другой нормативно-технической документации, которая обеспечивает сохранность Товара. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

3.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до конечного пункта назначения.

Поставщик обязан возместить все расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и/или упаковки Товара.

3.3. Срок действия гарантии на поставляемый Товар, с момента передачи его Заказчику, соответствует гарантийным срокам, предоставляемым Поставщику производителем Товара.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 от 15.06.1965 и П-7 от 25.04.1966, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР, в части не противоречащей действующего законодательства.

4.2. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

4.3.Приемка Товара по количеству производится в момент передачи Товара Заказчику (момент передачи Товара определяется согласно п. 2.1. настоящего договора).

4.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется в присутствии представителя Поставщика или транспортной организации, осуществляющей доставку, на объекте Заказчика по адресу: 454007, Челябинская область, город Челябинск, ул. Грибоедова, д. 49. на соответствие условиям Договора, товарной накладной/товарно-транспортной накладной и иным товаросопроводительными документам. По факту поступления Товара уполномоченный представитель Заказчика делает отметку о поступлении Товара на товарной накладной/товарно-транспортной накладной с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты передачи Товара.

4.5. В случае обнаружения при приемке товара недостачи или некачественного товара составляется акт, который подписывают представители поставщика и заказчика..

4.6. Отсутствие соответствующих товаросопроводительных документов будет являться основанием для отказа в приемке Товара Заказчиком.

4.7. Не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней после поступления Товара, Заказчик осуществляет приемку Товара в части соответствия качества (видимые недостатки) и комплектности, требованиям, установленным Договором, товарной накладной/товарно-транспортной накладной и иными товаросопроводительными документами, в том числе удостоверяющими качество и комплектность Товара, и направляет/передает Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи Товара.

4.8. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, комплектности, тары и упаковки Товара условиям Договора, требованиям, предъявляемым к аналогичным товарам и их комплектующим, требованиям ГОСТов и иных стандартов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого обнаружения направляет Поставщику мотивированный отказ от принятия Товара. Мотивированный отказ должен содержать сведения о количестве и наименовании осмотренного Товара и характере выявленных при приемке дефектов, недостатков и расхождений.

4.9. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от принятия Товара (иной согласованный Сторонами срок) обязан за свой счет вывезти Товар, имеющий недостатки, заменить на качественный Товар и/или до поставить Товар при обнаружении несоответствия по количеству.

4.10. Окончательная приемка оборудования осуществляется на территории Заказчика.

В объем окончательной приемки входят:

- Выявление внешних дефектов;

- Проверка фактической комплектности оборудования и технической документации;

- Проверка работоспособности оборудования после монтажа и пуско-наладки (приемочные испытания с наработкой опытных образцов).

Аттестация обученных представителей Заказчика и выдача сертификата об успешном прохождении обучения.

Результаты окончательной приемки оборудования Заказчиком и Поставщиком оформляются Актом приемки оборудования в эксплуатацию, в котором указывается точное наименование передаваемого оборудования и результаты проверки его работы.

Все выявившиеся при приемке дефекты и несоответствия настоящим техническим условиям должны быть устранены поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара по Договору составляет _________  (________.) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% (если предусмотрен).

Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки и сборки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны принимают следующий порядок расчетов:

Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара, не позднее 7 (семи) дней с даты подписания товарной накладной, акт приема-передачи Товара и выставления счета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за точное и надлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.

6.6. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

6.7. Расторжение Договора не освобождает Стороны от оплаты неустоек (пеней, штрафов) и возмещения причиненных убытков другой Стороне.

6.8. Стороны пришли к соглашению о неприменении положений ст. 317.1 ГК РФ к отношениям по настоящему договору.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустоек (пеней, штрафов) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, связанные с исполнением данного Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 дней со дня получения претензии. При не достижении согласия, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданском кодексом РФ и иными действующими нормами законодательства России, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2023 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью и обязательны для обеих Сторон.

  - Дополнения и изменения к настоящему договору вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения, которое является обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами, только при условии, что указанные дополнения или изменения допускаются действующим законодательством.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой Стороны

  - Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

- ГАРАНТИЯ

9.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Товары должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Поставщик гарантирует:

– качество и надежность поставляемого Товара;

– надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

– полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.

9.3. Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара - не менее 12 месяцев

9.4. Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя. Срок гарантии производителя не менее 12 месяцев.

Вместе с поставляемым Товаром предоставляется гарантия производителя данного Товара. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, сборка) осуществляются силами и средствами Поставщика за его счет. Гарантия качества товара должна распространяться на товар и на все составляющие его части

В случае обнаружения Заказчиком после приемки Товара в течение действующего срока его годности недостатков Товара, которые было невозможно обнаружить при его приемке, Заказчик уведомляет об этом Поставщика (любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение Поставщиком уведомления и предлагает ему направить своих уполномоченных представителей в адрес Заказчика для составления двустороннего акта. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику для составления двустороннего акта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения Поставщиком уведомления Заказчика.

Уполномоченный представитель иногороднего Поставщика обязан прибыть к Заказчику для составления двустороннего акта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Поставщиком уведомления Заказчика. В случае неявки уполномоченных представителей Поставщика для составления двустороннего акта, а также в случае, если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписывать указанный акт, комиссия Заказчика вправе зафиксировать выявленные недостатки Товара самостоятельно в одностороннем порядке актом. После составления такого акта Поставщику направляется уведомление с требованием о замене Товара с недостатками (любым доступным способом, позволяющим подтвердить его получение Поставщиком (нарочным, посредством факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением о вручении и др.).

Поставщик обязан за свой счет без дополнительных расходов со стороны Заказчика осуществить замену Товара с недостатками на аналогичный Товар надлежащего качества, соответствующий условиям настоящего технического задания в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты составления двустороннего акта или с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика (в случае неявки уполномоченных представителей Поставщика для составления двустороннего акта или отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания двустороннего акта).

9.5. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен быть поставлен новый в ассортименте, в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

9.6. Требования к безопасности оборудования и выполняемым работам:

-Работа и обслуживание оборудования регулируются технологическим регламентом, разработанным и утвержденным на предприятии.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: - Государственное бюджетное профессиональное образованное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж» (ГБПОУ «ЮУрГТК») - Юридический адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15 - ОГРН 1027403776828 - ИНН/КПП 7452001468/745201001 - Минфин Челябинской области (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», - л/с 20201202308 ГС, 20401202308 ПЛ) - р/сч 03224643750000006900 - ЕКС ( Единый казначейский счет) 40102810645370000062 - ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Челябинской области г. Челябинск - БИК ТОФК 017501500 тел.: (351) 775-34-37 e-mail: info@sustec.ru Директор ______________ /И. И. Тубер | Поставщик: _____ ___________________ /________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору поставки №      / 2023

от «     »                    2023 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Количество | Един. измер. | Цена единицы Товара с НДС, руб. | НДС | Стоимость Товара с НДС, руб. | Период поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма поставляемого Товара: __________ руб.

| Директор ГБПОУ «ЮУрГТК» ______________ /И. И. Тубер | ___________ ___________________ /_____________ |
| --- | --- |