ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 2)

Номер процедуры: 0200023008DP

Реестровый номер (ЕИС): 32312583470

Способ закупки: Запрос оферт в электронной форме.

Сведения об организаторе: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" (ИНН: 7610096000, КПП: 761001001, ОГРН: 1127610001936).

Место нахождения: 152919, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ,Р-Н РЫБИНСКИЙ,Г РЫБИНСК,УЛ ЩЕПКИНА, дом 16.

Почтовый адрес: 152919, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ,Р-Н РЫБИНСКИЙ,Г РЫБИНСК,УЛ ЩЕПКИНА, дом 16.

Сведения о заказчике: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" (ИНН: 7610096000, КПП: 761001001, ОГРН: 1127610001936).

Место нахождения: 152919, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ,Р-Н РЫБИНСКИЙ,Г РЫБИНСК,УЛ ЩЕПКИНА, дом 16.

Почтовый адрес: 152919, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ,Р-Н РЫБИНСКИЙ,Г РЫБИНСК,УЛ ЩЕПКИНА, дом 16.

Контактная информация: Ерко А. М., тел.: +74855266909, e-mail: eam@rybelset.ru

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «Торги-Онлайн» (ИНН: 0276944133, КПП: 027601001, ОГРН: 1190280048419).

Юридический адрес: 450071 РФ, респ. Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 134/7, офис 422

Почтовый адрес: 450071 РФ, респ. Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 134/7, офис 422

Техническая поддержка: тел.: 8 (800) 250-15-35, эл. почта: info@torgi-online.com

Наименование закупки: арматура для воздушный линий

Предмет договора (лота): Арматура для воздушный линий.

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный SM-158 4х(16-35) | 200 (Штука): Номинальное сечение проводника: 16 кв.мм Предельная нагрузка: 7 кН Максимальное сечение проводника: 35 кв.мм Тип системы: СИП-4 Материал: Алюминий/Пластик | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 2 | Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 | 20 (Штука): Сечение удерживаемых СИП: 1х16...1х35 мм² Количество кабелей: 1 Зажимной диаметр кабеля: 7.2…9.7 мм Номинальное напряжение: 1000 В Высота: 80 мм Макс растягивающая нагрузка: 9806 Н Длина: 365 ± 10 мм Материал: Сталь/Пластик Температура эксплуатации: -60...70 °C Климатическое исполнение: УХЛ1 Мин разрушающая нагрузка: 9.9 кН | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 3 | Зажим анкерный РА-1500К | 100 (Штука): Тип: 1500 Тип системы: СИП-2 Масса. кг: 0.426 Диаметр кабеля. мм: 12-14 Сечение проводника. мм²: 50-70 Минимальная разрушающая нагрузка. кН: 15 Кол-во в упаковке. шт.: 25 | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 4 | Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 (PA 95-2000) | 20 (Штука): Сечение удерживаемых СИП: 1х70...1х95 мм² Количество кабелей: 1 Зажимной диаметр кабеля: 12.8…15.1 мм Номинальное напряжение: 1000 В Макс растягивающая нагрузка: 21600 Н Материал: Сталь/Пластик Температура эксплуатации: -60...70 °C Климатическое исполнение: УХЛ1 Мин разрушающая нагрузка: 21.78 кН | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 5 | Зажим анкерный SM-157 2х(16-35) | 300 (Штука): Предназначен для анкерного крепления 2х-жильного СИП на опорах или на стенах зданий посредством стандартных крюков. Номинальное сечение проводника: 16 кв.мм Предельная нагрузка: 5 кН Максимальное сечение проводника: 35 кв.мм Тип системы: СИП-4 Материал: Алюминий/Пластик | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 6 | Зажим промежуточный ЗПН 1500 | 250 (Штука): Предназначен для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ. Метрический размер резьбы: 8 Диаметр трубы / кабеля: с 4.5 мм по 10.96 мм Материал: Пластик Тип крепления: Зажим Регулируемые петли. шарнир: Нет Тип соединения конструктивной части: Клемма Предельная нагрузка: 9000 Н | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 7 | Лента бандажная ЛМ-50 (уп. 50 м) | 20 (Упаковка): Ширина: 20 мм Толщина: 0.7 мм Перфорация: Нет Материал: Сталь Исполнение: Гладкое Вид/марка материала: Нержавеющая сталь Предельная нагрузка: 520 Н | 25.94.12.190: Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 25.94: Производство крепежных изделий |
| 8 | Стяжка Х-89 | 30 (Штука): Выпускается в соответствии с типовым проектом 21.0112. Применяется при монтажных работах на линиях электропередач для установки на анкерных плитах опор анкерно-углового типа. Спецификация стяжки Х-89: 1. Уголок 70х70х6 ГОСТ8509-86 L=625 - 1 шт. 2. Уголок 70х70х6 ГОСТ8509-86 L=300 - 2 шт. 3. Круг 16 ГОСТ2590-88 L=645 - 2 шт. 4. Круг 10 ГОСТ2590-88 L=300 - 2 шт. 5. Гайка М16 - 4 шт. | 27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки | 27.90.9: Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки |
| 9 | Крюк бандажный КР 16 | 20 (Штука): Применяется как средство поддерживающего крепления СИП. Изготовлен из стали. сварной. окрашен. Предусмотрено антикоррозийное покрытие. Крюк имеет дополнительное отверстие для подсоединения проводника заземления. Предельная нагрузка: 12.8 кН | 27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки | 27.90.9: Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки |
| 10 | Узел крепления укоса У-4 (под СВ-95) | 20 (Штука): Исполнение в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143. Применяется для монтажа подкосов на опорах воздушных ЛЭП номинальным напряжением 0.4 кВ и 10кВ. Спецификация кронштейна У-4: 1. Полоса 8х80 ГОСТ103-76 L=540 — 1 шт. 2. Круг 20 ГОСТ2590-71 L=649 - 1 шт. 3. Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-86 — 1 шт. 4. Болт М20х220 ГОСТ7798-70 — 1 шт. 5. Гайка М20 ГОСТ5915-70 — 3 шт. | 27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки | 27.90.9: Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки |
| 11 | Крюк монтажный B-16/240 | 200 (Штука): Предельная нагрузка: 16 кН Тип системы: СИП-2/СИП-4 Материал: Сталь | 27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки | 27.90.9: Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки |
| 12 | Зажим плашечный ПС-1-1 | 100 (Штука): Ширина: 42.5 мм Высота: 36 мм Максимальная нагрузка: 2.5 кН Длина: 70 мм Материал: Стальной сплав Климатическое исполнение: УХЛ1 Покрытие: Термодиффузионное оцинкование | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 13 | Скрепа (бугель) для монтажной ленты НС-20-Т с зубьями С304 | 2000 (Штука): Ширина: ≥ 20 мм. Толщина: ≥ 0.71 мм. Минимальная разрушающая нагрузка: 11 кН. | 27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки | 27.90.9: Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки |

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Зажим анкерный SM-158 4х(16-35): 200 Шт.,

Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000: 20 Шт.,

Зажим анкерный РА-1500К: 100 Шт.,

Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 (PA 95-2000): 20 Шт.,

Зажим анкерный SM-157 2х(16-35): 300 Шт.,

Зажим промежуточный ЗПН 1500: 250 Шт.,

Лента бандажная ЛМ-50 (уп. 50 м): 20 Упак.,

Стяжка Х-89: 30 Шт.,

Крюк бандажный КР 16: 20 Шт.,

Узел крепления укоса У-4 (под СВ-95): 20 Шт.,

Крюк монтажный B-16/240: 200 Шт.,

Зажим плашечный ПС-1-1: 100 Шт.,

Скрепа (бугель) для монтажной ленты НС-20-Т с зубьями С304: 2000 Шт.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Ярославская область

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с извещением

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 289 231.00 руб.

Срок предоставления документации о закупке: с 14 июля 2023 года по 28 июля 2023 года.

Место предоставления документации о закупке: ЭТП Торги-Онлайн https://etp.torgi-online.com.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://torgi-online.com/.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

Место подачи заявок: ЭТП Торги-Онлайн https://etp.torgi-online.com.

Дата начала подачи заявок: 14 июля 2023 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 28 июля 2023 года в 09:00 MCK.

Место, дата и время рассмотрения заявок: ЭТП Торги-Онлайн https://etp.torgi-online.com, 28 июля 2023 года в 10:00 MCK.

Место, дата и время подведения итогов закупки: 152919, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ,Р-Н РЫБИНСКИЙ,Г РЫБИНСК,УЛ ЩЕПКИНА, дом 16, 28 июля 2023 года в 13:00 MCK.

Дата принятия решения о внесении изменений: 24 июля 2023 года.

Причина внесения изменений: Продление срока подачи заявок в связи с отсутствием заявок.