Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск»

(наименование заказчика)

УТВЕРЖДАЮ Главный врач ГАУЗ «ДГКП №8 им. А Невского г. Челябинск» _______________/_______________ «___» _________ 2023 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме

- на поставку стоматологического оборудования и материалов

| Способ процедуры закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| --- | --- |
| Наименование заказчика, адрес | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского город Челябинск» Адрес местонахождения: 454003, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.130Б эл. почта: ks.dgkp3@gmail.com тел. +7 (351) 219-19-10 Контактное лицо- Шевченко Людмила Анатольевна |
| Предмет Договора | - Поставка стоматологического оборудования и материалов |
| Описание объекта закупки, количество товара | Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Место поставки товара | Место поставки и сборки товара: Челябинская область Челябинск ул. Молдавская д. 11 (Аптечный склад. с 8:00 по 15:00) |
| Максимальная цена Договора | 252 333,33 (Двести пятьдесят две тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, в т.ч. НДС (если предусмотрено) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены Договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Договора включает в себя общую стоимость всех расходов Поставщика, связанных с поставкой товаров, в том числе расходы на оплату труда, начисления, связь, материальные запасы, оборудование, транспортные расходы, прочие расходы и товары, страхование, налоги, сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, расходы по хранению, доставке, отгрузке товара до места назначения, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, подъем, сборку и иные расходы, связанные с исполнением Договора. |
| Место и срок подачи котировочных заявок | Дата начала подачи котировочных заявок – с даты публикации Извещения-17.08.2023г. Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 06.09.2023г. 09:00 (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | Информация о настоящей закупке подлежит размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru/. |
| Порядок предоставления информации о закупке | В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке. В ЕИС и на сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и аукционная документация. Закупочная документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировки, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 06.09.2023г. 454003, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.130Б, 3-й |
| Условия поставки товара | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом Договора (Приложение №3) |
| Срок поставки товара | Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с даты заключения договора. |
| Срок и условия оплаты | Оплата каждой партии Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документов о приемке товара. |
| Обоснование цены Договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| Требования к качеству товара | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку товара | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | К участникам закупки Заказчиком предъявляются следующие единые обязательные требования: 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. 8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Дополнительно при осуществлении закупки установлены следующие требования к участникам закупки: - требование об отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - наличие регистрационного удостоверения на товар. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка на участие в процедуре закупки должна содержать всю указанную заказчиком в извещении о закупке информацию, а именно: 1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 2.1) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 2.2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в таком извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в таком извещении; 3) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 90 перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки; 4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; 6) декларация участника закупки (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки): о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным в извещении о закупке, и предъявляемым к участникам (в случае установления данных требований в извещении о закупке); 7) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо информацию и документы в соответствии с требованиями к участникам установленные настоящим Извещением; 9) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора. Документы для участия в закупочной процедуре должны содержать полную информацию, необходимую и достаточную для определения соответствия Участников, товаров (работ, услуг), предлагаемых ими, предъявленным в документации требованиям. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке иметь надлежащим образом заверенный перевод оригинала на русский язык. Предоставление копии регистрационного удостоверения (при поставке товара) |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | 1.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение запроса котировок в электронной форме в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке, не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме срок подачи заявок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае если на дату размещения в единой информационной системе изменений, вносимых в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, срок подачи заявок составляет половину или более половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме срок подачи заявок не продлевается. 3. Заказчик продление срока устанавливает в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение о закупке. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации, размещенной в установленном порядке и сроке в единой информационной системе и на электронной площадке. 5. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не допускается. |
| Порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | 1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 1. настоящего раздела, заказчик осуществляет разъяснение извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позже указанного в документации (извещении) о проведении закупки срока. 3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора. |
| Порядок подачи и оформления, отзыва и изменения заявок на участие в закупке | 1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, подает заявку на участие в таком запросе котировок в электронной форме. 2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки, зарегистрированным на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме предоставляются по форме, в порядке, в месте и до истечения срока, указанного в извещении о закупке. 3. Заявка на участие в электронном запросе котировок предоставляется участником в виде электронного документа. 4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении каждого лота. 5. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 6. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передает Заказчику все поступившие заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведения запроса котировок в электронной форме, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске/отклонении заявок участников электронного запроса котировок, с указанием причин их отклонения. Этап открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме не предусмотрен и не требует оформления отдельного протокола открытия доступа к заявкам. Доступ к поступившим заявкам открывается автоматически оператором электронной площадки по окончании срока подачи заявок. |
| Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок | Критерий оценки: цена Договора |
| Рассмотрение котировочных заявок | 1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным извещением о закупке. 2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме рассматривается Комиссией по осуществлению конкурентных закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в извещении о закупке, и признается соответствующей или не соответствующей указанным требованиям. Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на смысл их содержания, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, и подводит итоги запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о закупке. 2. Срок оценки и сопоставления заявок и подведения итогов не должен превышать 2 (два) рабочих дня со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссия по осуществлению конкурентных закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе котировок порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора. 4. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену Договора. 5. При установлении Заказчиком в извещении о закупке приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с пунктом 4.27 Положения о закупке, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене Договора, сниженной на 15%, при этом Договор заключается по цене Договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном запросе котировок. При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе котировок, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 6. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в электронном запросе котировок и подведения итогов фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок, подведения итогов запроса котировок в электронной форме. |
| Срок подписания Договора с победителем процедуры закупки | 1. По результатам электронного запроса котировок Договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается Договор, и в извещении о закупке. При заключении Договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 2. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола (протокола оценки и сопоставления заявок, подведения итогов запроса котировок в электронной форме). В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения Договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки Договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. При этом Договор заключается только после предоставления участником запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения Договора, если такое требование было установлено в извещении о закупке. 3. Договор заключается через электронную площадку путем направления заказчиком проекта Договора победителю электронного запроса котировок. 4. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам электронного запроса котировок, Заказчик направляет победителю электронного запроса котировок или участнику электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, проект Договора на подпись. Победитель электронного запроса котировок или участник электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, в течение 5 (пяти) дней с даты получения проекта Договора от Заказчика направляет Заказчику подписанный Договор. 5. В случае если победитель электронного запроса котировок или участник электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, в течение 5 (пяти) дней с даты получения проекта Договора от Заказчика не направит Заказчику подписанный Договор, то победитель электронного запроса котировок или участник электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от заключения Договора. 6. В случае если победитель электронного запроса котировок или участник электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Договор может быть заключен с участником запроса котировок в электронной форме, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым участником. 7. В случае уклонения участника электронного запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен второй номер, от заключения Договора запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. 8. В случае если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника запроса котировок от заключения Договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника запроса котировок в электронной форме уклонившимися от заключения Договора | 1. В случае, если по окончанию срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок электронной форме, или не подано ни одной заявки, или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок электронной форме, или о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, и признании участником запроса котировок в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, или по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям извещения о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, электронный запрос котировок признается несостоявшимся. 2. Заказчик вправе заключить Договор с единственным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям извещения о закупке в соответствии с Положением о закупке, или провести повторный запрос котировок в электронной форме на тех же или иных условиях, или провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупке, если запрос котировок в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям: - по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям извещения о закупке; - по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке; - по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям извещения о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям извещения о закупке. До принятия Заказчиком решения заключить Договор с единственным участником, Заказчик вправе обратиться к участнику с предложением о снижении ценового предложения единственного участника закупки, содержащегося в заявке такого участника. 3. Заказчик вправе заключить Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с Положением о закупке, если запрос котировок в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям: - по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме были отклонены все поданные заявки; - по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки; - в связи с уклонением участника конкурентной закупки от заключения Договора |
| Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения Договора: | В соответствии с условиями Договора (Приложение №3 к извещению) |
| Возможность одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора | В соответствии с условиями Договора (Приложение №3 к извещению) |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с прилагаемой формой и требованиями, установленными документацией о проведении запроса котировок в электронной форме. Котировочные заявки, поданные позднее срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются. Прием заявок осуществляется: http://etp.torgi-online.com |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |
| Обеспечение заявки на участие в закупке | Не установлено |
| Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления | Сумма обеспечения исполнения Договора предоставляется в размере 10% от начальной максимальной цены Договора (НМЦД), что составляет: 25233,34 рублей. 1. Заказчик устанавливает требование обеспечения договора к поставленному товару. 2. Реквизиты счёта для внесения обеспечения заявок, обеспечения исполнения договора (при необходимости): В случае выбора участником закупки способа обеспечения исполнения договора – внесение денежных средств, денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск) (сокращенное ГАУЗ «ДГКП №8 им. А. Невского г. Челябинск») Юридический адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 130Б Почтовый адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 130Б ИНН 7447027510 КПП 744701001 Р/сч. 40102810645370000062 ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск Минфин Челябинской области (ГАУЗ «ДГКП №8 им. А. Невского г. Челябинск Л/с №30301607030ВР) Казначейский счет 03224643750000006900 БИК 017501500 Тел.: +7(351) 219-19-10 КБК 00000000000000000130 ОГРН - 1037402317787 ОКАТО 75401364000 ОКОГУ 4210007 ОКОПФ 75403 ОКФС 14 Дополнительно предусмотрены антидемпинговые меры, а именно: если с учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже НМЦД / начальной (максимальной) суммы цен единиц товара, работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса. 3. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. 4. В случае не предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора в документации о закупке‚ такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору. Возврат независимой гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 6. Исполнение договора может обеспечиваться следующими способами: – предоставлением независимой (банковской) гарантии; – внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет; Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора. 7. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям: 1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (указанное требование о включении в реестр независимых гарантий применяется с 01.04.2023); 2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 3) независимая гарантия должна содержать: а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; 5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией; 6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия; 7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком. Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением. |
| Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемых оказываемым иностранными лицами» | Заказчик при проведении конкурентных закупок на основании п.п. 1 п. 8 ст. 3 Федерального Закона № 223-ФЗ и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства № 925) с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет). Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 1) закупка признана несостоявшейся и Договор заключается с единственным участником закупки; 2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3 "Проект Договора"

4. Приложение N 4 "Форма заявки на участие в запросе котировок"

Приложение N 1 к Извещению

Техническое задание

на поставку стоматологического оборудования и материалов

1. Объект закупки:

| № пп | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автономный ультразвуковой скалер DTE-D7 LED или эквивалент | Область применения: Пародонтология, терапия Применение: удаление зубного камня, препарирование кариозной полости, эндодонтия, пародонтология Подсветка: LED-подсветка Способ установки: Автономный Объем емкости: не менее 350 и 500 мл Насадки в комплекте: не менее 8 шт Подача воды: Встроенная Наконечник: Съемный параметры сети питания: 220-240 В; 50/60 Гц; до не менее 150 мА - мощность: не менее 3-20 Вт (регулируемая) - частота вибрации наконечника: не менее 28±3 кГц - давление воды: не менее 0.1 бар ~ 5 бар (0.01 ~ 0.5 МПа) - вес основного блока: не менее 1,1 кг - габариты: не менее 200×180×90 мм | шт. | 1 |
| 2 | Аксил ВладМиВа или эквивалент | Тип: защитный стоматологический лак Назначение: изоляция пломб из композитов и стеклоиономерных цементов от воздействия влаги; устранение незначительных дефектов и пористости поверхности. Форма выпуска: Лак не менее 5 мл Состав: олигоэфирметакрилатные смолы; растворитель; инициаторы и стабилизаторы Основные свойства: обладает хорошей адгезией к пломбировочным материалам, быстро отверждается под действием света фотополимеризатора и образует тонкую пленку, которая надежно защищает стеклоиономер или композит от воздействия влаги в процессе отверждения Регистрационное удостоверение: наличие | флак. | 10 |
| 3 | Гемостаб AlCL3 Омега Дент или эквивалент | Тип: Раствор для остановки капиллярных кровотечений Назначение: используется при апикальных кровотечениях, а также инфильтрации крови из десны в пришеечной области зуба Состав: cульфат оксикинолеина, алюминия хлорид, вода дистиллированная Упаковка: Жидкость (стеклянный флакон) не менее 13 мл. Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 4 | Глассин Кидс А2 Омега-Дент или эквивалент | Тип: Стеклоиономерный восстановительный цемент для детской стоматологии Назначение: пломбирование кариозных полостей всех классов временных зубов; пломбирование кариозных полостей 3 и 5 классов постоянных зубов; пломбирование некариозных поражений зубов; в качестве подкладки под пломбы всех видов. Состав: Порошок: алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с содержанием ионов Ca; Al; La; F; P; Si Жидкость: полиакриловая кислота, органические добавки Упаковка: Порошок (стеклянная баночка) не менее 10 г, Жидкость (флакон-капельница) не менее 8 г, Блок для смешивания. Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 40 |
| 5 | ГУТТАСИЛЕР ПЛЮС-ПАСТА ОМЕГА или эквивалент | Тип: Двухкомпонентный полимерный материал для пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов Назначение: Материал используется при пломбировании каналов зубов всех групп с применением гуттаперчевых штифтов (методом латеральной конденсации). Состав: Паста А: амин, оксид циркония, кальция вольфрамат, бутандиол Паста В: сульфат бария, полимерная модифицированная смола, силикон Упаковка: Материал расфасован в алюминиевые тубы по не менее 8 г пасты А и не менее 8 г пасты В. В состав комплекта так же входят ложемент и блок для смешивания. Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 5 |
| 6 | Дентин паста без отдушки Владмива или эквивалент | Тип: временный пломбировочный материал Назначение: Для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов. Отдушка: отсутствует Эвгенол: отсутствует Упаковка: туба с пастой не менее 50гр | уп. | 2 |
| 7 | ДентЛайт адгезив/ 5 мл или эквивалент | Тип: Однокомпонентный адгезив Назначение: для обеспечения прочного соединения (адгезии) светоотверждаемых композитных материалов с твердыми тканями зуба. Форма выпуска: Жидкость не менее 5 мл Регистрационное удостоверение: наличие | шт. | 5 |
| 8 | Светоотраждаемый текучий композит ДентЛайтФлоу А2 или эквивалент | Тип: жидкотекучий композитный материал светового отверждения Назначение: применение в качестве прокладки при пломбировании композитами; пломбирование полостей V и III класса; реставрация небольших дефектов эмали (в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки); герметизация ямок и фиссур; шинирование подвижных зубов в сочетании с армирующим стекловолокном; ремонта небольших дефектов керамических и композитных непрямых реставраций; эстетическая коррекция реставраций из композитов Оттенок: А2 Форма выпуска: Паста в шприце не менее 2 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 9 | Светоотраждаемый текучий композит ДентЛайтФлоу А3 или эквивалент | Тип: жидкотекучий композитный материал светового отверждения Назначение: применение в качестве прокладки при пломбировании композитами; пломбирование полостей V и III класса; реставрация небольших дефектов эмали (в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки); герметизация ямок и фиссур; шинирование подвижных зубов в сочетании с армирующим стекловолокном; ремонта небольших дефектов керамических и композитных непрямых реставраций; эстетическая коррекция реставраций из композитов Оттенок: А3 Форма выпуска: Паста в шприце не менее 2 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 10 | Эндо Жи №3 жидкость для антисептической обработки каналов зубов Владмива или эквивалент | Назначение: Применяется для антисептической обработки корневых каналов и кариозных полостей. Состав: для антисептической обработки каналов, содержащая глутаровый альдегид. Форма выпуска: Жидкость не менее 15 мл Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 11 | Йодоформная паста Иодент нетвердеющая или эквивалент | Назначение: Нетвердеющая паста применяется как лечебное и профилактическое средство в случаях острых и хронических периодонтитов, для временного пломбирования инфицированных каналов при лечении пульпитов, гранулематозного и гранулирующего периодонтита, а также при повторной инфекции после пломбирования. Форма выпуска: Паста нетвердеющая не менее 25 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 12 | Йодоформная паста Иодент твердеющая или эквивалент | Назначение: Твердеющая паста применяется для пломбирования каналов зубов при пульпитах, острых и хронических периодонтитах, для пломбирования каналов молочных зубов и не препятствует образованию нижележащего зубного зачатка. Следует применять с предосторожностью при лечении детей младше 7 лет (паста имеет камфоро-ментоловую основу). Форма выпуска: Паста твердеющая не менее 25 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 13 | Кальсепт с йодоформом Омега-Дент или эквивалент | Тип: Материал на основе гидроксида кальция с йодоформом для заполнения корневых каналов. Состав: сульфат бария, кальция гидроксид, изотонический раствор, йодоформ Паста (шприц): не менее 2,5 мл – 2 шт. Сменные канюли: не менее 20 шт. Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 5 |
| 14 | Кальсепт-стерильная гидроокись кальция Омега или эквивалент | Тип: Материал на основе гидроксида кальция для заполнения корневых каналов. Состав: сульфат бария, кальция гидроксид, изотонический раствор Паста (шприц): не менее 2,5 мл – 2 шт. Сменные канюли: не менее 20 шт. Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 5 |
| 15 | Кальцевит паста или эквивалент | Тип: двухкомпонентный рентгеноконтрастный подкладочный материал Назначение :в качестве постоянной пломбы для каналов молочных зубов; в качестве временной антисептической внутриканальной повязки при лечении пациента в два посещения; в качестве бактерицидной повязки для дезинфекции корневых каналов в процессе лечения необратимого воспаления и некроза пульпы; в качестве временной пломбы, дезинфицирующей корневые каналы и стимулирующей процессы регенерации костной ткани при лечении деструктивных форм хронического периодонтита. форма выпуска: Паста не менее 7 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 7 |
| 16 | КемФил (стеклоиономерный) или эквивалент | Тип: универсальный стеклоиономерный цемент Назначение: восстановления полостей зубов III - V классов у взрослых и детей; восстановления не кариозных дефектов тканей зубов; восстановления полостей I -II молочных зубов; лечения кариеса корня; временного пломбирования; запечатывания фиссур; прокладки при пломбировании композитными пломбировочными материалами. Комплектность: порошок цемента цветов А3; В2; С4 не менее 3 флакона по не менее 8 г; принадлежности: флакон - капельница для воды, мерник для порошка, блокнот для замешивания; | уп. | 10 |
| 17 | Светоотверждаемый подкладочный материал Кальцелайт (Кальцесил LC) или эквивалент | Тип: кальцийсодержащий светоотверждаемый подкладочный материал Назначение: Применяется в качестве кальцийсодержащей подкладки для выстилания глубоких кариозных полостей (непрямая изоляция пульпы) под пломбы из стеклоиономерных и композитных материалов. Форма выпуска: Паста не менее 3,5 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 18 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба "Нон арсеник" или эквивалент | Тип: Паста для девитализации пульпы Назначение: применяется для девитализации пульпы без использования мышьяка. Подходит в качестве дополнительного средства при повторной процедуре с применением мышьяка Состав: Параформальдегид, 2-Борнанон, Парахлорфенол, Лидокаин, Диметилсульфоксид, Глицерин дистиллированный, Волокнистый наполнитель Упаковка: Паста (стеклянная баночка) не менее 6,5 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 5 |
| 19 | Нагрудники для пациентов бумажно-полиэтиленовые | Назначение: защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур Размер нагрудника: не менее 33 х 45 см Слои: не менее 2 слоя - абсорбирующая целлюлозная бумага плотностью не менее 18гр/м2 + полиэтиленовая пленка. - Комплектация: Упаковка: 1 коробка по не менее 500 шт. | уп. | 2 |
| 20 | Паста пломбировочная Резорцин-формальдегидная | Назначение: для пломбирования корневых каналов. - Состав: Жидкость: Вода дистиллированная, Формалин Порошок: Оксид цинка, Сульфат бария, Резорцин Катализатор: Вода дистиллированная, Соляная кислота, Резорцин - Упаковка: - Порошок (банка): не менее 25 г - Жидкость (флакон-капельница): не менее 10 мл - Катализатор (флакон-капельница): не менее 10 мл - Ложка-мерник: наличие - Блок для смешивания: наличие | уп. | 10 |
| 21 | Полидент паста №1 ВладМиВа или эквивалент | - Назначение: для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали Форма выпуска: Паста не менее 90 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 22 | Полидент паста №2 ВладМиВа или эквивалент | Назначение: для удаления мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед реставрацией зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также для профилактики кариеса методом снятия зубных отложений Форма выпуска: Паста не менее 90 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 23 | Пульпевит №3 жидкость ВладМиВа или эквивалент | Тип: эндодонтическая жидкость для лечения пульпитов Назначение: для лечения осложненного кариеса молочных зубов. Состав: содержит формальдегид и крезол. Форма выпуска: Жидкость № 3 не менее 15 мл Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 24 | Пульподент Владмива или эквивалент | Тип: антисептический материал для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов Назначение: лечение пульпитов витальных временных и постоянных зубов с несформированными корнями; лечение острого очагового и хронического фиброзного, пульпита с сохранением жизнеспособной корневой пульпы; лечение инфицированных временных моляров методом пульпотомии; лечение пульпитов постоянных зубов перед протезированием; лечение пульпитов после витальной ампутации пульпы постоянных неправильно расположенных зубов (вестибулярный наклон коронки), а также зубов с искривленными труднодоступными каналами Форма выпуска: Порошок не менее 25 г, Жидкость не менее 15 мл Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 25 | Пульпоэксракторы короткие КМИЗ или эквивалент | Назначение: для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Длина: 30мм. Упаковка: не менее 500шт. Пульпоэкстракторы применяются в клинических условиях для: для удаления из просвета корневого канала пульпы; для удаления распада пульпы; для высушивания канала при помощи ватных турунд; в качестве зонда для изучения направления, определения размера и степени прохождения корневого канала; для внесения лекарственных средств в корневой канал. Изготовлены: из прочного, высококачественного углеродистого сплава, ручка изготавливается из алюминиевого сплава с защитным покрытием. | уп. | 5 |
| 26 | Резодент-ВладМиВа или эквивалент | Тип: антисептический материал на резорцинформалиновой основе Назначение: для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Форма выпуска: Лечебная жидкость не менее 5 мл, Жидкость для отверждения не менее 5 мл, Порошок не менее 10 г Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 27 | Цинкоксид эвгеноловая паста Омега-дент или эквивалент | Назначение: Для пломбирования корневых каналов Состав: Жидкость: эвгенол Порошок: окись цинка, барий сернокислый, стеарат магния Упаковка: Порошок (банка) не менее 25 г, Жидкость (флакон) не менее 10 мл, Пипетка, Ложка-мерник, Блок для смешивания. Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 10 |
| 28 | Штифты бумажные №15/06 Мета или эквивалент | Бумажные абсорбирующие штифты: являются вспомогательным материалом для высушивания корневых каналов при лечении. - Конусность: .06 - Номер (ISO): №15 - Стандартная упаковка: не менее 60 шт. - Состав: Высококачественная целлюлоза Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 5 |
| 29 | Штифты гуттаперчивые №15/06 Мета или эквивалент | Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые: являются основным материалом для пломбирования корневых каналов в комбинации с эндодонтическим силером - Конусность: .06 - Номер (ISO): №15 - Стандартная упаковка: не менее 60 шт. - Состав: Гуттаперча, Оксид цинка, Сульфат бария, Краситель Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 5 |
| 30 | Эвикрол Spofa Dental или эквивалент | Тип: двухкомпонентный композит химического отверждения Назначение: Для пломбирования полостей III, IV и V классов, фиксации шин и восстановления культи зуба - Упаковка: порошок - основной оттенок № 21 не менее 40 г , порошок - дополнительные оттенки № 25, № 27 и № 45 не менее 3 х 10 г, жидкость не менее 26 г, ЭВИКРОЛ едкий раствор не менее 14 г, не менее 25 пестики для растирания, не менее 2 блокнота бумажек для растирания, не менее 2 мерные ложечки для порошка Регистрационное удостоверение: наличие | уп. | 5 |

2. Место поставки и сборки товара: Челябинская область Челябинск ул. Молдавская д. 11 (Аптечный склад. с 8:00 по 15:00)

3. Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с даты заключения договора.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении:Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

Приложение N 2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку стоматологического оборудования и материалов

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования, анализа рынка поставщиков требуемого товара методом сопоставимых рыночных цен.

Прилагается отдельным файлом.

Приложение N 3 к Извещению

ПРОЕКТ

- ДОГОВОР № 175/2023

на поставку товара

г. Челябинск					              	                                 «___» ________2023 г.

- Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (сокращенное ГАУЗ «ДГКП №8 им. А. Невского г. Челябинск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Рыжего Антона Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (далее – Положение), Протокола от _________2023г. №________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок, осуществить поставку товара для нужд Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить принятый Товар согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Требования, предъявляемые к качественным характеристикам Товара, определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям настоящего Договора и требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

- Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц, находится в таможенном режиме свободного обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации и в отношении прав на Товар не ведется судебного разбирательства.

В рамках настоящего Договора Поставщик обязан консультировать Заказчика и по вопросам, возникающим при транспортировке, хранении, монтаже и сборке (при необходимости), использовании и эксплуатации поставленного Товара.

1.5. Сроки поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ руб., (_________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 20%.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и условиями Договора.

2.3. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема поставки товара и иных условий при заключении Договора и иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Цена Договора  включает в себя общую стоимость всех  расходов  Поставщика, связанных с поставкой товаров, в том числе расходы на оплату труда, начисления, связь, материальные запасы, оборудование, транспортные расходы,  прочие расходы и товары,  страхование,  налоги, сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, расходы по хранению, доставке, отгрузке товара до места назначения, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, подъем, сборку и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.5. Оплата Товара (партии Товара при поставке товара частями) производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара.

2.6. Для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком используется валюта – Российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного Договора, не применяется.

Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

2.7. Оплата считается произведенной со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. В случае начисления штрафов, пеней, неустоек Поставщику оплата за поставленный товар осуществляется после выплаты штрафов, пеней Поставщиком в добровольном порядке. Оплата Поставщиком штрафов, пеней, неустоек за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора производится путем перечисления денежных средств со счета Поставщика на счет Заказчика.

2.9. В случае изменения расчетного счета и иных банковских реквизитов Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

- ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1.	Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 11, склад для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Режим работы склада для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения: с пн. по пт. с 08.00 до 15.00, предварительно уведомив Заказчика о доставке партии Товара посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

3.2. Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеристикам Товара и обеспечивающей его сохранность. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

3.3.	Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

3.4. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.5. Приемка товаров производится в следующие сроки:

а) Товара, поступившего без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, а также Товара, поступившего в исправной упаковке (таре) по весу брутто и количеству мест - в момент получения ее от Поставщика либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров, но не позднее сроков, установленных для разгрузки их;

б) Товара, поступившего в исправной упаковке (таре) по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием упаковки (тары), но не позднее 5 дней, а по скоропортящейся продукции не позднее 24 часов с момента получения Товара - при доставке продукции Поставщиком или при вывозке ее Заказчиком со склада Поставщика и с момента выдачи груза органом транспорта - во всех остальных случаях.

3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, указанные в п. 2.6. настоящего Договора.

3.7. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии по качеству Товара.

3.8.	Возврат Заказчиком Товара ненадлежащего качества допускается на основании следующих подтверждающих документов, которые должны быть надлежащим образом оформлены:

- протокол анализов аккредитованной контрольно–аналитической лаборатории, забраковавшей данный вид товара, оформленный в течение 1 (одного) месяца после получения товара Заказчика и отправленный Поставщику в течение 3 (трех) дней после факта его оформления;

- Акты пересортицы, недовложения, составленные в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П–6, № П–7.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.

3.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.11. Для приемки товаров, работ, услуг может проводиться экспертиза представленных результатов на предмет их соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов договора могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и аргументированным. В случае, если по результатам экспертизы выявлены несущественные недостатки результатов исполнения договора от его требований, в заключении могут содержаться предложения об устранении таких недостатков.

3.12. По решению Заказчика для приемки результатов Договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.

3.13. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

3.14. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены Поставщиком. Допускается приемка товаров, работ, услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации и предоставить Заказчику документы, предусмотренные Договором;

4.1.2. обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.3. передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 3 Договора;

4.1.4. обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком  подтверждения о его вручении Заказчику;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1.	требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 Договора;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном Договором;

4.3.2. произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2  Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Договору;

4.4.2. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика,   Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора в форме внесения денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в размере  10% от начальной максимальной цены Договора (НМЦД), что составляет: 25 233,34 рубля, либо в форме банковской гарантии, выданной  банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и оформленной в соответствии с требованиями документации о проведении закупки в электронной форме.

5.2. При наличии в документации о закупке, проекте договора требования об обеспечении исполнения договора в документации о закупке дополнительно должны быть предусмотрены антидемпинговые меры, а именно: если с учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже НМЦД / начальной (максимальной) суммы цен единиц товара, работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса.

5.3. Обеспечение, указанное в пункте 5.1. в том числе с учетом пункта 5.2. настоящего договора, предоставляется участником закупки, с которым заключается настоящий договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данное требование, признается уклонившимся от заключения настоящего договора.

5.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору. Возврат независимой гарантии в случае, представленной в качестве обеспечения договора, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, несет ответственность перед Поставщиком в денежной форме:

- пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Общая сумма начисленных пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

6.3. Поставщик при нарушении своих обязательств по поставке товара, предусмотренных настоящим договором, в том числе по замене поставленного товара ненадлежащего качества и допоставке, несет ответственность перед Заказчиком в денежной форме:

- пени в размере 0,5 % от суммы фактически просроченного исполнением обязательства за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком   обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, штраф в размере 10 % от суммы фактически нарушенного обязательства.

Общая сумма начисленных пени, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

6.4. Поставщик обязан возместить все убытки, причинённые Заказчику вследствие нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

6.5. Штрафные санкции подлежат уплате Заказчиком и Поставщиком в срок, указанный в соответствующей письменной претензии, направленной в соответствии с условиями настоящего договора.

6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика. При этом оплата по настоящему договору должна осуществляться на основании соответствующего Акта приема-передачи товара, подписанного обеими Сторонами, в котором должны быть указаны следующие сведения:

- сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора,

- размер штрафных санкций (пени, штрафа), подлежащих взысканию с Поставщика;

- основания применения и порядок расчета штрафных санкций (пени, штрафа);

- сведения о соблюдении Заказчиком претензионного порядка рассмотрения споров, установленного условиями настоящего договора;

- итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчиком Поставщику по настоящему договору.

6.8. Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по уплате НДС.

В случае направления налоговым или таможенным органом в адрес Заказчика требования об уплате НДС по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей по уплате НДС, Поставщик обязан уплатить НДС.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

7.2.	Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.3.	Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения (официально заверенные справки) соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.4.	Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30.12.2023г., а в части обязательств Заказчика по оплате поставленного Товара – до их полного исполнения.  Договор может быть продлен по соглашению Сторон в случае переноса сроков выполнения поставки.

8.2. Истечение срока действия Договора не исключает обязанности Сторон по его полному исполнению и не отменяет ответственность, предусмотренную Договором. Срок действия Договора продлевается до полного исполнения Сторонами обязательств и ответственности по Договору

8.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и заверены Сторонами.

8.4.  Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для взыскания неустойки.

Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон Договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней со дня решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока, с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с законодательством РФ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора, устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.12. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон

8.13. Заказчик вправе изменить по соглашению Сторон существенные условия Договора в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы (поставки Товара) и иных условий Договора;

б) при изменении цены Договора:

-в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации;

-в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

в) при исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

г) при изменении сроков поставки товара, объемов, цены Договора (в том числе, в связи с присоединением новых объектов в результате реорганизации Заказчика) сроков действия Договора, при этом объемы, сроки и цена Договора дополнительно согласовываются Сторонами

д) предусмотренный договором объем товаров, работ, услуг. При увеличении объема Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. Увеличение объема товаров, работ, услуг допускается в размере не более чем на двадцать процентов от цены заключенного договора;

е) сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае увеличения объемов товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктом д) пункта 8.13 Договора, требующего увеличения такого срока для поставки, выполнения, оказания дополнительных объема товаров, работ, услуг соответственно.

8.14.  При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

8.15. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

8.16. Поставщику запрещается передавать право (требование) исполнения обязательств, вытекающих из Договора другому лицу (юридическому или физическому, индивидуальному предпринимателю) без письменного согласия Заказчика.

Если Заказчик не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав Поставщика к другому лицу, новый Поставщик несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство Заказчика прекращается его исполнением, первоначальному Поставщику, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу.

Первоначальный Поставщик и новый Поставщик солидарно обязаны возместить Заказчику необходимые расходы, вызванные переходом права, в случае, если уступка, которая повлекла такие расходы, была совершена без согласия Заказчика.

8.17. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и заверены Сторонами.

8.18. Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке, если это изначально было предусмотрено Договором.

8.19.  Поставщик настоящим заверяет Заказчика и   гарантирует, что на   дату заключения настоящего Договора:

8.19.1 «Поставщик» является   надлежащим   образом   созданным   юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.19.2 Поставщиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора не требует одобрения органов управления Поставщика;

8.19.3. Вся информация и документы, предоставленные в составе заявки участника – Поставщик, а также для проверки соответствия требованиям товара и требованиям к участнику закупки, в том числе с использованием электронной площадки содержат достоверную информацию и подписаны лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

8.19.4. Настоящий Договор от имени Поставщика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

8.19.5. Все первичные документы (доверенности, универсальные передаточные документы (УПД), счета-фактуры (при наличии), счета, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, дополнительные соглашения, соглашения, спецификации и т. д.), составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и при необходимости возвращены Заказчику;

8.19.6. Ответственность за неисполнения п. 8.19 настоящего Договора лежит на Поставщике и компенсируется в полном объеме за счет Поставщика.

8.20.  Заказчик полагается на указанные заверения. Заверения, указанные в п.8.19 Договора имеют для Заказчика существенное значение.

8.21. Поставщик согласен с тем, что, если им при заключении Договора либо до или после его заключения предоставлены Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, он обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку в размере, предусмотренной Договором; убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

8.22. Поставщик согласен с тем, что, если им при заключении Договора либо до или после его заключения предоставлены Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, Заказчик имеет право отказаться до Договора.

8.23. Последствия, предусмотренные пунктами 8.21 и 8.22 Договора, применяются независимо от того, было ли Поставщику известно о недостоверности таких заверений.

8.24. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.25. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.26. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 20 (двадцати) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.27. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8.28. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Челябинской области.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск» (сокращенное ГАУЗ «ДГКП №8 им. А. Невского г. Челябинск») Юридический адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 130Б Почтовый адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 130Б ИНН 7447027510 КПП 744701001 ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области, г. Челябинск Минфин Челябинской области (ГАУЗ «ДГКП №8 им. А. Невского г. Челябинск», ЛС 32701607030МС) БИК 017501500 р/с 03224643750000006900 ЕКС 40102810645370000062 Тел.: +7(351) 219-19-10 ОГРН - 1037402317787 ОКАТО 75401364000 ОКОГУ 4210007 ОКОПФ 75403 ОКФС 14 | Поставщик: |
| --- | --- |

| Главный врач __________________ /А.П. Рыжий/ «__» _____________ 2023г. М.П. | ___________________/ _________/ «__» _____________ 2023 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору на поставку товара

от «___» _____________ 2023 г. № 175/2023

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | - Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы (при наличии) | - Характеристика товара | - Информация - о стране происхождения товара | - Количество к поставке | - Единица измерения | Цена за единицу, руб. | НДС (%, руб.) | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого цена Договора составляет _________ руб., (_______________ рублей ______ копеек), в том числе НДС 20%.

| Главный врач __________________ /А.П. Рыжий/ «__» _____________ 2023 г. М.П. | ___________________/ _________/ «__» _____________ 2023 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

от  «___» __________ 2023г. № 175/2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ГАУЗ «ДГКП №8 им. А. Невского г. Челябинск» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Рыжего Антона Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик  в лице ______________________________________________________принял(а) следующий Товар:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество в единицах измерения | Стоимость, руб. | Сумма, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого:

В т.ч. НДС:

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная от «_____» ______________20____г. № ___________

2. Счет-фактура (при наличии) от «____» _______________20____г. № __________

3. Счет от «_______» ______________20______г. №___________

4. Регистрационные удостоверения (копии) от «_______» ______________20______г. №___________

5. Сертификаты соответствия (копии) от «_______» ______________20______г. №___________,

6. Инструкции,

7. Техническая документация,

8. Аннотации (информацию) на русском языке,

9.  Прочая необходимую документацию (указать Поставщиком) _________

От Поставщика				                                                                    От Заказчика

М.П. (при наличии)				                                                                                            М.П.

«__» _______________ 20__ г.			                                                                     «__» _______________ 20__ г.

Приложение N 4 к Извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку стоматологического оборудования и материалов

| Для юридического лица |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок |  |
| Место нахождения участника закупок |  |
| Почтовый адрес участника закупок |  |
| ИНН, КПП участника закупки |  |
| ОГРН участника закупки |  |
| Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр. |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора |  |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику |  |
| Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  |
| Для физического лица |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| ИНН, паспортные данные участника закупки |  |
| Место жительства участника закупки |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения Договора, проект Договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице директора __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку _______________ исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать Договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и предоставить услуги по месту и в указанные в Договоре сроки.

Наименования и характеристики предлагаемых Товаров*.

| № п/п | Наименование Товара | производитель, страна происхождения товара | Единица измерения | Кол-во |  | Цена за 1 ед., вкл. НДС |  |  | Сумма, включая НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Мы согласны осуществить поставку в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и согласно нашему предложению о цене Договора*:

Цена Договора составляет: _________________ (сумма прописью).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

Заявленная нами цена Договора является твердой, изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения Договора с __________________, мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

К участникам закупки Заказчиком предъявляются следующие единые обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

10) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных для нужд ________________________ регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

| ______________ Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц); подпись участника (для физ. лиц) | / / Расшифровка подписи (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

__.____________.2023г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

Руководитель                                                                                             ФИО