Приложение 2 к Извещению

Проект Договора

- ДОГОВОР №

- на техническое и сервисное обслуживание

- и текущий ремонт системы водоочистки бассейна

г. Пыть-Ях                                                                                                                                «__» _______2023 г.

______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей (далее – МДОАУ д/с «Белочка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Софроновой Юлии Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам запроса котировок в электронной форме, на основании протокола от «___» ______ 2023 г. № _______, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Исполнитель обязуется производить комплексное обслуживание водоочистки бассейна, согласно прилагаемого к договору перечня, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2.  Объем услуг в натуральном и денежном выражении уточняются ежеквартально и оформляются дополнительным   соглашением.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

- обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии     с     требованиями     эксплуатационной документации, правилами охраны труда и промсанитарии;

- предоставлять Исполнителю эксплуатационную документацию и обеспечить ее сохранность
- обеспечивать оборудование электроэнергией, водой, вентиляцией, канализационной системой и т.п.
- немедленно   прекратить  эксплуатацию  оборудования  при возникновении неисправности, отключив его от энергосети и сделать заявку Исполнителю.

2.2. Заказчик имеет право:

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе.

2.3.  Исполнитель обязуется:

- производить лабораторные исследования воды 1 раз в квартал,

- производить обслуживание согласно приложения №2  /монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт/  оборудования с соблюдением технической эксплуатации и техники безопасности.
- приступить  к выполнению работ в течение  24-х часов  с момента поступления  заявки,

- обеспечить соответствие качества производимой воды нормативам согласно САНП и Н 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.»

- по заявкам  «Заказчика»  осуществляет   закупку  необходимого  для  него оборудования  с последующим монтажом, пуско-наладочными работами и обслуживанием

- стоимость закупки оборудования согласовывает с Заказчиком.

- гарантировать работу вновь пускаемого в эксплуатацию оборудования в течении гарантийного срока завода изготовителя при условии правильной эксплуатации;

- обеспечивает    соблюдение    трудовой   и    производственной    дисциплины    своими    работниками   и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течении всего времени производства работ.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Сумма договора с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составляет: ___________ (рубль, копеек) НДС (если начисляется).

3.2. После выполнения работ, связанных с обслуживанием и ремонтом, Исполнитель, на основании действующего прейскуранта, составляет акт выполненных работ, который подписывается  уполномоченными на то представителями Заказчика и Исполнителя.

3.3. Заказчик перечисляет на р/с Исполнителя ежемесячно сумму, указанную в счетах фактурах и актах выполненных работ.

3.4 Оплата оказанных услуг производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления счетов-фактур в бухгалтерию Заказчика путем перечисления суммы на расчетный счет. Оплата возможна на основании предоставленных УПД, с/ф, счета-фактуры и акты выполненных работ в электронном виде. Выставление УПД, счета-фактуры и акты выполненных работ в электронной форме осуществляется через операторов электронного документооборота, обеспечивающих обмен документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и соответствующих требованиям.

3.5. УПД или счета-фактуры и акты выполненных работ предоставляются Исполнителем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. УПД или счет-фактуру и Акт выполненных работ за декабрь месяц предоставить в адрес Заказчика не позднее 20-го декабря текущего года.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель берет на себя ответственность за обеспечение бесперебойной работы обслуживаемого оборудования.
4.2. Если Заказчик отказывается произвести оплату выполненных работ, то Исполнитель вправе демонтировать запасные части и материалы, затраченные при производстве работ.

4.3. При многократном (более трех раз) нарушении дисциплины работниками Исполнителя Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора одной из сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в результате убытки. Стороны не несут ответственности за нарушение договора, если докажут, что такое нарушение произошло не по их вине. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по выполнению работ, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по выполнению работ. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, подлежащих выполнению. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка Исполнителем указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.6. В случае неоднократного нарушения Исполнителем сроков или условий выполнения работ Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Расторжение настоящего договора оформляется Соглашением о расторжении договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении договора.

4.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены договора, предусмотренного настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены договора, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате цены договора. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

4.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего договора. При возникновении таких обстоятельств стороны действуют в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и из соображений минимизации возможных потерь и убытков.

5. Расторжение договора

5.1. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, если другая сторона не выполняет взятые на себя обязательства.

5.2. Сторона, расторгающая договор в письменной форме извещает другую сторону за один месяц до расторжения договора.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2024 г. и действует до 31 декабря 2024 г.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение взятых обязательств, если причиной явились независящие от сторон обстоятельства, как: решение Правительства, стихийные бедствия, забастовки и т.д.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, возникающие из данного договора, разрешаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

8.2. Все изменения и дополнения к данному договору действительны, если они подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится у Заказчика и Исполнителя.

- Особые условия

Неотъемлемой частью договора являются приложения к настоящему договору:

- №1 - Сводный расчет на ремонт и обслуживание бассейнов на объекте МДОАУ д/с "Белочка" на 12 месяцев 2022 года;

- № 2 - Техническое задание на ремонт и обслуживание системы водоочистки бассейнов;

- № 3 - Перечень выполняемых работ при выполнении технического обслуживания бассейна;

- № 4 - График производства работ;

- № 5 – Плановая калькуляция.

- Юридические адреса сторон и реквизиты:

| Заказчик: МДОАУ д/с «Белочка» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| 628383, РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 3 «Кедровый», ул. Романа Кузоваткина, 14 ОГРН 1118619001885 ИНН: 8612015840 КПП: 861201001 ОГРН: 1118619001885 Казначейский счет: 40102810245370000007 № казначейского счета: 03234643718850008700 БИК ТОФК: 007162163 Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Ханты-Мансийск ОКУД: 0609506 ОКВЭД: 85.11; 85.41; 88.91 Получатель: МКУ Администрация г. Пыть-Ях (МДОАУ д/с «Белочка») Е-mail: mdoau-belochka@yandex.ru Зам. директора по АХЧ: 8(3463)43-33-03 Приемная: 8 (3463) 42-63-14 | Юр. адрес: Факт. адрес: ОГРН: ИНН: КПП: р/с: Банк: БИК: к/с Адрес эл. почты: Тел.: |
| Директор _____________/ Ю.Г.Софронова/ «____»_________________2023 г. М.п. | ___________________/_______________ «____»_________________2023 г. М.п. |

- Приложение № 1

- к договору № __

- от «__» __________ 2023 г.

| Сводный расчет на техническое и сервисное обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки бассейна на объекте МДОАУ д/с "Белочка" на 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы водоочистки |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого за месяц: |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 12 месяцев: |  |  |  |  |  |
| Стоимость расходных материалов |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Стоимость |
| 1 | Стабилизированный хлор в гранулах Melpool 63/G, 25 кг (заливка 1 раз в месяц) |  |  | кг. |  |  |
| 2 | АЛЬГИТИНН (непенящийся) (заливка 1 раз в месяц) |  |  | л. |  |  |
| 3 | ЭКВИ-минус (pH минус) (заливка 1 раз в месяц) |  |  | л. |  |  |
| 4 | ЭКВИ-плюс (pH плюс) (заливка 1 раз в месяц) |  |  | л. |  |  |
| 5 | Нейтрализатор Cl 6 кг. (засыпка 1 раз в месяц) |  |  | кг. |  |  |
| 6 | Коагулянт "Акваурат" (доливка 1 раз в месяц) |  |  | кг. |  |  |
| 7 | Песок кварцевый (засыпка 1 раз в месяц) |  |  | кг. |  |  |
|  | Итого материалов на месяц: |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов на 12 месяцев: |  |  |  |  |  |
| Стоимость лабораторного исследования воды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лабораторное исследование воды (1 раз в квартал по 2 точки отбора) |  |  |  |  |  |
|  | Итого за квартал: |  |  |  |  |  |
|  | Итого на 4 квартала: |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на обслуживание на 1 месяц: |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ремонт и обслуживание на 2023 год: |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное исследование воды: |  |  |  |  |  |
|  | Всего затрат на 2024 год: |  |  |  |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

___________________ /Ю.Г. Софронова/	            _________________/___________________/

м.п.							м.п.

«____» ________________ 2023 г.			«____» ________________ 2023 г.

- Приложение № 2

- к договору № __

- от «__» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На техническое и сервисное обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки бассейна

Техническое и сервисное обслуживание и текущий ремонт системы водоочистки бассейна плавательных бассейнов далее (бассейнов) производится по адресу:

- 628383, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях,  микрорайон 3 «Кедровый», улица Романа Кузоваткина, 14, МДОАУ д/с «Белочка»

  - Услуги оказываются в соответствии с паспортами оборудований, запчастей, расходных материалов, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды"; СанПин 2.1.2.1188-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов.

  - При выполнении работ должны использоваться только новые, не бывшие в эксплуатации, имеющие целостную упаковку, запасные части и расходные материалы, имеющие не законченные сроки хранения, полностью совместимые с оборудованием Заказчика, соответствующие паспортным данным изготовителя, а также всем требованиям действующих норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты качества, соответствия, сертификаты ПБ, санитарно - эпидемиологические заключения, паспорта на материалы до начала выполнения работ.

  - Подрядчик заводит:

- журнал регистрации работ по обслуживанию и устранению неисправностей бассейнов с указанием городских телефонных номеров офиса или диспетчера обслуживающей организации и передает их на вахту МДОАУ д/с «Белочка»,

- журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля,

- журнал обследования бассейнов госсанэпидслужбой.

Ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца предоставлять график проведения технического обслуживания оздоровительных бассейнов, на следующий месяц в соответствии с периодичностью выполнения работ, оговоренных в приложениях с указанием конкретной даты и времени проведения работ.

Периодическое обслуживание включает в себя:

-  Внешний осмотр бассейнового оборудования на протекание и целостность, проверка правильности функционирования.

-  Замена и промывка фильтров.

-  Контрольный замер воды для проверки качества воды (уровень хлора, рН).

-  Корректировка уровня рН.

-  Консервация воды реагентами хлора.

-  Уборка дна бассейнов (пылесос).

-  Уборка стенок бассейнов (пылесос).

-  Шоковое хлорирование

-  Техническое обслуживание электрооборудования (пульты управления и сигнализации, двигателей насосов)

- Электронный замер уровня РН и свободного хлора с помощью фотометра.

Текущий ремонт  включает в себя:

- Замена фильтрующих элементов с периодичностью не реже 1 раз за 5 месяцев;

- Замена ламп УФ-установок, с периодичностью не реже 2 раза в 2,5 месяцев;

- Замена электродов автодолива системы «ОВЕН» - при выходе из строя;

- Замена изнашиваемых деталей электрооборудования – при выходе из строя.

Аварийное обслуживание:

В случае возникновения внештатной, аварийной ситуации в любой из систем бассейнов выполнить работы по устранению не позднее 4 ч. после получения заявки от представителя Заказчика (зам. директора по АХЧ, дежурный администратор). Заявки передаются в по факсу, по электронной почте либо в устной форме по телефону.

При выходе из строя оборудования составляется Акт на замену с подписью ответственного представителя Заказчика.

Периодичность выполнения работ по сервисному обслуживанию бассейнов

| п/п | Виды работ | периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр бассейнового оборудования на протекание и целостность, проверка правильности функционирования. | ежедневно |
| 2 | Промывка фильтров | по необходимости (но не реже 1 раз в неделю |
| 3 | Контрольный замер воды для проверки качества воды (уровень хлора, рН). Корректировка уровня рН. | 1 раз в день |
| 4 | Консервация воды реагентами хлора. | 1 раз в день (по необходимости) |
| 5 | Уборка дна бассейнов (пылесос). | 2 раза в неделю |
| 6 | Уборка стенок бассейнов (пылесос). | 1 раз в 2 недели |
| 7 | Шоковое хлорирование | по необходимости (но не реже 1 раз в 2 месяц |
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования ( пульты управления и сигнализации, двигателей насосов). | 1 раз в неделю |

Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейнов

| 10 | основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) | 2 раза в месяц |
| --- | --- | --- |
| 11 | основные микробиологические показатели паразитологические | 1 раз в квартал |
| 12 | содержание хлороформа | 1 раз в месяц |

Контроль за качеством воды в бассейнах экспресс методом

| 13 | органолептические (мутность, цветность, запах) | 1 раз в сутки в дневное или вечернее время |
| --- | --- | --- |
| 14 | остаточное содержание обеззараживающих реагентов, а также температура воды и воздуха | перед началом работы бассейнов и далее каждые 4 часа |

| Документы, которыми необходимо руководствоваться при проведении работ по обслуживанию бассейнов |  |
| --- | --- |
| Обозначение | Наименование |
| СанПиН 2.1.2.1188-03 | «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». |
| СНиП 2.04.01- 85 | “Внутренний водопровод и канализация зданий”. |
| СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* |
| ПУЭ 7-ое издание. | Правила устройства электроустановок. |
| ФЗ от 30.03.1999 № 52 | “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”. |
| Приказ Минздрава РФ от 17.07.2002 N 228 | "О порядке проведения мероприятий по контролю при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора" |

Требование

к материалам, применяемых при обслуживании бассейнов

При обслуживании применять материалы, оборудование, изделия и конструкции, сертифицированные в РФ и соответствующие санитарным правилам и противопожарным нормам:

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Экви-минус – разработка российской компании «Макропул Кемиклс» или эквивалент российского производства | Для поддержания оптимального значения рН воды в бассейнах 7,0 -7,4. Для снижения уровня pH на 0,1 пункта понадобится следующая дозировка препарата: 100 мл на 10 кубометров воды. Препарат Экви-минус позволит всегда поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс воды в бассейнах |
| 2 | «Эмовекс жидкий хлор» или эквивалент российского производства | Предназначен для дезинфекции и защиты воды от бактериальных загрязнений. Препарат содержит жидкий хлор, благодаря которому становится возможным получение чистой прозрачной воды, безо всяких водорослей, и предупреждается появление известкового налета. |
| 3 | Эквиталл жидкий коагулянт или эквивалент российского производства | коагулянт, созданный на основе полиоксихлорида алюминия, обладает ячеистой "изломанной" структурой, что позволяет в сжатые сроки: от трех до двенадцати часов осаждать любые посторонние примеси и взвеси (в том числе образовавшиеся и после борьбы с водорослями). |
| 4 | Дезальгин (Desalgine) или эквивалент российского производства | Препарат, препятствующий появлению водорослей в плавательных бассейнах и эффективно обеззараживающий воду. Если посмотреть на состав средства, то видно, что Desalgine является концентратом Альгицида и не содержит хлор. Действующее вещество – аммоний, который не влияет на кислотно-щелочной баланс воды и практически не пенится. |
| 5 | Электронный пултестер Bayrol | Тестер для измерения pН, свободного хлора, общего хлора, стабилизатора(циануровая кислота) , щелочности в воде бассейнах. |
| 6 | Набор проверки на хлор и РН | Пределы измерений: - хлора от 0,1 до 5,00 мг/л. - рН от 6,8 до 8,4мг/л. |
| 7 | Фотометр | Для измерения показателей качества воды. |

Заказчик:						Поставщик:

___________________ /Ю.Г. Софронова/	            _________________/___________________/

м.п.							м.п.

«____» ________________ 2023 г.			«____» ________________ 2023 г.

- Приложение № 3

- к договору № ____

- от «__» __________ 2023 г.

Перечень выполняемых работ при выполнении технического

обслуживания бассейна

- Техническое обслуживание системы водоочистки:

- выезд механика до объекта  Заказчика на автотранспорте Исполнителя,

- осуществление внешнего осмотра системы водоочистки;

- контроль состояния фильтров;

- контроль состояния бактерицидной лампы;

- чистка и замена фильтров;

- промывка дренажных трубопроводов;

- замер давления;

- замена сменных модулей и отработанного сорбента;

- регулировка системы автоматизации технологического процесса работы системы.

- Средний ремонт водоочистной установки производится в соответствии с требованиями эксплуатационной ремонтной документации, разработанной согласно ГОСТ 2601-68 и ГОСТ 2602-68 /ЕСКФ/.

- Капитальный ремонт водоочистной установки производится в соответствии с требованиями эксплуатационной ремонтной документации, разработанной согласно ГОСТ 2601-68 и ГОСТ 2602-68 /ЕСКФ/.

Заказчик:						Исполнитель:

___________________ /Ю.Г. Софронова/	            _________________/___________________/

м.п.							м.п.

«____» ________________ 2023 г.			«____» ________________ 2023 г.

- Приложение № 4

- к договору № ____

- от «__» __________ 2024 г.

График производства работ

| месяц | дни месяца |
| --- | --- |
| Январь | 17 |
| Февраль | 15 |
| Март | 15 |
| Апрель | 12 |
| Май | 17 |
| Июнь | 15 |
| Июль | 12 |
| Август | 16 |
| Сентябрь | 13 |
| Октябрь | 11 |
| Ноябрь | 15 |
| Декабрь | 13 |

Примечание: Дни месяца могут меняться в зависимости от выходного дня.

Заказчик:						Испонитель:

___________________ /Ю.Г. Софронова/	            _________________/___________________/

м.п.							м.п.

«____» ________________ 2023 г.			«____» ________________ 2023 г.

- Приложение № 4

- к договору № __

- от «__» ________2024 г.

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на ремонт и обслуживание бассейнов на объекте МДОАУ д/с " Белочка" на 12 месяцев 2022 года

| № | Наименование затрат | % | ед.изм | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата |  | руб. |  |
| 2 | Стаховые взносы 30 % |  | руб. |  |
| 3 | НС и ПЗ 0,8 % |  | руб. |  |
| 4 | Транспортные затраты |  | руб. |  |
| 5 | ГСМ |  | руб. |  |
| 6 | Амортизация основных средств |  | руб. |  |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
| 8 | Материальные затраты |  | руб. |  |
| Итого прямых затрат |  |  | руб. |  |
| 9 | Отбор проб и проведение анализов |  | руб. |  |
| 10 | Накладные расходы |  | руб. |  |
| Всего затрат |  |  | руб. |  |
| 11 | Рентабельность 5% |  | руб. |  |
|  | Итого затрат |  |  |  |
| 12 | УСН 6 % |  |  |  |
| ИТОГО стоимость работ |  |  | руб. | 0,00 |

Расшифровка статей затрат

Затраты на оплату труда

| № | профессия | разряд | часовая тарифная ставка, руб. | баланс рабочего времени, ч. | оплата по тарифу, руб | Премия % | Надбавка за вредность, руб | РК | Северная надбавка | Всего, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | раз. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на спец.технику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование спецтехники |  | кол-во | расценка руб/ч | Время работы по норме, ч | Расценка руб/км | Пробег, км |  | Сумма, руб |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования |  |  |  | ед.изм. | кол-во | цена за единицу, руб | стоимость всего за весь период действия договора, руб |  | за месяц, руб |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |

Заказчик:						Исполнитель:

___________________ /Ю.Г. Софронова/	            _________________/___________________/

м.п.							м.п.

«____» ________________ 2023 г.			«____» ________________ 2023 г.