Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ ДО СШОР Белорецкого района

_________________  Рыжкина Галина Юрьевна

«28» декабря 2023 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении малой закупки в электронной форме, для субъектов малого и среднего предпринимательства

на техническое обслуживания электрохозяйства на объектах МАУ ДО СШОР Белорецкого района

| Способ процедуры закупки | Малая закупка в электронной форме, для субъектов малого и среднего предпринимательства. Неконкурентный способ. |
| --- | --- |
| Правовое обоснование | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |
| Участники закупки | участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Наименование заказчика, адрес | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 453509, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Карла Маркса, дом 59а эл. почта: dusch1belorezk@mail.ru тел.8(34792) -3-01-07 Контактное лицо-Потапова Ольга Александровна |
| Предмет договора | Техническое обслуживания электрохозяйства на объектах МАУ ДО СШОР Белорецкого района. |
| Описание объекта закупки, количество товара | Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Место поставки товара | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению) |
| Максимальная цена договора | 872 400,00 (Восемьсот семьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС если предусмотрен. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора, включает в себя все расходы Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| Место и срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – 28.12.2023г. с момента размещения извещения Дата окончания срока подачи заявок – 28.12.2023г. 16:20 (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |
| Порядок предоставления информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 28.12.2023г. в 16:25 (время местное Заказчика) Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Карла Маркса, дом 59а |
| Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Техническим задании (Приложение №1 к извещению) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок и условия оплаты | Заказчик производит оплату оказанной услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней с момента предоставления документов, подтверждающих факт выполнения Исполнителем своих обязательств. К таким документам относят Акт сдачи-приемки услуг, счета-фактуры. |
| Обоснование цены договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| Требования к качеству товара, оказываемым услугам, выполняемым работам | Основные требования приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку товара, работ, услуг | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | К участникам закупки Заказчиком предъявляются следующие единые обязательные требования: 1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке; 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка должна содержать следующие сведения и документы: 1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 2.1) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 2.2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в таком извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в таком извещении; 3) информацию и документы в соответствии с требованиями к участникам установленные настоящим Извещением; 4) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора. Документы для участия в закупочной процедуре должны содержать полную информацию, необходимую и достаточную для определения соответствия Участников, товаров (работ, услуг), предлагаемых ими, предъявленным в документации требованиям. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке иметь надлежащим образом заверенный перевод оригинала на русский язык. |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке | Цена договора. Победителем в проведении малой закупки в электронной форме признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |
| Рассмотрение заявок | Заказчик в течении одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении. Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке в электронной форме |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3 "Проект Договора"

Приложение №1 к извещению

Техническое задание на техническое обслуживания электрохозяйства на объектах МАУ ДО СШОР Белорецкого района

33.14.1 – ОКПД 2

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик, адрес | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 453509, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Карла Маркса, дом 59а |
| 1.2. | Объекты | ФОК «Планета» филиал МАУ ДО СШОР Белорецкого района 453530, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Тирлянский, ул. Первомайская, д.16/1 Базы легкоатлетов 453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 49 МАУ ДО СШОР Белорецкого района 453509, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. К. Маркса, 59а; Лыжная база 4535309, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 64 Спортивный тир 453505, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51 Административное помещение- 2-й этаж. 453504, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Садовая, 34 Арендуемые помещения на стадионе «Металлург» 453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, 70 Спортивно-оздоровительный комплекс 453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, 131/1 Спортивный зал «Бокса» СОШ № 3 453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, 105 ФОК с. Инзер филиал МАУ ДО СШОР Белорецкого района 453560, Республика Башкортостан Белорецкий район, с. Инзер, ул. Школьная, 4 ФОК «Комета» филиал МАУ ДО СШОР Белорецкого района 453506, Республика Башкортостан Белорецкий район, с. Железнодорожный, ул. Профсоюзная, 2Б. Спортивный зал «Тяжелой атлетики» СОШ № 21. 453505, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 48 База биатлон. 453512, Республика Башкортостан г. Белорецк, Территория Белая глина, з/у 1 |
| 1.3 | Необходимость выполнение услуги | Необходимо проводить техническое обслуживание электрохозяйства ежемесячно |
| 1.4 | Краткое описание объемов услуги | Необходимо оказать услугу по техническому обслуживанию электрохозяйства на объектах МАУ ДО СШОР Белорецкого района согласно приложению 1 к Техническому Заданию. |
| 1.5 | Срок выполнения услуги | с 01.01. 2024 по 31.12.2024г. |
| 1.6 | Формы и сроки гарантийного обслуживания | Не требуется |
| 1.7. | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам работы | При проведении технического обслуживания электрохозяйства на объектах МАУ ДО СШОР Белорецкого района Исполнителю необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, нормативно - технической и технологической документацией (ГОСТ, СНиП, СП, ПБ и прочими нормативными локальными актами, а также правилами техники безопасности и охраны туда). Применяемые для обслуживания электроснабжения оборудование и инструменты должны быть исправны, диэлектрические средства индивидуальной защиты должны иметь периодическую проверку согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемые в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003,персонал должен иметь средства индивидуальной защиты, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям СНиП и ГОСТ Исполнитель должен за счет своих средств обеспечить доставку сотрудников к объектам Заказчика. Исполнитель должен за счет своих сил осуществлять все необходимые согласования по допуску своих сотрудников на объекты и территорию МАУ ДО СШОР Белорецкого района Выполнение работ должны быть безопасны для окружающих. При производстве технического обслуживания электрохозяйства на объектах Заказчика должны соблюдаться мероприятия по пожарной безопасности, меры по охране труда и технике безопасности. Должна быть обеспечена защита окружающей среды. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации учреждения и Заказчика – является обязательным условием. Подрядчик несет ответственность за оказание услуг согласно условиям договора, настоящего технического задания и требований действующих нормативных актов. Проживание работников Подрядчика на объекте, категорически запрещено. Привлечение к выполнению работ Субподрядных организаций не допускается Техническое обслуживание должно выполняться на всех объектах Заказчика ежемесячно и в объемах, предусмотренных условиями договора. Исполнитель ежемесячно сдает Заказчику «Ведомость выполнения технического обслуживания электрохозяйства объектов Заказчика за месяц», отражающую весь процесс обслуживания всех объектов Заказчика за месяц. Надзор за соблюдением установленных требований к качеству услуги, своевременным составлением документации входит в обязанности Исполнителя. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки. Подрядчик несет полную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования происшедшее по их вине, из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности др. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком услуг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 1.9. | Неплановое обслуживание. | Неплановое обслуживание проводится в следующих случаях: - для ликвидации последствий влияния неблагоприятных климатических, производственных или бытовых воздействий; - при поступлении заявки на устранение сбоя, повреждения или неисправности; - при возникновении неисправностей, сбоев, отказов, которые не могли быть выявлены или устранены ранее проведенными плановыми регламентными работами. Неплановое обслуживание при поступлении Исполнителю заявки от представителя Заказчика о неисправности технических средств включает в себя следующие действия Исполнителя: - не позднее 8 часов с момента поступления заявки прибыть на объект; - восстановить работоспособность технических средств. |

Приложение № 1

Перечень работ по техническому обслуживанию электрохозяйства объектов Заказчика.

| Наименование объекта, адрес | Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1.МАУ ДО СШОР Белорецкого района г. Белорецк, ул. К. Маркса, 59а. | Визуальный осмотр: - наружного и внутреннего освещения (светильники, лампы); -щитков освещения (проверка контактных соединений автоматов, пускателей); - силовых и осветительных сетей; -изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. Проверка: - розеточных сетей; -оборудования в электрощитовой (ВРУ, ПР, ЩО); - соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; -исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; -прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок; -соответствия осветительной арматуры условиям эксплуатации и нагрузке; - наличия зануления и заземления; - надежности подвесок. Замена или ремонт дефектных элементов Обновление надписей, диспетчерские наименований и знаков безопасности, проверка их наличия. Наблюдение за производством - земляных работ в охранных зонах кабельных линии Затяжка крепежных деталей. Очистка контактов от грязи и наплывов. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена из материалов Заказчика. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей. Проверка и регулировка плотности включения контактов. Контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. Ликвидация видимых повреждений и обнаруженных неисправностей. Протирка осветительной арматуры. Отсоединение, присоединение кабеля, проводов оборудования. Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок. Смена предохранителей в щитах, сборках. Ремонт осветительной арматуры, замена перегоревших ламп в светильниках, чистка светильников на высоте до 8 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений), замена перегоревших светодиодных прожекторов. (Материалы Заказчика). Ремонт розеточной аппаратуры. | 1 раз в месяц |
| 2.ФОК «Планета» филиал МАУ ДО СШОР Белорецкого района, Белорецкий район, с. Тирлянский, ул. Первомайская, д.16/1 | Визуальный осмотр: - наружного и внутреннего освещения (светильники, лампы); -щитков освещения (проверка контактных соединений автоматов, пускателей); -изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий; - силовых и осветительных сетей. Проверка: - розеточных сетей; -оборудования в электрощитовой (ВРУ, ПР, ЩО); - соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; - электрических присоединений к газовым котлам; -проверка работоспособности приточной, вытяжной вентиляции; -исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; -прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок; -соответствия осветительной арматуры условиям эксплуатации и нагрузке; - наличия зануления и заземления; - надежности подвесок. Замена или ремонт дефектных элементов Обновление надписей, диспетчерские наименований и знаков безопасности, проверка их наличия. Наблюдение за производством - земляных работ в охранных зонах кабельных линии Затяжка крепежных деталей. Очистка контактов от грязи и наплывов. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена . Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; Проверка и регулировка плотности включения контактов. Контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. Ликвидация видимых повреждений и обнаруженных неисправностей Отсоединение, присоединение кабеля, проводов оборудования. Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок. Смена предохранителей в щитах, сборках. Ремонт осветительной арматуры, замена перегоревших ламп в светильниках, чистка светильников на высоте до 8 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений), замена перегоревших светодиодных прожекторов. (Материалы Заказчика). Ремонт розеточной аппаратуры. | 1 раз в месяц |
| 3.ФОК с. Инзер филиал МАУ ДО СШОР Белорецкого района Белорецкий район, с. Инзер, ул. Школьная, 4 | Визуальный осмотр: - наружного и внутреннего освещения (светильники, лампы); -щитков освещения (проверка контактных соединений автоматов, пускателей); -изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий; - силовых и осветительных сетей. Проверка: - розеточных сетей; -оборудования в электрощитовой (ВРУ, ПР, ЩО); - соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; -проверка работоспособности приточной, вытяжной вентиляции; -исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; -прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок; -соответствия осветительной арматуры условиям эксплуатации и нагрузке; - наличия зануления и заземления; - надежности подвесок. Замена или ремонт дефектных элементов Обновление надписей, диспетчерские наименований и знаков безопасности, проверка их наличия. Наблюдение за производством - земляных работ в охранных зонах кабельных линии Затяжка крепежных деталей. Очистка контактов от грязи и наплывов. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена . Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; Проверка и регулировка плотности включения контактов. Контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. Ликвидация видимых повреждений и обнаруженных неисправностей Отсоединение, присоединение кабеля, проводов оборудования. Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок. Смена предохранителей в щитах, сборках. Ремонт осветительной арматуры, замена перегоревших ламп в светильниках, чистка светильников на высоте до 8 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений), замена перегоревших светодиодных прожекторов. (Материалы Заказчика). Ремонт розеточной аппаратуры. | 1 раз в месяц |
| ФОК «Комета» филиал МАУ ДО СШОР Белорецкого района Белорецкий район, с. Железнодорожный, ул. Профсоюзная, 2Б. | Визуальный осмотр: - наружного и внутреннего освещения (светильники, лампы); -щитков освещения (проверка контактных соединений автоматов, пускателей); -изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий; - силовых и осветительных сетей. Проверка: - розеточных сетей; -оборудования в электрощитовой (ВРУ, ПР, ЩО); - соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; -проверка работоспособности приточной, вытяжной вентиляции; -исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; -прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок; -соответствия осветительной арматуры условиям эксплуатации и нагрузке; - наличия зануления и заземления; - надежности подвесок. Замена или ремонт дефектных элементов Обновление надписей, диспетчерские наименований и знаков безопасности, проверка их наличия. Наблюдение за производством - земляных работ в охранных зонах кабельных линии Затяжка крепежных деталей. Очистка контактов от грязи и наплывов. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена . Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; Проверка и регулировка плотности включения контактов. Контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. Ликвидация видимых повреждений и обнаруженных неисправностей Отсоединение, присоединение кабеля, проводов оборудования. Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок. Смена предохранителей в щитах, сборках. Ремонт осветительной арматуры, замена перегоревших ламп в светильниках, чистка светильников на высоте до 8 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений), замена перегоревших светодиодных прожекторов. (Материалы Заказчика). Ремонт розеточной аппаратуры. | 1 раз в месяц |
| Спортивно-оздоровительный комплекс г. Белорецк, ул. Ленина, 131/1 | Визуальный осмотр: - наружного и внутреннего освещения (светильники, лампы); -щитков освещения (проверка контактных соединений автоматов, пускателей); -изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий; - силовых и осветительных сетей. Проверка: - розеточных сетей; -оборудования в электрощитовой (ВРУ, ПР, ЩО); - соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; -проверка работоспособности приточной, вытяжной вентиляции; -исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; -прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок; -соответствия осветительной арматуры условиям эксплуатации и нагрузке; - наличия зануления и заземления; - надежности подвесок. Замена или ремонт дефектных элементов Обновление надписей, диспетчерские наименований и знаков безопасности, проверка их наличия. Наблюдение за производством - земляных работ в охранных зонах кабельных линии Затяжка крепежных деталей. Очистка контактов от грязи и наплывов. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена . Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; Проверка и регулировка плотности включения контактов. Контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. Ликвидация видимых повреждений и обнаруженных неисправностей Отсоединение, присоединение кабеля, проводов оборудования. Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок. Смена предохранителей в щитах, сборках. Ремонт осветительной арматуры, замена перегоревших ламп в светильниках, чистка светильников на высоте до 8 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений), замена перегоревших светодиодных прожекторов. (Материалы Заказчика). Ремонт розеточной аппаратуры. | 1 раз в месяц |
| База легкоатлетов г. Белорецк, ул. Крупской, д. 49 Лыжная база г. Белорецк ул. 50 лет Октября ,64 Спортивный тир г. Белорецк ул. 50 лет Октября ,51 Административное помещение 2-й этаж г. Белорецк ул. Садовая, 34 Арендуемые помещения на стадионе «Металлург» г. Белорецк ул. Ленина, 70 Спортивный зал «Бокс» СОШ №3 г. Белорецк ул. Ленина, 105 Спортивный зал «Тяжелой атлетики» СОШ №21 г. Белорецк ул. 50 лет Октября ,48 База биатлон г. Белорецк Территория Белая глина, з\у 1 | Визуальный осмотр: - наружного и внутреннего освещения (светильники, лампы); -щитков освещения (проверка контактных соединений автоматов, пускателей); -изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий; - силовых и осветительных сетей. Проверка: - розеточных сетей; - соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; -исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; -прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок; -соответствия осветительной арматуры условиям эксплуатации и нагрузке; - наличия зануления и заземления; - надежности подвесок. Замена или ремонт дефектных элементов Обновление надписей, диспетчерские наименований и знаков безопасности, проверка их наличия. Наблюдение за производством - земляных работ в охранных зонах кабельных линии Затяжка крепежных деталей. Очистка контактов от грязи и наплывов. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена . Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей; Проверка и регулировка плотности включения контактов. Контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. Ликвидация видимых повреждений и обнаруженных неисправностей Отсоединение, присоединение кабеля, проводов оборудования. Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок. Смена предохранителей в щитах, сборках. Ремонт осветительной арматуры, замена перегоревших ламп в светильниках, чистка светильников на высоте до 8 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений), замена перегоревших светодиодных прожекторов. (Материалы Заказчика). Ремонт розеточной аппаратуры. | 1 раз в месяц |

При проведении технического обслуживания электрохозяйства используется материал МАУ ДО СШОР Белорецкого района.

Приложение №2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Техническое задание на техническое обслуживания электрохозяйства на объектах МАУ ДО СШОР Белорецкого района.

Приложен отдельным файлом.

|  |  | Приложение №3 к извещению |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №

г.Белорецк			                     				          «____ »________________2023 г.

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _______________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет и общие условия договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: на техническое обслуживания электрохозяйства на объектах МАУ СШОР Белорецкого района (согласно приложению №1) а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Срок оказания услуг с 01.01 2024 по 31.12.2024г.

1.2. Исполнитель обязуется качественно, в полном объеме и в указанные сроки оказать предусмотренные настоящим договором услуги.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему договору.

2.1.3. По завершении оказания услуг предоставлять Заказчику  информацию о результатах оказания услуг.

2.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по настоящему договору.

2.1.5. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

2.1.6. В процессе оказания услуг по настоящему договору руководствоваться интересами Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и документы.

2.2.2. Организовать необходимые условия для эффективной работы Исполнителя.

2.2.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

3.Сдача-приемка услуг

3.1. Выполнение услуги Исполнителем считается  основанием для подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трех дней с момента сдачи Заказчику исполненной услуги.

3.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются Исполнителю в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных договором. В противном случае услуги считаются принятыми без претензий.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет ______________ руб. ____ коп., НДС в том числе (не предусмотрен), и является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема                работ, услуг и иных условий исполнения договора;

4.2. Источник финансирования: _____________________________________________________________.

4.3. Изменение существенных условий договора допускается только по решению Заказчика при согласии сторон в случаях   предусмотренных Положением о закупках.

4.4.Заказчик производит оплату оказанной услуги путем перечисления денежных средств на расчетный    счет  Исполнителя не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней с момента предоставления документов, подтверждающих факт выполнения Исполнителем своих обязательств. К таким документам относят Акт сдачи-приемки услуг, счета-фактуры.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае оказанных услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования:

безвозмездного устранения недостатков в течение 3 дней;

5.2. Заказчик вправе отказаться от приемки услуги ненадлежащего качества, а если такие услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм или устранения обнаруженных недостатков.

5.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Действие договора

6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается   с момента подписания по  "31" декабря 2023 года.

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и согласно Положения о закупках. В случае досрочного расторжения Договора все расчеты по нему должны быть произведены не позднее пяти рабочих дней с момента уведомления, если они не были произведены ранее. Обязательство по оплате считается исполненным в день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расторжение/прекращение настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязательств в части расчётов за оказанные услуги.

7.Прочие условия

7.1. В случаях, не предусмотренных условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом РФ  223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Бюджетным кодексом РФ и Гражданским Кодексом РФ

Настоящий договор  составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру у каждой стороны.

7.2. Настоящий договор  составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру у каждой стороны.

7.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору  должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.4. Права требования по настоящему договору  могут быть переданы третьим лицам одной стороной только с письменного согласия другой стороны.

8.Реквизиты подписи сторон

| Заказчик Юридический адрес: ________________ __________________________________ __________________________________ ОГРН ____________________________ ИНН ___________/ КПП ____________ р/с _______________________________ в ________________________________ __________________________________ к/с _______________________________ л/с _______________________________ БИК ______________________________ Тел _______________________________ _____________________________ (должность) ____________________/________________ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Исполнитель Юридический адрес: ________________ __________________________________ __________________________________ ОГРН ____________________________ ИНН ___________/ КПП ____________ р/с _______________________________ в ________________________________ __________________________________ к/с _______________________________ л/с _______________________________ БИК ______________________________ Тел _______________________________ _____________________________ (должность) ____________________/________________ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |