## Лист1
Приложение №2 к проекту договора
№ п/п | Наименование товара | Позиция КТРУ | «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) качественных характеристиках товара». | Ед.изм | Количество | КП №1 ЦБ-1304 от 13.02.2024 | КП №2 14П от 28.02.2024 | Контракт №2561201756023000055 | Цена за ед без НДС | Цена за ед с НДС | Сумма
| Перчатки смотровые нитриловые неопудренные нестерильные | 22.19.60.119-00000008 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) для обеспечения механической прочности и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) для комфортной работы. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для надежной фиксации на предплечье. 5. Вес одной перчатки не менее 4 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. Изделие для одноразового использования. Размеры S | пара | 250000 | 4.88 | 6.78 | 4.74 | 4.74 | 5.21 | 1302500
| Перчатки смотровые нитриловые неопудренные нестерильные | 22.19.60.119-00000008 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) для обеспечения механической прочности и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) для комфортной работы. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для надежной фиксации на предплечье. 5. Вес одной перчатки не менее 4 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. Изделие для одноразового использования. Размеры M | пара | 2510000 | 4.88 | 9.3 | 4.57 | 4.57 | 5.03 | 12625300
| Перчатки смотровые нитриловые неопудренные нестерильные | 22.19.60.119-00000008 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) для обеспечения механической прочности и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) для комфортной работы. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для надежной фиксации на предплечье. 5. Вес одной перчатки не менее 4 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. Изделие для одноразового использования. Размеры L | пара | 600000 | 4.88 | 9.3 | 4.57 | 4.57 | 5.03 | 3018000
|  | Позиция КТРУ | «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) качественных характеристиках товара». | Ед.изм | Количество | КП №1 №ЦБ-1304 от 13.02.2024 | КП №2 №14П от 28.02.2024 | КП №3 №100 от 26.02.2024 | Цена за ед без НДС | Цена за ед с НДС | Сумма
2 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | 22.19.60.113-00000001 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13 - 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) для обеспечения механической прочности и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) для комфортной работы при длительных манипуляциях. 3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Метод стерилизации радиационный для избежания негативного воздействия остатков оксида этилена при недостаточной дегазации. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН (для инвазивных мед. изделий временного применения согласно ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»). Изделие одноразового применения. Размеры 7 | пара | 80000 | 19.29 | 32.08 | 22.73 | 19.29 | 21.22 | 1697600
|  | Позиция КТРУ | «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) качественных характеристиках товара». | Ед.изм | Количество | КП №1 №ЦБ-1304 от 13.02.2024 | КП №2 №100 от 26.02.2024 | Контракт №2421720013023000009 | Цена за ед без НДС | Цена за ед с НДС | Сумма
| Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | 22.19.60.113-00000001 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13 - 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) для обеспечения механической прочности и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) для комфортной работы при длительных манипуляциях. 3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Метод стерилизации радиационный для избежания негативного воздействия остатков оксида этилена при недостаточной дегазации. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН (для инвазивных мед. изделий временного применения согласно ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»). Изделие одноразового применения. Размеры 7,5 | пара | 70000 | 19.29 | 22.73 | 18.38 | 18.38 | 20.22 | 1415400
|  | Позиция КТРУ | «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) качественных характеристиках товара». | Ед.изм | Количество | КП №1 №ЦБ-1304 от 13.02.2024 | КП №2 №14П от 28.02.2024 | КП №3 №100 от 26.02.2024 | Цена за ед без НДС | Цена за ед с НДС | Сумма
| Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | 22.19.60.113-00000001 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13 - 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) для обеспечения механической прочности и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) для комфортной работы при длительных манипуляциях. 3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Метод стерилизации радиационный для избежания негативного воздействия остатков оксида этилена при недостаточной дегазации. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН (для инвазивных мед. изделий временного применения согласно ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»). Изделие одноразового применения. Размеры 8 | пара | 55000 | 19.29 | 32.08 | 22.73 | 19.29 | 21.22 | 1167100
21225900