## Изготовление полусекций котла
Приложение №3
к Договору подряда №______
от "_____" ___________ 202__г.
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "Ресурс"
__________________ Р.Н. Байгуллов
" " 202__г. |  |  | " " 202___ г.
С М Е Т А № 2
на выполнение работ:
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №2 (изготовление верхних полусекций конвективной части котла ПТВМ-100 ст.№2) на комплексе котельной ООО "Ресурс"
№ | Наименование работ | Обоснование цен | Ед. изм. | Коли-чество
1 | Вырезка отверстий в коллекторе (стояке) К=0,2 (907*0,2=181,4) | Часть 1 0302020201 | шт | 2304
2 | Изготовление дроссельных шайб (ф74мм) весом до 1кг | Часть 1 0103020201 | шт | 96
3 | Изготовление дистанционных элементов пакета и их крепления | Часть 1 0103020101 | шт | 1920
4 | Изготовление полусекций: сборка пакетов на стенде, сварка стыков | Часть 1 2402040101 | тн | 36.7
5 | Изготовление стенда | Часть 1 0104010102 | шт | 3
6 | Изготовление металлоконструкций, кронштейнов, укосин, деталей такелажной схемы для замены пакетов | Часть 1 0803040101 | тн | 2.8
Итого стоимость работ:
| С коэффициентом за вредные условия производства работ Общ.ч. п.16. (2,2%) | 1,022
7 | Затраты подрядчика связанные с выездом ремонтного персонала. Общ.часть п. 20 | 25%
Итого:
| С коэффициентом к базовым ценам К=4,28 | 4,28
Механизмы и автотранспорт
8 | Кран автомобильный Q=16 тн. | дог. | м/ч | 235
Итого механизмы и автотранспорт:
Материалы подрядчика:
9 | Лист г/к 5,0мм ст.3СП | дог. | тн | 2.8
10 | Швеллер №10 ст.3СП | дог. | тн | 3.5
11 | Кислород | дог. | бал | 68
12 | Газ-пропан | дог. | бал | 11
13 | Электроды УОНИ 13/55 ф3мм | дог. | кг | 320
14 | Электроды УОНИ 13/55 ф4мм | дог. | кг | 250
15 | Круг отрезной 230х3,0х22 | дог. | шт | 300
16 | Круг зачистой 230х6х22 | дог. | шт | 120
Итого материалов подрядчика:
| Контрольное измерение изготовленных изделий на соответствие БК-109162, БК-109171 | 2%
Итого материалов подрядчика с учетом контрольного измерения изготовленных изделий на соответствие БК-109162, БК-109171:
Итого работа с материалов подрядчика и механизмами:
| НДС 20% | 20%
Всего к оплате по смете:
Составил: |  |  | Проверил: