## Замена полусекций котла
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "Ресурс"
__________________ Р.Н. Байгуллов
" " 2024 г.
Расчет начальной максимальной цены договора на выполнение работ
на выполнение работ:
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №2 (замена верхних полусекций конвективной части котла ПТВМ-100 ст.№2) на комплексе котельной ООО "Ресурс"
Объект: ООО "Ресурс"
Основание: Ведомость работ
Сметная стоимость: 12 567 219,90 руб.
Метод определения цены: сметный
№ | Наименование работ | Обоснование цен | Ед. изм. | Коли-чество | Цена, руб. | Сумма, руб.
Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению Часть 1,15,22
1 | Сборка и разборка металлических инвентарных лесов | Часть 1 2601020101 | тн | 3.6 | 5407 | 19465.2
2 | Сборка иразборка деревянных настилов на высоте до 6 метров | Часть 1 2601100102 | кв.м | 42 | 188 | 7896
3 | Снятие и установка щитов обшивы котла с двух сторон | Часть 1 0801010101 | тн | 3.6 | 35921 | 129315.6
4 | Изготовление и установка временных опорных металлоконструкций, весом до 0,05 т | Часть 1 0803030101 | тн | 2.1 | 36045 | 75694.5
5 | Снятие и установка меаллической сетки "Рабица" | Часть 15 0208010101 | кв.м | 60 | 94 | 5640
6 | Демонтаж верхних полусекций котла пароперегревателя конвективного с горизонтальным расположением К=0,3 | Часть 1 0102020102 | тн | 36.7 | 18409 | 202683.09
7 | Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | Часть 1 0302030101 | дм.куб | 5.8 | 19680 | 114144
8 | Вырезка отверстий в коллекторах Ф 85мм | Часть 1 0302020102 | шт | 384 | 1359 | 521856
9 | Монтаж верхних полусекций котла пароперегревателя конвективного с горизонтальным расположением К=0,7 | Часть 1 0102020102 | тн | 36.7 | 18409 | 472927.21
10 | Ремонт тепловой изоляции (снятие и установка) матами минераловатными | Часть 15 0104020101 | м.куб | 6 | 5480 | 32880
11 | Ремонт тепловой изоляции верхних и нижних коллекторов отдельными участками | Часть 15 0109150101 | кв.м | 15 | 1092 | 16380
12 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов | Часть 22 0101010101 | шов | 3264 | 16 | 52224
13 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов | Часть 22 0104010101 | стык | 690 | 123 | 84870
14 | Восстановление штукатурного слоя | Часть 15 0109090101 | кв.м | 65 | 185 | 12025
| Итого: |  |  |  |  | 1748000.6
| С коэффициентом за вредные условия производства работ Общ.ч. п.16. (2,2%) | 1,022 |  |  |  | 1786456613.2
15 | Затраты подрядчика связанные с выездом ремонтного персонала. Общ.часть п. 20 | 25% |  |  |  | 446614153.3
| Итого: |  |  |  |  | 2233070766.5
| С коэффициентом к базовым ценам К=4,28 | 4,28 |  |  |  | #VALUE!
Механизмы и автотранспорт:
16 | Кран автомобильный Q=16 тн. | дог. | м/ч | 120 | 2500 | 300000
17 | Камаз (полуприцеп) | дог. | рейс | 6 | 25000 | 150000
| Итого автотранспорт и механизмы: |  |  |  |  | 450000
Материалы подрядчика:
1 | Лист г/к 5,0мм ст.3СП | дог. | тн | 0.7 | 78200 | 54740
2 | Швеллер №16 ст.3СП | дог. | тн | 0.95 | 82400 | 78280
3 | Балка №24 ст.3СП | дог. | тн | 0.45 | 75600 | 34020
4 | Шнур ШАОН 12мм | дог. | кг | 15 | 380 | 5700
5 | Азбест хризотиловый | дог. | тн | 1.8 | 55000 | 99000
6 | Цемент ПЦ-400 | дог. | тн | 1 | 56000 | 56000
7 | Сетка "Рабица" 20х20х1,4 | дог. | м.кв | 65 | 300 | 19500
8 | Маты минераловатные МП-100 80мм | дог. | м.куб | 8 | 6500 | 52000
9 | Кислород | дог. | бал | 15 | 1000 | 15000
10 | Газ-пропан | дог. | бал | 2 | 1800 | 3600
11 | Электроды УОНИ 13/55 ф3мм | дог. | кг | 45 | 220 | 9900
12 | Электроды УОНИ 13/55 ф4мм | дог. | кг | 90 | 210 | 18900
13 | Круг зачистной 125х6х22 | дог. | шт | 100 | 65 | 6500
14 | Круг отрезной 230х3,0х22 | дог. | шт | 40 | 72 | 2880
| Итого материалов подрядчика: |  |  |  |  | 456020
| Заготовительно-складские расходы: | 2% |  |  |  | 9120.4
| Итого материалов подрядчика с заготовительно-складскими расходами: |  |  |  |  | 465140.4
| Итого стоимость работ с механизмами и материалами подрядчика: |  |  |  |  | #VALUE!
| НДС 20% | 20% |  |  |  | #VALUE!
| Всего к оплате по смете: |  |  |  |  | #VALUE!
Составил: |  |  | Проверил: