Приложение №2

к Договору подряда №____

от «____» ________ 202__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик

_______________

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ресурс»

_______________Р.Н.Байгуллов

ООО «Ресурс»

Объект ремонта: водогрейный котел  ПТВМ-100 ст.№2 на комплексе котельной ООО «Ресурс».

Ведомость объема работ

на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№2

(изготовление верхних полусекций конвективной части котла ПТВМ-100 ст.№2)

на  комплексе котельной ООО «Ресурс»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Вырезка отверстий в коллекторе (стояке) | шт |  | 2 304,00 |
|  | Изготовление дроссельных шайб (ф74мм) | шт |  | 96,00 |
|  | Изготовление дистанционных элементов пакета и их крепления | шт |  | 1 920,00 |
|  | Изготовление полусекций: сборка пакетов на стенде, сварка стыков | тн |  | 36,70 |
|  | Изготовление стенда | шт |  | 3,00 |
|  | Изготовление металлоконструкций, кронштейнов, укосин, деталей такелажной схемы для замены пакетов | тн |  | 2,80 |
|  | Контрольное измерение изготовленных изделий на соответствие БК-109162, БК-109171 | комплект |  | 96 |

Производство работ осуществлять в соответствии с чертежами БК-109162, БК-109171 для котла ПТВМ-100

| Зам.ген.директора по производственной деятельности В.Ю.Веденин Главный инженер; М.Е.Бубнов. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |