| Типы котлов |  |
| --- | --- |
| Котельная х.Калинин ул.Набережная 114У | Pegasus F2 N 2S (чугунный отопительный котел на газообразном топливе, с электророзжигом и контролем) 1 шт |
|  | КС –Г-100-DS 2 шт |