- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении малой закупки, в электронной форме на поставку частотных преобразователей

| Способ процедуры закупки | Малая закупка в электронной форме. Неконкурентный способ. |
| --- | --- |
| Правовое обоснование | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |
| Участники закупки | На общих основаниях |
| Наименование заказчика, адрес | - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" - адрес: 165300, Архангельская область, Котласский район, город Котлас, ул. Маяковского, д. 23 к. а тел. 8 (81837) 2-38-70 доб. 601 контактное лицо: Дронова Светлана Сергеевна электронная почта: poksnab.kotlas@yandex.ru |
| Предмет договора | - Поставка частотных преобразователей |
| Описание объекта закупки, количество товара | Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Исполнитель осуществляет доставку, разгрузку и передачу товара по адресу: Архангельская область, г. Котлас, улица Ушинского, 30 |
| Максимальная цена договора | 420 281 (четыреста двадцать тысяч двести восемьдесят один рубль) 89 копеек, с учетом НДС. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | В стоимость Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара. |
| Место и срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – 13.01.2025г. Дата окончания срока подачи заявок – 16.01.2025г. 13:00 (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ-ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |
| Порядок предоставления информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ-ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 16.01.2025 г. в 15:00 (время местное Заказчика) Архангельская область, Котласский район, город Котлас, ул. Маяковского, д. 23 А |
| Условия поставки товара | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №4) |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | - Не ранее 17 февраля и не позднее 26 февраля 2025 г. В случае готовности поставки товара ранее установленного срока необходимо связаться с Заказчиком по тел.: 8 (81837) 2-38-70 доб. 601 - Контактное лицо - Дронова Светлана Сергеевна |
| Срок и условия оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного Акта оказанных услуг, при наличии счета, счета-фактуры в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их выставления и подписания Акта. Оплата, производится в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
| Обоснование цены договора | Приложение № 3 к настоящему извещению. |
| Требования к качеству товара, оказываемым услугам, выполняемым работам | Указано в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | 1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке; 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица); 4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом №44-ФЗ; 7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование. 8) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка должна содержать следующие сведения и документы: - наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки в электронной форме копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки; - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в малой закупке в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении малой закупки в электронной форме; - наименование и конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении малой закупки в электронной форме, включающие указание на товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), промышленные образцы (при наличии). При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении малой закупки в электронной форме, поставляемый товар должен быть новым товаром; - предложение о цене договора, которая не может быть равна нулю или быть выше начальной (максимальной) цены закупки, указанной в извещении о проведении малой закупки в электронной форме, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке | Цена договора. Победителем в проведении малой закупки в электронной форме, признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |
| Рассмотрение заявок | Заказчик в течение одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении. Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке в электронной форме. |
| Форма заявки | Заявка должна быть представлена в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 2 к извещению) и требованиями, установленными документацией о проведении малой закупки в электронной форме. |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |

Приложения:

1. Приложение №1 Техническое задание

2. Приложение №2 Форма заявки

3. Приложение №3 Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

4. Приложение №4 Проект Договора

Приложение №1.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «ОК и ТС»

_______________В. А. Агафонов

«___» __________________202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет договора.

1.1.	Наименование, объем, количество, технические характеристики, возможность поставки эквивалентного Товара, требуемые Заказчику указаны в Приложении № 1, к данному Техническому заданию (далее – ТЗ).

1.2.	Допускается (не допускается) предложение эквивалентного Товара при условии, что функциональные и технические характеристики, а также условия применения эквивалента не ниже требований, указанных в ТЗ и соответствующего Товара, указанного в приложении к ТЗ. При этом ответственность за подбор эквивалента ложится на участника закупки (далее – Участник). В случае, если Участник конкурентного отбора (Поставщик) предлагает к поставке эквивалентный Товар, он должен в составе заявки (в техническом предложении) указать полные технические данные (характеристики) предлагаемого к поставке Товара и предоставить развернутое сравнение технических характеристик предлагаемого им Товара, подтверждающее соответствие эквивалента критериям технического задания и требованиям к Товару. Рассмотрение и согласование предложенных эквивалентов Товара происходит только после вскрытия, в порядке оценки и сопоставления заявок.

1.3.	Поставляемый Товар на день поставки должен быть новый, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.4.	Гарантийный срок на товар должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее гарантийного срока, указанного в паспорте завода изготовителя.

В случае если требуемый в данном пункте гарантийный срок больше установленного заводом-изготовителем на предлагаемый к поставке товар, Участник конкурентного отбора (Поставщик) должен подтвердить распространение гарантийных обязательств Поставщика на период с момента окончания гарантии завода-изготовителя до истечения срока требуемого в п. 1.4 Технического задания.

1.5.	Условия оплаты Товара: Оплата поставленного Поставщиком Товара производится Заказчиком на основании подписанной товарной накладной (форма ТОРГ - 12) или УПД, Акта приема-передачи, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД, после приемки Товара по количеству и качеству, а также предоставления Поставщиком документов, указанных в п 1.7. Договора, в том числе счета, счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст.168,169 Налогового кодекса Российской Федерации. Предоплата не предусмотрена.

- Требования, предъявляемые к поставке Товара.

2.1.	Место поставки:

Архангельская область, г. Котлас, улица Ушинского, д. 30.

2.2.	Базис поставки:

Стоимость Товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы, доставку до мест поставки, указанных в п. 2.1 технического задания, погрузку и разгрузку Товара, и иные затраты Поставщика.

2.3.	Доставка Товара Заказчику автотранспортом/железнодорожным транспортом должна производиться в рабочие дни в период с 8-00 до 16-00 часов местного времени. При этом до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление на въезд, с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несет Поставщик.

3.	Технические требования к Товару, условиям поставки, входному контролю

3.1.	Товар должен соответствовать условиям Договора, ГОСТ и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Товара, установленным в Российской Федерации и указанным в Приложении №1.

3.2.	Товар должен иметь заводскую маркировку в соответствии с документацией производителя. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка должна иметь заводскую маркировку в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Упаковка возврату не подлежит. При поступлении на склад Заказчика заводская упаковка должна быть не нарушена. (ГОСТ Р 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами»). Стоимость упаковки должна быть включена в цену товара.

3.3.	Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 №1716-83 во исполнение подпункта «в» пункта 2 Указа Президента от 22.10.2019 № 592 введённого запрета на ввоз на территорию России товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины. Утверждён Перечень таких товаров с указанием кодов товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.

3.4.	Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям на данный Товар.

3.5.	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику (грузополучателю) относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

-	Сертификат соответствия, пожарной безопасности и взрывобезопасности (для Товара, подлежащего обязательной сертификации);

-	Разрешительные документы, наличие которых на указанный Товар обусловливается требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

-	В зависимости от технологической и технической сложности поставляемого изделия, один из видов сопроводительных эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, этикетку или иную конструкторскую документацию, если наличие такой документации на поставляемый Товар предусмотрено требованиями указанных государственных стандартов; (оставить если применимо)

-	Паспорт (сертификат) качества;

-	Упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара;

-	Накладная по форме ТОРГ-12 (в случае доставки Товара перевозчиком Поставщик указывает в накладной реквизиты транспортной накладной, подтверждающей факт передачи Товара первому перевозчику);

-	Товарно-транспортная накладная по форме 1-Т и транспортная накладная, ж/д накладная и т.п.);

-	Иные документы, относящиеся к Товару и необходимые для его эксплуатации (сертификат качества и т.п.).

Комплектность технической документации на Товар должна соответствовать ГОСТам, определяющим комплектность технической документации на данный вид Товара.

3.6.	При поступлении Товара и сопроводительной документации к ней в места поставки, указанные в спецификациях, являющихся приложением к Техническому заданию, производится:

-	Проверка наличия сопроводительных документов о номенклатуре и количестве товара;

-	Проверка соответствия номенклатуры и количества, указанной в сопроводительной документации, условиям договора поставки и спецификации;

-	Проверка соответствия сопроводительным документам количества и комплектности, полученного Товара;

-	Проверка наличия оригиналов или надлежащим образом заверенных копий сопроводительных документов, подтверждающих качество товара (паспорта, сертификаты соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации на территории РФ, и пр.);

-	Проверка правильного оформления транспортных и товаросопроводительных документов;

-	Визуальный осмотр полученных товаров на наличие дефектов, проверка повреждений, целостности упаковки, брака;

-	Оформление Актов входного контроля по форме Заказчика.

3.7.	Товар и сопроводительная документация, имеющие несоответствия по качеству и/или комплектности или не подтвержденные заводом-изготовителем, не принимаются, товарная накладная по форме ТОРГ-12 и/или иной документ, свидетельствующий о переходе права собственности на поставленные товары не подлежит подписанию со стороны Заказчика.

3.8.	Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком (грузополучателем) в соответствии с условиями договора.

3.9.	Документация, предоставляемая с Товаром, должна быть оформлена на русском языке. Если Товар является импортным, то необходимо предоставить заверенные печатью и подписью уполномоченного лица перевод на русский язык документов, относящихся к Товару.

4.	Требования, предъявляемые к Участникам (критерии рассмотрения заявок участников)

4.1.	Участник торгов (Поставщик) в ценовом предложении попозиционно должен указать наименование производителя Товара, страну изготовления.

4.2.	В случае, если участник конкурентного отбора (Поставщик) не является изготовителем, предлагаемого к поставке товара, в составе своей заявки он должен представить документы, подтверждающие возможность поставки Товара в соответствии с Техническим заданием, согласно требованиям, установленным в закупочной документации.

5.	Критерии оценки

Оценка заявок осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным методикой оценки заявок на участие в закупке, согласно документации (извещению) к закупке.

Приложения:

1.	Приложение №1 Ведомость закупаемой продукции

Разработал:

Зам. главного инженера - Начальник ПТО_________________А.Е. Невзоров

Согласовано:

Главный инженер ______________________________________С.Н. Сакулин

Приложение №1

к техническому заданию

Ведомость закупаемой продукции.

| № | Наименование Продукции (Товара)* | Количество Продукции (Товара)** | Единица измерения(т, кг, шт.) | Технические характеристики | Возможность применения эквивалентной продукции¦ (Товара) (Да/нет) | Необходимость представления писем от завода изготовителя (да/нет) | Документы техническая и эксплуатационная документация сертификаты и иные документы, Разрешение на применение (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0300G/0370P-BU 30/37кВт 380В | 1,00 | шт | Производитель: ESQ. Серия: ESQ-760. Напряжение: 380 В. Ток: 60 А. Мощность: 30 кВт. Тип нагрузки: Тяжелая. Перегрузочная способность: 150% в течение 60 сек. Степень защиты: IP 20. Тормозной прерыватель: есть. Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА): есть. ПИД-регулятор: есть. Интерфейс RS-485: есть. Защита двигателя: есть. Протокол связи: Modbus. | Нет | Да | В соответствии с техническим заданием |
| 2 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0220G/0300P 22/30кВт 380В | 1,00 | шт | Производитель: ESQ. Серия: ESQ-760. Напряжение: 380 В. Ток: 45 А. Мощность: 22 кВт. Тип нагрузки: Тяжелая. Перегрузочная способность: 150% в течение 60 сек. Степень защиты: IP 20. Тормозной прерыватель: есть. Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА): есть. ПИД-регулятор: есть. Интерфейс RS-485: есть. Защита двигателя: есть. Протокол связи: Modbus. | Нет | Да | В соответствии с техническим заданием |
| 3 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T-0040G/0055P 4/5.5кВт, 380 В | 1,00 | шт | Производитель: ESQ. Серия: ESQ-760. Напряжение: 380 В. Ток: 8,5 А. Мощность: 4 кВт. Тип нагрузки: Тяжелая. Перегрузочная способность: 150% в течение 60 сек. Степень защиты: IP 20. Тормозной прерыватель: есть. Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА): есть. ПИД-регулятор: есть. Интерфейс RS-485: есть. Защита двигателя: есть. Протокол связи: Modbus. | Нет | Да | В соответствии с техническим заданием |
| 4 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0550G/0750P-BU 55/75кВт 380В | 1,00 | шт | Производитель: ESQ. Серия: ESQ-760. Напряжение: 380 В. Ток: 112 А. Мощность: 55 кВт. Тип нагрузки: Тяжелая. Перегрузочная способность: 150% в течение 60 сек. Степень защиты: IP 20. Тормозной прерыватель: есть. Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА): есть. ПИД-регулятор: есть. Интерфейс RS-485: есть. Защита двигателя: есть. Протокол связи: Modbus. | Нет | Да | В соответствии с техническим заданием |

Разработал:

Зам. главного инженера - Начальник ПТО_____________________________А.Е. Невзоров

Согласовано:

Главный инженер __________________________________________________С.Н. Сакулин

Приложение № 2 к извещению

Форма  заявки на участие в закупке

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

на _____

Изучив извещение о проведении малой закупки, на ____, проект договора, мы, нижеподписавшиеся,

__________________________________________________________________________

(наименование юридического лица с указанием организационно – правовой формы)

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

почтовый адрес ______________________________________________________________

(для юридического лица),

Место жительства

____________________________________________________________________________

(для физического лица)

место нахождения _____________________________________________________________

(для юридического лица)

для юридических лиц:

ИНН ________________________________________________________________________

ОГРН (ОГРНИП)______________________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ФИО руководителя _______________________________________________________,

должность руководителя (полностью) ______________________________________________

ОКПО _______________________  ОКТМО ____________________________

ОКОПФ________________

Контактный телефон _____________________

Адрес электронной почты __________________

сообщаем о согласии принять участие в закупке на ____ и исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении малой закупки, и поставить товар в соответствии с условиями проекта договора.

Предлагаемая нами цена договора составляет: ________________  (____________________________________) руб. ___ коп.

| № п.п | Наименование | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., (руб.) с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Цена договора включает все наши расходы, затраты, издержки и иные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

Настоящей заявкой подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участнику закупки в соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание» и извещением о проведении закупки.

Участник является субъектом малого предпринимательства.

В случае признания нас победителями закупки, обязуемся в назначенный срок подписать договор.

Участник закупки:

________________________ ____________________  __________________

Должность                                    подпись                  расшифровка

М.П.

Приложение № 3 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

- (приложено отдельным файлом)

Приложение № 4 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(приложено отдельным файлом)