Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Инфекционная больница»

Главный врач ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» _____________ Сарыглар А.А «20» февраля 2025 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме

- на поставку и монтаж инсинератора для сжигания и термического обезвреживания отходов

| Способ процедуры закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| --- | --- |
| Наименование заказчика, адрес | ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» Адрес: 667011, Республика Тыва, г Кызыл, Бай-Хаакская ул, зд. 14а Эл.почта: aylanondar@mail.ru Тел.: 8394226-38-47 Ответственное лицо: Айлан Геннадьевна |
| Предмет Договора | Поставка и монтаж инсинератора для сжигания и термического обезвреживания отходов |
| Описание объекта закупки, количество товара | Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Место поставки товара | 667011, Республика Тыва, г Кызыл, Бай-Хаакская ул, зд. 14а |
| Максимальная цена Договора | 3 881 391,69 (три миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча триста девяносто один) рубль 69 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены Договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, расходы на погрузо-разгрузочные работы, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору |
| Место и срок подачи котировочных заявок | Дата начала подачи котировочных заявок – 20.02.205 г. Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 28.02.2025г. 09:00 (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | Информация о настоящей закупке подлежит размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru/. |
| Порядок предоставления информации о закупке | В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке. В ЕИС и на сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и аукционная документация. Закупочная документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировки, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 28.02.2025г. в 10:00 (время местное Заказчика) 667011, Республика Тыва, г Кызыл, Бай-Хаакская ул, зд. 14а |
| Условия поставки товара | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом Договора (Приложение №3) |
| Срок поставки товара | в течение 30 календарных дней с момента заключения договора |
| Срок и условия оплаты | Собственные средства заказчика |
| Обоснование цены Договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| Источник финансирование заказа | Оплата Товара производится по факту поставки товара и его монтажа Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД) |
| Требования к качеству товара | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку товара | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | - участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; - участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения; - участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица); - на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях; - у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; - участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка на участие в процедуре закупки должна содержать всю указанную заказчиком в извещении о закупке информацию, а именно: 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки; 5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 8) документ, декларирующий следующее: - участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица); - на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях; - у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; - участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование); 9) предложение о цене договора; 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок; 13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок; 14) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информацию и документы, определенные в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона N 223-ФЗ (если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | 1.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение запроса котировок в электронной форме в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке, не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме срок подачи заявок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае если на дату размещения в единой информационной системе изменений, вносимых в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, срок подачи заявок составляет половину или более половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме срок подачи заявок не продлевается. 3. Заказчик продление срока устанавливает в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение о закупке. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации, размещенной в установленном порядке и сроке в единой информационной системе и на электронной площадке. 5. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не допускается. |
| Порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | 1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 1. настоящего раздела, заказчик осуществляет разъяснение извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позже указанного в документации (извещении) о проведении закупки срока. 3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора. |
| Порядок подачи и оформления, отзыва и изменения заявок на участие в закупке | 1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, подает заявку на участие в таком запросе котировок в электронной форме. 2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки, зарегистрированным на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме предоставляются по форме, в порядке, в месте и до истечения срока, указанного в извещении о закупке. 3. Заявка на участие в электронном запросе котировок предоставляется участником в виде электронного документа. 4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении каждого лота. 5. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 6. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передает Заказчику все поступившие заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведения запроса котировок в электронной форме, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске/отклонении заявок участников электронного запроса котировок, с указанием причин их отклонения. Этап открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме не предусмотрен и не требует оформления отдельного протокола открытия доступа к заявкам. Доступ к поступившим заявкам открывается автоматически оператором электронной площадки по окончании срока подачи заявок. |
| Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок | Критерий оценки :цена Договора |
| Рассмотрение котировочных заявок | 1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным извещением о закупке. 2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме рассматривается Комиссией по осуществлению конкурентных закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в извещении о закупке, и признается соответствующей или не соответствующей указанным требованиям. Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на смысл их содержания, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, и подводит итоги запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о закупке. 2. Срок оценки и сопоставления заявок и подведения итогов не должен превышать 2 (два) рабочих дня со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссия по осуществлению конкурентных закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе котировок порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора. 4. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену Договора. 5. При установлении Заказчиком в извещении о закупке приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с разделом 2 главы 3 Положения о закупке, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене Договора, сниженной на 15%, при этом Договор заключается по цене Договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном запросе котировок. При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе котировок, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 6. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в электронном запросе котировок и подведения итогов фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок, подведения итогов запроса котировок в электронной форме. |
| Срок подписания Договора с победителем процедуры закупки | 1. По результатам электронного запроса котировок Договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается Договор, и в извещении о закупке. При заключении Договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 2. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола (протокола оценки и сопоставления заявок, подведения итогов запроса котировок в электронной форме). В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения Договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки Договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. При этом Договор заключается только после предоставления участником запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения Договора, если такое требование было установлено в извещении о закупке. 3. Договор заключается через электронную площадку путем направления заказчиком проекта Договора победителю электронного запроса котировок. 4. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам электронного запроса котировок, Заказчик направляет победителю электронного запроса котировок или участнику электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, проект Договора на подпись. Победитель электронного запроса котировок или участник электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, в течение 5 (пяти) дней с даты получения проекта Договора от Заказчика направляет Заказчику подписанный Договор. 5. В случае если победитель электронного запроса котировок или участник электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, в течение 5 (пяти) дней с даты получения проекта Договора от Заказчика не направит Заказчику подписанный Договор, то победитель электронного запроса котировок или участник электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от заключения Договора. 6. В случае если победитель электронного запроса котировок или участник электронного запроса котировок, с которым заключается Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Договор может быть заключен с участником запроса котировок в электронной форме, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым участником. 7. В случае уклонения участника электронного запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен второй номер, от заключения Договора запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. 8. В случае если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника запроса котировок от заключения Договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника запроса котировок в электронной форме уклонившимися от заключения Договора | 1. В случае, если по окончанию срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок электронной форме, или не подано ни одной заявки, или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок электронной форме, или о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, и признании участником запроса котировок в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, или по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям извещения о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, электронный запрос котировок признается несостоявшимся. 2. Заказчик вправе заключить Договор с единственным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям извещения о закупке в соответствии с Положением о закупке, или провести повторный запрос котировок в электронной форме на тех же или иных условиях, или провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупке, если запрос котировок в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям: - по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям извещения о закупке; - по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке; - по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям извещения о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям извещения о закупке. До принятия Заказчиком решения заключить Договор с единственным участником, Заказчик вправе обратиться к участнику с предложением о снижении ценового предложения единственного участника закупки, содержащегося в заявке такого участника. 3. Заказчик вправе заключить Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с Положением о закупке, если запрос котировок в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям: - по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме были отклонены все поданные заявки; - по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки; - в связи с уклонением участника конкурентной закупки от заключения Договора |
| Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения Договора: | В соответствии с условиями Договора (Приложение №3 к извещению) |
| Возможность одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора | В соответствии с условиями Договора (Приложение №3 к извещению) |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с прилагаемой формой и требованиями, установленными документацией о проведении запроса котировок в электроннойформе. Котировочные заявки, поданные позднее срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются. Прием заявок осуществляется: http://etp.torgi-online.com |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |
| Обеспечение заявки на участие в закупке | Не установлено. |
| Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления | Не установлено. |
| Предоставление национального режима | В соответствии с Постановлением правительства № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлено преимущество для следующих позиций: №1 Технического задания (Приложение № 1 к извещению) Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются: - для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции; - для подтверждения происхождения товаров из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза. |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3 "Проект Договора"

4. Приложение N 4 "Форма заявки на участие в запросе котировок"

Приложение N 1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж инсинератора для сжигания и термического обезвреживания отходов

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсинератор Гейзер ИУ-200 или эквивалент 28.21.12.000 | Назначение: для высокотемпературного термического обезвреживания биологических и прочих промышленных отходов. Оборудование конструктивно должно иметь: камеру дожига дымовых газов для существенного снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду. Наличие дизельных горелок: наличие Возможность регулировки по мощности горения: наличие Автоматика работы по заданным параметрам: не менее время, интенсивность горения Аварийное отключение: наличие Корпус должен быть изготовлен из метала: толщиной не менее 5 мм. Футеровка камеры: из огнеупорного кирпича Открытие камеры: с помощью загрузочного люка на электролебедке Наличие зольного(ых) люка(ов) в камере сжигания: наличие. ЩУ с классом защиты: не менее IP66 Длина дымоходной трубы: не менее 4 метров Объём основной камеры сжигания: не менее 0,55 м3 Объем загрузки, кг: до не менее 200 Потребляемая мощность: не менее 0,7 кВт Размер загрузочного люка (Ш/Г): не менее 550 х 620 мм Производительность, кг/час: до не менее 90 Температура сжигания (основная камера/камера дожига),˚С: 700-900/от 1200 Вес, кг: не менее 2000 Материал корпуса: Низколигированная жаропрочная сталь марки Наличие дутьевого вентелятора в камере дожигания (помимо горелки): наличие Наличие топливного бака: не менее 500л. Поставщиком должны быть осуществлены монтажные и пусконаладочные работы, а также должен быть проведен инструктаж по работе на установке. | комп | 1 |

2. Место поставки и монтажа: 667011, Республика Тыва, г Кызыл, Бай-Хаакская ул, зд. 14а

3. Срок поставки и монтажа: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара

Приложение N 2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования, анализа рынка поставщиков требуемого товара методом сопоставимых рыночных цен.

Приложено отдельным файлом

Приложение N 3 к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложен отдельным файлом

Приложение N 4 к Извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Для юридического лица |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок |  |
| Место нахождения участника закупок |  |
| Почтовый адрес участника закупок |  |
| ИНН, КПП участника закупки |  |
| ОГРН участника закупки |  |
| Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр. |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора |  |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику |  |
| Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  |
| Для физического лица |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| ИНН, паспортные данные участника закупки |  |
| Место жительства участника закупки |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения Договора, проект Договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице директора __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку _________________________исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать Договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и предоставить услуги по месту и в указанные в Договоре сроки.

Наименования и характеристики предлагаемых Товаров*.

| № п/п | Наименование Товара | производитель, страна происхождения товара | Единица измерения | Кол-во |  | Цена за 1 ед., вкл. НДС |  |  | Сумма, включая НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Мы согласны осуществить поставку товара в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и согласно нашему предложению о цене Договора*:

Цена Договора составляет: _________________ (сумма прописью).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

Заявленная нами цена Договора является твердой, изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения Договора с __________________, мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

К участникам закупки Заказчиком предъявляются следующие единые обязательные требования:

- участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.;

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных для нужд ________________________ регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

| ______________ Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц); подпись участника (для физ. лиц) | / / Расшифровка подписи (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

__.____________.2025г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи).

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

Руководитель                                                                                             ФИО