- Раздел 3 Технические требования

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Ремонт вытяжной вентиляции прачечной корпуса № 2 МАДОУ детский сад № 3 «Светлячок»  Кировградского МО

1.Наименование выполняемых работ:

Проведение ремонта вытяжной вентиляции прачечной корпуса №2 МАДОУ детский сад №3 «Светлячок» Кировградского МО.

2.Виды выполняемых работ:

2.1. Ремонтные работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (Локальному сметному расчету № 62-06-24 «Ремонт вытяжной вентиляции») и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации об аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

3. Место выполнения работ:

Корпус №2 Свердловская область, город Кировград, улица 40 лет Октября,16

4. Срок выполнения работ:

в течение 40-ти (сорока)  календарных дней с момента заключения договора. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящего Технического задания и Плана графика выполнения работ. При невыполнении условий Договора Подрядчиком Заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к Подрядчику. Размер штрафных санкций указан в Договоре.

5.2. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

5.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.4. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.5. Для выполнения работ Подрядчик предоставляет персонал, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов).

5.6. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7. Требования к Подрядчику:

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ, техники безопасности, пожарной безопасности, энергобезопасности, безопасности перемещения грузов на объекте.

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от легко воспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 метров и иметь защитные экраны и средства пожаротушения. Рабочие стоянки строительных механизмов должны иметь ограждение опасной зоны работ этих машин.

Все демонтируемое в процессе производства работ оборудование, запасные части, комплектующие, иные предметы  в обязательном порядке должны быть переданы Заказчику по акту приема-передачи. Место складирования демонтируемых материалов определяет Заказчик.

Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ с сохранением целостности прилегающих газонов, травяного покрытия и других зелёных насаждений. В случае неисполнения указанного требования (нанесения повреждения), Подрядчик восстанавливает газоны, травяное покрытие, зелёные насаждения за свой счёт.

Опасные для движения зоны следует огораживать. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений, предварительно получить и оформить ордер на земельные работы. На ограждениях в темное время суток выставляются световые сигналы.

Организацию движения транспорта (техники) и пешеходов, места складирования материалов, инвентаря и оборудования для производства работ, и ограждение мест производства работ следует выполнять в соответствии с согласованной и утвержденной схемой, составленной с учетом требований нормативных документов.

Все расходы по доставке, установке, складированию и хранению материалов, ограждений и других технических средств берет на себя Подрядчик.

Объём фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в журнале производства работ.

8. Требования к безопасности выполненных работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и выполнение работ должны осуществляться Подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»; в соответствии с межотраслевыми и отраслевыми правилами и типовыми инструкциями по охране труда, утвержденными в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными Минздравом России.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты. Подрядчик обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезжиривающих средств в соответствии с установленными нормами, работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Качество и безопасность работ должны соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, в том числе:

-Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

-СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

-СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

-Закон Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ (ред. от 18.05.2020) «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 N 17/110-П);

-Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 26.06.2019 N 350-РВ (ред. от 04.03.2021) «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области»;

-иным действующим требованиям нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.

В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участках проведения работ (до их начала) должны быть установлены временные дорожные знаки, а в случае необходимости иные технические средства организации дорожного движения.

9. Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполнение работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за некачественное выполнение работ. При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно исправить выявленные недостатки. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в трехдневный срок устранить обнаруженные дефекты за свой счет.

10.Указанные в локальном сметном расчете и в Техническом задании товарные знаки, товарные марки (при их наличии) носят описательный характер (следует читать со словами «или эквивалент»). Участник может предложить в выполняемых работах использовать товар (материалы и комплектующие) в соответствии с требованиями технического задания или их эквиваленты. При этом технические характеристики предлагаемых эквивалентов должны не уступать по любому из параметров, определенных техническим заданием товаров (материалов и комплектующих).

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

При выполнении полного комплекта работ Подрядчик обязан предъявить результат работ для осмотра Заказчиком. Вызов Заказчика для освидетельствования работ осуществляется минимум за сутки.

Подрядчик предоставляет комплект отчетных документов на русском языке в составе:

- Комплект исполнительной документации:

- техническая документация, по которой производятся работы на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- исполнительная схема выполненных работ на бумажном носителе и в формате PDF, DWG на электронном носителе;

- журнал производства работ, оформленный в установленном порядке на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- документы по вывозу грунта, непригодного для вторичного использования (договор с организацией, осуществляющей размещение грунта, акт приемки грунта, талоны на размещение грунта, закрытое разрешение на перевозку грунта) (в случае если их использование предусмотрено технической документацией) на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- документы по вывозу строительных отходов и мусора (договор с организацией, осуществляющей приемку строительных отходов и мусора, акт приемки строительных отходов и мусора, талоны на размещение строительных отходов и мусора, закрытое разрешение на приемку строительных отходов и мусора) на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- заверенные копии товарных накладных на используемые при производстве работ материалы на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- паспорта и сертификаты на используемые при производстве работ материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией скрытых работ на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- акт приемки территории перед началом работ на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- акт технической приемки выполненных работ на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- фотофиксацию выполненных работ (цветные фотографии объекта до начала, вовремя и по окончании работ) на бумажном и электронном носителях на бумажном носителе и в формат на электронном носителе согласно регламента (Приложение №1).

- счет.

- Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@*

- счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС) на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе;

Работа считается выполненной после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и с учетом коэффициента снижения по результатам аукциона и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № КС-3;

12. Иные требования

Привлечение субподрядчиков допускается лишь с согласия Заказчика.

Персонал Исполнителя должен иметь квалификацию, соответствующую выполняемым работам. При привлечении к исполнению работ иностранных граждан обязательно наличие у них разрешения на работу в РФ, документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Регламент фотофиксации хода выполнения работ

- Понятия и определения

1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений.

1.2. Фотоизображение – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате (далее – фотоснимок).

1.3. Слайд – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.

1.4. Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.

1.5. Объект производства работ - объект благоустройства (далее – Объект).

- Общие положения

2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.

2.2. Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.

2.3. Материалы фотофиксации предоставляются ежедневно или по требованию Заказчика в электронном виде.

2.4. В случае принятия решения Заказчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, 
в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний. Подрядчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.

- Требования к фотофиксации

3.1. Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).

3.2. Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.

3.3. На Объекте производится:

3.3.1. Обзорный фотоснимок объекта (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);

3.3.2. Общий вид объекта с иллюстрацией основных этапов работ.

3.3.3. Фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);

3.3.4. Фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.

3.4. При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.

3.5. В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала, такой персонал должен быть в спецодежде.

3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо производит повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.

3.7. Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.

- Оформление материалов фотофиксации

4.1. Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок.

4.2. Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещённое под фотоснимком, в котором указываются:

4.2.1. Наименование Объекта и адрес производства работ.

4.2.2. Полное наименование Подрядчика.

4.2.3. Номер и дата ДоговораКонтракта;

4.2.4. Дата и время, когда был сделан фотоснимок (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);

4.2.5. Наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);

4.2.6. Вид выполненных работ.

4.3. На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.

4.4. Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию:

4.4.1. Наименование Объекта и адрес производства работ.

4.4.2. Полное наименование Подрядчика.

4.4.3. Номер и дата Контракта.

- Требования к хранению и использованию документов

5.1. Материалы фотофиксации хранятся Подрядчиком в течении срока действия договора и передаются вместе с актами о приёмке выполненных работ (КС-2) в составе Исполнительной документации Заказчику на электронном носителе.

5.2. Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов или Заказчика выдаются Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня в электронном и бумажном виде