## Электро-ие ясельной группы изм.
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года | [5 empty] | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [14 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2023 № 131-П | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2023 № 131-П | [5 empty] | Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2023 № 131-П
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 66. Свердловская область | [10 empty] | 66. Свердловская область | [6 empty] | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Свердловская область | [10 empty] | Свердловская область | [7 empty] | Свердловская область
Свердловская область,г.Кировград,ул.40 лет Октября,16 МАДОУ Детский сад №3 "Светлячок",корпус 2 | [24 empty] | Свердловская область,г.Кировград,ул.40 лет Октября,16 МАДОУ Детский сад №3 "Светлячок",корпус 2
(наименование стройки)
Свердловская область,г.Кировград,ул.40 лет Октября,16 МАДОУ Детский сад №3 "Светлячок",корпус 2 | [25 empty] | Свердловская область,г.Кировград,ул.40 лет Октября,16 МАДОУ Детский сад №3 "Светлячок",корпус 2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 32-05-24 изм.
Электрооборудование ясельной группы | [26 empty] | Электрооборудование ясельной группы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость | [26 empty] | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 года | [26 empty] | I квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 314.84 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 16.84 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 41.46 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 242.57 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.16 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2.95 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 116.22 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.38 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [29 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСНр67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [16 empty] | Демонтаж: светильников с лампами накаливания
|  | Объем=15 / 100 | [29 empty] | Объем=15 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.948; 12: 277.56 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.32; 7: 0.948; 10: 292.78; 12: 277.56 | [19 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.24 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0045; 12: 1.44 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0045 | 37.32 | 1.42 | 52.99 |  | 0.24 | [19 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0045; 10: 319.65; 12: 1.44 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 279.24 | [21 empty] | Итого прямые затраты
2 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.11; 6: 1; 7: 0.11 | [16 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=11 / 100 | [29 empty] | Объем=11 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6424; 12: 188.08 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 7: 0.6424; 10: 292.78; 12: 188.08 | [19 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 188.08 | [21 empty] | Итого прямые затраты
3 | ГЭСНм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [16 empty] | Светильник в подвесных потолках
|  | Объем=25 / 100 | [29 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.6; 12: 8748.05 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.4; 7: 23.6; 10: 370.68; 12: 8748.05 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 104.48 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1; 12: 42.18 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.05; 10: 1526.68; 12: 76.33 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.05; 10: 483.5; 12: 24.18 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.05; 10: 563.04; 12: 28.15 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.05; 10: 359.94; 12: 18 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 31.17 | [18 empty] | М
| 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.255 | 87.93 | 1.39 | 122.22 |  | 31.17 | [19 empty] | Сжимы соединительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8925.88 | [21 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 174.96 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
4 | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 3055.72 | 1.4 | 4278.01 |  | 106950.25 | [16 empty] | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм
5 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [16 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=6 / 100 | [29 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.2384; 12: 1571.09 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.64; 7: 4.2384; 10: 370.68; 12: 1571.09 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 110 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.105; 12: 44.32 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.88; 7: 0.0528; 10: 1526.68; 12: 80.61 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.88; 7: 0.0528; 10: 483.5; 12: 25.53 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.87; 7: 0.0522; 10: 563.04; 12: 29.39 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 0.0522; 10: 359.94; 12: 18.79 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 61.93 | [18 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.5176; 7: 0.51106; 10: 6.19; 12: 3.16 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 25.83 |  | 1.5498 | 5.87 | 1.28 | 7.51 |  | 11.64 | [19 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00306 |  | 0.0001836 | 127406 | 1.18 | 150339.08 |  | 27.6 | [19 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 4.08 |  | 0.2448 | 41.71 | 1.18 | 49.22 |  | 12.05 | [19 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0612 | 87.93 | 1.39 | 122.22 |  | 7.48 | [19 empty] | Сжимы соединительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1787.34 | [21 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 31.42 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
6 | ТЦ_20.3.03.07_66_6679107812_16.05.2024_02_1.1 | Cветильник аварийного освещения PL-0130A с постоянным и/или непостоянным (AC/DC) режимами свечения 10404 SLT |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1420.65 |  | 8523.9 | [16 empty] | Cветильник аварийного освещения PL-0130A с постоянным и/или непостоянным (AC/DC) режимами свечения 10404 SLT
7 | ГЭСНм08-03-593-05 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [16 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный
|  | Объем=2 / 100 | [29 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.4946; 12: 554.02 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.73; 7: 1.4946; 10: 370.68; 12: 554.02 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21.31 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0204; 12: 8.6 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.51; 7: 0.0102; 10: 1526.68; 12: 15.57 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 7: 0.0102; 10: 483.5; 12: 4.93 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.51; 7: 0.0102; 10: 563.04; 12: 5.74 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 7: 0.0102; 10: 359.94; 12: 3.67 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 20.64 | [18 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.5176; 7: 0.17035; 10: 6.19; 12: 1.05 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 25.83 |  | 0.5166 | 5.87 | 1.28 | 7.51 |  | 3.88 | [19 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00306 |  | 6.12e-05 | 127406 | 1.18 | 150339.08 |  | 9.2 | [19 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 4.08 |  | 0.0816 | 41.71 | 1.18 | 49.22 |  | 4.02 | [19 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0204 | 87.93 | 1.39 | 122.22 |  | 2.49 | [19 empty] | Сжимы соединительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 604.57 | [21 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 11.08 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
8 | ТЦ_20.3.03.07_66_6679107812_08.05.2024_02_2.1 | Светильник светодиодный накладной LED ДБП 8 Вт 800 Лм 4000К 140х140х51 мм IP65 круг с дежурным режимом и микроволновым датчиком Elementary Gauss 126411208-DMS GAUSS |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 753.33 |  | 1506.66 | [16 empty] | Светильник светодиодный накладной LED ДБП 8 Вт 800 Лм 4000К 140х140х51 мм IP65 круг с дежурным режимом и микроволновым датчиком Elementary Gauss 126411208-DMS GAUSS
9 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [16 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=4 / 100 | [29 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0496; 12: 389.07 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.24; 7: 1.0496; 10: 370.68; 12: 389.07 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.28 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.002; 12: 0.87 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0012; 10: 1526.68; 12: 1.83 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0012; 10: 483.5; 12: 0.58 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0008; 10: 563.04; 12: 0.45 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0008; 10: 359.94; 12: 0.29 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.41 | [18 empty] | М
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00315 |  | 0.000126 | 4338.27 | 1.08 | 4685.33 |  | 0.59 | [19 empty] | Гипс строительный Г-3
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.102 |  | 0.00408 | 3658.94 | 1.06 | 3878.48 |  | 15.82 | [19 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 408.63 | [21 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.78 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
10 | ФСБЦ-20.4.01.02-1026 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 33.02 | 1.45 | 47.88 |  | 191.52 | [16 empty] | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
11 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [16 empty] | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=2 / 100 | [29 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.5152; 12: 190.97 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.76; 7: 0.5152; 10: 370.68; 12: 190.97 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.15 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.001; 12: 0.43 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0006; 10: 1526.68; 12: 0.92 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0006; 10: 483.5; 12: 0.29 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0004; 10: 563.04; 12: 0.23 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0004; 10: 359.94; 12: 0.14 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 8.21 | [18 empty] | М
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00315 |  | 6.3e-05 | 4338.27 | 1.08 | 4685.33 |  | 0.3 | [19 empty] | Гипс строительный Г-3
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.102 |  | 0.00204 | 3658.94 | 1.06 | 3878.48 |  | 7.91 | [19 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 200.76 | [21 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.82 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
12 | ФСБЦ-20.4.01.02-1023 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 42.54 | 1.45 | 61.68 |  | 123.36 | [16 empty] | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
13 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [16 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=8 / 100 | [29 empty] | Объем=8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4384; 12: 903.87 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.48; 7: 2.4384; 10: 370.68; 12: 903.87 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.56 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.004; 12: 1.74 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0024; 10: 1526.68; 12: 3.66 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0024; 10: 483.5; 12: 1.16 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0016; 10: 563.04; 12: 0.9 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0016; 10: 359.94; 12: 0.58 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 78.42 | [18 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 35 |  | 2.8 | 5.87 | 1.28 | 7.51 |  | 21.03 | [19 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.5 |  | 0.12 | 174.93 | 1.17 | 204.67 |  | 24.56 | [19 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00315 |  | 0.000252 | 4338.27 | 1.08 | 4685.33 |  | 1.18 | [19 empty] | Гипс строительный Г-3
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.102 |  | 0.00816 | 3658.94 | 1.06 | 3878.48 |  | 31.65 | [19 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 988.59 | [21 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 18.08 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
14 | ФСБЦ-20.4.03.06-0004 | Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20 |  |  |  | 100 шт | 0.08 | 1 | 0.08 | 4759.75 | 1.12 | 5330.92 |  | 426.47 | [16 empty] | Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20
|  | Объем=8 / 100 | [29 empty] | Объем=8 / 100
15 | ГЭСНм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [16 empty] | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
|  | Объем=1 / 100 | [29 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6088; 12: 225.67 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.88; 7: 0.6088; 10: 370.68; 12: 225.67 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.22 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0016; 12: 0.68 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008; 10: 1526.68; 12: 1.22 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008; 10: 483.5; 12: 0.39 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008; 10: 563.04; 12: 0.45 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008; 10: 359.94; 12: 0.29 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.97; 7: 0.0297; 10: 18.66; 12: 0.55 | [19 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.61 | [18 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.024; 7: 0.00024; 10: 155.63; 12: 0.04 | [19 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.73 |  | 0.0273 | 174.93 | 1.17 | 204.67 |  | 5.59 | [19 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.014 |  | 0.00014 | 70310.45 | 0.85 | 59763.88 |  | 8.37 | [19 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.0027 |  | 2.7e-05 | 82698.14 | 1.17 | 96756.82 |  | 2.61 | [19 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 245.18 | [21 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.51 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
16 | ТЦ_20.3.03.07_66_6679107812_08.05.2024_02_3.1 | Розетка BLANCA скрытой установки IP44 двойная, с заземлением, со шторками, 16А, 250В, алюминий BLNRS441123 Systeme Electric |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 487 |  | 487 | [16 empty] | Розетка BLANCA скрытой установки IP44 двойная, с заземлением, со шторками, 16А, 250В, алюминий BLNRS441123 Systeme Electric
17 | ГЭСН46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [16 empty] | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
|  | Объем=14 / 100 | [29 empty] | Объем=14 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.0694; 12: 1742.96 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.21; 7: 5.0694; 10: 343.82; 12: 1742.96 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 197.71 | [18 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 11.37; 7: 1.5918; 10: 119.15; 12: 189.66 | [19 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 22.74; 7: 3.1836; 10: 2.53; 12: 8.05 | [19 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1940.67 | [21 empty] | Итого прямые затраты
18 | ФСБЦ-20.5.02.11-0001 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки |  |  |  | 1000 шт | 0.014 | 1 | 0.014 | 7782.25 | 1.12 | 8716.12 |  | 122.03 | [16 empty] | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
|  | Объем=14 / 1000 | [29 empty] | Объем=14 / 1000
19 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.8; 6: 1; 7: 1.8 | [16 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=180 / 100 | [29 empty] | Объем=180 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.36; 12: 9406.92 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 27.36; 10: 343.82; 12: 9406.92 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 254.01 | [18 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 9.6077; 10: 6.19; 12: 59.47 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 3.15 | 52.34 | 1.18 | 61.76 |  | 194.54 | [19 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9660.93 | [21 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 188.14 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
20 | ФСБЦ-24.3.01.06-0042 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 180 | 1 | 180 | 22.46 | 0.9 | 20.21 |  | 3637.8 | [16 empty] | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
21 | ФСБЦ-20.5.02.04-0008 | Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый |  |  |  | 10 шт | 1.2 | 1 | 1.2 | 620.68 | 1.12 | 695.16 |  | 834.19 | [16 empty] | Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый
|  | Объем=12 / 10 | [29 empty] | Объем=12 / 10
22 | ФСБЦ-12.2.01.01-0021 | Клипсы для крепежа гофротрубы 20 мм |  |  |  | 100 шт | 3 | 1 | 3 | 237.35 | 1.28 | 303.81 |  | 911.43 | [16 empty] | Клипсы для крепежа гофротрубы 20 мм
|  | Объем=300 / 100 | [29 empty] | Объем=300 / 100
23 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.8; 6: 1; 7: 1.8 | [16 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=180 / 100 | [29 empty] | Объем=180 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.082; 12: 2843.89 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 8.082; 10: 351.88; 12: 2843.89 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 37.61 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.036; 12: 15.18 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.018; 10: 1526.68; 12: 27.48 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.018; 10: 483.5; 12: 8.7 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.018; 10: 563.04; 12: 10.13 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.018; 10: 359.94; 12: 6.48 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 316.02 | [18 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 23.994 | 5.87 | 1.28 | 7.51 |  | 180.19 | [19 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.000774 | 43821.53 | 1.28 | 56091.56 |  | 43.41 | [19 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.036 | 79.88 | 1.41 | 112.63 |  | 4.05 | [19 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.09 | 383.56 | 1.25 | 479.45 |  | 43.15 | [19 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.02196 | 1481.45 | 1.39 | 2059.22 |  | 45.22 | [19 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3212.7 | [21 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 56.88 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
24 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 261.09 | 1.18 | 308.09 |  | 92.43 | [16 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | Объем=300 / 1000 | [29 empty] | Объем=300 / 1000
25 | ТЦ_21.1.06.08_66_6679107812_08.05.2024_02_4.1 | Кабель силовой ВВГ-П нг(А)-FRLSLTx 3х1.5 ок-0.66 черный бухта Цветлит КЗ |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 |  |  | 76.37 |  | 3818.5 | [16 empty] | Кабель силовой ВВГ-П нг(А)-FRLSLTx 3х1.5 ок-0.66 черный бухта Цветлит КЗ
26 | ТЦ_21.1.06.08_66_6679107812_08.05.2024_02_5.1 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1.5 (N.PE)-0.660 однопроволочный (бухта) АЛЮР |  |  |  | м | 70 | 1 | 70 |  |  | 68.7 |  | 4809 | [16 empty] | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1.5 (N.PE)-0.660 однопроволочный (бухта) АЛЮР
27 | ТЦ_21.1.06.08_66_6679107812_08.05.2024_02_6.1 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х2.5 ок(N.PE)-0.660 ТРТС Технокабель НПП |  |  |  | м | 60 | 1 | 60 |  |  | 101.32 |  | 6079.2 | [16 empty] | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х2.5 ок(N.PE)-0.660 ТРТС Технокабель НПП
28 | ГЭСН46-03-011-02 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 до 50 см2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [16 empty] | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 до 50 см2
|  | Объем=40 / 100 | [29 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.6; 12: 3300.67 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24; 7: 9.6; 10: 343.82; 12: 3300.67 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 294.13 | [18 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 5.92; 7: 2.368; 10: 119.15; 12: 282.15 | [19 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 11.84; 7: 4.736; 10: 2.53; 12: 11.98 | [19 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3594.8 | [21 empty] | Итого прямые затраты
29 | ГЭСНм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [16 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
|  | Объем=40 / 100 | [29 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.6; 12: 2322.41 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 7: 6.6; 10: 351.88; 12: 2322.41 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16.71 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.016; 12: 6.75 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.008; 10: 1526.68; 12: 12.21 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.008; 10: 483.5; 12: 3.87 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.008; 10: 563.04; 12: 4.5 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.008; 10: 359.94; 12: 2.88 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 109.5 | [18 empty] | М
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.01 |  | 0.004 | 4338.27 | 1.08 | 4685.33 |  | 18.74 | [19 empty] | Гипс строительный Г-3
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.12 | 79.88 | 1.41 | 112.63 |  | 13.52 | [19 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 24.3.01.01-0001 | Трубка ХВТ |  |  |  | кг | 0.53 |  | 0.212 | 262.11 | 1.39 | 364.33 |  | 77.24 | [19 empty] | Трубка ХВТ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2455.37 | [21 empty] | Итого прямые затраты
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 46.45 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
30 | ГЭСНр69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [16 empty] | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
|  | Объем=7 / 100 | [29 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3752; 12: 119.93 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.36; 7: 0.3752; 10: 319.65; 12: 119.93 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.34 | [18 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7904; 7: 0.055328; 10: 6.19; 12: 0.34 | [19 empty] | Электроэнергия
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.006; 7: 0.00042 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 120.27 | [21 empty] | Итого прямые затраты
31 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т | 0.00042 | 1 | 0.00042 |  |  | 862.91 |  | 0.36 | [16 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
32 | 02-15-1-01-0016 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км |  |  |  | т | 0.00042 | 1 | 0.00042 |  |  | 196.05 |  | 0.08 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км
33 | ГЭСНр69-01-002-02 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [16 empty] | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
|  | Объем=7 / 100 | [29 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3696; 12: 118.14 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.28; 7: 0.3696; 10: 319.65; 12: 118.14 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.33 | [18 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.76; 7: 0.0532; 10: 6.19; 12: 0.33 | [19 empty] | Электроэнергия
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.006; 7: 0.00042 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 118.47 | [21 empty] | Итого прямые затраты
34 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т | 0.00042 | 1 | 0.00042 |  |  | 862.91 |  | 0.36 | [16 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
35 | 02-15-1-01-0016 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км |  |  |  | т | 0.00042 | 1 | 0.00042 |  |  | 196.05 |  | 0.08 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км
36 | ГЭСНр69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [16 empty] | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
|  | Объем=7 / 100 | [29 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3752; 12: 119.93 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.36; 7: 0.3752; 10: 319.65; 12: 119.93 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.34 | [18 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7904; 7: 0.055328; 10: 6.19; 12: 0.34 | [19 empty] | Электроэнергия
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.006; 7: 0.00042 | [23 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 120.27 | [21 empty] | Итого прямые затраты
37 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т | 0.00042 | 1 | 0.00042 |  |  | 862.91 |  | 0.36 | [16 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
38 | 02-15-1-01-0016 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км |  |  |  | т | 0.00042 | 1 | 0.00042 |  |  | 196.05 |  | 0.08 | [16 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км
39 | ГЭСНм08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [16 empty] | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
|  | Объем=3 / 100 | [29 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.504; 12: 2410.9 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 216.8; 7: 6.504; 10: 370.68; 12: 2410.9 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 50.12 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0468; 12: 19.73 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.78; 7: 0.0234; 10: 1526.68; 12: 35.72 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.78; 7: 0.0234; 10: 483.5; 12: 11.31 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.78; 7: 0.0234; 10: 563.04; 12: 13.18 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.78; 7: 0.0234; 10: 359.94; 12: 8.42 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.14; 7: 0.0342; 10: 18.66; 12: 0.64 | [19 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.-ч | 0.7 |  | 0.021 | 23.89 | 1.16 | 27.71 |  | 0.58 | [19 empty] | Станки сверлильные
| 4 | М |  |  |  | 12: 1055.7 | [18 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 35 |  | 1.05 | 5.87 | 1.28 | 7.51 |  | 7.89 | [19 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1 |  | 0.03 | 37.71 | 1.46 | 55.06 |  | 1.65 | [19 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 2.1; 7: 0.063; 10: 155.63; 12: 9.8 | [19 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 10.4 |  | 0.312 | 174.93 | 1.17 | 204.67 |  | 63.86 | [19 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 04.3.02.14-0101 | Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа |  |  |  | т | 0.005 |  | 0.00015 | 5338.16 | 1.52 | 8114 |  | 1.22 | [19 empty] | Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа
| 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  | т | 0.56 |  | 0.0168 | 67306.5 | 0.85 | 57210.53 |  | 961.14 | [19 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 3 |  | 0.09 | 79.88 | 1.41 | 112.63 |  | 10.14 | [19 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3536.45 | [21 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 48.22 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
40 | ТЦ_20.3.04.03_66_7722753969_08.05.2024_02_7.1 | Бактерицидный обеззараживатель воздуха ПРОФМЕТСТИЛЬ ПВОБ 2-15 32 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 3718.33 |  | 11154.99 | [16 empty] | Бактерицидный обеззараживатель воздуха ПРОФМЕТСТИЛЬ ПВОБ 2-15 32
41 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [16 empty] | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=3 / 100 | [29 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.7728; 12: 286.46 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.76; 7: 0.7728; 10: 370.68; 12: 286.46 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.71 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0015; 12: 0.66 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0009; 10: 1526.68; 12: 1.37 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0009; 10: 483.5; 12: 0.44 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0006; 10: 563.04; 12: 0.34 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0006; 10: 359.94; 12: 0.22 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 12.31 | [18 empty] | М
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00315 |  | 9.45e-05 | 4338.27 | 1.08 | 4685.33 |  | 0.44 | [19 empty] | Гипс строительный Г-3
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.102 |  | 0.00306 | 3658.94 | 1.06 | 3878.48 |  | 11.87 | [19 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 301.14 | [21 empty] | Итого прямые затраты
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 5.73 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
42 | ТЦ_20.4.01.02_66_6679107812_08.05.2024_02_8.1 | BLANCA скрытой установки одноклавишный выключатель (cх.1), 10A, 250B, антрацит BLNVS010106 Systeme Electric |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 179 |  | 537 | [16 empty] | BLANCA скрытой установки одноклавишный выключатель (cх.1), 10A, 250B, антрацит BLNVS010106 Systeme Electric
43 | ГЭСН46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [16 empty] | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
|  | Объем=3 / 100 | [29 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0863; 12: 373.49 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.21; 7: 1.0863; 10: 343.82; 12: 373.49 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 42.37 | [18 empty] | ЭМ
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 11.37; 7: 0.3411; 10: 119.15; 12: 40.64 | [19 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 22.74; 7: 0.6822; 10: 2.53; 12: 1.73 | [19 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 415.86 | [21 empty] | Итого прямые затраты
44 | ФСБЦ-20.5.02.11-0001 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки |  |  |  | 1000 шт | 0.003 | 1 | 0.003 | 7782.25 | 1.12 | 8716.12 |  | 26.15 | [16 empty] | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
|  | Объем=3 / 1000 | [29 empty] | Объем=3 / 1000
45 | ГЭСНм08-03-598-02 | Конструкция, устанавливаемая на: стене или колонне (без стоимости увлажнителя) |  |  |  | 4: т; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [16 empty] | Конструкция, устанавливаемая на: стене или колонне (без стоимости увлажнителя)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.544; 12: 201.65 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 108.8; 7: 0.544; 10: 370.68; 12: 201.65 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11.25 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01075; 12: 4.54 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.08; 7: 0.0054; 10: 1526.68; 12: 8.24 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 0.0054; 10: 483.5; 12: 2.61 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.07; 7: 0.00535; 10: 563.04; 12: 3.01 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 0.00535; 10: 359.94; 12: 1.93 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3.26 | [18 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 7.852; 7: 0.03926; 10: 6.19; 12: 0.24 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 2.14; 7: 0.0107; 10: 155.63; 12: 1.67 | [19 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.25 |  | 0.00625 | 174.93 | 1.17 | 204.67 |  | 1.28 | [19 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.3 |  | 0.0015 | 41.71 | 1.18 | 49.22 |  | 0.07 | [19 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 220.7 | [21 empty] | Итого прямые затраты
45.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.03 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
46 | ГЭСНм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | [28 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.78; 12: 659.81 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.78; 7: 1.78; 10: 370.68; 12: 659.81 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18.81 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.018; 12: 7.59 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 1526.68; 12: 13.74 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 483.5; 12: 4.35 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 563.04; 12: 5.07 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 359.94; 12: 3.24 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 268.13 | [18 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0288; 7: 0.0288; 10: 6.19; 12: 0.18 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1.33 |  | 1.33 | 5.87 | 1.28 | 7.51 |  | 9.99 | [19 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 41.71 | 1.18 | 49.22 |  | 1.97 | [19 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 79.88 | 1.41 | 112.63 |  | 11.26 | [19 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.06 | 1001.37 |  | 100.14 | [19 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 1991.74 | 1.39 | 2768.52 |  | 110.74 | [19 empty] | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.124 |  | 0.124 | 196.41 | 1.39 | 273.01 |  | 33.85 | [19 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 954.34 | [21 empty] | Итого прямые затраты
46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.2 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
47 | ТЦ_20.4.04.00_66_7722753969_16.05.2024_02_11.1 | Щит распределительный EKF PROxima "SlimBox" ЩРВ-П-18 белая дверца IP41 sb-v-18w |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1337.5 |  | 1337.5 | [16 empty] | Щит распределительный EKF PROxima "SlimBox" ЩРВ-П-18 белая дверца IP41 sb-v-18w
48 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.33; 12: 4199.8 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 11.33; 10: 370.68; 12: 4199.8 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 45.03 | [18 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.22 | 174.93 | 1.17 | 204.67 |  | 45.03 | [19 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4244.83 | [21 empty] | Итого прямые затраты
48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 84 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
49 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1099 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 112.32 | 1.01 | 113.44 |  | 453.76 | [16 empty] | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
50 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1101 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 100.65 | 1.01 | 101.66 |  | 304.98 | [16 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
51 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1140 | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 371.05 | 1.01 | 374.76 |  | 374.76 | [16 empty] | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C
52 О | ТЦ_62.1.01.00_66_6679107812_13.05.2024_02_9.1 | Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 20А 30мА электронный тип АС C 4.5кА АД-12 Basic DA12-20-30-bas EKF |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 605.96 |  | 1817.88 | [16 empty] | Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 20А 30мА электронный тип АС C 4.5кА АД-12 Basic DA12-20-30-bas EKF
53 | ГЭСНм08-03-599-05 | ДЕМОНТАЖ Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | [28 empty] | ДЕМОНТАЖ Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [36 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.834; 12: 309.15 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.78 | 0.3 | 0.834 |  |  | 370.68 |  | 309.15 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17.34 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.015; 12: 6.51 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 0.3 | 0.009 |  |  | 1526.68 |  | 13.74 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 0.3 | 0.009 |  |  | 483.5 |  | 4.35 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.006 |  |  | 563.04 |  | 3.38 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.006 |  |  | 359.94 |  | 2.16 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 0.3 | 0.012 |  |  | 18.66 |  | 0.22 | [19 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [18 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1.33 | 0 | 0 | 5.87 | 1.28 | 7.51 |  | 0 | [19 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 155.63 |  | 0 | [19 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.25 | 0 | 0 | 174.93 | 1.17 | 204.67 |  | 0 | [19 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.041 | 0 | 0 | 41.71 | 1.18 | 49.22 |  | 0 | [19 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.2 | 0 | 0 | 79.88 | 1.41 | 112.63 |  | 0 | [19 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00058 | 0 | 0 | 82698.14 | 1.17 | 96756.82 |  | 0 | [19 empty] | Лак битумный БТ-123
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.06 | 1001.37 |  | 0 | [19 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 0 | 0 | 1991.74 | 1.39 | 2768.52 |  | 0 | [19 empty] | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.124 | 0 | 0 | 196.41 | 1.39 | 273.01 |  | 0 | [19 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 333 | [21 empty] | Итого прямые затраты
53.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 6.18 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 197133.25 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 41464.49 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 935.32 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 161.22 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 154572.22 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 16839.03 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6240.76 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 535.77 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1.44 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 149.19 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6334.04 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3577.83 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 242573.7 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 35223.73 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 399.55 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 159.78 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 154423.03 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 34322.01 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 18045.6 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2951.38 | [26 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 2951.38 | [26 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 262364.11 | [27 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 41625.71 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 40656.05 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 21623.43 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 52472.82 | [28 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 314836.93 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [42 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 38253.75 | [31 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1817.88 | [31 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 116.2179 | [32 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.38255 | [32 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.