ДОГОВОР №

г. Уфа                                                                                                                                                                   «___» _________ 20__ г.

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании _________________________, и

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 171 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Заведующего Капрашовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов запроса котировок в электронной форме (Протокол ____________________ от _______________ 2025г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является: Текущий ремонт ИТП ГВС в МАДОУ Детского сада № 171.

1.2. Заказчик гарантирует, что выполнение Подрядчиком Работы не нарушает целостность помещения, в том числе несущие конструкции, инженерные коммуникации и иные элементы, влияющие на предназначение, надлежащее использование здания/ сооружения/ помещения, а также не нарушает права и интересы третьих лиц.

1.3. Адрес оказания Работ: г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Кольцевая, 28.

1.4. Срок выполнения Работ в течение 30 календарных дней с момента получения письменного Уведомления от Заказчика.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _______ (________) в т.ч. НДС/НДС не облагается (______________) руб.

2.2. Оплата Заказчиком выполненной работы производится в форме безналичного расчета, по факту выполненных работ, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при предъявлении счета и (или) счета-фактуры, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ или универсального передаточного документа (далее – УПД).

2.3. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Источник финансирования Заказчика: средства автономного учреждения.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается.

3.     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оповестить Подрядчика местах прохождения открытой/скрытой электропроводки, водосточных, водопроводных, газовых труб, в том числе скрытых, а также несущих стен/конструкций, иных элементов здания/сооружения/помещения, влияющих на предназначение, надлежащее использование здания/ сооружения/ помещения.

3.1.2. За счет собственных средств (без возмещения со стороны Подрядчика) обеспечить Подрядчика электроэнергией с достаточной мощностью для оказания Работ, а также обеспечить необходимой телефонной и/или иной связью.

3.1.3. До начала оказания Работ обеспечить сотрудникам Подрядчика допуск на Объект с оформлением, в случае необходимости соответствующих пропусков на срок оказания Работ и до подписания Сторонами акта выполненных работ или УПД.

3.1.4. До начала оказания Работ подготовить Объект, в том числе очистить от материалов, строительного и иного мусора, освободить место для оказания Работ.

3.1.5. Нести полную ответственность за причинение вреда третьим лицам, нанесенного в процессе выполнения Работ Подрядчиком, по настоящему договору, в случае, когда причинение вреда вызвано нарушением гарантий, предусмотренных п.1.2. и условий п.3.1.1. настоящего договора.

3.1.6. Принять Работы в сроки, предусмотренные настоящим договором и подписать документы, предусмотренные настоящим договором.

3.1.7. Оплатить стоимость Работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.8. Оказывать Подрядчику содействие при оказании Работ.

3.1.9. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса Подрядчика информацию и документы, необходимые Подрядчику в целях исполнения настоящего договора.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Наблюдать за ходом оказания Работ и давать соответствующие указания, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика технологию проведения Работ.

3.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Оказать Работы в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.2. После оказания Работ предоставить Заказчику акт выполненных работ или УПД.

3.3.3. Выполнить качественно все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договору и Приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в срок, указанный в п.1.4 Договора, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1), СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

3.3.4. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Оказать Работы досрочно, уведомив об этом Заказчика.

3.4.2. В целях оказания Работ привлекать третьих лиц, при этом отвечает за действия третьих лиц, как за свои собственные.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. По окончанию оказания Работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ или УПД в 2 (двух) экземплярах.

4.2. Заказчик обязуется подписать акт выполненных работ или УПД в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их предоставления, либо предоставить письменный мотивированный отказ от их подписания в тот же срок.

4.3. Если Заказчик в указанный в п.5.2. настоящего договора срок не предоставил Подрядчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ или УПД, либо письменный мотивированный отказ от их подписания, то Работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний с даты, указанной в акте выполненных работ или УПД Подрядчику. При этом Заказчик не освобождается от обязанности предоставить Подрядчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ или УПД.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

5.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта (в том числе входящего в него оборудования, материалов, работ) с возможностью его нормальной эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 5.3. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.

5.3. Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ и материалов составляет: 1 год с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта обнаруженных недостатков, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе проведенной независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны договорились, что предусмотренные ст.317.1, ст.823 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование денежными средствами по денежным обязательствам одной из Сторон перед другой Стороной, Сторонами по настоящему договору не уплачиваются.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчику обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчику обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчику обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчику.

6.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчику обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчику обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Подрядчик и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров и направления письменной претензии за подписью уполномоченного лица. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы в претензионном порядке между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Конфиденциальная информация.

- 8.1.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения договора. Конфиденциальной считается любая информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Исключение составляет предоставление информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Антикоррупционная оговорка.

- 8.2.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц.

- 8.2.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, работники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей договора   законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- 8.2.3. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении настоящего договора.

- 8.2.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта договора контрагентом, его работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения контрагентом письменного уведомления.

8.2.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пп. 8.2.1. – 8.2.2. договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, а также требовать возмещения причиненного таким нарушением ущерба.

8.3. Форс-мажор.

- 8.3.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных действующим законодательством РФ, вступления в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по настоящему договору, и иных обязательств, не зависящих от волеизъявления Сторон, все возникающие вопросы разрешаются в соответствии в действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Срок действия договора со дня его заключения сторонами и до 31.12.2025 г., а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, не превышающий 1 (один) календарный день с даты составления акта, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

9.3. Права и обязанности по настоящему договору не передаются третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

10.1.1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

10.1.2. Приложение № 2 – Форма. График производства работ;

10.1.3. Приложение № 3 – Сметная документация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МАДОУ Детский сад № 171 Адрес: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Кольцевая, 28 Телефон: (347) 242-87-58 ИНН 0277056010 КПП 027701001 ОГРН 1020203091534 ОКПО 5231282 Отделение - НБ Республика Башкортостан //УФК по Республике Башкортостан БИК 018073401 Казначейский счет 03234643807010000100 ЕКС 40102810045370000067 Л/с 30305076040 в Финансовом управлении Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Заведующий _______________/И. В. Капрашова | ПОДРЯДЧИК: _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ______________

от  «     »                         2025 г.

Описание объекта закупки представлено в локальном сметном расчете

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ.

Применяемая система контроля качества за выполняемыми работами – соответствие требованиям действующих ГОСТ, СНиП. Все виды работ фиксируются видео или фото фиксацией с указанием даты и места проведения работ.

Подрядчик назначает ответственных лиц за соблюдением мер противопожарной безопасности на Объекте, соблюдение охраны труда и техники безопасности и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Заказчику.

Подрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства работ, возникшие по вине Подрядчика

В случае, если Заказчиком будет обнаружена некачественно выполненная часть работ, не соответствующих требованиям ГОСТ и СНиП, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом срок производства работ не продлевается.

Подрядчик использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Объекте, со стороны транспорта или механизмов Подрядчика.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Работы должны выполняться в полном соответствии со строительными нормами и правилами, правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

При производстве работ должны использоваться оборудование, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Гарантийный срок на установленное ОБОРУДОВАНИЕ по настоящему Договору должен составлять не менее 12 месяцев в соответствии с паспортом производителя.

По окончании работ с объекта необходимо вывезти и утилизировать строительный мусор, а также вывезти инструмент, оснастку, остатки материалов и обеспечить сдачу выполненных работу Заказчику.

Требования к сметной документации.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с утверждённой Заказчиком сметной документацией.

Приложение № 2

к Договору № __________________

от  «     »                         2025 г

График производства работ

Текущий ремонт ИТП ГВС в МАДОУ Детский сад №171

(наименование объекта)

| п/п | Наименование работ | Сроки выполнения Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Текущий ремонт ИТП | с момента получения письменного Уведомления о дате начала работ от Заказчика. | в течение 30 календарных дней с момента получения письменного Уведомления от Заказчика |

Приложение №3

к Договору № ________________

от  «     »                         2025 г.

Сметная документация

| № п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Текущий ремонт ИТП ГВС ДС №171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГЭСН18-02-006-03 | Установка пластинчатых теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения массой: свыше 100 до 200 кг (Демонтаж) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 268,79 |  | 15 268,79 |
| 2 |  | ГЭСНр65-01-001-04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 981,08 |  | 4 917,73 |
| Монтаж щита управления ИТП ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 705,81 |  | 2 705,81 |
| 4 |  | ТЦ_20.4.04.03_2_0278109628_25.02.2025_02_2 | Щит с монтажной панелью ЩМП 400x300x150мм IP65 серия ST R5ST0431 DKC | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  |  | Цена=12000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 5 |  | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 047,71 |  | 7 333,97 |
| 6 |  | ТЦ_18.0.00.00_2_0278109628_25.02.2025_02_3 | Терморегулятор Теплосила 1 контурный | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |
|  |  |  | Цена=30000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
| 7 |  | ТЦ_20.1.02.00_2_0278109628_25.02.2025_02_4 | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 166,67 |  | 166,67 |
|  |  |  | Цена=200,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,67 |
| 8 |  | ТЦ_20.1.02.00_2_0278109628_25.02.2025_02_5 | Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-8-Д-Ж | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 166,67 |  | 166,67 |
|  |  |  | Цена=200,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,67 |
| 9 О |  | ФСБЦ-62.1.01.09-1101 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 | 1 | 1 | 100,65 | 1,12 | 112,73 |  | 112,73 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,73 |
| 10 О |  | ФСБЦ-62.1.01.09-1099 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 | 1 | 1 | 112,32 | 1,12 | 125,80 |  | 125,80 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,80 |
| 11 О |  | ФСБЦ-62.1.01.09-1057 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика B | шт | 2 | 1 | 2 | 130,47 | 1,12 | 146,13 |  | 292,26 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,26 |
| 12 |  | ТЦ_20.1.02.04_2_0278109628_25.02.2025_02_9 | Клеммы ЗНИ | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 33,33 |  | 666,60 |
|  |  |  | Цена=40,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,60 |
| 13 |  | ГЭСНм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 069,00 |  | 200,69 |
| 14 |  | ФСБЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 | 9 732,66 | 1,13 | 10 997,91 |  | 109,98 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,98 |
| 15 |  | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 100,50 |  | 322,01 |
| 16 |  | ТЦ_20.2.05.00_2_0278109628_25.02.2025_02_1 | Короб перфорированный 25х40 | м | 2 | 1 | 2 |  |  | 250,00 |  | 500,00 |
|  |  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
| 17 |  | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 307,40 |  | 1 130,74 |
| 18 |  | ФСБЦ-21.2.03.05-0064 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 | 1000 м | 0,01 | 1 | 0,01 | 12 512,94 | 1,38 | 17 267,86 |  | 172,68 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,68 |
| Оборудование ИТП ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСНм12-12-003-01 |  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 164,66 |  | 4 164,66 |
| 20 О | ТЦ_69.1.00.00_2_0278109628_25.02.2025_02_11 |  | Привод электрический ЭТ-ЭП. 600.220 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 58 049,64 |  | 58 049,64 |
|  |  |  | Цена=69659,57/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 049,64 |
| 21 | ТЦ_18.1.06.05_2_0278109628_25.02.2025_02_10 |  | Клапан регулирующий 2-х ходовой Ду 20 ЭТ-2КРФ.20.16-4,0 (ВЧ45, PN=1,6 МПа, Kvs=4,0 м3/ч, Т=150С) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 31 733,75 |  | 31 733,75 |
|  |  |  | Цена=38080,50/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 733,75 |
| 22 | ГЭСНм11-02-001-01 |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 998,90 |  | 1 997,80 |
| 23 О | ТЦ_89.1.63.04_2_0278109628_25.02.2025_02_12 |  | Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt1000-B-x2-П-(от -50 0С до +180 0С)-100/6-Е) в комплекте с гильзой ГЦР-105-М20х1,5-8/6-90-6,3 и бобышкой 1/28-40-М20х1,5-А | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 000,00 |  | 6 000,00 |
|  |  |  | Цена=3600,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |
| 24 | ГЭСНм08-02-409-09 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 448,64 |  | 7 224,32 |
| 25 | ФСБЦ-24.3.01.02-0011 |  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм | м | 50 | 1 | 50 | 8,68 | 1,03 | 8,94 |  | 447,00 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,00 |
| 26 | ГЭСНм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,55 | 1 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 467,67 |  | 3 007,22 |
| 27 | ФСБЦ-21.2.03.03-1030 |  | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1,5-380 | 1000 м | 0,024 | 1 | 0,024 | 43 898,11 | 1,38 | 60 579,39 |  | 1 453,91 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,91 |
| 28 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,015 | 1 | 0,015 | 47 048,63 | 1,19 | 55 987,87 |  | 839,82 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,82 |
| 29 | ФСБЦ-21.1.06.04-1058 |  | Кабель монтажный МКЭШ 5х0,75-500 | 1000 м | 0,016 | 1 | 0,016 | 66 583,47 | 1,24 | 82 563,50 |  | 1 321,02 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321,02 |
| 30 | ГЭСН18-05-001-01 |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 074,46 |  | 15 074,46 |
| 31 О | ТЦ_89.1.68.01_2_0278109628_25.02.2025_02_16 |  | Насос рециркуляции ГВС | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 833,33 |  | 5 833,33 |
|  |  |  | Цена=7000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 833,33 |
| Монтаж труб и ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ГЭСН16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67 418,79 |  | 16 180,51 |
| 33 |  | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 057,46 |  | 1 693,79 |
| 34 |  | ФСБЦ-23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 24 | 1 | 24 | 302,42 | 0,97 | 293,35 |  | 7 040,40 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 040,40 |
| 35 |  | ТЦ_23.8.03.00_2_0278109628_25.02.2025_02_13 | Отводы стальные ДУ 50, угол 90° | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 141,67 |  | 2 833,40 |
|  |  |  | Цена=170,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 833,40 |
| 36 |  | ТЦ_23.1.02.08_2_0278109628_25.02.2025_02_22 | Резьба стальная приварная 1/2 | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 8,33 |  | 116,62 |
|  |  |  | Цена=10,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,62 |
| 37 |  | ТЦ_23.1.02.08_2_0278109628_25.02.2025_02_25 | Резьба стальная приварная 1" | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 16,67 |  | 33,34 |
|  |  |  | Цена=20,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,34 |
| 38 |  | ТЦ_23.8.03.05_2_0278109628_25.02.2025_02_26 | Переход ДУ 50 x ДУ 25 | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 158,33 |  | 316,66 |
|  |  |  | Цена=190,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,66 |
| 39 |  | ТЦ_18.1.09.00_2_0278109628_25.02.2025_02_18 | Кран шаровый КШЦФ 50 | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 2 916,67 |  | 17 500,02 |
|  |  |  | Цена=3500,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 500,02 |
| 40 |  | ТЦ_18.1.09.00_2_0278109628_25.02.2025_02_20 | Кран шаровый манометрический | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 325,00 |  | 2 600,00 |
|  |  |  | Цена=390,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600,00 |
| 41 |  | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 705,81 |  | 2 705,81 |
| 42 |  | ТЦ_20.4.04.03_2_0278109628_25.02.2025_02_2 | Щит с монтажной панелью ЩМП 400x300x150мм IP65 серия ST R5ST0431 DKC | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  |  |  | Цена=12000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 43 |  | ГЭСН18-02-006-03 | Установка пластинчатых теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения массой: свыше 100 до 200 кг | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 813,05 |  | 25 813,05 |
| 44 |  | ТЦ_18.0.00.00_2_0278109628_25.02.2025_02_14 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-015м | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 203 616,95 |  | 203 616,95 |
|  |  |  | Цена=244340,34/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 616,95 |
| 45 |  | ФСБЦ-23.3.08.01-0026 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм | т | 0,0231 | 1 | 0,0231 | 59 911,50 | 1,04 | 62 307,96 |  | 1 439,31 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,31 |
| 46 |  | ГЭСН16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 870,42 |  | 1 870,42 |
| 47 |  | ТЦ_18.1.04.00_2_0278109628_25.02.2025_02_24 | Клапан обратный фланцевый ду 50 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 083,33 |  | 1 083,33 |
|  |  |  | Цена=1300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,33 |
| 48 |  | ГЭСН16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 215,20 |  | 1 215,20 |
| 49 |  | ТЦ_18.1.05.01_2_0278109628_25.02.2025_02_28 | Клапан предохранительный пружинный угловой латунь 1/2" ВР 1832.015 OR | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 916,67 |  | 1 916,67 |
|  |  |  | Цена=2300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,67 |
| 50 |  | ГЭСН18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 363,92 |  | 2 183,50 |
| 51 О |  | ТЦ_63.4.05.01_2_0278109628_25.02.2025_02_17 | Термометр биметаллический БТ-31.211 диаметр 63 в комплекте с гильзой защитной | компл | 6 | 1 | 6 |  |  | 550,00 |  | 3 300,00 |
|  |  |  | Цена=660,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 300,00 |
| 52 |  | ГЭСНм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,07 | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 83 591,29 |  | 5 851,39 |
| 53 |  | ТЦ_23.1.02.08_2_0278109628_25.02.2025_02_21 | Бобышки прямые для термометра БП-БТ-20-G1/2 | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 133,33 |  | 933,31 |
|  |  |  | Цена=160,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,31 |
| 54 |  | ГЭСН18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 266,29 |  | 1 597,76 |
| 55 О |  | ТЦ_63.4.01.00_2_0278109628_25.02.2025_02_15 | Манометр Py 1,6 МПа МП-100-16 | компл | 6 | 1 | 6 |  |  | 500,00 |  | 3 000,00 |
|  |  |  | Цена=600,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |
| 56 |  | ТЦ_18.1.09.00_2_0278109628_25.02.2025_02_19 | Кран шаровый Ду 15 | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 291,67 |  | 1 750,02 |
|  |  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,02 |
| 57 |  | ГЭСН18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 356,10 |  | 1 135,61 |
| 58 |  | ТЦ_18.5.14.01_2_0278109628_25.02.2025_02_23 | Фильтр механический фланцевый ДУ 50 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  |  |  | Цена=2400,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |
| 59 |  | ГЭСН16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | соединение | 9 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 307,71 |  | 11 769,41 |
| 60 |  | ТЦ_18.1.08.05_2_0278109628_25.02.2025_02_27 | Фланцы стальные, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 18 | 1 | 18 |  |  | 400,00 |  | 7 200,00 |
|  |  |  | Цена=480,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200,00 |
| 61 |  | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,4167 | 1 | 0,4167 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 660,24 |  | 2 775,32 |
| 62 |  | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,005 | 1 | 0,005 | 51 280,15 | 1,65 | 84 612,25 |  | 423,06 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,06 |
| 63 |  | ГЭСН26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 2,4 | 1 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 101,63 |  | 9 843,91 |
| 64 |  | ФСБЦ-12.2.07.04-0193 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм | м | 24 | 1 | 24 | 118,18 | 1,31 | 154,82 |  | 3 715,68 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 715,68 |
| 65 |  | ТЦ_01.7.06.00_2_0278109628_25.02.2025_02_29 | Скотч для теплоизоляции | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 250,00 |  | 250,00 |
|  |  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
|  |  |  | Итого по разделу 1 Текущий ремонт ИТП ГВС ДС №171 |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 044,51 |
| Раздел 2. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 914,00 |  | 3 655,98 |
| 67 |  | ГЭСНп07-07-004-01 | Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч | система | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 137,79 |  | 38 137,79 |
| 68 |  | ГЭСНп07-10-012-01 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч | система | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 661,59 |  | 78 661,59 |
|  |  |  | Итого по разделу 2 ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 455,36 |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 023,28 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 055,14 |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 275,61 |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 713,76 |
|  |  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 455,36 |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 499,87 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 131,75 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 551,66 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 211,17 |
|  |  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000,00 |
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000,00 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 000,00 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 384,01 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 182,97 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 258,6539436 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2,6600927 |  |  |  |  |  |