ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИЭНЕРГОСБЫТ"

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО ТЭС _____________ А.В. Ярцев «21» марта 2025 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку оборудования.

| Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование заказчика, адрес | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» Место нахождения: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 33 Почтовый адрес: 445020, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 33 Адрес электронной почты: tltes@mail.ru Контактное лицо: Богряков Дмитрий Петрович тел: 8482-637565/638935 адрес электронной почты: tltes@mail.ru |  |
| Предмет договора | Поставка оборудования. |  |
| Описание объекта закупки, количество товара | Описание объекта закупки и информация о количестве товара, указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |  |
| Место поставки, оказания услуг, выполнения работ | Место поставки товара: до склада Покупателя, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д.33, офис ООО «ТольяттиЭнергоСбыт». |  |
| Начальная (максимальная) цена договора | 775 833,33 (Семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы. |  |
| Место и срок подачи котировочных заявок | Дата начала подачи котировочных заявок – 21.03.2025г. с момента размещения на ЭТП. Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 31.03.2025г. в 09:00 (время местное Заказчика) |  |
| Размещение информации о закупке | Информация о настоящей закупке подлежит размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru/. |  |
| Порядок предоставления информации о закупке | В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке. В ЕИС и на сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ – ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения. Закупочная документация предоставляется бесплатно. |  |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировки, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 31.03.2025г. в 10:00 (время местное Заказчика) Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 33. |  |
| Условия поставки, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), и проектом договора (Приложение №3) |  |
| Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки – в течение 40 рабочих дней со дня направления Спецификации Покупателем. |  |
| Срок и условия оплаты | Оплата производится в порядке и в сроки, предусмотренные в проекте договора (приложение № 3 к Извещению). |  |
| Обоснование цены договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |  |
| Источник финансирование заказа | Собственные средства |  |
| Требования к качеству товара | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание» и проекте договора (Приложение №3). |  |
| Требования к гарантийному сроку товара | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание» и проекте договора (Приложение №3). |  |
| Общие требования к Участникам процедуры закупки | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии конкурсного производства; в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма. е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. ж) наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, сертификатов поставки товаров, (проведения работ или оказания услуг), подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки. Соответствие указанным требованиям предоставляется в виде декларации (или копии подтверждающих документов) соответствия и прикладывается к заявке на участие. |  |
| Дополнительные требования к участникам | - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; |  |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 1) Информацию и документы об участнике в конкурентных закупках, подавшем заявку на участие в конкурентных закупках: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурентных закупок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц (или не ранее чем за три месяца или не ранее чем за шесть месяцев) до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц (или не ранее чем за три или не ранее чем шесть месяцев) до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица и физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://egrul.nalog.ru/index.html), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании. Участники закупки, для подтверждения своей регистрации в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя, предоставляют: - копию свидетельства о государственной регистрации (при регистрации до 1 января 2017 года); - копию Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в соответствии с Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ "Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы" (при регистрации после 1 января 2017 года). в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие соответствие участника конкурентных закупок требованиям к участникам конкурентных закупок, установленным заказчиком в документации, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника конкурентных закупок обязательным и дополнительным требованиям, установленным в соответствии с настоящим Извещением. д) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопию паспорта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для Участника стоимость закупки являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, - предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой; 2) справку в свободной форме, за подписью руководителя предприятия, декларирующую, отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФР) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации на день рассмотрения заявки на участие в закупке. В некоторых случая, для подтверждения соответствия, Заказчик, имеет право установить требование о предоставлении справки из вышеуказанных органов. Данное требование должно быть отражено в документации, размещаемой в единой информационной системе. В случае, если по требованиям документации Участнику в составе заявки необходимо предоставить справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды и представленная справка содержит сведения о наличии таковой задолженности, Участник обязан предоставить в составе заявки бухгалтерский баланс, заверенный компанией, свидетельствующий о не превышении имеющейся задолженности порога в двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки. 3) при участии нескольких лиц (юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на стороне одного участника закупки (коллективный Участник), таким участником должен быть предоставлен документ, (соглашение, договор либо иное) подтверждающий волеизъявление каждого из лиц на совершение предполагаемой сделки с распределением обязательств каждого участника. Полномочия лица, выступающего от лица нескольких лиц, подтверждаются соответствующим документом (соглашение, договор, доверенность либо иное). Обязательные требования к Участнику распространяются на всех членов коллективного Участника. 4) участники закупок, являющиеся физическими лица предоставляют заказчику письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006года № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик вправе разработать самостоятельно форму к документации о предоставлении персональных данных. 5) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров 6) Предложение о цене договора. Документы для участия в закупке должны содержать полную информацию, необходимую и достаточную для определения соответствия Участников, товаров (работ, услуг) предлагаемых им к предъявленным в документации требованиям. Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке иметь надлежащим образом заверенный перевод оригинала на русский язык. В случае отсутствия у участника закупки возможности предоставить в соответствии с требованиями заказчика, установленными в документации о закупке те или иные документы (справки) требующие их получение в государственных органах, то участник закупки вправе предоставить копию письма (обращения) в государственные органы или иной документ подтверждающий факт такого обращения участника закупки. |  |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | 1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или в документацию о проведении конкурса, не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 2. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного для данного способа закупки. 3. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение и/или в документацию. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации в единой информационной системе. |  |
| Порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | 1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений документации. 2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |  |
| Порядок подачи и оформления, отзыва и изменения заявок на участие в закупке | 1. Для участия в запросе котировок участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки и подать заявку на участие в запросе котировок в срок и по форме, которые установлены извещением о закупке. 2. Участие в запросе котировок возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в закупке, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок. 3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок устанавливаются в извещение о проведении запроса котировок. 4. Заявка на участие в запросе котировок предоставляется участником в виде электронного документа. 5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в отношении каждого лота. 6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку на участие в запросе котировок, либо внести в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |  |
| Критерии оценки заявок на участие в запросе цен | Цена договора. Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. |  |
| Рассмотрение котировочных заявок | 1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным извещением, и принимает решение о допуске /отклонении заявок на участие в запросе котировок. Редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на смысл их содержания, не являются основанием для отклонения заявок. 2. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе направить запросы участникам закупки. Срок предоставления участником закупки, разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать 2 (Двух) дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника. 3. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. |  |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Комиссия по осуществлению закупок подводит итоги заявок на участие в запросе котировок на основании информации, содержащиеся в заявках участников. 2. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, заявка которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, а также, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 3. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. 4. Результаты подведения итогов на участие в запросе котировок фиксируются в итоговом протоколе. 5. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок. |  |
| Срок подписания договора с победителем процедуры закупки | 1. По результатам проведения запроса котировок заключается договор, на условиях, предусмотренных извещением и (или) документацией о закупке, по цене, предложенной победителем в заявке на участие в закупке. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и (или) документации о закупке. 2. По результатам запроса котировок договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. 3. В случае если победитель запроса котировок, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, чья заявка содержит наилучшее предложение, следующее за предложением победителя закупки, или получила второй порядковый номер при подведении итогов заявок таких участников. 4. При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, Комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, чьей заявке присвоен второй рейтинговый номер. В случае согласия такого участника заключить договор, этот участник признается победителем запроса котировок, и договор заключается на условиях указанных в документации о закупке с учетом положений заявки такого участника. 5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения или при смене поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему договору. |  |
| Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника запроса котировок в электронной форме уклонившимися от заключения договора | В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель запроса котировок не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласия, победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора. |  |
| Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения договора: | В соответствии с условиями договора (Приложение №3 к извещению) |  |
| Возможность одностороннего отказа от исполнения договора, расторжения договора | В соответствии с условиями договора (Приложение №3 к извещению) |  |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с прилагаемой формой (Приложение №4) и требованиями, установленными документацией о проведении запроса котировок в электронной форме. Котировочные заявки, поданные позднее срока, указанного в извещении, не рассматриваются. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются. Прием заявок осуществляется: http://etp.torgi-online.com |  |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |  |
| Обеспечение заявки на участие в закупке | Не установлено |  |
| Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не установлено |  |
| Антидемпинговые меры | 1.Заказчик обеспечивает защиту добросовестной конкуренции при проведении процедур закупок способами, соответствующими законодательству Российской Федерации и принципам закупочной политики ООО «ТЭС». 2. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (демпинговой цене), указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, Комиссия по осуществлению закупок, вправе отклонить заявку, как заявку с демпинговой ценой, если в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее экономическое обоснование и/ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 3. Комиссия по осуществлению закупок вправе отклонить заявку, как заявку с демпинговой ценой, если по итогам проведенного анализа, представленных в составе заявки расчета и экономического обоснования цены договора, Комиссия пришла к обоснованному выводу о дальнейшей невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях. 4. В экономическое обоснование ценового предложения, которое заявил участник должно входить: виды товаров, работ (услуг), которые являются составляющими предметами закупки, нормативы затрат по ряду работ; расходы на заработную плату сотрудников, разряд, квалификация, количество персонала, время исполнения и стоимость чел./час, часовые тарифные ставки, транспортные и иные накладные расходы (участник расписывает какие), налог на добавленную стоимость и другие отчисляемые налоги (участник расписывает какие), налоговые льготы (если они есть), прибыль организации при снижении цены договора и иные параметры по усмотрению Комиссии по осуществлению закупок. Расчет предлагаемой цены договора составляется на фирменном бланке участника в произвольной форме, подписывается руководителем (директором) и скрепляется печатью (при наличии). 5. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в закупке двух и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), заключенных по результатам закупок. При этом цена одного из договоров должна составлять не менее двадцати процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор. Информация предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в закупке. Комиссии по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. 6. Решение об отказе в допуске Комиссия по осуществлению закупок принимает путем голосования. Решение считается принятым, если проголосовало большинство членов Комиссии по осуществлению закупок. В случае проведения конкурентных закупок решение об отклонении заявки фиксируется в протоколе рассмотрения заявок с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку. 7.Заказчик применяет одновременно два способа подтверждающих защиту добросовестной конкуренции, согласно пунктам 4. и 5. настоящего раздела. |  |
| При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи 3.1-4, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом. |  |  |
| Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875). |  | УСТАНОВЛЕН (поз. №28 Приложения №1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются: а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок; информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня); б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). |
| Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. |  | НЕ УСТАНОВЛЕНО. |
| Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. |  | НЕ УСТАНОВЛЕНО. |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2"Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3"Проект Договора"

4. Приложение N 4"Форма заявки на участие в запросе котировок"

Приложение N 1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку интеллектуальных приборов учета электрической энергии

на 2025 год

- Общие сведения

Предмет закупки: «Поставка приборов учета электрической энергии, оборудования и материалов для организации коммерческого учета электроэнергии»

Наименование Товара:

- Прибор учета электрической энергии однофазный многотарифный - 50 шт.

- Требования к качеству Товара

  - Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

  - Поставляемые приборы учета и устройства сбора и передачи данных должны отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

  - Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

  - Приборы учета электрической энергии должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке.

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать постановлению Правительства от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 №925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке.

  - Поставляемые приборы учета должны соответствовать:

- ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

- ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2;

- ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

  - Все законодательные акты, перечисленные в разделах 2 и 3 настоящего Технического задания, рассматриваются в редакции, актуальной на момент заключения Договора.

- Требования к характеристикам

Поставляемый Товар должен отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением. Год выпуска не ранее 2025г.

Прибор учета электрической энергии должен быть оснащен модемами GSM/GPRS и ZigBee Pro v3.0. Указанные модемы могут быть как встроенными в прибор учета, так и быстросъемными с возможностью установки/замены.

Поставляемые модемы GSM/GPRS и ZigBee Pro v3.0 должны быть совместимы с поставляемыми приборами учета, как на программном, так и на аппаратном уровне.

Прибор учета электрической энергии должен быть оснащен модулем Bluetooth

Допускается ретрансляция одним прибором учета электрической энергии сигналов управления, полученных им с промежуточного элемента и адресованных другим приборам учета, в случае его функционирования в режиме ретрансляции.

Поставляемый Товар должен быть совместим по всем функциональным возможностям с используемым Покупателем протоколом СПОДЭС.

В комплект поставляемого Товара должно входить программное обеспечение, необходимое для изменения параметров конфигурации оборудования, с приложением руководства по эксплуатации.

Поставляемые средства измерения должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

В поставляемом Товаре должны быть обеспечены механизмы идентификации и аутентификации по логину и паролю.

Возможность внесения параметров конфигурации Покупателя в прибор учета исполнителем (заводом-изготовителем).

Возможность нанесения логотипа Покупателя на корпус прибора учета.

Наличие возможности монтажа прибора учета электрической энергии как на DIN-рейку, так и на плоскую поверхность.

Однофазный прибор учета должен быть малогабаритным, с возможностью установки в стандартные внутридомовые щитки на DIN-рейку. Габариты не должны превышать 130х90х67 мм.

В приборы учета на заводе-изготовителе должны быть вставлены SIM карты, предоставляемые Покупателем.

- Требования к сроку службы, сертификации, стандартизации и дате изготовления поставляемого оборудования

  - Срок службы оборудования должен быть не менее длительности межповерочного интервала.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки быть ранее не использованной.

  - Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемой продукцией.

  - Маркировка оборудования должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

- Требования к поставке Товара

Место поставки: до склада Покупателя, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д.33, офис ООО «ТольяттиЭнергоСбыт».

Время поставки: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 в будний день.

- Требования к сроку гарантии Товара

Гарантийный срок эксплуатации на Товар должен быть не менее длительности межповерочного интервала.

Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с паспортом на Товар, сертификатом качества завода-изготовителя (но не менее 60 месяцев). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода Товара в эксплуатацию. Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие ее части (комплектующие изделия).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар в течение гарантийного срока не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке Товара

Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Маркировка Товара должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого Товара.

- Требования к безопасности Товара

Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ;

Безопасность должна обеспечиваться соблюдением требований правил обращения на рынке, установленные статьей 3 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», требования к реализации товаров потребителям, установленные в законе РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г;

Товар должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя (работника);

Приложение N 2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку оборудования.

Начальная (максимальная) цена сформирована с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Приложено отдельным файлом.

Приложение N 3 к Извещению

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________

| г. Тольятти | «___» ______________2025 г. |
| --- | --- |

______________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» (ООО «ТЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ярцева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», по итогам конкурентной процедуры согласно Протоколу Закупочной комиссии № _____ от «___» _____________ 2025 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (далее – Товар) в соответствии со Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора, оформленными по форме Приложения №1 к Договору, с характеристиками и требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

- КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

  - Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №2 к Договору). Качество Товара подтверждается сертификатом (паспортом, удостоверением) качества, выданным изготовителем (производителем). Сертификат (паспорт, удостоверение) качества изготовителя (производителя), а также иные документы (если предусмотрено Техническим заданием, являющимся Приложением №2 к Договору) предоставляются Поставщиком на каждую поставку Товара.

  - На Товар устанавливается гарантийный срок, указанный в Техническом задании (Приложение №2 к Договору).

  - Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ, ЗАМЕНЫ, УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ, И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Условия поставки, приемки, замены, устранения недостатков и порядок расчетов указаны в Приложении №3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

- СУММА ДОГОВОРА

  - Cумма Договора составляет ____________ руб. (___________рублей, ___ коп.), в т.ч. НДС (20%) – ______ руб. (__________рублей____коп.).

Сумма Договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.

  - Цена за единицу Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |  | Общая стоимость, руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без НДС | с НДС |  |  |
|  |  |  |  |  | если применимо |  |  |
| 1. | Прибор учета электрической энергии однофазный многотарифный _____________ | шт. | 50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |

  - Цена увеличению не подлежит в течение действия данного Договора. Оплата Товара осуществляется по стоимостной величине единицы такого Товара, исходя из объема фактически поставленного Товара, в размере, не превышающем суммы договора, указанной в п.4.1. настоящего Договора.

  - Указанные в Спецификации цены на Товар на период исполнения данной Спецификации увеличению не подлежат.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 4.1 Приложения № 3 к Договору, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% от стоимости неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной к оплате суммы.

  - За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных п. 1.2 Приложения № 3 к Договору, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем претензии, обязан уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки до даты фактической поставки Товара.

  - За нарушение сроков допоставки или замены Товара (устранения недостатков в нем), предусмотренных п. 2.5, п. 3.2 Приложения № 3 к Договору, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем претензии, обязан уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки допоставки или замены Товара (устранения недостатков в нем).

  - За нарушение сроков, предусмотренных п. 2.7 Приложения № 3 к Договору, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем претензии, обязан уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 1% от ориентировочной суммы Договора, за каждый день просрочки предоставления откорректированных документов.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

  - Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

  - В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

  - Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 20 (двадцати) рабочих дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» августа 2025 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

  - Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по данному договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

  - В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также условиям настоящего Договора.

  - Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора досрочно, путем направления письменного уведомления за 10 дней до планируемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента направления уведомления, если иное не указано в уведомлении.

  - Однократное нарушение сроков поставки, указанных в п. 1.2 Приложения № 3 к Договору, является существенным нарушением условий Договора. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке при однократном нарушении Поставщиком сроков поставки путем направления письменного уведомления за 10 дней до планируемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента направления уведомления, если иное не указано в уведомлении.

  - В случае предоставления Поставщиком недостоверных сведений при подаче заявки или при заключении Договора Покупателем может быть принято решение об отказе от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, о чем Поставщик должен быть уведомлен.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, касающиеся исполнения настоящего Договора будут решаться в претензионном порядке. Срок ответа на письменную претензию составляет 10 календарных дней со дня получения. Если Стороны не смогли прийти к взаимным договоренностям, то спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицированные применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых  применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам по настоящему Договору в процессе его исполнения, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению Сторонами иначе как исключительно по письменному согласованию Сторон.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится один экземпляр настоящего договора.

  - Поставщик обязуется представлять по требованию Покупателя бухгалтерскую (финансовую) отчетность по форме КНД 0710099 (Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)), либо Упрощенную бухгалтерскую отчетность по форме КНД 0710096, сформированную в Программном комплексе «Налогоплательщик ЮЛ» в соответствии с требованиями Порядка представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России, либо в электронном виде в машиночитаемой форме формата .xml / excel, с квитанцией о приеме декларации в электронном виде и протоколом входного контроля.

В случае, если Поставщик не формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Программном комплексе «Налогоплательщик ЮЛ» либо в электронном виде в машиночитаемой форме формата .xml / excel, Поставщик представляет по требованию Покупателя скан-копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности со штампом налогового органа о приеме документов или с отметкой (квитанцией) почтовой организации о приеме (если отчетность была направлена в налоговый орган в виде почтового отправления с описью вложения), и/или копии промежуточной ежеквартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Требование Покупателя о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть направлено Поставщику посредством направления обращения на адрес электронной почты Поставщика, либо иным согласованным каналом связи.

Поставщик обязуется предоставить актуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде на адрес электронной почты Покупателя в срок не позднее двух рабочих дней с даты направления соответствующего требования Покупателя.

  - К Договору прилагаются:

- Форма Спецификации (Приложение № 1);

- Техническое задание (Приложение № 2);

- Условия поставки, приемки, замены, устранения недостатков и порядок расчетов (Приложение № 3);

- Протокол согласования цен (Приложение № 4).

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ### Поставщик: Поставщик ### _____________(расшифровка подписи) ### М.П. |  | Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» Адрес местонахождение: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, 33 Почтовый адрес: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, 33 ИНН / КПП: 6321144460 / 632401001 Р/с № 40702810454280103255 Банк: Поволжский банк ПАО Сбербанк г.Самара, к/с № 30101810200000000607 БИК 043601607 Тел/факс (8482) 63-89-35, 8-800-10017-78 е-mail: info-es@tltes.ru Генеральный директор ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» ________________________/ Ярцев А. В./ ### М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ___________ от «___» ______________2025 г.

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ

«___» ______________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____

___________________, именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» (ООО «ТЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ярцева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, согласовали настоящую Спецификацию о нижеследующем:

- На основании Договора от ______________ № __________Покупатель направляет заявку на поставку Товара, а Поставщик принимает заявку на следующий Товар:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |  | Общая стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без НДС | с НДС |  |
|  |  |  |  |  | если применимо |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС (20%): |  |  |  |  |  |

Итого товаров: _____ шт;

На сумму __________ руб.__коп., в т.ч.  НДС (20%)

(___________________________ руб. ___ коп.).

Срок поставки – в течение 40 рабочих дней со дня направления данной Спецификации Покупателем

Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания ее Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- Настоящая Спецификация составлена в двух одинаковых экземплярах, по одному экземпляру в адрес каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора от _____________г. № ________.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| - Поставщик: наименование От имени Поставщика - _____________(расшифровка подписи) | - Покупатель: ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» Генеральный директор ___________________/ Ярцев А. В./ |
| --- | --- |
| - м.п. | - м.п. |

Приложение № 2

к договору № ____________ от                       2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку интеллектуальных приборов учета электрической энергии

на 2025 год

- Общие сведения

Предмет закупки: «Поставка приборов учета электрической энергии, оборудования и материалов для организации коммерческого учета электроэнергии»

Наименование Товара:

- Прибор учета электрической энергии однофазный многотарифный - 50 шт.

- Требования к качеству Товара

  - Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

  - Поставляемые приборы учета и устройства сбора и передачи данных должны отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

  - Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

  - Приборы учета электрической энергии должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке.

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать постановлению Правительства от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 №925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке.

  - Поставляемые приборы учета должны соответствовать:

- ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

- ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2;

- ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

  - Все законодательные акты, перечисленные в разделах 2 и 3 настоящего Технического задания, рассматриваются в редакции, актуальной на момент заключения Договора.

- Требования к характеристикам

Поставляемый Товар должен отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением. Год выпуска не ранее 2025г.

Прибор учета электрической энергии должен быть оснащен модемами GSM/GPRS и ZigBee Pro v3.0. Указанные модемы могут быть как встроенными в прибор учета, так и быстросъемными с возможностью установки/замены.

Поставляемые модемы GSM/GPRS и ZigBee Pro v3.0 должны быть совместимы с поставляемыми приборами учета, как на программном, так и на аппаратном уровне.

Прибор учета электрической энергии должен быть оснащен модулем Bluetooth

Допускается ретрансляция одним прибором учета электрической энергии сигналов управления, полученных им с промежуточного элемента и адресованных другим приборам учета, в случае его функционирования в режиме ретрансляции.

Поставляемый Товар должен быть совместим по всем функциональным возможностям с используемым Покупателем протоколом СПОДЭС.

В комплект поставляемого Товара должно входить программное обеспечение, необходимое для изменения параметров конфигурации оборудования, с приложением руководства по эксплуатации.

Поставляемые средства измерения должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

В поставляемом Товаре должны быть обеспечены механизмы идентификации и аутентификации по логину и паролю.

Возможность внесения параметров конфигурации Покупателя в прибор учета исполнителем (заводом-изготовителем).

Возможность нанесения логотипа Покупателя на корпус прибора учета.

Наличие возможности монтажа прибора учета электрической энергии как на DIN-рейку, так и на плоскую поверхность.

Однофазный прибор учета должен быть малогабаритным, с возможностью установки в стандартные внутридомовые щитки на DIN-рейку. Габариты не должны превышать 130х90х67 мм.

В приборы учета на заводе-изготовителе должны быть вставлены SIM карты, предоставляемые Покупателем.

- Требования к сроку службы, сертификации, стандартизации и дате изготовления поставляемого оборудования

  - Срок службы оборудования должен быть не менее длительности межповерочного интервала.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки быть ранее не использованной.

  - Продукция должна иметь сертификаты соответствия, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемой продукцией.

  - Маркировка оборудования должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

- Требования к поставке Товара

Место поставки: до склада Покупателя, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д.33, офис ООО «ТольяттиЭнергоСбыт».

Время поставки: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 в будний день.

- Требования к сроку гарантии Товара

Гарантийный срок эксплуатации на Товар должен быть не менее длительности межповерочного интервала.

Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с паспортом на Товар, сертификатом качества завода-изготовителя (но не менее 60 месяцев). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода Товара в эксплуатацию. Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие ее части (комплектующие изделия).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар в течение гарантийного срока не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке Товара

Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Маркировка Товара должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого Товара.

- Требования к безопасности Товара

Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ;

Безопасность должна обеспечиваться соблюдением требований правил обращения на рынке, установленные статьей 3 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», требования к реализации товаров потребителям, установленные в законе РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г;

Товар должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя (работника);

| - Поставщик: наименование От имени Поставщика - ______________(расшифровка подписи) | - Покупатель: ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» Генеральный директор ____________________/ Ярцев А. В./ |
| --- | --- |
| - м.п. | - м.п. |

Приложение № 3

к договору № ________ от                        2025г.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ, ЗАМЕНЫ, УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Представитель Покупателя по Договору: ведущий инженер ГИТиСУ Тарасов Никита Константинович, тел: 8 (8482) 63-53-88, e-mail: info-es@tltes.ru.

- Условия поставки Товара

  - Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом или любым иным способом, включая погрузо-разгрузочные работы за счет средств Поставщика до места поставки.

  - Поставщик обязуется поставить Товар в течение 40 рабочих дней с момента подписания Спецификации на поставку Товара.

  - Поставка Товара осуществляется на основании подписанных со стороны Покупателя Спецификаций. Спецификация должна быть сделана по форме Приложения № 1 и направлена с помощью электронной связи на e-mail Поставщика: ______________________ с e-mail представителя Покупателя либо с помощью факсимильной связи по тел. _________________.

  - При получении Поставщиком требования задержки отправки Товара со склада готовой продукции Поставщик обязан задержать отправку Товара со склада готовой продукции.

  - В случае если Покупатель требует задержки отправки Товара со склада готовой продукции Поставщика до места поставки, то срок поставки приостанавливается до требования Покупателя отправить товар до места поставки.

  - Поставщик обязуется доставить Товар своими силами, средствами и за свой счет по адресу и времени, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору). Поставщик обязан заблаговременно (не позднее рабочего дня, предшествующего дню поставки) уведомить представителя Покупателя об ассортименте и количестве поставляемого Товара, дате и времени доставки, направив на электронную почту необходимые сведения (по возможности счет на оплату за поставляемый Товар).

  - Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

  - Поставка Товара в объеме с отклонениями от указанного в Спецификации количества не допускается.

  - Поставщик обязуется по требованию Покупателя установить пароли на все уровни доступа приборов учета электрической энергии, отличные от заводских.

  - Поставщик обязуется не разглашать информацию о паролях, предусмотренных к установке в приборы учета электрической энергии, полученную от Покупателя.

  - Поставщик обязуется по требованию Покупателя установить предоставленные Покупателем SIM карты в приборы учета и составить реестр в формате Excel установленных SIM карт в полном соответствии ICCID номера SIM к номеру прибора учета.

  - Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязуется внести полученные от Покупателя изменения в параметрах конфигурации приборов учета электрической энергии до момента отправки Товара со склада готовой продукции Поставщика на склад Покупателя.

  - Заявка на внесение изменений в параметры конфигурации приборов учета электрической энергии может быть направлена в составе Спецификации (Приложение №1 к Договору), либо отдельным письмом.

- Условия приемки Товара

- Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

- Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится Покупателем в соответствии с условиями Договора, Спецификацией и товарной накладной (или УПД).

- Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) осуществляется Покупателем в день поставки Товара. (если входной контроль качества осуществляется в день поставки)

- Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и информирует об этом Поставщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо любым иным способом, позволяющим установить дату и адрес отправки сообщения. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Покупателя, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности. В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Покупатель оставляет за собой право оформить акт в одностороннем порядке. Отказ Покупателя от конкретного Товара не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по поставке соответствующего условиям Товара.

- В случае недопоставки или несоответствия качества Поставщик после получения претензии от Покупателя обязуется за свой счет заменить, допоставить Товар в сроки, предусмотренные в претензии.

- Возврат, обмен Товара, поставленного с нарушениями, осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика. Расходы на ответственное хранение не принятого Покупателем Товара, поставленного с нарушениями, оплачиваются Поставщиком, если срок хранения такого Товара превышает 5 (пять) рабочих дней со дня направления претензии Поставщику.

- В случае несоответствия в счете на оплату, товарной накладной (или УПД), счет-фактуре (если поставщик является плательщиком НДС) сведений о номере и дате договора, наименованиях, ценах, Покупатель направляет Поставщику посредством электронной почты скан-версию товарной накладной (или УПД) с указанием этих расхождений. Поставщик в таком случае передает Покупателю:

- в течение 1 (одного) рабочего дня скан-версию откорректированных перечисленных в п.2.7 настоящего Приложения документов посредством электронной почты на e-mail представителя Покупателя.

- в течение 5 (пяти) рабочих дней оригинал откорректированной товарной накладной (или УПД), счет-фактуры (если поставщик является плательщиком НДС) нарочно или иным способом, позволяющим подтвердить факт вручения.

- Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара     Покупателю по товарной накладной (или УПД).

- Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю.

- Гарантия Товара

- В случае обнаружения недостатков (брака) в течение гарантийного срока Товара (п. 2.2. Договора), Покупатель обязан в письменной форме уведомить об этом Поставщика с приглашением его для составления двустороннего акта. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Покупателя, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности. В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Покупатель оставляет за собой право оформить акт в одностороннем порядке.

- При выявлении недостатков (брака) Товара и оформлении соответствующего акта Поставщик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки или заменить Товар в сроки, согласованные Сторонами, но не более 15 (Пятнадцати) календарных (или рабочих) дней.

- Возврат, обмен, ремонт некачественного Товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

- В случае устранения недостатков (дефектов) или замены некачественного Товара или его части гарантийный срок продлевается на количество затраченного для этого времени.

- Порядок расчетов

- Оплата производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (или УПД) обеими Сторонами, с обязательным приложением счета и счета-фактуры (если поставщик является плательщиком НДС) (или УПД), оформленных в соответствии с действующим законодательством.

- Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- Сумма, подлежащая уплате за поставленный Поставщиком Товар, не является коммерческим кредитом для Покупателя, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.

| - Поставщик: наименование От имени Поставщика - ______________(расшифровка подписи) | - Покупатель: ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» Генеральный директор ___________________/ Ярцев А. В./ |
| --- | --- |
| - м.п. | - м.п. |

Приложение N 4 к Извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку оборудования.

| Для юридического лица |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок |  |
| Место нахождения участника закупок |  |
| Почтовый адрес участника закупок |  |
| ИНН, КПП участника закупки |  |
| ОГРН участника закупки |  |
| Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр. |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный подрядчику |  |
| Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  |
| Для физического лица |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| ИНН, паспортные данные участника закупки |  |
| Место жительства участника закупки |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице директора __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на Поставку оборудования, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и оказать услуги по месту и в указанные в договоре сроки.

Мы согласны выполнить работы в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и согласно нашему предложению о цене договора*:

Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность выполняемых работ. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии конкурсного производства;

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма.

е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

ж) наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, сертификатов поставки товаров, (проведения работ или оказания услуг), подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки.

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;10. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

| ______________ Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц); подпись участника(для физ. лиц) | // Расшифровка подписи (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

______________.2025г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан_________________________________, адрес регистрации: _______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что ______________________________гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО