Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого запроса котировок в электронной форме

Описание предмета закупки

«Поставка алюминия сульфата»

- Наименование предмета закупки (товара): алюминия сульфат

- Количество: 40 тонн,

- Описание предмета закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Технические и качественные характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), требования к безопасности |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Назначение (применение) | Применяется в технологическом процессе очистки воды хозяйственно-питьевого назначения |
| 3.2. | Сорт | 1 |
| 3.3. | Тип | Технический очищенный |
| 3.4. | Формула, согласно ГОСТ 12966-85 | Al2(SO4)3nH2O |
| 3.5. | Соответствие ГОСТ 12966-85 | Соответствует |

4. Требования к упаковке: упаковка товара – биг-бег (МКР), упаковка должна обеспечить Товару сохранность, целостность, товарный вид при транспортировке и хранении.

5. Качество продукции:

Качество продукции подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вышеуказанные документы должные предоставляться на каждую партию продукции

6. Требования к сопроводительным документам:

Паспорт качества предоставляется на каждую партию товара.

Наличие паспорта безопасности химической продукции на каждую партию товара.

7. Поставка товара осуществляется в количестве и в сроки согласно, графика поставки:

| №п/п | Количество, тонн | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | С 15.04.2025 по 18.04.2025 |
| 2 | 10 | С 12.05.2025 по 16.05.2025 |
| 3 | 10 | С 07.07.2025 по 11.07.2025 |
| 4 | 10 | С 11.08.2025 по 15.08.2025 |

Техническое задание согласовано:

Главный технолог МУП «Горкомсети» ________________________О.Н. Рубцова