## ЛСР СОШ Сорум - Дефектная ведом
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2025
Дефектная ведомость
Общестроительные работы
Работы по поставке и монтажу оборудования для системы автоматического управления распашными воротами на объекте по адресу: 628169, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Газовиков, дом 2
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы | [6 empty] | Строительно-монтажные работы
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.16 | ГЭСН01-02-057-01
2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.16 | ГЭСН01-02-061-01
3 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | м реза | 20 | ГЭСН46-04-016-01
4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.114 | ГЭСН46-03-017-01
5 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.6 | ГЭСНм08-02-412-02
6 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 1.6 | ГЭСНм08-02-141-01
7 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 4 | ГЭСНм11-01-001-01
8 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 4 | ГЭСНм11-05-001-01
9 | Отдельно устанавливаемый ящик распределительный | шт | 2 | ГЭСНм10-04-031-01
10 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 2 | ГЭСНм10-03-001-04
11 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0.04 | ГЭСНм08-01-081-04
12 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 2 | ГЭСНп02-01-002-01
Раздел 2. Оборудование и материалы | [5 empty] | Раздел 2. Оборудование и материалы
13 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 | 1000 м | 0.184 | ФСБЦ-21.1.06.09-0175
14 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 184 | ФСБЦ-24.3.03.05-0033
15 | Щит навесной металлический с монтажной панелью ЩМП-03 IP54 | шт | 2 | ТЦ_15.2.02.04_66_6671085035_17.03.2025_01_1.1
16 | Устройство коммутационное УК-ВК | шт | 2 | ТЦ_18.2.04.00_66_6671085035_17.03.2025_01_2.1
17 | Устройство радиопередающее: частота раб. 433.92 МГц, дальность связи до 1500 м, t-раб.-40...+50°С | шт | 2 | ТЦ_18.2.04.00_66_6671085035_17.03.2025_01_4.1
18 | Комбинированная свето-звуковая сирена со стробовспышкой: мощность сигнала тревоги не менее 106дБ, степень защиты IP52 | шт | 2 | ТЦ_18.2.04.00_66_6671085035_17.03.2025_01_5.1
19 | Пульт-брелок для автоматических ворот: рабочая частота канала: 433 МГц, класс защиты: IP20 | шт | 4 | ТЦ_18.2.04.00_66_6671085035_17.03.2025_01_6.1
20 | Блок управления в корпусе для линейных и рычажных автоматических приводов со встроенной радиоплатой частотой 433 МГц, до 60 пультов | шт | 2 | ТЦ_18.2.04.00_66_6671085035_17.03.2025_01_7.1
21 | Привод линейный для распашных ворот: Класс защиты - IP54, ширина створки до 3м и вес до 400 кг, рабочие температуры - от -40 до +55 °C | шт | 4 | ТЦ_18.2.04.00_66_6671085035_17.03.2025_01_7.1
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]