[Приложение № 1](C:\\Users\\Оленька\\Desktop\\Торги онлайн\\Михаил\\Извещение_ЗК_ поставка медикаменты (1).docx#Par223) к извещению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку электрических материалов для турбокомпрессора**

**1. Характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Технические характеристики, необходимая документация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Контактор IEK KTИ- | 27.33.13.140 (П) | Контактор IEK KTИ-7630 630А 230И/АС3 | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное | 27.12.24.110 (П) | Реле промежуточное РП20М-217-УЗ-220В( 4нз+4но) | шт | 6 |
| 3 | Устройство плавного | 27.33.13.169 (П) | Устройство плавного пуска INSTART SSI-320/640-04 | шт | 1 |
| 4 | Пост кнопочный | 27.33.13.162 (П) | Пост кнопочный КЭАЗ ПКЕ-220 2У2 IP54 150756 | шт | 1 |
| 5 | Кабель силовой | 27.32.13.111 (О) | Кабель силовой КГ-ХЛ 5х1,5-380 | м | 70 |
| 6 | Наконечник кабельный | 27.33.13.130 (П) | Наконечник кабельный ТМЛ 95-12-15 40898 КВТ | шт | 24 |
| 7 | Наконечник кабельный | 27.33.13.130 (П) | Наконечник кабельный ТМЛ 38-8-10 48868 КВТ | шт | 16 |
| 8 | Кабель КГ | 27.32.13.111  (О) | Кабель КГ 3х95+1х35 | м | 100 |
| 9 | Кабель КГ | 27.32.13.111 (О) | Кабель КГ 3х4+1х1,5 | м | 80 |
| 10 | Термрпреобразователь сопротивления | 26.51.51.110 (О) | Термрпреобразователь сопротивления ДТСО35-50М.В3.100 | шт | 2 |

**2. Место поставки и монтажа:** 169908, Республика Коми, г Воркута, Станционная 1. (склад 2)

**Контактное лицо (по доставке):** Сакаева Александра Александровна 8 (912) 172-87-37

**3. Срок поставки и монтажа:** в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Сроки оплаты товара:**

Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).