Техническое задание

на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ)

ОКПД 2 - 43.21.10.140

1. Предмет.

1.1. Предмет - выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) (далее – работы).

2. Место выполнения работ.

2.1. Место выполнения работ: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г Тарко-Сале, ул Геологов, д. 21.

3. Сроки выполнения работ.

  - Срок выполнения работ – в течение 80 календарных дней с даты заключения договора.

4. Требования к выполнению работ.

  - На данный вид работ необходимо иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений”:

- на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- на монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

  - Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика, имеющие сертификат пожарной безопасности. Сертификаты пожарной безопасности предоставляются в обязательном порядке Заказчику.

  - Работы необходимо выполнить в полном объеме согласно документации (приложение 1).

Все товарные знаки, торговые наименования, в том числе указывающие на конкретного производителя, импортера или поставщика используемых при выполнении работ материальных ресурсов, встречающиеся в документации (проектной или сметной), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент» при условии совместимости с проектными решениями.

- Требования к безопасности товара, работы, услуги.

  - В ходе производства работ обязательным является соблюдение технологий и методик производства работ: санитарно-гигиенических (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), пожарных (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и других норм, действующих на территории Российской Федерации, на момент производства работ.

6. Требования к качеству товара, работы, услуги.

6.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 486.1311500.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской федерации»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

Используемые при выполнении работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

6.2. Технология и качество работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.

6.3. Работы должны выполняться с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренных требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.4. В случае использования иностранной и иногородней рабочей силы, подрядчик обязан соблюдать правила, устанавливаемые законодательством и правовыми актами Российской Федерации. Иностранный рабочий может трудиться только при наличии у него разрешения на работу, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Материалы на объект должны доставляться по мере необходимости. Места складирования используемых в ходе производства работ материалов должны быть согласованы с заказчиком.

6.6. Работы на объекте производить, учитывая, что объект эксплуатируется заказчиком в период выполнения работ.

6.7. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ПТЭЭП.

6.8. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям настоящей документации и условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводится своими силами (путем создания приемочной комиссии) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.

7. Требования к техническим характеристикам товара, работы, услуги.

7.1. В соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Свод правил СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- Свод правил СП 486.1311500.2020. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 6.13130.2021. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- иные действующие на территории РФ нормативные документы обязательного применения.

8. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги.

8.1. Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для определения предельных значений контролируемых факторов пожара на ранней стадии, выдачи соответствующих сигналов на пост дежурного персонала и формирования сигналов на запуск систем противопожарной автоматики.

8.2. Система оповещения и управления эвакуации предназначена для своевременного оповещения присутствующих на объекте лиц о наличии возгорании и указания путей эвакуации.

8.3. Устанавливаемое оборудование, сети электропитания и линий связи должны быть безопасны при эксплуатации. Технические средства, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, находящихся в помещениях объекта. При нормальном питающем напряжении проектируемые системы пожарной защиты должны функционировать круглосуточно. Система должна обеспечивать круглосуточную работу входящих в нее подсистем в климатических условиях объекта. Устанавливаемое оборудование должно в максимальной степени отвечать критериям надежности, иметь соответствующие сертификаты.

9. Требования к эксплуатационным характеристикам предмета закупки.

9.1. Оборудование системы оповещения должно обеспечивать двухсторонний обмен данными между всеми элементами системы.

10. Требования к результатам работы.

10.1. Работоспособность и обеспечение бесперебойной работы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г Тарко-Сале, ул Геологов, д. 21.

- Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги.

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

- Требования к сертификации.

  - Технические средства системы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты.

- Требования по технике безопасности и охране труда.

  - Система должна быть смонтирована в полном соответствии с проектом и является сложным техническим решением, требующим эксплуатацию и техническое обслуживание в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N190-ФЗ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ГОСТ, СНиП, руководствами по эксплуатации и т.п.

  - Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий. Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

Приложение 1:

1. Локальный сметный расчет № 1 «Устройство системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией»;

2. Рабочая документация ШИФР 15.50/2023-РД.