**Приложение № 3 - Техническое задание**

**Техническое задание** **на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)**

**77.39.19.129- ОКПД 2**

**1. Общие требования оказания услуг:**

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями проекта Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность товар, технические характеристики которых приведены в таблице №1, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

**Условия лизинга:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок лизинга** | 36 месяцев с возможностью досрочного погашения |
| **Размер авансового платежа** | Аванс в размере не более 10% |
| **График платежей** | Аннуитет (равномерные ежемесячные платежи) |

1.3. Лизинговые платежи за предоставленный в финансовую аренду (лизинг) Предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре, если иной счет не будет письменно указан Лизингодателем.

1.4. Лизингополучатель обязан производить оплату лизинговых платежей в течение срока действия Договора в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата приемки Имущества в лизинг.

1.6. Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом, гарантийным талоном и другими документами, необходимыми при пользовании Предметом лизинга) в течение 60-ти календарных дней с даты заключения договора.

**2. Адрес доставки:** Доставка Предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется по адресу: 610009, Кировская область, город Киров, ул. Аэропорт (Победилово Мкр.)

**Таблица №1. Характеристики товара и требования**

**по техническому оснащению:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Рентгеновская установка КАЛАН-2М или эквивалент | Максимальные габаритные размеры исследуемого объекта, мм: не менее 440×520×550  Максимальная масса контролируемого предмета, кг: не менее 30  Максимальная толщина контролируемых изделий (эквивалентна Al/Fe), мм: не менее 70/16  Выявление одиночной стальной проволоки / с геометрическим увеличением в 8 раз, мм: не менее 0,08 / 0,02  Производительность контроля, изображений в час: не менее до 120  Мощность дозы на расстоянии 10см от внешней поверхности, мкЗв/ч:  не более 1,0  Диапазон регулировки напряжений для излучателей РИ-100МН/РИ-120, кВ: не менее от 30 до 100/ от 45 до 120  Максимальный анодный ток соответственно, мА: не менее 0,1 / 0,5  Диапазон рабочей температуры, °С: не менее от +5 до +40  Максимальная допустимая влажность, % при 25°С: не менее 80  Габаритные размеры установки, мм: не менее 610х610х1380  Масса установки в транспортной упаковке, кг: не более 275  Электропитание: сеть переменного тока, частота: не менее от 110 до 240 В, 50/60 Гц | шт | 1 |

**3. Требования к качеству, безопасности товара:**

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

3.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

3.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

3.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

3.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

3.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

3.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

**4. Требования к упаковке, маркировке товара:**

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

4.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

4.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**5.** **Требования по приемке услуг:**

5.1. Организовать передачу имущества и передать его лизингополучателю со всеми необходимыми принадлежностями и документацией в месте, установленном п. 2 настоящего Технического задания.

5.2. Лизингодатель одновременно с передачей имущества передает:

 документы, подтверждающие качество имущества;

 инструкцию по эксплуатации и паспорт на русском языке;

 иные документы, переданные поставщиком по договору поставки.

При передаче имущества производится его наружный осмотр, проверяется его количество, качество и комплектность, соответствие технической документации.