**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Наименование и количество Товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Торговое наименование | ОКПД 2 | Форма выпуска/ Характеристики (дозировка, минимальный объем/вес) | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Индивидуальный противохимический пакет ИПП-1 | 21.20.24.170 | Форма выпуска: герметичный пакет из полимерного материала, который содержит тампон из нетканого материала, пропитанный противохимическим средством.На швах пакета: сбоку имеются насечки для быстрого вскрытия.Назначение: для профилактики кожно-резорбтивных поражений капельно-жидкими отравляющими и аварийно-химически опасными веществами через открытые участки кожи, а также для дегазации, дезактивации этих веществ на коже и одежде человека и инструментах, противогазах в интервале температур от плюс 50 °С до минус 20 °С, лечения термических и химических ожогов, трофических и гнойных язв, обработки и заживления мелких ран и порезов, снимает раздражение и болевые ощущения кожи, в том числе при попадании на кожу веществ типа «CS»Регистрационное удостоверение: наличие | шт | 72 |
| 2 | Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) | 32.99.11.199 | Сумка-футляр из влагоотталкивающей ткани с поясным ремнем, застежкой на «липучке»: не менее 1штРазмер: Не менее 15х15х5 смМаска медицинская нестерильная одноразовая: не менее 2штПерчатки медицинские нестерильные, размером М: не менее 2парУстройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот: не менее 1штЖгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения: не менее 1штБинт марлевый медицинский 7 м х 14 см: не менее 2штСалфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см №10: не менее 2упЛейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см: не менее 1штПокрывало спасательное изотермическое: не менее 1штНожницы для разрезания повязок: не менее 1штРегистрационное удостоверение: наличие | шт | 72 |
| 3 | Санитарная сумка с укладкой | 21.20.24.170 | Соответствие: приказ № 61н Министерства здравоохраненияРазмер футляра: не менее 290 x 220 x 150 ммРегистрационное удостоверение: наличиеКомплектация, не менее:Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см - 5 шт.Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см - 3 шт.Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см - 3 шт.Жгут кровоостанавливающий - 2 шт.Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см - 5 шт.Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м - 2 шт.Пакет перевязочный медицинский стерильный - 5 шт.Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода, не менее 12,5 см х 11,0 см - 5 шт.Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 14 см х 16 см №10 - 2 уп.Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см х 29 см №5 - 1 уп.Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием, салфетка не менее 20 см x 24 см - 3 шт.Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция, не менее 50 г - 3 шт.Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка не менее 20 см x 24 см - 3 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» одноразовое пленочное - 2 шт.Повязка разгружающая для верхней конечности - 4 шт.Гипотермический (охлаждающий) пакет - 3 шт.Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 5 шт.Ножницы для разрезания повязок по Листеру - 1 шт.Очки или экран защитный для глаз - 1 шт.Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее M - 20 парПокрывало спасательное изотермическое, не менее 150 см x 200 см -1 шт.Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая, не менее 12,5 см x 11,0 см - 20 шт.Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака,не менее 12,5 см x 11,0 см - 3 шт.Английская булавка стальная со спиралью не менее 38 мм - 10 шт.Блок бумажных бланков не менее 30 листов, размер не менее А7 - 1 шт.Карандаш - 1 шт.Маркер перманентный черного цвета - 1 шт.Мешок полиэтиленовый с зажимом, не менее 20 см x 25 см - 5 шт.Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий - 1 шт. | шт. | 20 |

2.Место поставки: 169900, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д. 60

3. Срок поставки: в течении 30 календарных дней с даты подписания договора

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

**4.Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданному описанию и функциональным и качественным характеристикам;

4.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) товарно-транспортную накладную, счет фактуру или УПД;

в) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» *(при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)*.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик гарантирует, что упаковка и маркировка Товара соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, Федеральному закону от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,ГОСТ 17768-90 «Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», международных договоров и актов;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4 Наличие на упаковке сведений о национальной системе цифровой маркировки «Честный знак».

**6. Требования к гарантийным обязательствам:**

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 70% от общего срока годности.

6.2. В случае обнаружения некачественного Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

6.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку некачественного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные некачественные Товары. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств должен заменить некачественный Товар аналогичным новым Товаром.

6.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.