|  |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжение города Элисты" |

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «19» июня 2025 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении запроса цен в электронной форме**

**на поставку товара для капитального ремонта тепловых сетей г. Элиста**

|  |  |
| --- | --- |
| **Способ процедуры закупки** | **Запрос цен в электронной форме. Неконкурентный способ.** |
| **Правовое обоснование** | Способ закупки запрос цен в электронной форме не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств по соблюдению требований Федерального закона № 223-ФЗ в части описания объекта (предмета) закупки с учетом требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Запрос цен в электронной форме не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос цен не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником.  |
| **Участники закупки** | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».  |
| **Наименование заказчика, адрес** | Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжение города Элисты" Местонахождение: 358000 Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Номто Очирова, д.4, каб.322Контактное лицо: Директор Кубышкин Мингиян Анатольевич Номер контактного телефона:89618429440Адрес электронной почты: teplosnab\_elista@mail.ru |
| **Предмет договора** | Поставка товара для капитального ремонта тепловых сетей |
| **Описание объекта закупки, количество товара, объем оказываемых услуг, выполняемых работ** | Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| **Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ** | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. М. Эсамбаева д.25а. |
| **Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ** | в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. |
| **Начальная (максимальная) цена договора** | 2 889 825,66 руб. (два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать пять рублей 66 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). |
| **Обоснование начальной (максимальной) цены договора** **с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)** | Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, расходы на погрузо-разгрузочные работы, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору. |
| **Место и срок подачи заявок** | Дата начала подачи заявок – **19.06.2025г. с момента размещения извещения**Дата окончания срока подачи заявок – **19.06.2025г.**  **13:00 ч. (время местное Заказчика)** |
| **Размещение информации о закупке** | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» <http://etp.torgi-online.com> (далее также – ЭТП). |
| **Порядок предоставления информации о закупке** | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» <http://etp.torgi-online.com> (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения.Документация предоставляется бесплатно.  |
| **Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки** | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится **19.06.20242г.** **в 14:00 ч. (время местное Заказчика)**358000 Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Номто Очирова, д.4 |
| **Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ** | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |
| **Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ** | В соответствии с Техническим задании (Приложение №1 к извещению) и проектом договора (Приложение №3) |
| **Срок и условия оплаты** | В соответствии проектом Договора (Приложение №3) |
| **Обоснование цены договора** | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| **Требования к качеству товара, оказания услуг, выполнения работ** | Основные требования приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| **Требования к гарантийному сроку товара, оказания услуг, выполнения работ** | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| **Требования к Участнику процедуры закупки** | 1. Обязательные требования к участникам закупок.1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;8) у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;11) участник закупки не является офшорной компанией;12) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;13) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
| **Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям** | 1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением (документацией) и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки в электронной форме, в том числе:**1.1) при размещении закупки на поставку товара:**а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае:- если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации о закупке и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям технических характеристик, установленных документацией о закупке;- если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак;б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак;2) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;3) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) или копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;5) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;6) документ (декларацию) о соответствии участника закупки требованиям, перечисленным в пункте «Требования к Участнику процедуры закупки» настоящего Извещения;7) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения договора);8) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям документации о проведении запроса цен в электронной форме и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: не требуется;9) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса цен в электронной форме. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;10) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о проведении запроса цен в электронной форме: не требуется;11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информацию и документы, определенные в соответствии с [п. 2 ч. 2 ст. 3.1-4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483052&dst=618&field=134&date=03.04.2025) Закона № 223-ФЗ (если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. |
| **Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры** | Заказчик вправе отказаться от проведения данной закупки в электронной форме в любое время до заключения договора, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Решение об отмене закупки публикуется в ЕИС в день принятия такого решения. |
| **Критерии оценки заявок на участие в закупке** | Цена договора Победителем запроса цен в электронной форме признается участник, который соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса цен в электронной форме, предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. |
| **Рассмотрение заявок** | Заказчик вправе не рассматривать заявку, а также отказаться от заключения договора с участником, информация о котором включена в реестры недобросовестных поставщиков.Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе цен в электронной форме и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, Положением о закупках и документацией о закупке.Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в документации. |
| **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** | По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень заявок, соответствующих требованиям документации о запросе цен в электронной форме, и перечень заявок, не соответствующих требованиям документации запроса цен в электронной форме, с указанием оснований для принятия решении о несоответствии.Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае, если:- заявка не соответствует требованиям извещения о запросе цен в электронной форме- участник не соответствует требованиям извещения о запросе цен в электронной форме- условия, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям извещения о проведение запроса цен в электронной форме. |
| **Срок заключения договора** | Заказчик в случае принятия решения о заключении договора по итогам проведения запроса цен в электронной форме направляет проект договора для подписания участнику, чье предложение признано лучшим. Заказчик вправе запросить иные необходимые для заключения договора документы, а участник обязан их представить вместе с подписанным со своей стороны договором. Договор заключается в сроки и на условиях, указанных в извещение о проведении запроса цен в электронной форме, по цене, указанной в заявке участника, признанного победителем закупки.Договор по результатам закупки заключается не позднее двадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по результатам закупки. |
| **Адрес электронной площадки в сети Интернет** | <http://etp.torgi-online.com> |
| При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи 3.1-4, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом. |
| Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875). | НЕ УСТАНОВЛЕН |
| Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. | УСТАНОВЛЕНО в отношении позиций 1-25, 43-45 Технического задания (Приложение №1 к извещению).а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в приложение N 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 №1875, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного [статьей 17.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479337&dst=225) Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494410) Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494410) Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494410&dst=6678) Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);б) для подтверждения происхождения товара, указанного в приложение N 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 №1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, [порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495141&dst=100068) формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.*Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное*[*подпунктом "б" пункта 1 части 2*](https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/31402012)*статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупок товара, не допускаются:**а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;**б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.* |
| Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. | УСТАНОВЛЕНО в отношении позиций 26-42 Технического задания (Приложение №1 к извещению).Страна происхождения товара определяется на основании сведений, содержащихся в составе заявки участника.В случае предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара либо отсутствия сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.Отсутствие в Заявке (Предложении) на участие в запросе котировок сведений, о стране происхождения предлагаемых к поставке товаров не является основанием для отклонения Предложения на участие в запросе предложений, и такая заявка рассматривается комиссией как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров несет участник.*Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное*[*подпунктом "в" пункта 1 части 2*](https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/31402013)*статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении товара российского происхождения:**а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;**б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в*[*подпункте "а"*](https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/31404031)*настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;**в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.* |

Приложения:

1. [Приложение № 1](file:///C%3A%5CLibrary%5CContainers%5Ccom.microsoft.Word%5CData%5CLibrary%5C%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%5C%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%9A_%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%281%29.docx#Par223) "Техническое задание"

2. [Приложение № 2](file:///C%3A%5CLibrary%5CContainers%5Ccom.microsoft.Word%5CData%5CLibrary%5C%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%5C%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%9A_%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%281%29.docx#Par755) "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. [Приложение № 3](file:///C%3A%5CLibrary%5CContainers%5Ccom.microsoft.Word%5CData%5CLibrary%5C%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%5C%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%9A_%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%281%29.docx#Par935) "Проект Договора"

4. [Приложение № 4](#Par851) "Форма заявки на участие в запросе цен".

Приложение №1 к извещению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****товара** | **ОКПД2** | **Характеристика товара, технические показатели** | **Ед.****изм.** | **Количество** | **Страна происхождения** |
| 1 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110Толщина стенки: не менее 10 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 100 | Россия |
| 2 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90Толщина стенки: не менее 8,2 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 156 | Россия |
| 3 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75Толщина стенки: не менее 6,8 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 60 | Россия |
| 4 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63Толщина стенки: не менее 5,8 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 200 | Россия |
| 5 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50Толщина стенки: не менее 4,6 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 200 | Россия |
| 6 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d110 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 | Россия |
| 7 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 14 | Россия |
| 8 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d75 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 | Россия |
| 9 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d63 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 32 | Россия |
| 10 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d50 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 24 | Россия |
| 11 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d110 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 | Россия |
| 12 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 3 | Россия |
| 13 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d75 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 | Россия |
| 14 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d63 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 5 | Россия |
| 15 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d50 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 3 | Россия |
| 16 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d110х63х110 неравнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110х63х110, литой, неравнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 | Россия |
| 17 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90х63х90 неравнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90х63х90, литой, неравнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 | Россия |
| 18 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d75х63х75 неравнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75х63х75, литой, неравнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 | Россия |
| 19 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d63 равнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63, равнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 | Россия |
| 20 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d50 равнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50, равнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 | Россия |
| 21 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d110х90 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110х90, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 | Россия |
| 22 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90х75 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90х75, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 | Россия |
| 23 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90х63 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90х63, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 | Россия |
| 24 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90х50 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90х50, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 | Россия |
| 25 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d75х50 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75х50, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 | Россия |
| 26 | Труба стальная электросварная прямошовная в ППУ ПЭ изоляции Ду108х4/180х1 | 24.20.13.190 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду108х4, мерная, Ст.20Толщина стенки: не менее 4 ммВ ППУ ПЭ изоляцииРазмер: 108х4/180х1Соответствует требованиям ГОСТ 10704-91, ГОСТ 30732-2020 | м | 350 | Россия |
| 27 | Труба стальная электросварная прямошовная в ППУ ПЭ изоляции Ду76х3,5/140х1 | 24.20.13.190 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду76х3,5, мерная, Ст.20Толщина стенки: не менее 3,5 ммВ ППУ ПЭ изоляцииРазмер: 76х3,5/140х1Соответствует требованиям ГОСТ 10704-91, ГОСТ 30732-2020 | м | 596 | Россия |
| 28 | Отвод стальной бесшовный приварной из углеродистой и низколегированной стали Ду108х4-90-1 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Отвод стальной бесшовный приварной штампованный ст.20Размер: Ду108х4-90-1В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 22 | Россия |
| 29 | Отвод стальной бесшовный приварной из углеродистой и низколегированной стали Ду76х3,5-90-1 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Отвод стальной бесшовный приварной штампованный ст.20Размер: Ду76х3,5-90-1В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 48 | Россия |
| 30 | Тройник бесшовный приварной из углеродистой и низколегированной стали Ду108х4-89х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Тройник бесшовный приварной переходной из углеродистой и низколегированной стали ст.20Размер: Ду108х4-89х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиям ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 | Россия |
| 31 | Тройник бесшовный приварной из углеродистой и низколегированной стали Ду76х3,5-57х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Тройник бесшовный приварной переходной из углеродистой и низколегированной стали ст.20 Размер: Ду76х4-57х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиям ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 | Россия |
| 32 | Переход стальной концентрический приварной Ду108х4-76х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Переход стальной сталь 20 концентрический приварнойРазмер: Ду108х4-76х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиямГОСТ 17378-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 | Россия |
| 33 | Переход стальной концентрический приварной Ду76х3,5-57х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Переход стальной сталь 20 концентрический приварнойРазмер: Ду76х3,5-57х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиямГОСТ 17378-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 2 | Россия |
| 34 | Переход стальной концентрический приварной Ду89х4-76х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Переход стальной сталь 20 концентрический приварнойРазмер: Ду89х4-76х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиямГОСТ 17378-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 2 | Россия |
| 35 | Комплект изоляции стыков108/180ППУ ПЭ | 24.20.40.000 | В комплект заделки стыка (КЗС) входит: не менее:- муфта термоусаживаемая;- пенокомпоненты;- пробка для стравливания воздуха;- пробка коническая;- термоклей. | шт | 62 | Россия |
| 36 | Комплект изоляции стыков76/140ППУ ПЭ | 24.20.40.000 | В комплект заделки стыка (КЗС) входит: не менее:- муфта термоусаживаемая;- пенокомпоненты;- пробка для стравливания воздуха;- пробка коническая;- термоклей. | шт | 138 | Россия |
| 37 | Фланец стальной Ду50 | 28.14.20.220 | Фланец стальной плоский приварной Ду50Соответствует требованиямГОСТ 33259-2018 | шт | 12 | Россия |
| 38 | Фланец стальной Ду50 под втулку | 28.14.20.220 | Фланец стальной Ду50Под втулку | шт | 18 | Россия |
| 39 | Фланец стальной Ду80 | 28.14.20.220 | Фланец стальной плоский приварной Ду80Соответствует требованиямГОСТ 33259-2018 | шт | 12 | Россия |
| 40 | Фланец стальной Ду80 под втулку | 28.14.20.220 | Фланец стальной Ду80Под втулку | шт | 6 | Россия |
| 41 | Фланец стальной Ду100 | 28.14.20.220 | Фланец стальной плоский приварной Ду100Соответствует требованиямГОСТ 33259-2018 | шт | 8 | Россия |
| 42 | Фланец стальной Ду100 под втулку | 28.14.20.220 | Фланец стальной Ду100Под втулку | шт | 2 | Россия |
| 43 | Задвижка чугун. 30ч6бр Ду50 Ру16 | 28.14.13.120 | Задвижка чугун. 30ч6бр Ду50 Рн-16 МпаС выдвижным шпинделем | шт | 16 | Россия |
| 44 | Задвижка чугун 30ч6бр ду80 ру16 | 28.14.13.120 | Задвижка чугун 30ч6бр ду80 Рн-16 МпаС выдвижным шпинделем | шт | 6 | Россия |
| 45 | Задвижка чугун 30ч6бр Ду100 Ру16 | 28.14.13.120 | Задвижка чугун 30ч6бр Ду100 Ру16 Рн-16 МпаС выдвижным шпинделем | шт | 2 | Россия |

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» и ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент».

**2. Место поставки:** 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. М. Эсамбаева д.25а.

**3. Срок поставки:** в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

При поставке товара обязательно наличие комплекта документов, составленных на русском языке включающий в себя:

- оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, в накладной **наименование товара должно соответствовать наименованию товара, указанному в муниципальном контракте**, а также в накладной **должна быть указана страна происхождения товара**.

- документы, подтверждающие качество и безопасность товара (**Сертификат соответствия (обязательной сертификации) на трубу в соответствии** с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425, декларация о соответствии качества, и/или иных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с единой системой сертификации, применяемой на территории Российской Федерации, или их копий, заверенных надлежащим образом).

Качество поставляемого товара должно подтверждаться декларацией о соответствии, сертификатом соответствия изготовителя на весь срок годности, удостоверением качества или другими документами (на русском языке) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сопроводительные документы на товар (товарные накладные, счета-фактуры и другие сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара) должны быть переданы Поставщиком муниципальному заказчику одновременно с товаром.

Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество.

**4. Гарантийный срок:**

Поставляемый товар должен быть новым, **трубы не ранее 2025 года выпуска** (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен иметь все необходимые обязательные сертификаты, оформленные в соответствии с Российским законодательством, действительные на момент поставки товара.

Срок годности на поставляемый товар в соответствии с ГОСТами для соответствующего вида товара с учетом рекомендаций производителя. Объем предоставления гарантии качества товара: на весь объем поставленного товара.

**Требования к упаковке товара:** Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара от механических повреждений при погрузке-разгрузке, транспортировке и возврату не подлежит.

**Требования к маркировке товара:** Дата изготовления товара и срок годности должны быть отчетливо видны на упаковке товара либо быть отражены в товаросопроводительных документах.

**5. Сроки оплаты товара:**

Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).

Приложение №2 к извещению

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

на поставку товара для капитального ремонта тепловых сетей г.Элиста

Начальная (максимальная) цена сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

***Приложено отдельным файлом***

Приложение № 3 к Извещению

**Проект договора**

**«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»**

**на поставку товара для капитального ремонта тепловых сетей г.Элиста**

г. Элиста \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснаб города Элисты», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Кубышкина Мингияна Анатольевича действующего на основании распоряжения от 26.03.25г. №129-к, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего(ий) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с другой стороны (далее — Стороны), с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, путем проведения запроса цен в электронной форме (протокол №\_\_\_, от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.), заключили настоящий договор на поставку товара (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет договора и общие условия**

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар - соответствующий характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к договору).

1.2. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.

1. **Порядок поставки и приема Товара**

2.1. Поставка Товара Поставщиком и его приемка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством РФ.

2.1.1. При поставке товара обязательно наличие комплекта документов, составленных на русском языке включающий в себя:

- оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, в накладной наименование товара должно соответствовать наименованию товара, указанному в муниципальном контракте, а также в накладной должна быть указана страна происхождения товара.

- документы, подтверждающие качество и безопасность товара (Сертификат соответствия (обязательной сертификации) на трубу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425, декларация о соответствии качества, и/или иных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с единой системой сертификации, применяемой на территории Российской Федерации, или их копий, заверенных надлежащим образом).

2.1.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться декларацией о соответствии, сертификатом соответствия изготовителя на весь срок годности, удостоверением качества или другими документами (на русском языке) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сопроводительные документы на товар (товарные накладные, счета-фактуры и другие сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара) должны быть переданы Поставщиком муниципальному заказчику одновременно с товаром.

2.1.3. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество.

2.2. До приемки Товара Поставщик обязан произвести предпродажную подготовку Товара, которая включает в себя, проверку наличия механических повреждений поверхности, проверку внешнего вида, комплектующих изделий согласно ведомости завода-изготовителя, при необходимости.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

2.2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

2.2.2. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

2.2.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

2.2.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

2.3. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков или предъявляет требование о замене Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, о доставке Товара в количестве, указанном в Договоре (в случае необходимости допоставки), с указанием срока удовлетворения соответствующего требования и/или требований и направляет его Поставщику. При этом срок, указанный в п. 2.1 Договора, продлевается на время удовлетворения, соответствующего требования Поставщиком.

2.4. Ответственный за приём Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Условия поставки Товара**

**3.1.** Место поставки Товара: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. М. Эсамбаева д.25а.

**3.2.** Сроки поставки Товара: Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения договора**.**

**3.2.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.** В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, расходы на погрузо-разгрузочные работы, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.3**. **Гарантийный срок:**

3.3.1. Поставляемый товар должен быть новым, **трубы не ранее 2025 года выпуска** (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен иметь все необходимые обязательные сертификаты, оформленные в соответствии с Российским законодательством, действительные на момент поставки товара.

Срок годности на поставляемый товар в соответствии с ГОСТами для соответствующего вида товара с учетом рекомендаций производителя. Объем предоставления гарантии качества товара: на весь объем поставленного товара.

3.3.2. **Требования к упаковке товара:** Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара от механических повреждений при погрузке-разгрузке, транспортировке и возврату не подлежит.

3.3.3. **Требования к маркировке товара:** Дата изготовления товара и срок годности должны быть отчетливо видны на упаковке товара либо быть отражены в товаросопроводительных документах.

1. **Цена договора и порядок расчетов**

4.1. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп., НДС/Без НДС, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества Товара и иных условий Договора.

4.2. Указанная в пункте 4.1 цена Товара включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость Товара, расходы на доставку Товара до места поставки, страхование, предпродажную подготовку, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

4.3. Порядок формирования цены договора: цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на упаковку, доставку до места поставки, доставку до места установки, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Порядок оплаты: оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).

В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.5 Источник финансирования – **за счет субсидии на модернизацию коммунальной инфраструктуры**.

1. **Ответственность сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере: 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора;

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере: 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.4. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Договором.

5.5. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик может использовать фото- и (или) видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Общая сумма неустойки (за исключением причиненных убытков) не может превышать цену Договора. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

1. **Обеспечение исполнения Договора.**

6.1. Обеспечения исполнения договора не предусмотрено.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом. К таким обстоятельствам относятся военные действия, пожары, наводнения, иные стихийные бедствия, решения органов государственной власти, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Договору. В этом случае выполнение обязательств по Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в письменной форме известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 5-тидневный срок с приложением подтверждающих документов.

7.3. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

**8. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора**

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до **«31» декабря 2025 г.**, а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны оформляться в письменном виде. Все приложения и дополнения считаются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

**9. Порядок разрешения споров**

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. Стороны устанавливают, что по всем возможным претензиям по настоящему Договору должны быть даны письменные мотивированные ответы в течение 5-и (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **10. Заключительные положения**

10.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченных представителей Сторон.

10.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, наименования, банковских реквизитов, иных сведений, последняя обязана в течение 3х рабочих дней известить об этом другую сторону в письменной форме.

10.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим на момент его заключения законодательством РФ.

Приложения к договору:

Приложение №1 – Спецификация (Приложение № 1 к Договору);

Приложение №2 – Техническое задание (Приложение № 2 к Договору).

**11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЭП | **ПОСТАВЩИК**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЭП  |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование****товара** | **производитель, страна происхождения****товара** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за 1 ед., вкл. НДС** | **Сумма, включая НДС** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**Всего к оплате:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей \_\_\_ копеек.**

В том числе НДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей \_\_\_ копеек.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Поставщик:** |

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****товара** | **ОКПД2** | **Характеристика товара, технические показатели** | **Ед.****изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110Толщина стенки: не менее 10 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 100 |
| 2 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90Толщина стенки: не менее 8,2 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 156 |
| 3 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75Толщина стенки: не менее 6,8 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 60 |
| 4 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63Толщина стенки: не менее 5,8 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 200 |
| 5 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50 | 22.21.29.110 | Труба из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50Толщина стенки: не менее 4,6 ммСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013В бухтах (хлыстах): соответствие | м | 200 |
| 6 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d110 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 |
| 7 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 14 |
| 8 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d75 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 |
| 9 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d63 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 32 |
| 10 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d50 | 22.21.29.130 | Отвод из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50, угол 90°, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 24 |
| 11 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d110 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 12 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 3 |
| 13 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d75 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |
| 14 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d63 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 5 |
| 15 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d50 | 22.21.29.130 | Втулка из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50, удлинённаяСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 3 |
| 16 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d110х63х110 неравнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110х63х110, литой, неравнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 17 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90х63х90 неравнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90х63х90, литой, неравнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |
| 18 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d75х63х75 неравнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75х63х75, литой, неравнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 19 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d63 равнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d63, равнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |
| 20 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d50 равнопроходной | 22.21.29.130 | Тройник из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d50, равнопроходнойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |
| 21 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d110х90 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d110х90, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 22 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90х75 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90х75, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 23 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90х63 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90х63, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 2 |
| 24 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d90х50 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d90х50, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 25 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II d75х50 | 22.21.29.130 | Переход из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II SDR11 d75х50, литойСоответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 26 | Труба стальная электросварная прямошовная в ППУ ПЭ изоляции Ду108х4/180х1 | 24.20.13.190 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду108х4, мерная, Ст.20Толщина стенки: не менее 4 ммВ ППУ ПЭ изоляцииРазмер: 108х4/180х1Соответствует требованиям ГОСТ 10704-91, ГОСТ 30732-2020 | м | 350 |
| 27 | Труба стальная электросварная прямошовная в ППУ ПЭ изоляции Ду76х3,5/140х1 | 24.20.13.190 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду76х3,5, мерная, Ст.20Толщина стенки: не менее 3,5 ммВ ППУ ПЭ изоляцииРазмер: 76х3,5/140х1Соответствует требованиям ГОСТ 10704-91, ГОСТ 30732-2020 | м | 596 |
| 28 | Отвод стальной бесшовный приварной из углеродистой и низколегированной стали Ду108х4-90-1 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Отвод стальной бесшовный приварной штампованный ст.20Размер: Ду108х4-90-1В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 22 |
| 29 | Отвод стальной бесшовный приварной из углеродистой и низколегированной стали Ду76х3,5-90-1 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Отвод стальной бесшовный приварной штампованный ст.20Размер: Ду76х3,5-90-1В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиям ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 48 |
| 30 | Тройник бесшовный приварной из углеродистой и низколегированной стали Ду108х4-89х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Тройник бесшовный приварной переходной из углеродистой и низколегированной стали ст.20Размер: Ду108х4-89х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиям ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 |
| 31 | Тройник бесшовный приварной из углеродистой и низколегированной стали Ду76х3,5-57х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Тройник бесшовный приварной переходной из углеродистой и низколегированной стали ст.20 Размер: Ду76х4-57х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиям ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 |
| 32 | Переход стальной концентрический приварной Ду108х4-76х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Переход стальной сталь 20 концентрический приварнойРазмер: Ду108х4-76х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиямГОСТ 17378-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 |
| 33 | Переход стальной концентрический приварной Ду76х3,5-57х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Переход стальной сталь 20 концентрический приварнойРазмер: Ду76х3,5-57х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиямГОСТ 17378-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 2 |
| 34 | Переход стальной концентрический приварной Ду89х4-76х3,5 в ППУ ПЭ изоляции | 24.20.40.000 | Переход стальной сталь 20 концентрический приварнойРазмер: Ду89х4-76х3,5В ППУ ПЭ изоляцииСоответствует требованиямГОСТ 17378-2001, ГОСТ 30732-2020 | шт | 2 |
| 35 | Комплект изоляции стыков 108/180 ППУ ПЭ | 24.20.40.000 | В комплект заделки стыка (КЗС) входит: не менее:- муфта термоусаживаемая;- пенокомпоненты;- пробка для стравливания воздуха;- пробка коническая;- термоклей. | шт | 62 |
| 36 | Комплект изоляции стыков 76/140 ППУ ПЭ | 24.20.40.000 | В комплект заделки стыка (КЗС) входит: не менее:- муфта термоусаживаемая;- пенокомпоненты;- пробка для стравливания воздуха;- пробка коническая;- термоклей. | шт | 138 |
| 37 | Фланец стальной Ду50 | 28.14.20.220 | Фланец стальной плоский приварной Ду50Соответствует требованиямГОСТ 33259-2018 | шт | 12 |
| 38 | Фланец стальной Ду50 под втулку | 28.14.20.220 | Фланец стальной Ду50Под втулку | шт | 18 |
| 39 | Фланец стальной Ду80 | 28.14.20.220 | Фланец стальной плоский приварной Ду80Соответствует требованиямГОСТ 33259-2018 | шт | 12 |
| 40 | Фланец стальной Ду80 под втулку | 28.14.20.220 | Фланец стальной Ду80Под втулку | шт | 6 |
| 41 | Фланец стальной Ду100 | 28.14.20.220 | Фланец стальной плоский приварной Ду100Соответствует требованиямГОСТ 33259-2018 | шт | 8 |
| 42 | Фланец стальной Ду100 под втулку | 28.14.20.220 | Фланец стальной Ду100Под втулку | шт | 2 |
| 43 | Задвижка чугун. 30ч6бр Ду50 Ру16 | 28.14.13.120 | Задвижка стальная фланцевая 30с41нж Ду50 Рн-16 МпаС выдвижным шпинделемСоответствует требованиям ГОСТ 5762-2002 | шт | 16 |
| 44 | Задвижка чугун 30ч6бр ду80 ру16 | 28.14.13.120 | Задвижка стальная фланцевая 30с41нж Ду80 Рн-16 МпаС выдвижным шпинделемСоответствует требованиям ГОСТ 5762-2002 | шт | 6 |
| 45 | Задвижка чугун 30ч6бр Ду100 Ру16 | 28.14.13.120 | Задвижка стальная фланцевая 30с41нж Ду100 Рн-16 МпаС выдвижным шпинделемСоответствует требованиям ГОСТ 5762-2002 | шт | 2 |

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» и ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент».

**2. Место поставки:** 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. М. Эсамбаева д.25а.

**3. Срок поставки:** в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

При поставке товара обязательно наличие комплекта документов, составленных на русском языке включающий в себя:

- оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, в накладной **наименование товара должно соответствовать наименованию товара, указанному в муниципальном контракте**, а также в накладной **должна быть указана страна происхождения товара**.

- документы, подтверждающие качество и безопасность товара (**Сертификат соответствия (обязательной сертификации) на трубу в соответствии** с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425, декларация о соответствии качества, и/или иных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с единой системой сертификации, применяемой на территории Российской Федерации, или их копий, заверенных надлежащим образом).

Качество поставляемого товара должно подтверждаться декларацией о соответствии, сертификатом соответствия изготовителя на весь срок годности, удостоверением качества или другими документами (на русском языке) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сопроводительные документы на товар (товарные накладные, счета-фактуры и другие сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара) должны быть переданы Поставщиком муниципальному заказчику одновременно с товаром.

Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество.

**4. Гарантийный срок:**

Поставляемый товар должен быть новым, **трубы не ранее 2025 года выпуска** (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен иметь все необходимые обязательные сертификаты, оформленные в соответствии с Российским законодательством, действительные на момент поставки товара.

Срок годности на поставляемый товар в соответствии с ГОСТами для соответствующего вида товара с учетом рекомендаций производителя. Объем предоставления гарантии качества товара: на весь объем поставленного товара.

**Требования к упаковке товара:** Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара от механических повреждений при погрузке-разгрузке, транспортировке и возврату не подлежит.

**Требования к маркировке товара:** Дата изготовления товара и срок годности должны быть отчетливо видны на упаковке товара либо быть отражены в товаросопроводительных документах.

**5. Сроки оплаты товара:**

Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Поставщик:** |

Приложение № 4 к Извещению

**Форма ценового предложения участника запроса цен в электронной форме,**

**на поставку товара для капитального ремонта тепловых сетей г.Элиста**

|  |
| --- |
| **Для юридического лица** |
| Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок |  |
| Место нахождения участника закупок |  |
| Почтовый адрес участника закупок |  |
| ИНН, КПП участника закупки |  |
| ОГРН участника закупки |  |
| Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр. |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора |  |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику |  |
| Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  |
| **Для физического лица** |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| ИНН, паспортные данные участника закупки |  |
| Место жительства участника закупки |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора |  |

Изучив документацию о проведении запроса цен в электронной форме нормативно-правовые акты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**сообщаем о согласии** участвовать в запросе цен в электронной форме **на право заключения Договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** исполнить условия Договора, указанные в документации о проведении запроса цен в электронной форме, и направляем настоящее предложение.

**Мы согласны** осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса цен в электронной форме и согласно **нашему предложению о цене Договора\*:**

Наименования и характеристики предлагаемых Товаров\*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№****п/п** | **Наименование Товара/работы/услуги**  | **Функциональные, технические и качественные характеристики Товара\*** | **Наименование страны происхождения Товара, производитель** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** **за ед. в руб.** | **Стоимость, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 |   |  |  |  |  |  |  |

**Цена Договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (сумма прописью).

Заявленная нами цена Договора является твердой, изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с условиями его назначения.

Подтверждаю, что соответствую следующим требованиям:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

8) у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

11) участник закупки не является офшорной компанией;

12) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

13) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Наименование участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)