- Муниципальным Унитарным Предприятием «Междуреченский водоканал»

- УТВЕРЖДАЮ

- Директор

- Муниципального унитарного предприятия

- «Междуреченский водоканал»

- ______________/____________

- «25» июня 2025 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении малой закупки в электронной форме участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- на поставку химической посуды

| Способ процедуры закупки |  |  |  | Малая закупка в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурентный способ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовое обоснование |  |  |  | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |  |  |  |
| Участники закупки |  |  |  | Субъекты малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Наименование заказчика, адрес |  |  |  | Наименование: Муниципальное Унитарное Предприятие «Междуреченский водоканал» (МУП «Междуреченский водоканал») Место нахождения: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 27, офис 1 Почтовый адрес: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 27, офис 1 Ответственное должностное лицо заказчика: Потокина Евгения Валерьевна Номер контактного телефона: +7 384 752-05-44 Адрес электронной почты: voda-zak@mail.ru; vodamzk@mail.ru |  |  |  |
| Предмет договора |  |  |  | Поставка химической посуды |  |  |  |
| Описание объекта закупки, количество товара |  |  |  | Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |  |  |  |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ |  |  |  | Место поставки: 652877, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, п пр-т Строителей 50А. Прием товара: Пн- Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 14:00, обед 12:00-13:00 Сб, Вс- выходной. |  |  |  |
| Максимальная цена договора |  |  |  | 586 693,03 руб. (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто три) рубля 03 копейки, в том числе НДС если предусмотрен. Источник финансирования – Собственные средства. |  |  |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |  |  | Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, доставки до г. Междуреченска (по указанному в ТЗ адресу места поставки), упаковку, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. |  |  |  |
| Место и срок подачи заявок |  |  |  | Дата начала подачи заявок – 26.06.2025г. с момента размещения на ЭТП. Дата окончания срока подачи заявок – 30.06.2025г. 10:00 (время местное Заказчика) |  |  |  |
| Размещение информации о закупке |  |  |  | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |  |  |  |
| Порядок предоставления информации о закупке |  |  |  | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |  |  |  |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки |  |  |  | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 30.06.2025г. в 10:30 (время местное Заказчика) Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 27, офис 1 |  |  |  |
| Условия поставки товара |  |  |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |  |  |  |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ |  |  |  | Срок поставки: с даты заключения договора до 31.12.2025 года, согласно заявкам Заказчика (в течение 14 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика). Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика. |  |  |  |
| Срок и условия оплаты |  |  |  | Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД). |  |  |  |
| Обоснование цены договора |  |  |  | Приложение № 2 к настоящему извещению. |  |  |  |
| Требования к качеству товара, оказываемым услугам, выполняемым работам |  |  |  | В соответствии с Приложением №1 к извещению «Техническое задание». |  |  |  |
| Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги |  |  |  | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |  |  |  |
| Требования к Участнику процедуры закупки |  |  |  | 1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок; 2) отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". |  |  |  |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  |  |  | Заявка должна содержать следующие сведения и документы: 1) сведения и документы об участнике, подавшем заявку на участие в процедурах закупки: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурентных процедур, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц, за три или за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц, за три или за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица и физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель)). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в документации; д) копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для Претендента стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой. 2) предложение участника в отношении предмета закупки; 3) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в документации о закупке. Требование представить такие документы не устанавливается, если согласно законодательству РФ, они передаются вместе с товаром; 4) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ. Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются: а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок); информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня); б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). 5) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги). |  |  |  |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры |  |  |  | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |  |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке |  |  |  | Цена договора. Победителем в проведении малой закупки в электронной форме участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |  |  |  |
| Рассмотрение заявок |  |  |  | Заказчик в течении одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении. Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки. |  |  |  |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке |  |  |  | Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке в электронной форме участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет |  |  |  | http://etp.torgi-online.com |  |  |  |
| При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи 3.1-4, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка | Код | Наименование |  | Национальный режим |  |  |
|  |  |  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 1 | 23.19.23.110 | Бюретка 1-3-2-10-0,05 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 2 | 23.19.23.110 | Воронка ВД-1-250 - 29/32 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 3 | 23.19.23.110 | Воронка ВД-3-1000-29/32 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 4 | 23.19.23.110 | Воронка В-36-50 ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 5 | 23.19.23.110 | Воронка В-56-80 ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 6 | 23.19.23.110 | Воронка В-75-110 ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 7 | 23.19.23.110 | Воронка В-100-150 ТС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 8 | 32.50.13.190 | Лапка-зажим Ulab или эквивалент |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
|  | 9 | 23.19.23.110 | Изгиб И 105 КМ 29/32-14/23 ТС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 10 | 28.25.14.126 | Каплеуловитель |  |  | ✓ Применено поз. 125 - Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки, кроме машин и аппаратов для разделения жидких и газовых неоднородных систем в радиохимическом производстве и изготовлении тепловыделяющих элементов |  |
|  | 11 | 23.19.23.110 | Колба П-1-250-29/32 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 12 | 23.19.23.110 | Колба КН-1-500-29/32 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 13 | 23.19.23.110 | Колба П-1-500-29/32 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 14 | 23.19.23.110 | Колба КН-1-100-29/32 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 15 | 23.19.23.110 | Колба КН-2-100 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 16 | 23.19.23.110 | Колба мерная 2-1000 ПМ ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 17 | 23.19.23.110 | Колба мерная 2-500 ПМ ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 18 | 23.19.23.110 | Колба мерная 2-200 ПМ ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 19 | 23.19.23.110 | Колба мерная 2-100 ПМ ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 20 | 23.19.23.110 | Колба мерная 2-500 ПМ ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 21 | 23.19.23.110 | Колба мерная 2-50 ПМ ХС или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 22 | 23.19.23.110 | Колба П-1-1000-29/32 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 23 | 23.19.23.110 | Колба П-2-250 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 24 | 23.19.23.110 | Кювета КФК 50 Экрос или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 25 | 23.19.23.110 | Кювета К- 40 для КФК или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 26 | 23.19.23.110 | Кювета КФК 30 Экрос или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 27 | 23.19.23.110 | Кювета КФК 20 Экрос или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 28 | 23.19.23.110 | Кювета КФК 10 Экрос или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 29 | 23.19.23.110 | Пипетка градуированная 1-1-2-1 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 30 | 23.19.23.110 | Пипетка градуированная 1-1-2-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 31 | 23.19.23.110 | Пипетка градуированная 1-2-2-5 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 32 | 23.19.23.110 | Пипетка градуированная 1-2-2-10 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 33 | 23.19.23.110 | Пипетка градуированная 1-1-2-5 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 34 | 23.19.23.110 | Пипетка градуированная 1-1-2-10 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 35 | 23.19.23.110 | Пипетка Мора 2-2-5 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 36 | 23.19.23.110 | Пипетка Мора 2-2-10 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 37 | 23.19.23.110 | Пипетка Мора 2-2-20 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 38 | 23.19.23.110 | Пипетка Мора 2-2-25 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 39 | 23.19.23.110 | Пробирка ПМ-2-25-14/23 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 40 | 23.19.23.110 | Стакан химический В-1-50 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 41 | 23.19.23.110 | Стакан химический В-1-100 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 42 | 23.19.23.110 | Стакан химический В-1-250 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 43 | 23.19.23.110 | Стакан химический В-1-400 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 44 | 23.19.23.110 | Стакан химический В-1-600 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 45 | 23.19.23.110 | Стакан химический В-1-1000 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 46 | 23.19.23.110 | Стакан химический Н-2-2000 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 47 | 23.19.23.110 | Стакан химический Н-1-250 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 48 | 23.19.23.110 | Стакан химический Н-1-400 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 49 | 23.19.23.110 | Стаканчики для взвешивания |  |  |  | ✓ |
|  | 50 | 23.19.23.110 | Холодильник шариковый ХШ-1-300-29/32 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 51 | 23.19.23.110 | Холодильник шариковый ХШ-3-300-14/23 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 52 | 23.19.23.110 | Холодильник ХПТ-3-400-14/23 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 53 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 3-25-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 54 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 3-50-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 55 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 3-100-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 56 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1-10-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 57 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1-25-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 58 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1-50-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 59 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1-100-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 60 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1-500-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 61 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1-1000-2 или эквивалент |  |  |  | ✓ |
|  | 62 | 22.29.29.190 | Чашка Петри |  | ЗАПРЕТ НЕ УСТАНОВЛЕН (в соответствии с пп. к) п. 10 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) | ✓ ОГРАНИЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО (в соответствии с пп. л) п. 10 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875). |  |
|  | 63 | 23.44.11.110 | Тигель высокий |  |  |  | ✓ |

Для позиций № 10, 62 Технического задания (Приложение № 1 к извещению) установлено ограничение. Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются:

Информация и документы, определенные Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

Для позиций № 1-9, 11-61, 63 Технического задания (Приложение № 1 к извещению) установлено преимущество.

Приложения:

- Приложение №1 Техническое задание

- Приложение №2 Форма заявки

2. Приложение №3  Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

3. Приложение №4 Проект Договора

Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюретка 1-3-2-10-0,05 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал бюретки: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 10 мл Цена деления: не более 0,05 мл Класс точности: не менее 2 Материал: стекло Оливка: наличие Наконечник: наличие | шт | 10 |
| 2 | Воронка ВД-1-250 - 29/32 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал воронки: стекло боросиликатное Объём: не менее 250 мл Высота общая: не менее 340 мм Диаметр цилиндра: не менее 50 мм Конус горловины: не менее 29/32 мм | шт | 10 |
| 3 | Воронка ВД-3-1000-29/32 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал воронки: боросиликатное стекло Объём: не менее 1000 мл Высота общая: не менее 365 мм Диаметр воронки (в самом широком месте): не менее 128 мм Конус горловины: не менее 29/32 мм Пробка: наличие | шт | 2 |
| 4 | Воронка В-36-50 ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал воронки стекло ХС1 или НС-1 Длина воронки: не менее 50 мм Диаметр (в самом широком месте): не менее 36 мм | шт | 6 |
| 5 | Воронка В-56-80 ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал воронки: стекло ХС1 или НС-1 Длина воронки: не менее 80 мм Диаметр (в самом широком месте): не менее 56 мм | шт | 6 |
| 6 | Воронка В-75-110 ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал воронки: стекло ХС1 или НС-1 Длина воронки: не менее 110 мм Диаметр (в самом широком месте): не менее 75 мм | шт | 10 |
| 7 | Воронка В-100-150 ТС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал воронки: стекло ХС1 или НС-1 Длина воронки: не менее 150 мм Диаметр (в самом широком месте): не менее 100 мм | шт | 6 |
| 8 | Лапка-зажим Ulab или эквивалент | 32.50.13.190 | Материал корпуса: алюминий Материал зажимов: ПВХ покрытие Максимальное расстояние между лапками с вывернутым винтом: не менее 45 мм Минимальное расстояние между лапками: не более 11 мм Длина общая: не менее 230 мм | шт | 5 |
| 9 | Изгиб И 105 КМ 29/32-14/23 ТС или эквивалент | 23.19.23.110 | Шлиф керна КШ: не менее 29/32 мм Шлиф муфты КШ: не менее 14/23 Изгиб: не менее 105° Материал: химико-лабораторное стекло ТС | шт | 1 |
| 10 | Каплеуловитель | 28.25.14.126 | Высота: не менее 160 мм Общая длина: не менее 170 мм Угол наклона: не менее 60° Шлиф нижний: не менее 29/32 Шлиф отвода: не менее 14/23 Материал: химико-лабораторное стекло ТС | шт | 7 |
| 11 | Колба П-1-250-29/32 или эквивалент | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 250 мл Конус: не менее 29/32 мм Диаметр шара: не менее 82 мм Высота: не менее 137 мм Материал: химико-лабораторное стекло ТС | шт | 10 |
| 12 | Колба КН-1-500-29/32 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: химико-лабораторное стекло ТС Вместимость: не менее 500 мл Цена деления: не более 50 мл Конус: не менее 29/32 мм Высота: не менее 164 мм Диаметр колбы: не менее 103 мм | шт | 10 |
| 13 | Колба П-1-500-29/32 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: химико-лабораторное стекло ТС Объём: не менее 500 мл Высота: не менее 170 мм Диаметр шара: не менее 105 мм Шлиф: наличие Конус шлифа: не менее 29/32 мм | шт | 2 |
| 14 | Колба КН-1-100-29/32 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: химико-лабораторное стекло ТС Вместимость: не менее 100 мл Цена деления: не более 10 мл Конус: не менее 29/32 мм Высота: не менее 102 мм Диаметр колбы : не менее 62,5 мм | шт | 6 |
| 15 | Колба КН-2-100 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: химико-лабораторное стекло ТС Вместимость: не менее 100 мл Цена деления: не более 10 мл Диаметр горловины: не менее 32,5 мм Диаметр колбы: не менее 62,5 мм Высота: не менее 102 мм | шт | 6 |
| 16 | Колба мерная 2-1000 ПМ ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Объем: не менее 1000 мл Допустимая погрешность: не более ± 0,8 мл Конус: не менее 19/26 мм Высота: не менее 300 мм Материал: стекло ХС1 Пробка: наличие | шт | 6 |
| 17 | Колба мерная 2-500 ПМ ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: стекло ХС1 Материал пробки: стекло Объём: не менее 500 мл Высота: не менее 260 мм Диаметр шара колбы: не менее 100 мм Класс точности: не менее 2 Конус горловины: не менее 14/23 мм | шт | 6 |
| 18 | Колба мерная 2-200 ПМ ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: стекло ХС1 Материал пробки: стекло Объём: не менее 200 мл Высота: не менее 210 мм Диаметр шара колбы: не менее 75 мм Класс точности: не менее 2 Конус горловины: не менее 14/23 мм | шт | 10 |
| 19 | Колба мерная 2-100 ПМ ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: стекло ХС Материал пробки: стекло Объём: не менее 100 мл Высота: не менее 170 мм Диаметр шара колбы: не менее 60 мм Класс точности: не менее 2 Конус горловины: не менее 10/19 мм | шт | 30 |
| 20 | Колба мерная 2-500 ПМ ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: стекло ХС1 Объём: не менее 500 мл Диаметр шара колбы: не менее 100 мм Класс точности: не менее 2 Конус горловины: не менее 14/23 мм | шт | 6 |
| 21 | Колба мерная 2-50 ПМ ХС или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: стекло ХС 1 Материал пробки: стекло Объём: не менее 50 мл Высота: не менее 140 мм Диаметр шара колбы: не менее 50 мм Класс точности: не менее 2 Конус горловины: не менее 10/19 мм | шт | 30 |
| 22 | Колба П-1-1000-29/32 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: химико-лабораторное стекло ТС Вместимость: не менее 1000 мл Конус: не менее 29/32 мм Диаметр шара: не менее 128 мм Высота: не менее 196 мм | шт | 5 |
| 23 | Колба П-2-250 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал колбы: химико-лабораторное стекло ТС Вместимость: не менее 250 мл Диаметр горловины: не менее 32,5 мм Диаметр шара: не менее 83 мм Высота: не менее 137 мм | шт | 10 |
| 24 | Кювета КФК 50 Экрос или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал: оптическое стекло (диапазон длин волн не менее от 325 до 1100 нм) Длина оптического пути: не менее 50мм. Габаритные размеры (ШxВ): не менее 24 х 40 мм. Количество в упаковке: не менее 2 шт | набор | 6 |
| 25 | Кювета К- 40 для КФК или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал: Оптическое стекло(не менее от 340 до 2500 нм) Размер: не менее 46х24х40 Длина оптического пути: не менее от 1 мм до 100 мм | шт | 2 |
| 26 | Кювета КФК 30 Экрос или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал: оптическое стекло (диапазон длин волн не менее от 325 до 1100 нм); Длина оптического пути: не менее 30 мм; Габаритные размеры (ШxВ): не менее 24 х 40 мм Количество в упаковке: не менее 4 шт | набор | 2 |
| 27 | Кювета КФК 20 Экрос или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал: оптическое стекло (диапазон длин волн не менее от 325 до 1100 нм) Длина оптического пути: не менее 20 мм. Габаритные размеры (ШxВ): не менее 24 х 40 мм. Количество в упаковке: не менее 4 шт | набор | 2 |
| 28 | Кювета КФК 10 Экрос или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал: оптическое стекло (диапазон длин волн не менее от 325 до 1100 нм); Длина оптического пути: не менее 10 мм; Габаритные размеры (ШxВ): не менее 24 х 40 мм Количество в упаковке: не менее 4 шт | набор | 2 |
| 29 | Пипетка градуированная 1-1-2-1 или эквивалент | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 1 мл Слив: частичный Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 30 | Пипетка градуированная 1-1-2-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 2 мл Слив: частичный Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 31 | Пипетка градуированная 1-2-2-5 или эквивалент | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 5 мл Слив: частичный Класс точности: не менее 2 | шт | 25 |
| 32 | Пипетка градуированная 1-2-2-10 или эквивалент | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 10 мл Слив: частичный Класс точности: не менее 2 | шт | 25 |
| 33 | Пипетка градуированная 1-1-2-5 или эквивалент | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 5 мл Слив: частичный Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 34 | Пипетка градуированная 1-1-2-10 или эквивалент | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 10 мл Слив: частичный Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 35 | Пипетка Мора 2-2-5 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объем: не менее 5 мл Исполнение: 2 (с расширением и одной меткой) Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 36 | Пипетка Мора 2-2-10 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объем: не менее 10 мл Исполнение: 2 (с расширением и одной меткой) Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 37 | Пипетка Мора 2-2-20 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объем: не менее 20 мл Исполнение: 2 (с расширением и одной меткой) Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 38 | Пипетка Мора 2-2-25 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объем: не менее 25 мл Исполнение: 2 (с расширением и одной меткой) Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 39 | Пробирка ПМ-2-25-14/23 или эквивалент | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 25 мл Шлиф: 14/23 Исполнение: 2 | шт | 10 |
| 40 | Стакан химический В-1-50 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 50 мл Материал: стекло термостойкое Печатная шкала: наличие | шт | 20 |
| 41 | Стакан химический В-1-100 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 100 мл Материал: стекло термостойкое Печатная шкала: наличие | шт | 25 |
| 42 | Стакан химический В-1-250 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 250 мл Материал: стекло термостойкое Печатная шкала: наличие | шт | 20 |
| 43 | Стакан химический В-1-400 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 400 мл Материал: стекло термостойкое Печатная шкала: наличие | шт | 10 |
| 44 | Стакан химический В-1-600 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 600 мл Материал: стекло термостойкое Печатная шкала: наличие | шт | 20 |
| 45 | Стакан химический В-1-1000 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 1000 мл Материал: стекло термостойкое Печатная шкала: наличие | шт | 10 |
| 46 | Стакан химический Н-2-2000 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 2000 мл Материал: стекло термостойкое Шкала: наличие | шт | 2 |
| 47 | Стакан химический Н-1-250 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 250 мл Материал: стекло термостойкое Шкала: наличие | шт | 10 |
| 48 | Стакан химический Н-1-400 или эквивалент | 23.19.23.110 | Объём: не менее 400 мл Материал: стекло термостойкое Шкала: наличие | шт | 10 |
| 49 | Стаканчики для взвешивания | 23.19.23.110 | Вместимость: не менее 45 мл Материал: химико-лабораторное прозрачное стекло Притёртая пробка: наличие | шт | 10 |
| 50 | Холодильник шариковый ХШ-1-300-29/32 или эквивалент | 23.19.23.110 | Длина: не менее 300 мм Шлиф: 29/32 | шт | 10 |
| 51 | Холодильник шариковый ХШ-3-300-14/23 или эквивалент | 23.19.23.110 | Длина: не менее 300 мм Шлиф: 14/23 | шт | 6 |
| 52 | Холодильник ХПТ-3-400-14/23 или эквивалент | 23.19.23.110 | Материал: стекло Длина: не менее 400 мм Шлиф: 14/23 | шт | 2 |
| 53 | Цилиндр мерный 3-25-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Пластиковое основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 25 мл Исполнение: 3 Класс точности: не менее 2 | шт | 10 |
| 54 | Цилиндр мерный 3-50-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Пластиковое основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 50 мл Исполнение: 3 Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 55 | Цилиндр мерный 3-100-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Пластиковое основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 100 мл Исполнение: 3 Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 56 | Цилиндр мерный 1-10-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Стеклянное основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 10 мл Исполнение: 1 Класс точности: не менее 2 | шт | 20 |
| 57 | Цилиндр мерный 1-25-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Стеклянное основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 25 мл Исполнение: 1 Класс точности: не менее 2 | шт | 5 |
| 58 | Цилиндр мерный 1-50-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Стеклянное основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 50 мл Исполнение: 1 Класс точности: не менее 2 | шт | 5 |
| 59 | Цилиндр мерный 1-100-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Стеклянное основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 100 мл Исполнение: 1 Класс точности: не менее 2 | шт | 10 |
| 60 | Цилиндр мерный 1-500-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Стеклянное основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 500 мл Исполнение: 1 Класс точности: не менее 2 | шт | 5 |
| 61 | Цилиндр мерный 1-1000-2 или эквивалент | 23.19.23.110 | Носик: наличие Стеклянное основание: наличие Материал: химико-лабораторное стекло Вместимость: не менее 1000 мл Исполнение: 1 Класс точности: не менее 2 | шт | 6 |
| 62 | Чашка Петри | 22.29.29.190 | Стерильная: соответствие Материал: полистирол Диаметр: не менее 90 мм | шт | 1000 |
| 63 | Тигель высокий | 23.44.11.110 | Вместимость: не менее 35 мл Диаметр: не менее 45 мм Высота: не менее 55 мм Материал: фарфор | шт | 5 |

2. Место поставки: 652877, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-т Строителей 50А.

Прием товара: Пн - Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 14:00, обед 12:00-13:00 Сб, Вс-выходной.

3. Срок поставки: с даты заключения договора до 31.12.2025 года, согласно заявкам Заказчика (в течение 14 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика).

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Сроки оплаты товара:

Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).

Приложение №2 к извещению

Форма заявки на участие в закупке

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

на ____________

Изучив извещение о проведении закупки на _____________, проект договора, мы, нижеподписавшиеся,

__________________________________________________________________________

(наименование юридического лица с указанием организационно – правовой формы)

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

почтовый адрес ______________________________________________________________

(для юридического лица),

Место жительства

____________________________________________________________________________

(для физического лица)

место нахождения _____________________________________________________________

(для юридического лица)

для юридических лиц:

ИНН ________________________________________________________________________

ОГРН (ОГРНИП)______________________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ФИО руководителя _______________________________________________________,

должность руководителя (полностью) ______________________________________________

ОКПО _______________________  ОКТМО ____________________________

ОКОПФ________________

Контактный телефон _____________________

Адрес электронной почты __________________

сообщаем о согласии принять участие в закупке на ____________ и исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении малой закупки, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и поставить товар в соответствии с условиями проекта договора.

Предлагаемая нами цена договора составляет: ________________  (____________________________________) руб. ___ коп.

Цена договора включает все наши расходы, затраты, издержки и иные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

Настоящей заявкой подтвержда(ю)ем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участнику закупки в соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание» и извещением о проведении закупки.

Участник является субъектом малого предпринимательства.

В случае признания нас победителями закупки, обязу(юсь)емся в назначенный срок подписать договор.

Участник закупки:

________________________ ____________________  __________________

Должность                                    подпись                  расшифровка

М.П.

Приложение №3 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Поставка химической посуды

- (приложено отдельным файлом)

Приложение №4 к извещению

«Договор № ____

на поставку химической посуды

г.  Междуреченск        			                                                                                                ___________2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченский Водоканал» (МУП «Междуреченский Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Братенкова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _______________________________________, в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Междуреченский Водоканал», (протокол _______________________________________ № _____/__ от ___.___.2025 г электронная торговая площадка http://etp.torgi-online.com), заключили настоящий договор (далее – договор)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик принимает на себя обязательства поставить химическую посуду (далее Товар), согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик принять и оплатить Товар.

- ЦЕНА

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет: ___________ (_____________________) руб. _______коп., в т. ч. НДС ______________ руб.

2.2. Цена Договора формируется с учетом расходов Поставщика на: погрузо-разгрузочные работы, сборку, упаковку, маркировку и доставку Товара до склада Заказчика; расходу по страхованию Товара Поставщиком до передачи его Заказчику; а также всех расходов, сборов, налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые Поставщик оплатит в связи с реализацией настоящего Договора.

- СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар: с даты заключения договора до 31.12.2025 года, согласно заявкам Заказчика (в течение 14 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика), тел. ____________, График поставки: Пн - Чт с 8:00 до 17:00, Пн с 8:00 до 16:00, обед 12:00-13:00 Сб, Вс - выходной. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

3.1.1. Адрес поставки: 652877, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-т Строителей 50А.

3.2. Поставщик осуществляет передачу Товара с предоставлением Заказчику следующих документов:

счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).

3.3. Датой поставки считается дата, указанная в Товарной накладной (или УПД).

3.4. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара или его части в момент поставки в случае, если:

- товар доставлен вне времени приемки товара;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками.

3.5. Заказчик не производит приемку Товара от Поставщика до момента устранения причины отказа в приемке. Поставщик несет все расходы, связанные с этим. В случае невозможности устранить причину отказа в приемке Товара на месте, Поставщик за свой счет обеспечит вывоз доставленного Товара с территории Заказчика и произведет поставку после устранения причины отказа к установленному времени приемки на склад.

3.6. При обнаружении несоответствия количества, качества, нарушенных сроков или правил хранения, Заказчик составляет соответствующий акт в день поставки товара. В акте должно быть указано несоответствие по количеству и качеству, содержание и основание акта отказа от приемки.

При отказе Поставщика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт, который подписывает комиссия, сформированная Заказчиком.

Поставщик обязан в течение 14 дней со дня получения акта Заказчика заменить товар на надлежащего качества.

3.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента приемки от Поставщика Товара на складе Заказчика.

3.8. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

- ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

4.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар оплачивается Заказчиком по цене, указанной в Договоре. Оплате подлежит товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

4.2. Все расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся путём перевода безналичных денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.3. Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).

4.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4.5. Источник финансирования – Собственные средства.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Сторон возникают в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора и урегулируются в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

▪ требовать от Поставщика исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

▪ требовать от Поставщика представления оформленных документов;

▪ запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

▪ осуществлять контроль порядка и сроков поставки Товара, выполнения работ;

▪ контролировать качество поставляемого Товара;

▪ Заказчик обязан своевременно принять и оплатить поставку Товара;

5.3. Поставщик вправе:

▪ требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика, при отсутствии замечаний;

▪ требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;

5.4. Поставщик обязан:

▪ своевременно исполнять обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора;

▪ осуществить поставку Товара;

▪ представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

- МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

6.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

6.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

6.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

7.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

7.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

7.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

7.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

7.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

7.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

7.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщик.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они подписаны сторонами.

8.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от уплаты неустойки и возмещения причиненных убытков.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими явлениями стихийного характера, изданием актов органов Государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее трех календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права на него, разве, что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

9.4. Действие настоящего Договора будет временно приостановлено, и ни одна сторона не будет предъявлять к другой претензий, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по Договору будет продлен на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

- СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые проводятся путем отправления писем (претензий) по электронной почте (или по факсу), с отправлением в течение двух рабочих дней подлинника письма (претензии) посредством почтовой связи.

10.2. Срок рассмотрения писем (претензий) не более пяти рабочих дней с даты получения письма (претензии). Датой получения письма (претензии) является дата отправки письма (претензии) на адрес электронной почты (или на номер факса), указанной в настоящем Договоре. При этом доказательством отправки письма (претензии) является отчет сервера отправителя о доставке сообщения (в случае отправления по электронной почте), отчет факсового аппарата, содержащий дату отправки (в случае отправления по факсу).

10.3. В случае если стороны не достигнут согласия путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде ___________ (по месту исполнения договора) в установленном законодательством порядке.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. В случае нарушения сроков поставки товара по вине Поставщика, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1/300 от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости не поставленного товара, но не более цены договора.

11.3. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки Поставщик возмещает также понесенные заказчиком доказанные им убытки.

11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 1/300 от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.6. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, друга Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами до 31.12.2025 г.

13.2. Настоящий договор подписан подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон: Заказчика и Поставщика.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

14.1.  Приложение № 1 к Договору – Спецификация.

  - Приложение № 2 к Договору – Техническое задание.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Настоящий договор заключается в форме электронного документа и подписывается сторонами электронной цифровой подписью. Стороны вправе оформить настоящий договор также в письменной форме, который будет обладать равной юридической силой с договором, заключенным в электронной форме.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: МУП «Междуреченский Водоканал» Место нахождения и почтовый адрес: РФ, 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая 27, офис 1 ИНН 4214040174, КПП 421401001 ОКПО 33873105 ОГРН 118 420 502 1219 Банковские реквизиты: Банк ГПБ (АО) в г. Москва р/сч 407 028 108 000 000 366 73 к/сч 301 018 102 000 000 00 823 БИК 044 525 823Т. 8-38475-2-05-44 Эл.почта: voda-zak@mail.ru | Поставщик: |
| --- | --- |
| ________________ /________________/ | ________________/ ____________/ |

Приложение № 1

- к договору № ________

- от « _____» __________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения (код ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого, руб. |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС, руб.// НДС не облагается |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ___________________ /____________ / М.П. | ___________________ / _______________/ М.П. |

Приложение № 2

к договору №_____

«___» ___________ 2025 года

Техническое задание

* Заполняется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению по закупке) и с учетом характеристик, предложенных победителем малой закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ___________________ /__________________/ м.п. | ___________________ /__________________/ м.п. |