Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 г. Челябинска»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ "Лицей № 67 г. Челябинска"

___________________ / ______/

______  2025 год

М.П.

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса цен участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на выполнение работ по усилению плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40

| Способ процедуры закупки | Запрос цен для субъектов малого и среднего предпринимательства. Неконкурентный способ. |  |
| --- | --- | --- |
| Правовое обоснование | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |  |
| Участники закупки | участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |  |
| Наименование заказчика, адрес | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 г. Челябинска» (МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска») Место нахождения: 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40 Почтовый адрес: 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40 Ответственное должностное лицо заказчика: Веретенникова Светлана Павловна Номер контактного телефона: +7 (351) 263-86-86 Адрес электронной почты: сhelmou-67@yandex.ru |  |
| Предмет договора | - Усиления плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40 |  |
| Описание объекта закупки, количество товара, объем оказываемых услуг, выполняемых работ | Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к Извещению) |  |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40 |  |
| Начальная (максимальная) цена договора | 8 417 171,76 (Восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч сто семьдесят один рублей 76 копеек), в том числе НДС (если предусмотрен). |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | В цену настоящего договора включаются без исключения все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе: расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость проектных работ, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, стоимость сметной документации и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора. |  |
| Место и срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – 02.07.2025 г. с момента размещения извещения на ЭТП. Дата окончания срока подачи заявок – 08.07.2025 г. 09:00 ч. (время местное Заказчика) |  |
| Размещение информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ – ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |  |
| Порядок предоставления информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ – ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |  |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 08.07.2025 г. в 10:00 ч. (время местное Заказчика) 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40 |  |
| Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Извещению) и проектом договора (Приложение №3 к Извещению) |  |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | С даты заключения договора по 10.08.2025 года. Подрядчик не позднее 5-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ; - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию выполнения работ, предоставить список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники. |  |
| Срок и условия оплаты | В соответствии с проектом Договора (Приложение №3) |  |
| Обоснование цены договора | Приложение № 2 к настоящему Извещению. |  |
| Требования к качеству товара, оказания услуг, выполнения работ | Основные требования приведены в приложении №1 к Извещению «Техническое задание». |  |
| Требования к гарантийному сроку товара, оказания услуг, выполнения работ | Приведены в приложении №1 к Извещению «Техническое задание». |  |
| Требования к Участнику процедуры закупки | При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (конкретизируются в документации о закупке); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) декларирование участником закупки своей принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 8) участник закупки не является иностранным агентом. 9) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 10) требование о предоставлении в составе заявки согласия на обработку персональных данных, в случае если участником закупки является физическое лицо. |  |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка на участие в запросе цен должна содержать: 1) заполненную форму заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса цен; 2) анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса цен форме, в том числе с указанием наименования, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), идентификационный номер налогоплательщика; 3) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса цен; 4) предложение о цене договора либо сумме цен единиц товара, работы, услуги; 5) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в извещении; 6) в случаях, предусмотренных в извещении, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; |  |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |  |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке | Цена договора. Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |  |
| Рассмотрение заявок | Комиссия по осуществлению неконкурентной закупки в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки на участие в запросе цен. Комиссия по осуществлению неконкурентной закупки не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса цен или равна нулю. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. |  |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (итоговый протокол) должен содержать следующие сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 4) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен с указанием в том числе: - количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; - основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений извещения о проведении запроса цен, которым не соответствуют такие заявки; 6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. |  |
| Срок подписания Договора | Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя запроса цен или в заявке на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора. Договор по результатам запроса цен заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС и на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен. |  |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |  |
| При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи 3.1-4, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом. |  |  |
| Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875). |  | НЕ УСТАНАВЛЕНО |
| Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. |  | НЕ УСТАНОВЛЕНО |
| Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. |  | НЕ УСТАНОВЛЕНО |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3 "Проект Договора"

4. Приложение N 4 " Форма ценового предложения участника запроса цен"

Приложение №1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных заданий и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Усиления плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40 |
| 2 | Заказчик | МАОУ "Лицей № 67 Г. Челябинска" |
| 3 | ОКПД 2 | 43.39.19.190 |
| 4 | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора по 10.08.2025 года. Подрядчик не позднее 5-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ; - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию выполнения работ, предоставить список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники. |
| 5 | Место размещения объекта | 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40 |
| 6 | Объем работ | Согласно составу закупочной документации, в том числе: - Локальный сметный расчет № ЛСР-02-01-01 «Усиления плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40» - Проектная документация, Шифр 01.2025-П-03-КР Все товарные знаки, торговые наименования, в том числе указывающие на конкретного производителя, импортера или поставщика используемых при выполнении работ материальных ресурсов, встречающиеся в документации (проектной или сметной), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент» при условии совместимости с проектными решениями. |
| 7 | Требования к выполнению работ | 1. Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; -Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 29.13330.2011 «Полы» - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; сооружения. СНиП 31-06-2009»; - СП 15.13330.2020 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» - ГОСТ Р 58324-2023 «Потолки подвесные минераловатные. Технические условия» - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты» - ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7; - А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения договора. |
| 8 | Общие требования | 1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям договора; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 2. Заказчик имеет право: - требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; - осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ; - требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора; - осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики; - предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. - в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; - отказать в оплате выполненных работ, не предусмотренные настоящим Договором; - отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 6. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 7. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. |
| 9 | Требования к сотрудникам Подрядчика | 1. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик; 2. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации); 3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). |
| 10 | Требования к качеству используемых в работе материалов (товаров) | 1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; 3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации; 4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 5. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. |
| 11 | Требования по объёму гарантий качества работ | 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов),Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |
| 12 | Требования к исполнительной документации | 1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра. 3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС–3). |

Приложение:

- Локальный сметный расчет № ЛСР-02-01-01 «Усиления плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40»

- Проектная документация, Шифр 01.2025-П-03-КР

Приложение №2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на выполнение работ по усилению плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора подготовлено проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета.

- (Приложено отдельным файлом)

Приложение №3 к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по усилению плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40

г. Челябинск                                                                                         «_____»________ 2025 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 г. Челябинска» (МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________ от «___» ______ _____ г. № _______, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора, место и срок поставки Товара

1.1. Предметом настоящего договора является «Выполнение работ по усилению плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40 (далее по тексту договора - работы) для нужд Заказчика. Выполнение работ Подрядчиком, принятие результата работ и оплата Заказчиком осуществляется на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем договоре и приложениях к нему.

1.2. Работы выполняются в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1), и проектно-сметной документацией (Приложение № 2) которые является неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по следующему адресу: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40.

1.4. Срок (период) выполнения работ: с даты заключения договора до 10 августа 2025 года.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ руб. _____ коп. (_______ руб. _____ коп.) без учета / с учетом НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС).

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором. В цену Договора включено: все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по договору в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: транспортные расходы, расходы на материалы и оборудование, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхования и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата производится за фактически выполненные работы по безналичному расчету после подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в течение 7 рабочих дней на основании выставленного Подрядчиком счета (счет-фактуры).

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Подрядчику в соответствии с условиями Договора.

2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий договора, не оформленные в установленном договором и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.

2.7. Средства, предусмотренные сметной документацией на непредвиденные работы и затраты, расходуются только по согласованию с Заказчиком при предоставлении документов, обосновывающих указанные работы и затраты.

2.8. Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, являющемуся Поставщиком по настоящему Договору, в рамках исполнения обязанности Покупателем по оплате поставленного товара, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

- 3. Сроки и условия выполнения работ, порядок сдачи-приемки работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в установленный срок.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и проектно-сметной документацией (Приложение № 2).

3.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления), сертификаты на материалы, акты выполненных работ работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), общий журнал работ.

3.4. Подрядчик, обнаруживший в ходе работ, не учтенные в технической документации работы и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом заказчику.

3.5. Заказчик сообщает Подрядчику о проведении дополнительных работ в течение трех рабочих дней с момента получения сообщения Подрядчика.

3.6. В период проведения дополнительных работ осуществляется приемка дополнительных работ с составлением Актов на дополнительные работы, акт составляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ.

Если при приемке отдельных дополнительных работ выявится, что работы выполнены с недостатками (дефектами), то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет документ, фиксирующий недостатки (дефекты) и сроки устранения недостатков. Указанный документ должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

3.7. В случае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, установленный в документе, фиксирующем недостатки (дефекты), Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

3.8. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами Акта о приеме выполненных работ (КС-2).

3.9. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления полного комплекта документации, предусмотренного п. 3.3. договора, проводит проверку результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Договора и оформляет ее результаты. По результатам работы приемочной комиссии подписывается Акт о приеме выполненных работ (КС-2).

3.10. В случае выявления при приемке работ приемочной комиссией недостатков и/или невыполненных (полностью или частично) работ, составляется Акт выявления дефектов и недостатков с установлением Подрядчику срока для исправления недостатков. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

3.11. Заказчик утверждает Акт о полном исполнении Договора и уведомляет Подрядчика о возможности забрать свой экземпляр подписанного Акта, либо направляет:

- запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненной работы;

- мотивированный отказ от принятия выполненной работы, содержащий перечень, выявленных приемочной комиссией недостатков и сроки их устранения.

3.12. Акт о полном исполнении Договора, подписанный обеими сторонами, скрепленный печатью, служит основанием для расчетов между Сторонами.

- 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику доступ к месту проведения работ.

4.1.2. Предоставить Подрядчику точку для подключения электросварочной и другой аппаратуры к электросетям.

4.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ по представленному списку работников Подрядчика в те помещения объекта, где проводятся работы, для проведения ими работ в соответствии с настоящим Договором.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ

4.1.5. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с договорной стоимостью работ в порядке, установленном частью 3 настоящего Договора, в соответствии с актами выполненных работ с вычетом из неё соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в случае ее начисления.

4.1.6. Консультировать Подрядчика по вопросам исполнения настоящего Договора.

4.1.7. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлении от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя организации Заказчика.

4.1.8. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Договора вызвать ответственного представителя Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.1.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.2.2. осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

4.2.3. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

4.2.4. осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

4.2.5. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

4.2.6. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

4.2.7. отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

4.2.8. отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

4.3. Подрядчик обязан:

    - До начала проведения работ предоставить Заказчику список работников, которые будут производить ремонтные работы. В случае увольнения работника или болезни, Заказчику также сообщается информация о вновь принятых работниках.

    - Самостоятельно приобрести материальные ресурсы надлежащего качества, необходимые для исполнения настоящего Договора.

    - Поставить на Объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период ремонтных работ.

    - Обеспечить в ходе проведения работ на Объекте выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить информационные щиты (при необходимости), указатели, предупреждающие таблички, знаки. Предписания контролирующих органов об устранении нарушений требований безопасности, иных обязательных требований выполняются силами и за счет Подрядчика.

    - Осуществлять систематическую, а также по завершению работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов и самостоятельно их вывозить.

    - Обеспечить сохранность материалов, конструкций, изделий и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ и несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций, изделий и оборудования до передачи результата работ Заказчику.

    - Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем нормативной документации.

    - Подрядчик обязан производить работы в строгом соответствии с указаниями и требованиями актуализированных редакций нормативно-правовых актов, указанных в Техническом задании (Приложение № 1).

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае невыполнения данного обязательства Исполнитель не вправе при предъявлении к нему требований, касающихся годности и качества результата выполненной работы, ссылаться на указанные обстоятельства.

    - Выполнять работу таким образом, чтобы ее выполнение не привело к повреждению имущества Заказчика и не повлияло на снижение или потерю прочности, работоспособности, устойчивости, надёжности имущества Заказчика, расположенного в месте выполнения работы или рядом с ним. Возместить в полном объёме ущерб и убытки, причинённые Заказчику в ходе выполнения работы.

    - Осуществлять за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Передать Заказчику за три календарных дня до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию, необходимую для приемки работ. После выполнения всех работ составить Акт о полном исполнении Договора.

    - В десятидневный срок после подписания акта о полном исполнении Договора в присутствии Заказчика вывезти с места проведения работ и с прилегающей территории принадлежащее ему имущество.

    - Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4. Подрядчик вправе:

  - Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора.

  - Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.

  - Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

  - Требовать приемки выполненных в полном объеме работ в установленном Договором порядке.

  - Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

- Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, используемого для выполнения работ

6.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

Гарантия на выполненные работы –не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приемки выполненных работ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

6.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

6.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

6.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

6.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

6.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

6.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора   Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной десятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

7.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из независимой гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.13. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты города Нижневартовска.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с момента пописания договора и действует с момента заключения договора до «31» декабря 2025 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением неисполненных обязательств Сторон по Договору.

10.2. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, переходят к новому Заказчику.

10.4. Права и обязанности Поставщика по настоящему договору, в том числе истребование долга, не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего договора, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

10.5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему договору обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего договора и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

10.6. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитах (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

10.7. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора в соответствии с Гражданским законодательством.

10.8. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления претензии одной Стороной другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.10.  Приложения № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Проектно-сметная документация.

10.11. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренные договором количество товара, объем работ, услуг. При увеличении количества товара, объема работ, услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому количеству, объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с уменьшением количества товара, объема работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работ, услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, за исключением случаев, если цена единицы товара указана в договоре;

2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана непредвиденными обстоятельствами, а также в случае увеличения количества товара, объема работ, услуг в соответствии с подпунктом 1 пункта 66.4, требующего увеличения такого срока для поставки, выполнения, оказания дополнительных количества товара, объема работ, услуг соответственно;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации

регулируемых государством цен (тарифов).

10.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

2) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке,что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

4) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

5) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

6) в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

7) в случае неоднократного (два и более) или существенного (более четырнадцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

10.13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Юридический и фактический адрес: 454080, Российская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40 ИНН 7453057054 КПП 745301001 ОКПО 36921738 ОГРН 1027403887499 от 22.10.1999 ОКВЭД 85.13 ОКАТО 75401386000 ОКТМО 75701390000 ОКОГУ 4210007 ОКОФС 14 ОКОПФ 75401 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» БИК 047501779 р/сч 40703810190004000994 к/сч 30101810400000000779 Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинска БИК 017501500 л/с 3147307101А в Комитете финансов города Челябинска к/сч. 40102810645370000062 сч 03234643757010006900 |  | Юридический адрес: Почтовый адрес: Расчетный счет: Кор.счет: БИК: ИНН: КПП: ОКПО: ОКТМО: Телефон / факс: e-mail: |
| Директор ____________________ /______ «___» _______________2025г. |  |  |

Приложение № 1

к договору № ________________

от _______________202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных заданий и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Усиления плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40 |
| 2 | Заказчик | МАОУ "Лицей № 67 Г. Челябинска" |
| 3 | ОКПД 2 | 43.39.19.190 |
| 4 | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора по 10.08.2025 года. Подрядчик не позднее 5-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ; - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию выполнения работ, предоставить список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники. |
| 5 | Место размещения объекта | 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40 |
| 6 | Объем работ | Согласно составу закупочной документации, в том числе: - Локальный сметный расчет № ЛСР-02-01-01 «Усиления плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40» - Проектная документация, Шифр 01.2025-П-03-КР Все товарные знаки, торговые наименования, в том числе указывающие на конкретного производителя, импортера или поставщика используемых при выполнении работ материальных ресурсов, встречающиеся в документации (проектной или сметной), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент» при условии совместимости с проектными решениями. |
| 7 | Требования к выполнению работ | 1. Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; -Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 29.13330.2011 «Полы» - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; сооружения. СНиП 31-06-2009»; - СП 15.13330.2020 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» - ГОСТ Р 58324-2023 «Потолки подвесные минераловатные. Технические условия» - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты» - ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7; - А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения договора. |
| 8 | Общие требования | 1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям договора; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 2. Заказчик имеет право: - требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; - осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ; - требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора; - осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики; - предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. - в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; - отказать в оплате выполненных работ, не предусмотренные настоящим Договором; - отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 6. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 7. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. |
| 9 | Требования к сотрудникам Подрядчика | 1. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик; 2. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации); 3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). |
| 10 | Требования к качеству используемых в работе материалов (товаров) | 1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; 3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации; 4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 5. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. |
| 11 | Требования по объёму гарантий качества работ | 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов),Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |
| 12 | Требования к исполнительной документации | 1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра. 3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС–3). |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДИК» |
| --- | --- |
| ________________________/____________/ М.П. | ___________________________/____________/ М.П. |

Приложение № 2

к договору № ________________

от _______________202_ г.

Проектно-сметная документация

Локальный сметный расчет № ЛСР-02-01-01 «Усиления плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40»

-Проектная документация, Шифр 01.2025-П-03-КР

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДИК» |
| --- | --- |
| ________________________/____________/ М.П. | ___________________________/____________/ М.П. |

Приложение № 4 к Извещению

Форма ценового предложения участника запроса цен

на выполнение работ по усилению плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.40

| Для юридического лица |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок |  |
| Место нахождения участника закупок |  |
| Почтовый адрес участника закупок |  |
| ИНН, КПП участника закупки |  |
| ОГРН участника закупки |  |
| Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр. |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора |  |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику |  |
| Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе |  |
| Для физического лица |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |
| ИНН, паспортные данные участника закупки |  |
| Место жительства участника закупки |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| Email |  |
| Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора |  |

Изучив документацию о проведении запроса цен нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе цен на право заключения Договора на _________________________ исполнить условия Договора, указанные в документации о проведении запроса цен, и направляем настоящее предложение.

Мы согласны осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса цен и согласно нашему предложению о цене Договора*:

Наименования и характеристики предлагаемых Товаров*.

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики Товара* | Наименование страны происхождения Товара, производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Цена Договора составляет: _________________ (сумма прописью).

Заявленная нами цена Договора является твердой, изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с условиями его назначения.

Подтверждаю, что соответствую следующим требованиям:

При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (конкретизируются в документации о закупке);

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) декларирование участником закупки своей принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

8) участник закупки не является иностранным агентом.

9) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10) требование о предоставлении в составе заявки согласия на обработку персональных данных, в случае если участником закупки является физическое лицо.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных для нужд ________________ регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

| ______________ Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц); подпись участника (для физ. лиц) | / / Расшифровка подписи (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

__.____________.2025г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи).

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО