## Лист1
ООО "Теплосервис"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
испытания и измерения в электроустановках котельных (30 котельных)
(наименование работ и затрат)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 30 | 1 | 30
| ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 48.6
| Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 24.3
| Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 24.3
ФОТ
| НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 |  | 74
| СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 7.87 | 1 | 7.87
| ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 101.9952
| Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 |  | 50.9976
| Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 |  | 50.9976
ФОТ
| НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 |  | 74
| СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36
3 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 610 | 1 | 610
| ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 195.2
| Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.16 |  | 97.6
| Инженер III категории | чел.-ч | 0.16 |  | 97.6
ФОТ
| НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 |  | 74
| СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 242 | 1 | 242
| ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 242
| Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.5 |  | 121
| Инженер III категории | чел.-ч | 0.5 |  | 121
ФОТ
| НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 |  | 74
| СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36