## ОБОСНОВАНИЕ
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
на поставку сантехники и сантехнических комплектующих
Используемый метод: расчет по методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
№ п/п | Наименование товара | Основные характеристики объекта закупки | Ед. измерения | Количество | Количество источников ценовой информации | Цены поставщиков за единицу товара, рублей |  |  | Коэффициент вариации | Средняя цена, руб. | Принятая цена* | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, руб.
[6 empty] | Коммерческое предложение №640 от 30.06.2025 г. | Коммерческое предложение №УТ-382 от 25.06.2025 г. | Коммерческое предложение №04/488 от 27.06.2025 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Унитаз | С бачком. Размер глубина не менее 640, ширина не менее 340, высота не менее 770 мм, подвод воды в бачок снизу. Механизм слива системы STOP. Сиденье: дюропласт с металлическими петлями. Слив -прямой. Материал – фаянс. | штука | 2 | 3 | 5300 | 5917.16 | 6200 | 0.079272 | 5805.72 | 5917.16 | 11834.32
2 | Гофра | Предназначена для подключения унитаза к системе канализации. Диаметр подключения 110 миллиметров. Длина гибкой гофры при полном сжатии – не менее 21 см. | штука | 10 | 3 | 270 | 202.8 | 250 | 0.14321 | 240.9333 | 202.8 | 2028
3 | Гофросифон | Предназначен для подключения мойки к системе канализации. Размер1 ½ "40*50. Длина не менее 80 см | штука | 5 | 3 | 400 | 212.72 | 263.48 | 0.33163 | 292.0667 | 212.72 | 1063.6
4 | Сифон | Предназначен для подключения мойки к системе канализации. Размер сифона 1 ½" х 40 с разрывом потока струи, с воронкой и гофрой 40х40/50 с комплектом крепления сифона к стене | штука | 5 | 3 | 920 | 532.62 | 569.99 | 0.31694 | 674.2033 | 532.62 | 2663.1
5 | Сифон | Предназначен для подключения мойки из нержавеющей стали к системе канализации с нержавеющей чашкой диаметром 114 мм. Размер 3 1/2" 40*40/50мм. | штука | 5 | 3 | 900 | 626.32 | 644.38 | 0.21154 | 723.5667 | 626.32 | 3131.6
6 | Комплект арматуры | Применяется как полный комплект для слива и залива воды в бачок унитаза с нижним подводом воды. Уровень заполнения бачка водой, регулируется с помощью штока. Два режима работы, система спуска – кнопочная, диаметр впуска – ½ дюйма, минимальный диаметр под кнопку – 39мм. | штука | 10 | 3 | 600 | 361.28 | 375.28 | 0.3007 | 445.52 | 361.28 | 3612.8
7 | Выпуск | Пластиковый, для мойки. Диаметр подключения 1 ½", в комплект входит резиновое кольцо и сетка из нержавеющей стали. | штука | 5 | 3 | 160 | 97.55 | 110.02 | 0.26974 | 122.5233 | 97.55 | 487.75
8 | Смеситель | Для умывальника, хирургический. Управление - одно рычажное. Материал - латунь. Механизм - керамический картридж. Длина излива не менее 9 см. Вес не менее 1,3 кг. | штука | 5 | 3 | 2000 | 2166.01 | 2412 | 0.094538 | 2192.67 | 2166.01 | 10830.05
9 | Смеситель | Хирургический локтевой шаровой с гайкой. материал – латунь, длина излива не менее 22см. Вес не менее 1,3 кг. | штука | 5 | 3 | 2700 | 1721.78 | 1921 | 0.24451 | 2114.26 | 1721.78 | 8608.9
10 | Смеситель | Смеситель для ванной и душевой кабины. Размер установочной резьбы кран – буксы -1/2 дюйма. Размер резьбы подсоединяемых гибких подводок и эксцентриков к водопроводу -1/2 дюйма. Длина душевого шланга не менее 1,5м. Вес не менее 1,3 кг. | штука | 5 | 3 | 4700 | 3072.49 | 3150 | 0.25216 | 3640.83 | 3072.49 | 15362.45
11 | Смеситель | Смеситель шаровой с выдвижной лейкой, материал – латунь. В комплекте лейка со шлангом в двойной оплетке: силиконовой и метал. Размер крепления G1/2. Длина не менее 400мм. Вес не менее 2 кг. | штука | 3 | 3 | 2950 | 3184.46 | 3251.25 | 0.05057 | 3128.57 | 2950 | 8850
12 | Лейка | Для душа. шланг в силиконовой оболочке. Присоединительный размер 32 мм, длина шланга не менее 1,5м, рабочая температура не менее +80°С. Максимальное давление воды не менее 2 Мпа. | штука | 10 | 3 | 900 | 592.02 | 625.25 | 0.23951 | 705.7567 | 592.02 | 5920.2
13 | Подводка для воды | Рабочее давление 10атм; Максимальная температура 95ОС. Длина не менее 60 см; Минимальный радиус кривизны при монтаже 65 мм; Вариант исполнения: гайка- гайка диаметр резьбы 15мм. | штука | 50 | 3 | 130 | 85.16 | 91.11 | 0.23855 | 102.09 | 85.16 | 4258
14 | Подводка для воды | Рабочее давление 10атм; Максимальная температура 95ОС. Длина не менее 80 см; Минимальный радиус кривизны при монтаже 65 мм. Вариант исполнения: гайка- гайка диаметр резьбы 15мм. | штука | 10 | 3 | 140 | 97.92 | 99.9 | 0.21086 | 112.6067 | 97.92 | 979.2
15 | Вентиль | Рабочая среда: вода. Диаметр 15 мм. Рабочее давление не менее 16 атм. Присоединение муфтовое. Управление: ручное. Материал корпуса: латунь. Материал уплотнения затвора: резина. Класс герметичности А | штука | 20 | 3 | 490 | 405.96 | 425.25 | 0.099957 | 440.4033 | 405.96 | 8119.2
16 | Кран вентильный | Запорная арматура, полипропиленовая, предназначена для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Запирающая прокладка на штоке из резины с фиксацией в центре диаметра прокладки. Размер 25 мм. Для впаивания в трубы из полипропилена диаметром 25 мм. Рукоятка: металл, (возможность замены кран -буксы). Максимальная рабочая температура не менее +120 0С. Кран букса металлическая с резиновыми уплотнениями, без клеевых соединений. | штука | 2 | 3 | 520 | 350.22 | 485 | 0.19844 | 451.74 | 350.22 | 700.44
17 | Кран вентильный | Запорная арматура, полипропиленовая, предназначена для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Запирающая прокладка на штоке из резины с фиксацией в центре диаметра прокладки. Размер 20 мм. Для впаивания в трубы из полипропилена диаметром 20 мм. Рукоятка: металл, с возможностью замены кран - буксы. Максимальная рабочая температура не менее +120 0С. Кран букса металлическая с резиновыми уплотнениями, без клеевых соединений. | штука | 20 | 3 | 390 | 292.7 | 370 | 0.14644 | 350.9 | 292.7 | 5854
18 | Кран шаровой | Полнопроходный запорный шаровой кран, диаметр внутренний крана 32 мм, уплотнение шара- тефлон, корпус и шток- латунь, шар- хромированная латунь. Используется для систем отопления. | штука | 3 | 3 | 1400 | 853.01 | 605 | 0.42697 | 952.67 | 605 | 1815
19 | Кран шаровой | Полнопроходный запорный шаровой кран, диаметр внутренний крана 20 мм, уплотнение шара- тефлон, корпус и шток- латунь, шар- хромированная латунь. Используется для систем отопления. | штука | 3 | 3 | 1050 | 475.87 | 1038 | 0.38387 | 854.6233 | 475.87 | 1427.61
20 | Кран шаровой | Полнопроходный запорный шаровой кран, диаметр внутренний крана 15 мм, уплотнение шара- тефлон, корпус и шток- латунь, шар- хромированная латунь. Используется для систем отопления. | штука | 3 | 3 | 555 | 331.2 | 420 | 0.25882 | 435.4 | 331.2 | 993.6
21 | Тройник | Предназначен для соединения полипропиленовых труб диаметром – 32мм и 25мм (32 х25х32) мм под углом 90град. | штука | 2 | 3 | 27 | 16.5 | 21 | 0.24502 | 21.5 | 16.5 | 33
22 | Тройник | Фитинг канализационных труб, служит для ответвления труб от основной магистрали на соответствующий угол. Диаметр -110мм х,110мм х 110мм, под углом 45 градусов. | штука | 2 | 3 | 170 | 123.67 | 175 | 0.18117 | 156.2233 | 123.67 | 247.34
23 | Тройник | Фитинги канализационных труб, служат для ответвления труб от основной магистрали на соответствующий угол для канализации. Диаметром -50х50х50 мм, 90 градусов. | штука | 3 | 3 | 50 | 37.42 | 48 | 0.14976 | 45.14 | 37.42 | 112.26
24 | Тройник | Фитинги канализационных труб, служат для ответвления труб от основной канализационной магистрали на соответствующий угол. Диаметр-110х110х110 мм. 90 градусов. | штука | 1 | 3 | 150 | 106.65 | 160 | 0.20419 | 138.8833 | 106.65 | 106.65
25 | Муфта | Изготовлена из ПВХ и служит для соединения двух отрезков труб в один прямой участок, с резиновыми уплотнительными прокладками, диаметром – 50 мм. Применение канализация. | штука | 10 | 3 | 40 | 29.67 | 41 | 0.17004 | 36.89 | 29.67 | 296.7
26 | Труба | Полипропиленовые армированные трубы предназначены для систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения. Диаметр 20мм, цвет белый | погонный метр | 40 | 3 | 59 | 43.89 | 55 | 0.14875 | 52.63 | 43.89 | 1755.6
27 | Заглушка | Заглушка наружная предназначена для постоянного заглушивания отверстий трубопровода из полипропилена. Диаметр 20 мм Рабочая среда холодная и горячая вода. Диапазон температур от 20 ОС до +95 ОС. Высота не менее 20 мм. | штука | 10 | 3 | 6 | 3.03 | 5 | 0.32313 | 4.6767 | 3.03 | 30.3
28 | Опора | Предназначена для крепления полипропиленовых труб диаметром 20 мм. С защелкой. | штука | 50 | 3 | 4 | 1.87 | 4.5 | 0.40405 | 3.4567 | 1.87 | 93.5
29 | Опора | Предназначена для крепления полипропиленовых труб диаметром 32 мм. Цвет белый. С защелкой. | штука | 50 | 3 | 7 | 4.13 | 6.5 | 0.26089 | 5.8767 | 4.13 | 206.5
30 | Манжета | Резиновая манжета для отводов и сифонов, внутренним диаметром 40мм, наружным диаметром 50 мм. | штука | 3 | 3 | 20 | 10.49 | 14 | 0.32428 | 14.83 | 10.49 | 31.47
31 | Набор картриджей | Набор №207 (для осмоса) Atoll. В набор входит комплект картриджей для осмоса А- 4400p STD, имеющегося у заказчика: 5-и микронный префильтр WP-5, угольный префильтр для удаления хлора и органики GAC–10(угольный), угольный постфильтр СK -5633C Cтандарт 10SL, силиконовая смазка. | комплект | 3 | 3 | 650 | 507.01 | 550 | 0.12894 | 569.0033 | 507.01 | 1521.03
32 | Насос циркуляционный | диаметр трубы 25 мм, максимальный напор 8 м, пропускная способность не менее 12 куб.м/час, напряжение сети 220/230 В, потребляемая мощность не более 160 Вт, функции повышение давления и защита от сухого хода, уровень шума не более 65 дБ, 3 скорости допустимая температура от 100c до 1100с , материал корпуса чугун | штука | 1 | 3 | 6350 | 4535.81 | 4689.3 | 0.19378 | 5191.7033 | 4535.81 | 4535.81
33 | Насос циркуляционный | диаметр трубы 25 мм, максимальный напор 6 м, пропускная способность не менее 3.72 куб.м/час, напряжение сети 220/230 В, потребляемая мощность не более 100 Вт, допустимая температура от 100 c до 1100с , функции повышение давления и защита от сухого хода, уровень шума не более 65 дБ, 3 скорости допустимая температура от 100c до 1100с , материал корпуса чугун | штука | 1 | 3 | 3100 | 3075.62 | 3179.97 | 0.017504 | 3118.53 | 3075.62 | 3075.62
34 | Унитаз | Унитаз с бочком напольный, горизонтальный выпуск, цвет белый, материал санфаянс, каскадный слив. Сиденье из полипропилена. Размеры: Ширина не менее 38 см, Высота не менее 74 см, Длина не менее 63 см. | штука | 3 | 3 | 7300 | 7401.76 | 7452.25 | 0.010502 | 7384.67 | 7300 | 21900
35 | Канальный вытяжной вентилятор | Вытяжной вентилятор, канальный, диаметр воздуховода 10 мм., расход воздуха не более 135 м3/ч , без обратного клапана, мощность не менее 20 Вт, проветриваемая площадь не менее 12 м2 | штука | 1 | 3 | 1050 | 764.06 | 766.69 | 0.19103 | 860.25 | 764.06 | 764.06
36 | Кран-букса | Кран букса керамическая для смесителя, 1/2", квадрат 7 х 7 мм, угол поворота 180, с дополнительной резьбой Устанавливается в системе для изменения напора подачи холодной и горячей воды, состоит из корпуса и внутреннего рабочего штока, имеющего на окончании запорную часть – фарфоровые поворотные шайбы , помещенную в латунное основание кран-буксы. | штука | 5 | 3 | 150 | 128.77 | 135.85 | 0.078212 | 138.2067 | 128.77 | 643.85
37 | Излив | Излив для смесителя ванны, длина 35 см, диаметр 1/2", материал нержавеющая сталь, покрытие хром | штука | 3 | 3 | 310 | 196.9 | 205.63 | 0.26496 | 237.51 | 196.9 | 590.7
38 | Излив | Излив для смесителя, плоский, длина 40 см, материал нержавеющая сталь, покрытие хром | штука | 3 | 3 | 500 | 332.97 | 394 | 0.20665 | 408.99 | 332.97 | 998.91
39 | Ремонтный набор для керамической кранбуксы | Для Кран-буксы керамическая для смесителя, 1/2", квадрат 7 х 7 мм, угол поворота 180. Комплектация: Втулка (ступенька) для отечественной кран-буксы (резин.) - 1 шт. Запорная керамическая пластина для кран-буксы (пов.180 гр.) - 1 шт. Кольцо для имп. излива 14х19 - 1 шт | штука | 10 | 3 | 30 | 38.45 | 41 | 0.15782 | 36.4833 | 30 | 300
40 | Ремонтный набор для керамической кранбуксы | Для смесителя 1/2", квадрат 7 х 7 мм, угол поворота 180. Комплектация: Втулка резиновая (ступенька) для импортной кран-буксы - 1 шт. Запорная керамическая пластина для кран-буксы (пов. 90 гр.) - 1 шт. Кольцо для имп. излива 14х19 - 1 шт | штука | 10 | 3 | 50 | 39.22 | 42.56 | 0.12563 | 43.9267 | 39.22 | 392.2
41 | Пьедестал для раковины | Пьедестал для раковины, материал-фарфор, цвет-белый, форма-полукруглая, ширина 18см., высота пьедестала 67,5см. | штука | 5 | 3 | 1600 | 1294.34 | 1352.58 | 0.11464 | 1415.64 | 1294.34 | 6471.7
42 | Раковина | Раковина, подвесная, полукруглая, материал - санфарфор, цвет-белый, ширина 56,5 см, высота 15,5см. | штука | 5 | 3 | 2400 | 1922.8 | 2105.22 | 0.11238 | 2142.6733 | 1922.8 | 9614
43 | Аэратор | Металлический, M24х1 наружная резьба, сетка, для смесителей | штука | 25 | 3 | 100 | 39.29 | 46.36 | 0.53647 | 61.8833 | 39.29 | 982.25
44 | Аэратор | Металлический, M24х1 внутренняя резьба, сетка, для смесителей | штука | 25 | 3 | 100 | 37.34 | 45.25 | 0.56065 | 60.8633 | 37.34 | 933.5
45 | Лейка | Лейка для кухонного смесителя, выдвижная. 2-х режимная. | штука | 5 | 3 | 500 | 329.08 | 350 | 0.23721 | 393.0267 | 329.08 | 1645.4
46 | Кран шаровый | Резьба внутренняя/наружная, материал – латунь, тип резьбы ½ F-1/2 м, диаметр трубы 15мм | штука | 15 | 3 | 360 | 290 | 320 | 0.10861 | 323.3333 | 290 | 4350
47 | Кран шаровый | Резьба внутренняя, материал-латунь, диаметр – 15мм, тип рукоятки- бабочка | штука | 15 | 3 | 360 | 247 | 300.2 | 0.18694 | 302.4 | 247 | 3705
итого | [11 empty] | 163877.17
* | В соответствии с п. 30.2 Положения о закупке в связи с имеющимся объемом финансового обеспечения на данную закупку заказчиком принято решение при формировании НМЦК принять за основу минимальное предложение потенциального участника закупки равное =163877,17 руб.
Дата подготовки обоснования НМЦД 07.07.2025 г.
|  | Ведущий специалист по закупкам |  |  |  |  | ___________ |  | Чурсин С. А.
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (ФИО)