## Колледж ремонт 08.06 - ЛСР по М
Приложение №1
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 34. Волгоградская область | [11 empty] | 34. Волгоградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Ремонт туалета Волжского филиала ГАПОУ ВМЭТ
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Колледж ремонт 08.06
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2025 г. | [16 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 917.13 | (72,42) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 734.87 | (57,85) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 155.45 | (4,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 29.4 | (2,5) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 463.18 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6.16 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Туалет 3 этаж | [20 empty] | Раздел 2. Туалет 3 этаж
1 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.108; 6: 1; 7: 0.108 | [11 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1338.01; 10: 144.51; 11: 38.29; 12: 5533.29 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 10: 26.13; 11: 13.42; 12: 350.66 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 10: 11.28; 11: 38.29; 12: 431.91 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 165.39; 7: 17.8621 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 7: 0.83592 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1579.96; 10: 170.64; 12: 5883.95 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.79; 12: 5965.2 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 141.77; 12: 5428.33 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 81.01; 12: 3101.9 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 393.42; 12: 14414.18 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.108; 6: 1; 7: 0.108 | [11 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1639.19; 9: 1.15; 10: 203.59; 11: 38.29; 12: 7795.46 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.55; 9: 1.25; 10: 36.52; 11: 13.42; 12: 490.1 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.81; 9: 1.25; 10: 8.34; 11: 38.29; 12: 319.34 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8164.54; 10: 881.77; 11: 7.67; 12: 6763.18 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 187.55; 6: 1.15; 7: 23.2937 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.04; 6: 1.25; 7: 0.6804 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10074.28; 10: 1121.88; 12: 15048.74 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 211.93; 12: 8114.8 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 206 |  | 7887.59 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 99.08 |  | 3793.67 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1426.96; 12: 26730 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-11.3.02.01-0021 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 |  |  | м2 | 10.8 | 1 | 10.8 | 1795 |  | 19386 | 7.67 | 148690.62 | [11 empty] | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19386; 12: 148690.62 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.045; 6: 1; 7: 0.045 | [11 empty] | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.82; 9: 1.15; 10: 8.58; 11: 38.29; 12: 328.53 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.45; 9: 1.25; 10: 0.59; 11: 13.42; 12: 7.92 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.25; 10: 0.12; 11: 38.29; 12: 4.59 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2189.21; 10: 98.51; 11: 7.67; 12: 755.57 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.44; 6: 1.15; 7: 1.006 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 1.25; 7: 0.010125 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2365.48; 10: 107.68; 12: 1092.02 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.7; 12: 333.12 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 8.46 |  | 323.79 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 4.07 |  | 155.73 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.21; 12: 1571.54 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-11.3.03.01-0007 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм |  |  | м | 4.5 | 1 | 4.5 | 49.56 |  | 223.02 | 7.67 | 1710.56 | [11 empty] | Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.02; 12: 1710.56 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0936; 6: 1; 7: 0.0936 | [11 empty] | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3436.05; 10: 321.61; 11: 38.29; 12: 12314.45 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.26; 10: 3.39; 11: 13.42; 12: 45.49 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.66; 10: 1.47; 11: 38.29; 12: 56.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2279.65; 10: 213.38; 11: 7.67; 12: 1636.62 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 383.06; 7: 35.8544 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.16; 7: 0.10858 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5751.96; 10: 538.38; 12: 13996.56 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 323.08; 12: 12370.74 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 287.54; 12: 11009.96 | [13 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 142.16; 12: 5443.13 | [13 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 968.08; 12: 30449.65 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [11 empty] | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1376.7; 9: 1.15; 10: 99.74; 11: 38.29; 12: 3819.04 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 248.35; 9: 1.25; 10: 19.56; 11: 13.42; 12: 262.5 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 52.23; 9: 1.25; 10: 4.11; 11: 38.29; 12: 157.37 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3133.95; 10: 197.44; 11: 7.67; 12: 1514.36 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 159.34; 6: 1.15; 7: 11.5442 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.34099 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4759; 10: 316.74; 12: 5595.9 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.85; 12: 3976.41 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 100.94 |  | 3865.07 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 48.55 |  | 1858.97 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 466.23; 12: 11319.94 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [11 empty] | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
| 1 | ОТ |  |  | 8: 584.74; 10: 187.12; 11: 38.29; 12: 7164.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 96.01; 10: 30.72; 11: 13.42; 12: 412.26 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 10: 1.51; 11: 38.29; 12: 57.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.3; 7: 23.776 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.112 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 680.75; 10: 217.84; 12: 7577.08 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 188.63; 12: 7222.64 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 169.77; 12: 6500.38 | [13 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 84.88; 12: 3250.19 | [13 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 472.49; 12: 17327.65 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [11 empty] | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
| 1 | ОТ |  |  | 8: 595.99; 10: 125.16; 11: 38.29; 12: 4792.38 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.01; 10: 9.45; 11: 13.42; 12: 126.82 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.44; 10: 4.08; 11: 38.29; 12: 156.22 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.87; 7: 14.6727 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 0.3024 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 641; 10: 134.61; 12: 4919.2 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.24; 12: 4948.6 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 115.02; 12: 4404.25 | [13 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 63.33; 12: 2424.81 | [13 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.96; 12: 11748.26 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [11 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.15; 10: 68.26; 11: 38.29; 12: 2613.68 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 9: 1.25; 10: 11.45; 11: 13.42; 12: 153.66 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 9: 1.25; 10: 4.5; 11: 38.29; 12: 172.31 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 1.79; 11: 7.67; 12: 13.73 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 6: 1.15; 7: 8.5974 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.25; 7: 0.33337 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 81.5; 12: 2781.07 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.76; 12: 2785.99 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0.9 | 100.8 |  |  | 73.34 |  | 2808.28 | [13 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 40.2 |  | 1539.26 | [13 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.04; 12: 7128.61 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-04.3.01.12-0006 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 |  |  | м3 | 0.4284 | 1 | 0.4284 | 559.23 |  | 239.57 | 7.67 | 1837.5 | [11 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.57; 12: 1837.5 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [11 empty] | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 926.44; 9: 1.15; 10: 223.74; 11: 38.29; 12: 8567 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.7; 9: 1.25; 10: 32.21; 11: 13.42; 12: 432.26 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.92; 9: 1.25; 10: 9.95; 11: 38.29; 12: 380.99 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7811.85; 10: 1640.49; 11: 7.67; 12: 12582.56 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106; 6: 1.15; 7: 25.599 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.94; 6: 1.25; 7: 0.77175 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8860.99; 10: 1896.44; 12: 21581.82 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 233.69; 12: 8947.99 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0.9 | 100.8 |  |  | 235.56 |  | 9019.57 | [13 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 129.11 |  | 4943.76 | [13 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2261.11; 12: 35545.15 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-06.2.02.01-0051 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная |  |  | м2 | -21.42 | 1 | -21.42 | 67.8 |  | -1452.28 | 7.67 | -11138.99 | [11 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1452.28; 12: -11138.99 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-06.2.02.01-0061 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей, квадратная, толщина 11 мм |  |  | м2 | 21.42 | 1 | 21.42 | 73.99 |  | 1584.87 | 7.67 | 12155.95 | [11 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей, квадратная, толщина 11 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1584.87; 12: 12155.95 | [15 empty] | Всего по позиции
Двери | [21 empty] | Двери
15 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.021; 6: 1; 7: 0.021 | [11 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 737.4; 10: 15.49; 11: 38.29; 12: 593.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 10: 5.08; 11: 13.42; 12: 68.17 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 10: 2.19; 11: 38.29; 12: 83.86 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91.15; 7: 1.9142 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 7: 0.16254 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 979.35; 10: 20.57; 12: 661.28 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.68; 12: 676.97 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 16.09; 12: 616.04 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 9.19; 12: 352.02 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.85; 12: 1629.34 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.021; 6: 1; 7: 0.021 | [11 empty] | Установка: деревянных дверных блоков
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 586.45; 9: 1.15; 10: 14.16; 11: 38.29; 12: 542.19 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 280.76; 9: 1.25; 10: 7.37; 11: 13.42; 12: 98.91 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.91; 9: 1.25; 10: 1.07; 11: 38.29; 12: 40.97 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.73; 10: 0.86; 11: 7.67; 12: 6.6 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.1; 6: 1.15; 7: 1.6205 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.32; 6: 1.25; 7: 0.08715 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 907.94; 10: 22.39; 12: 647.7 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.23; 12: 583.16 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 14.8 |  | 566.83 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 7.12 |  | 272.63 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.31; 12: 1487.16 | [15 empty] | Всего по позиции
Стены | [21 empty] | Стены
17 | ФССЦ-11.2.02.01-0004 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 990х2090 мм |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 1578.81 |  | 1578.81 | 7.67 | 12109.47 | [11 empty] | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 990х2090 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1578.81; 12: 12109.47 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.591; 6: 1; 7: 0.591 | [11 empty] | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1836; 9: 1.15; 10: 1247.84; 11: 38.29; 12: 47779.79 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.82; 9: 1.25; 10: 22.03; 11: 13.42; 12: 295.64 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.44; 9: 1.25; 10: 8.45; 11: 38.29; 12: 323.55 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 767.51; 10: 453.6; 11: 7.67; 12: 3479.11 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 200; 6: 1.15; 7: 135.93 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 1.25; 7: 0.63533 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2633.33; 10: 1723.47; 12: 51554.54 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1256.29; 12: 48103.34 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 1130.66 |  | 43293.01 | [13 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 523.24 |  | 20035.04 | [13 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3377.37; 12: 114882.59 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-06.2.01.02-0012 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала |  |  | м2 | 59.1 | 1 | 59.1 | 108.12 |  | 6389.89 | 7.67 | 49010.46 | [11 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6389.89; 12: 49010.46 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.415; 6: 1; 7: 0.415 | [11 empty] | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178; 10: 73.87; 11: 38.29; 12: 2828.48 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.82; 7: 9.4703 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178; 10: 73.87; 12: 2828.48 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.87; 12: 2828.48 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 67.22; 12: 2573.92 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 38.41; 12: 1470.81 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.5; 12: 6873.21 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРр61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.909; 6: 1; 7: 1.909 | [11 empty] | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 422.35; 10: 806.27; 11: 38.29; 12: 30872.08 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.13; 10: 34.61; 11: 13.42; 12: 464.47 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.83; 10: 14.95; 11: 38.29; 12: 572.44 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 741.09; 10: 1414.74; 11: 7.67; 12: 10851.06 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.4; 7: 96.2136 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 7: 1.1072 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1181.57; 10: 2255.62; 12: 42187.61 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 821.22; 12: 31444.52 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 730.89; 12: 27985.62 | [13 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 361.34; 12: 13835.59 | [13 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3347.85; 12: 84008.82 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-04.3.02.13-0103 | Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, бездобавочные, М150 |  |  | т | 3.489 | 1 | 3.489 | 728.14 |  | 2540.48 | 7.67 | 19485.48 | [11 empty] | Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, бездобавочные, М150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2540.48; 12: 19485.48 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.019915; 6: 1; 7: 0.019915 | [11 empty] | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 123.79; 9: 1.15; 10: 2.84; 11: 38.29; 12: 108.74 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.57; 9: 1.25; 10: 0.14; 11: 13.42; 12: 1.88 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.07; 9: 1.25; 10: 0.03; 11: 38.29; 12: 1.15 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 43.35; 10: 0.86; 11: 7.67; 12: 6.6 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.8; 6: 1.15; 7: 0.31605 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.25; 7: 0.0022404 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 172.71; 10: 3.84; 12: 117.22 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.87; 12: 109.89 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 2.58 |  | 98.9 | [13 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 1.2 |  | 45.77 | [13 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.62; 12: 261.89 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-14.3.02.01-0015 | Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная |  |  | т | 0.00103 | 1 | 0.00103 | 13287.69 |  | 13.69 | 7.67 | 105 | [11 empty] | Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.69; 12: 105 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР10-01-015-01 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.075; 6: 1; 7: 0.075 | [11 empty] | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 776.99; 9: 1.15; 10: 67.02; 11: 38.29; 12: 2566.2 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 229.99; 9: 1.25; 10: 21.56; 11: 13.42; 12: 289.34 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.6; 9: 1.25; 10: 3.81; 11: 38.29; 12: 145.88 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1280.97; 10: 96.07; 11: 7.67; 12: 736.86 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.9; 6: 1.15; 7: 7.6676 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.5; 6: 1.25; 7: 0.32812 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2287.95; 10: 184.65; 12: 3592.4 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.83; 12: 2712.08 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 68.85 |  | 2636.14 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 33.11 |  | 1267.9 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.61; 12: 7496.44 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-11.3.01.01-0039 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 |  |  | м2 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1499.97 |  | 11249.78 | 7.67 | 86285.81 | [11 empty] | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11249.78; 12: 86285.81 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРр65-6-14 | Смена: унитазов |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [11 empty] | Смена: унитазов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3217.13; 10: 96.51; 11: 38.29; 12: 3695.37 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.78; 10: 1.16; 11: 13.42; 12: 15.57 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.04; 10: 0.3; 11: 38.29; 12: 11.49 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 609.93; 10: 18.3; 11: 7.67; 12: 140.36 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 354.7; 7: 10.641 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.8; 7: 0.024 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3865.84; 10: 115.97; 12: 3851.3 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.81; 12: 3706.86 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 99.71; 12: 3818.07 | [13 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 50.34; 12: 1927.57 | [13 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 266.02; 12: 9596.94 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-18.2.01.06-0032 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском, без цельноотлитой полочкой |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 278.88 |  | 836.64 | 7.67 | 6417.03 | [11 empty] | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском, без цельноотлитой полочкой
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 836.64; 12: 6417.03 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРр65-6-24 | Смена: умывальников |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Смена: умывальников
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1922.84; 10: 19.23; 11: 38.29; 12: 736.32 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67.88; 10: 0.68; 11: 13.42; 12: 9.13 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.57; 10: 0.18; 11: 38.29; 12: 6.89 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 859.23; 10: 8.59; 11: 7.67; 12: 65.89 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 212; 7: 2.12 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 7: 0.014 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2849.95; 10: 28.5; 12: 811.34 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.41; 12: 743.21 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.99; 12: 765.51 | [13 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 10.09; 12: 386.47 | [13 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.58; 12: 1963.32 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-18.2.01.05-0178 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размер 600х450х150 мм |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 329.95 |  | 329.95 | 7.67 | 2530.72 | [11 empty] | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размер 600х450х150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 329.95; 12: 2530.72 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [11 empty] | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 721.64; 10: 36.08; 11: 38.29; 12: 1381.5 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10; 10: 0.5; 11: 13.42; 12: 6.71 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.32; 10: 0.22; 11: 38.29; 12: 8.42 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 85.3; 7: 4.265 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.016 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 731.64; 10: 36.58; 12: 1388.21 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.3; 12: 1389.92 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 31.58; 12: 1209.23 | [13 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 15.97; 12: 611.56 | [13 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.13; 12: 3209 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [11 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [27 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 524.8; 9: 1.15; 10: 30.18; 11: 38.29; 12: 1155.59 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.24; 9: 1.25; 10: 2.58; 11: 13.42; 12: 34.62 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.87; 9: 1.25; 10: 0.37; 11: 38.29; 12: 14.17 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 58.29; 10: 2.91; 11: 7.67; 12: 22.32 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.83; 6: 1.15; 7: 3.2102 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 1.25; 7: 0.02875 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 624.33; 10: 35.67; 12: 1212.53 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.55; 12: 1169.76 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 33.27 |  | 1273.87 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 18.7 |  | 715.89 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.64; 12: 3202.29 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-24.3.01.04-0012 | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 15.93 |  | 79.65 | 7.67 | 610.92 | [11 empty] | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.65; 12: 610.92 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕРр65-9-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [11 empty] | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 912.26; 10: 136.84; 11: 38.29; 12: 5239.6 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.14; 10: 9.17; 11: 13.42; 12: 123.06 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.28; 10: 0.79; 11: 38.29; 12: 30.25 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.51; 10: 6.23; 11: 7.67; 12: 47.78 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.83; 7: 14.2245 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.42; 7: 0.063 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1014.91; 10: 152.24; 12: 5410.44 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.63; 12: 5269.85 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 141.76; 12: 5427.95 | [13 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 71.57; 12: 2740.32 | [13 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.57; 12: 13578.71 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-24.3.02.05-0003 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 5.54 |  | 83.1 | 7.67 | 637.38 | [11 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.1; 12: 637.38 | [15 empty] | Всего по позиции
Электрика | [21 empty] | Электрика
36 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.25; 10: 27.98; 11: 38.29; 12: 1071.35 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.25; 10: 13.88; 11: 13.42; 12: 186.27 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 1.51; 11: 38.29; 12: 57.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.03; 10: 11.11; 11: 7.67; 12: 85.21 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 2.976 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.12 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 176.53; 10: 52.97; 12: 1342.83 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.49; 12: 1129.17 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.61; 12: 1095.29 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.04; 12: 575.88 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.62; 12: 3014 | [15 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.03 | 1 | 0.03 | 5781 |  | 173.43 | 7.67 | 1330.21 | [11 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.43; 12: 1330.21 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.3; 10: 2.6; 11: 38.29; 12: 99.55 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.05; 11: 13.42; 12: 0.67 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.01; 11: 38.29; 12: 0.38 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.05; 10: 0.35; 11: 7.67; 12: 2.68 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.24; 7: 0.2624 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0005 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.12; 10: 3; 12: 102.9 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.61; 12: 99.93 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.53; 12: 96.93 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.33; 12: 50.96 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.86; 12: 250.79 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  |  | 10 шт | 1 | 1 | 1 | 125 |  | 125 | 7.67 | 958.75 | [11 empty] | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125; 12: 958.75 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [11 empty] | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2515.71; 10: 100.63; 11: 38.29; 12: 3853.12 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 190.18; 10: 7.61; 11: 13.42; 12: 102.13 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.85; 10: 0.99; 11: 38.29; 12: 37.91 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3208.16; 10: 128.33; 11: 7.67; 12: 984.29 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 253.6; 7: 10.144 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.98; 7: 0.0792 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5914.05; 10: 236.57; 12: 4939.54 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.62; 12: 3891.03 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 98.57; 12: 3774.3 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 51.83; 12: 1984.43 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.97; 12: 10698.27 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-20.3.03.04-0416 | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 418 (595) с ЭПРА |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 428.6 |  | 1714.4 | 7.67 | 13149.45 | [11 empty] | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа: PRS/R 418 (595) с ЭПРА
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1714.4; 12: 13149.45 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Туалет 3 этаж : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Туалет 3 этаж :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 54627.62 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4059.85 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 296.44 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 80.23 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 50271.33 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 57850.72 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3928.64 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 274.9 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 77.72 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 48118.71 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3695.8 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1832.67 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2503.28 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 131.21 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 21.54 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.51 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2152.62 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 129.71 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 68.2 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4140.08 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3825.51 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1900.87 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Туалет 3 этаж |  |  | 10: 60354 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Туалет 3 этаж
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 54627.62; 12: 545010.98 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4059.85; 12: 155451.64 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 296.44; 12: 3978.24 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 80.23; 12: 3072.02 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 50271.33; 12: 385581.1 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 57850.72; 12: 734872.6 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3928.64; 12: 150427.62 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 274.9; 12: 3689.17 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 77.72; 12: 2975.91 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 48118.71; 12: 369070.51 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3695.8; 12: 141512.31 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1832.67; 12: 70172.99 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2503.28; 12: 29401.47 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 131.21; 12: 5024.02 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 21.54; 12: 289.07 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.51; 12: 96.11 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2152.62; 12: 16510.59 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 129.71; 12: 4966.52 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 68.2; 12: 2611.27 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 60354; 12: 764274.07 | [20 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4140.08; 12: 158523.66 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3825.51; 12: 146478.83 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1900.87; 12: 72784.26 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 12070.8; 12: 152854.81 | [21 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 72424.8; 12: 917128.88 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.