## Раздел ПД №12 СМ.ЛСР-02-01-01.6
Утверждаю:
Директор МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»_________________Л.А. Вичканова
________________________2025 г.
Объект: |  | Капитальный ремонт внутренней отделки и полов здания МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Овчинникова, д. 4 (лит. А2, А3, А4, А5)
Ведомость объёмов работ №284сп-25-АС.01.6
Капитальный ремонт внутренней отделки и полов 3 этажа. Прочие помещения
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Демонтаж конструкций 3 этажа. Прочие помещения | [7 empty] | Раздел 1. Демонтаж конструкций 3 этажа. Прочие помещения
1 |  | Снятие плит ПВХ | м2 | 33.1 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 |  | 1
2 |  | Очистка вручную поверхности от известковой окраски: потолков | м2 | 162.7 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 33,1+112,5+1,3+15,8 | 1
3 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | м2 | 433.1 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 92,7+254,1+10,7+75,6 | 1
4 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 34.6 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 33,1+1,5 | 1
5 |  | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 34.6 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 33,1+1,5 | 1
6 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 34.6 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 33,1+1,5 | 1
7 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 120.5 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 112,5+8 | 1
8 |  | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: легкобетонных | м2 | 120.5 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 112,5+8 | 1
9 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 129.1 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 |  | 1
Разборка дверных проемов (Д2) | [8 empty] | Разборка дверных проемов (Д2)
10 |  | Снятие наличников | м | 10.2 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | (2,1*2+0,9)*2 | 1
11 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | шт | 1 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 |  | 1
12 |  | Снятие дверных полотен | м2 | 1.89 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 2,1*0,9 | 1
Погрузка, вывоз строительного мусора | [8 empty] | Погрузка, вывоз строительного мусора
13 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2.537 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 25,37*0,1 | 1
14 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 22.833 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 25,37*0,9 | 1
15 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 42 км | т | 25.37 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 | 0,03+19,92+0,16+1,62+0,24+2,89+0,14+0,04+0,01+0,02+0,3 | 1
Затраты по размещению и утилизации строительных отходов | [8 empty] | Затраты по размещению и утилизации строительных отходов
16 |  | Размещение, утилизация строительных отходов | т | 25.37 | АММ-284сп-25-АС л.4,5,7 |  | 1
Отделка прочих помещений | [7 empty] | Раздел 2. Отделка прочих помещений
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолков | [8 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолков
17 |  | Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста | м | 126.4 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
18 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами ВД-АК-101 улучшенная: по сборным конструкциям потолков | м2 | 162.7 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | 124,5+22,4+15,8 | 1
Штукатурка, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен | [8 empty] | Штукатурка, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен
19 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 433.5 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | 283,9+74+75,6 | 1
20 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами ВД-АК-101 улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 433.5 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | 283,9+74+75,6 | 1
Финишная шпатлевка, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен | [8 empty] | Финишная шпатлевка, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен
21 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | м2 | 26 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
22 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами ВД-АК-101 улучшенная: по сборным конструкциям стен | м2 | 26 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
Оконные, дверные откосы | [8 empty] | Оконные, дверные откосы
23 |  | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 8.9 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
24 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 8.9 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
Устройство уголков ПВХ на окнах | [8 empty] | Устройство уголков ПВХ на окнах
25 |  | Установка уголков ПВХ на клее размеры 50х50 мм | м | 26.8 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
Смена жалюзийных решеток | [8 empty] | Смена жалюзийных решеток
26 |  | Смена жалюзийных решеток | шт | 5 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | 2+1+2 | 1
27 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размеры 200х200 мм | шт | 4 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
28 |  | Решетка нерегулируемая, размеры 600х450 мм | шт | 1 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
Окраска ранее окрашенного ограждения лестницы, чердачной лестницы | [8 empty] | Окраска ранее окрашенного ограждения лестницы, чердачной лестницы
29 | 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | м2 | 17.9 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | 14,6+3,3 | 1
Проемы | [7 empty] | Раздел 3. Проемы
Д15 | [8 empty] | Д15
30 |  | Установка: Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2 | м2 | 3.15 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | 2,1*1,5 | 1
31 |  | Установка: дверного доводчика | шт | 2 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
32 |  | Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом | компл | 2 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
Полы | [7 empty] | Раздел 4. Полы
Тип 1 | [8 empty] | Тип 1
33 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 147.1 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
34 |  | Устройство оснований полов из плиты, тип OSB-3, толщина 18 мм в два слоя | м2 | 147.1 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
35 |  | Устройство покрытий: из линолеума класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 на клее | м2 | 147.1 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
Тип 2 (лестничная клетка) | [8 empty] | Тип 2 (лестничная клетка)
36 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм | м2 | 8 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
37 |  | Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных площадок | м2 | 8 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
38 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.68 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
39 |  | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 8.16 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
Тип 2 (ступени) | [8 empty] | Тип 2 (ступени)
40 |  | Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из плит керамогранитных толщина 10 мм: лестничных маршей | м2 | 12.4 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | (12,4 / 100)*100 | 1
Устройство плинтусов | [8 empty] | Устройство плинтусов
41 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных толщина 10 мм | м / м2 | 17 / 2,5755 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | 0,15*17*1,01 | 1
42 |  | Устройство плинтусов: деревянных сечение 60х13 мм | м | 129.1 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
43 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | м2 | 9.4243 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 | 129,1*0,073 | 1
44 |  | Краска масляная МА-15, охра | т | 0.0023561 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
45 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 5.2 | АММ-284сп-25-АС л.10,11,12,18,19 |  | 1
| Составил: | Инженер-сметчик |  | (Е.И. Харламова) | [5 empty] | (Е.И. Харламова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | ГИП |  | (А.А. Маркштетер) | [6 empty] | (А.А. Маркштетер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]