Техническое задание

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозатор | Одноканальный механический. Материал дозатора обладает химической, ударной, термической и УФО стойкостью. Цифровое окно на фронтальной части инструмента. Дискретная механическая система установки объема. Защита от случайного сброса выбранного объема. Системы пользовательской калибровки с интегрированным ключом и блокировочным механизмом. Разбор дозатора без использования дополнительных ключей. Функция измерение неизвестного объема. Система регулировки высоты эжектора. Совместимость с наконечниками различных типов. Расположение кнопки сброса наконечника над держателем под палец, на задней стороне пипетки- на противоположной стороне от цифрового окна. Автоклавируемость при не более 121 градус Цельсия. полностью автоклавируемый. Возможность цветовой кодировки инструмента. Количество вариантов цветовой кодировки не менее 14. Поршень из износостойкого, термостабильного материала PVDF, О-кольцо из фторопласта PTFE. Диапазон дозирования в диапазоне минимальное значение не более 2 мкл максимальное значение не менее 200 мкл. Шаг: не более 1 мкл. Воспроизводимость при объеме 20мкл не более 3% при объеме 200мкл не более 2%. | Штука | 3 |
|  | Дозатор | Одноканальный механический. Материал дозатора обладает химической, ударной, термической и УФО стойкостью. Цифровое окно на фронтальной части инструмента. Дискретная механическая система установки объема. Защита от случайного сброса выбранного объема. Системы пользовательской калибровки с интегрированным ключом и блокировочным механизмом. Разбор дозатора без использования дополнительных ключей. Функция измерение неизвестного объема. Система регулировки высоты эжектора. Совместимость с наконечниками различных типов. Расположение кнопки сброса наконечника над держателем под палец, на задней стороне пипетки- на противоположной стороне от цифрового окна. Автоклавируемость при не более 121 градус Цельсия полностью автоклавируемый. Возможность цветовой кодировки инструмента. Количество вариантов цветовой кодировки не менее 14. Поршень из износостойкого, термостабильного материала PVDF, О-кольцо из фторопласта PTFE. Диапазон дозирования в диапазоне минимальное значение не более 100 мкл максимальное значение не менее 1000 мкл. Шаг: не более 1 мкл. Воспроизводимость при объеме 100мкл не более 3% при объеме 1000мкл не более 2%. | Штука | 2 |
|  | Дозатор | Одноканальный механический. Материал дозатора обладает химической, ударной, термической и УФО стойкостью, цифровое окно на фронтальной части инструмента, дискретная механическая система установки объема, защита от случайного сброса выбранного объема, системы пользовательской калибровки с интегрированным ключом и блокировочным механизмом. Разбор дозатора без использования дополнительных ключей. Функция измерение неизвестного объема, система регулировки высоты эжектора. Совместимость с наконечниками различных типов. Расположение кнопки сброса наконечника над держателем под палец, на задней стороне пипетки- на противоположной стороне от цифрового окна. Автоклавируемость при не более 121 градус Цельсия. Дозатор полностью автоклавируемый. Возможность цветовой кодировки инструмента. Количество вариантов цветовой кодировки не менее 14. Поршень из износостойкого, термостабильного материала PVDF, О-кольцо из фторопласта PTFE. Диапазон дозирования в диапазоне минимальное значение не более 1000 мкл максимальное значение не менее 5000 мкл. Шаг: не более 1 мкл. Воспроизводимость при объеме 1000мкл не более 4% при объеме 5000мкл не более 3%. | Штука | 3 |