ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива по топливным картам

1. Технические характеристики товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо 19.20.21.345 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» или ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)». Экологический класс: не хуже К5. Сезонность: летнее/зимнее/межсезонное в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо. Дизельное топливо зимнее: класс не ниже 2 Дизельное топливо межсезонное: сорт не ниже F Дизельное топливо летнее: сорт не ниже С | литр | 57930 |

2. Требования к качественным характеристикам товаров:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

3. Условия поставки. Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

4. Срок поставки: с даты заключения договора по 31.12.2026 года.

5. Место поставки: поставка товара осуществляется через АЗС, не менее 1 шт. расположены на территории п. Чертково и/или Чертковского района Ростовской области в радиусе не далее, чем 11 км от Заказчика, находящегося по адресу: 346001, Россия, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Веселый, д. 1