Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Марка: ВВГ нг LS. Количество жил: 3. Сечение жилы, мм2: не менее 2,5. Материал оболочки: ПВХ пластикат. Материал изоляции: ПВХ пластикат. Напряжение 660В. Материал жилы: медь. ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565. | погонный метр | 400 |
| 2 | Кабель | Марка ВВГ нг LS, Количество жил: 3, сечение жилы не менее 1.5 мм2, материал оболочки - ПВХ пластикат, материал жилы - медь, напряжение 660В. ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565. | погонный метр | 400 |
| 3 | Провод | Марка ШВВП, многожильный. Количество жил 2, сечение жилы не менее 0,75 мм 2. Максимальное напряжение 250 В, Материал изоляции –ПВХ пластик, материал жилы: медь, цвет белый. ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565. | погонный метр | 30 |
| 4 | Светодиодная панель | встраиваемая, накладная, подвесная, Мощностью 36 Ватт, номинальное напряжение 220 В. Длина 595мм, ширина 595мм, толщина 19мм, цвет белый, степень защиты IP40, тип рассеивателя призма, цвет корпуса белый, материал корпуса сталь, форма квадрат. Цветовой поток не менее 2800 Лм, цветовая температура не менее 6500 К. | штука | 30 |
| 5 | Кабель | Марка: ВВГ нг LS. Количество жил: 5. Сечение жилы, мм2: не менее 16. Материал оболочки: ПВХ пластикат. Материал изоляции: ПВХ пластикат. Напряжение 660В. Материал жилы: медь ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565. | погонный метр | 12 |
| 6 | Патрон | С цоколем Е 27, цвет серый, материал – керамика. Тип фиксации цоколя лампы – винтовой. | штука | 10 |
| 7 | Гофра | Внутренний диаметр 14,2 мм, наружный диаметр 20 мм. Материал: самозатухающийся поливинилхлорид. Цвет – серый. | погонный метр | 1000 |
| 8 | Вилка | Напряжение 220 В, сила тока не менее 16 А, 1 фаза, класс пылевлагозащищенности IP 20. Изготовлена из АБС – пластика, цвет белый. | штука | 20 |
| 9 | Выключатель | Однополюсный автоматический выключатель, номинальный ток 10 А, номинальная отключающаяся способность не менее 4500 А, напряжение постоянного тока – 48 В/ полюс. Максимальное сечение присоединяемых проводов не менее 25 мм2. | штука | 15 |
| 10 | Хомут | Хомуты кабельные нейлоновые предназначены для увязки в пучок и монтажа кабелей. Размеры ширина 2,5 мм, длина не менее 150 мм, материал нейлон, цвет чёрный. | упаковка | 40 |
| 11 | Распределительная коробка | Конструкция – прямоугольная с крышкой, тип проводки - открытая, Размеры: длина 110 мм, ширина 150 мм, глубина 70 мм. В коробке предусмотрено не менее 10 мембранных гермовводов для подсоединения гофрированных и гладких труб, обеспечивая дополнительную герметизацию корпуса. Материал – пластик, полистирол. Цвет серый. | штука | 35 |
| 12 | Щит распределительный | Предназначен для распределения электроэнергии, защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. Материал сталь. Цвет светло – серый. Степень защиты 31 IP, номинальный ток 125 А. Размеры: высота не менее 610 мм, ширина не менее 300 мм, глубина не менее 120 мм. | штука | 1 |
| 13 | Светодиодный светильник | Накладной, мощность светильника 12 Вт. Встроенные светодиоды. Свет: Холодный белый. Размеры: длина 140 мм, высота 40 мм, диаметр 140 мм, круглый. Материал корпуса полипропилен, материал плафона полипропилен. Цвет светильника: белый. Цветовая температура не менее 5000 К. | штука | 10 |
| 14 | Площадка | Площадки с самоклеющимся основанием для крепления хомута. Размеры: длина не менее 23 мм, ширина не менее16 мм. | упаковка | 40 |