Уважаемый участник закупки!

В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:

1. Ответ на вопрос:
Требование о предоставлении заключения (разрешительной документации) лаборатории ЦС авиаГСМ ФГУП ГосНИИ ГА не является обязательным, если оно прямо не указано в технической части документации о закупке.

2. Обоснование:
В соответствии с действующим законодательством, государственное регулирование в части обязательной сертификации авиационных горюче-смазочных материалов (АвиаГСМ), включая топливо ТС-1, прекращено. Контроль качества и безопасности таких продуктов регулируется рыночными отношениями и документацией заказчика.

При этом ФГУП ГосНИИ ГА является ведущим научным центром и осуществляет добровольную сертификацию АвиаГСМ в рамках своей системы. Получение такого заключения может быть рекомендацией, подтверждающей высочайший уровень качества и безопасности топлива, но не безусловное требование закона.