	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

СПб ГБУЗ «Стоматологическая

поликлиника №9» 

 ___________________А.Л. Рубежов   

«___» февраля 2026 год 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Поставка, установка и ввод в эксплуатацию системы дентальной рентгеновской панорамной, цифровой, стационарной
Заказчик: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №9»
Электронная площадка: ТОРГИ-ОНЛАЙН, http://etp.torgi-online.com
Согласовано: 

Заместитель Главы 

Администрации Центрального района 

___________________ /Д. А.Ладоха 

Согласовано: 

Начальник Отдела здравоохранения 
Администрации Центрального района 

_____________________ /Рябуха Е.А.
Согласовано:

Начальник Отдела закупок
Администрации Центрального района

____________________/Д.А. Дунаев
2026
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля  2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке), а также иным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
1.1.2. Термины и понятия, используемые в настоящей документации об аукционе в электронной форме, используются в значениях, предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.
1.1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией об аукционе в электронной форме, заинтересованные лица руководствуются положениями нормативных правовых актов, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.
1.2. Предмет закупки
1.2.1. Заказчик, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме (далее – извещение) и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», приглашает заинтересованных лиц принять участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион), предмет закупки и условия которого указаны в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Разделе 3. «Техническое задание» в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме, проекта договора (далее - договор).
1.3. Требования к участникам закупки
1.3.1. В аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
1.3.2. Участники закупки (далее – участники аукциона в электронной форме) имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников аукциона в электронной форме подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
1.3.3. При осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей документацией об аукционе в электронной форме к участникам аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

9) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
10) Заказчик вправе установить следующие требования к Участникам закупки:

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ.

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
1.3.4. Соответствующие (конкретные) требования к участникам аукциона в электронной форме, предусмотренные подпунктом 1.3.3 настоящего Раздела, установлены (приведены) в извещении и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.3.5. Требования к участникам аукциона в электронной форме предъявляются в равной мере ко всем участникам аукциона в электронной форме.
1.3.6. Комиссия по осуществлению закупок (далее - закупочная комиссия) проверяет соответствие участников аукциона в электронной форме требованиям, указанным в пунктах подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, а также вправе проверять соответствие участников аукциона в электронной форме требованиям, указанным в пунктах подпункта 1.3.3. настоящего Раздела.
1.3.7. Отстранение участника аукциона в электронной форме от участия в аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник аукциона в электронной форме не соответствует требованиям подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
1.4. Предоставление национального режима.

1.4.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), в соответствии с требованиями ст. статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.
1.5. Расходы на участие в аукционе в электронной форме и при заключении договора
1.5.1. Участник аукциона в электронной форме несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.
1.6. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
1.6.1. В целях информационного обеспечения осуществления закупок, проводимых  отдельными видами юридических лиц, создается и ведется единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС).
1.7. Аккредитация участников аукциона в электронной форме на электронной площадке
1.7.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки проходит аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1.
Содержание документации об аукционе в электронной форме
2.1.1. Документация об аукционе в электронной форме включает перечисленные ниже документы, а также возможные изменения к документации об аукционе в электронной форме, вносимые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.
	Раздел 1.
	Общие условия проведения аукциона в электронной форме (положения, предусматривающие общий порядок проведения аукциона в электронной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке, иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)

	Раздел 2.
	Информационная карта аукциона в электронной форме (положения, дополняющие (уточняющие) раздел 1 документации об аукционе в электронной форме, с учетом предмета закупки и иных условий заключаемого договора)

	Раздел 3. 
	Техническое задание
(положения, предусматривающие описание предмета)

	Раздел 4.
	Проект договора
(проект заключаемого по результатам аукциона в электронной форме договора)


2.1.2. Участник аукциона в электронной форме обязан изучить всю документацию об аукционе в электронной форме, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе в электронной форме (при их наличии).
2.1.3.
Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 
2.2.
Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме
2.2.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить на адрес ЭП, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП Заказчику. При этом участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.
2.2.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 2.2.1. настоящего Раздела, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.
2.2.3. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
2.3.
Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе в электронной форме 
2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 
2.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию об аукционе в электронной форме срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящей документацией об аукционе в электронной форме.
2.3.3. Участники аукциона в электронной форме самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение и в документацию об аукционе в электронной форме, размещенные в единой информационной системе. 
2.3.4. Заказчик не несет ответственность в случае, если участник аукциона в электронной форме не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию об аукционе в электронной форме, надлежащим образом размещенными в единой информационной системе.
2.4.
Отмена аукциона в электронной форме 
2.4.1. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.
По истечении срока отмены аукциона в электронной форме в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
2.4.2. При отмене аукциона в электронной форме заказчик не несет ответственность перед участниками аукциона в электронной форме, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона в электронной форме участникам аукциона в электронной форме причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 
3.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме
3.1.1.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником аукциона в электронной форме, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники аукциона в электронной форме и оператор электронной площадки, заказчик, должны быть написаны на русском языке. 
3.1.2.
Входящие в заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона в электронной форме третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод. 
3.2.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме 
3.2.1.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме. Такое согласие дается путем предоставления с использованием функционала электронной площадки электронного документа или с применением программно-аппаратных средств электронной площадки;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона и о его соответствии квалификационным требованиям, в случае их установления в документации об аукционе.

3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.
3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, требованиям, установленным в документации об аукционе; перечень указанных документов с учетом предмета договора и условий закупки указывается Заказчиком в документации об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе: копии регистрационных удостоверений на закупаемые товары со всеми приложениями (Согласно Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. N 1684 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий») или информация о реквизитах такого регистрационного удостоверения..
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой и (или) для совершения сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать заявление за подписью лица, полномочия которого подтверждены согласно подпункту 6 настоящего пункта, о том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении).

5) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае, если от имени участника закупки действует представитель – копии документов, подтверждающих полномочия представителя действовать от имени участника закупки – юридического лица, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего документы на представителя. 

7) копии учредительных документов (для юридических лиц);

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, а если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

9) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, во второй части заявки на участие в аукционе Заказчик рекомендует участникам представить соглашение лиц, участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор;

б) о распределении между участниками сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения аукциона будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если в документации закупки содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки.

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора;
3.2.4. Соответствующие (конкретные) требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, указываются (приведены) в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
3.2.5. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, заказчиком должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в электронной форме, заказчика. 
3.2.6. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.2.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме в соответствии с подпунктами 3.2.2., 3.2.3., закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения.
3.2.8. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
При этом участник аукциона в электронной форме несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме.
4.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона в электронной форме
4.1.1.
Участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме (если обеспечение заявки предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»), вправе участвовать во всех аукционах в электронной формах, проводимых на электронной площадке. 
4.1.2. Участник аукциона в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе в электронной форме заявок.
4.1.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.
4.1.4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки.
4.1.5. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет первую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме на рассмотрение закупочной комиссии.
4.1.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 
4.2. Обеспечение заявок на участие в аукционе в электронной форме (в случае, если обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»)
4.2.1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается требование к обеспечению заявок на участие в аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2.2. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере относится ко всем участникам аукциона в электронной форме.
4.2.3. Размер обеспечения заявки установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.2.4. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на лицевом счете участника аукциона в электронной форме, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме данного участника, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе в электронной форме, предусмотренный извещением и Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.2.5. Поступление заявки на участие в аукционе в электронной форме является поручением участника аукциона в электронной форме оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
4.2.6. Подача участником аукциона в электронной форме заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе в электронной форме, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор.
4.2.7. Участник аукциона в электронной форме вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено.
4.2.8. По требованию участника аукциона в электронной форме о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено, указанные денежные средства возвращаются на счет участника аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки.
5.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе в электронной форме И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
5.1.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, закупочная комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, к участию в нем и признании этого участника участником такого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены подпунктом 5.1.4. настоящего Раздела.
5.1.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, требованиям документации о таком аукционе в электронной форме;
3) в случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона.
5.1.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе в электронной форме, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует такая заявка;
4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
5) иные сведения, не противоречащие Положению о закупке.
5.1.6. Указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
5.1.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела, вносится информация о признании такого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
5.1.8. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия.
5.2.
Порядок проведения аукциона в электронной форме 
5.2.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе в электронной форме его участники.
5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» день. 
5.2.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме.
5.2.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона в электронной форме и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.
5.2.5. Если в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, аукцион в электронной форме проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.
5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - «шаг аукциона в электронной форме») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.
5.2.7. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона в электронной форме».
5.2.8. При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона в электронной форме» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.9. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона в электронной форме»;
3) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.
5.2.10. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела.
5.2.11. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников такого аукциона в электронной форме о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от «шага аукциона в электронной форме», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность информации о его участниках.
5.2.14. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Раздела.
5.2.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.14. настоящего Раздела, не допускается.
5.2.16. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.
5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
5.2.18. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке ее оператором в срок, установленный регламентом электронной площадки. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе в электронной форме, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
5.2.19. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе в электронной форме, поданных его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе в электронной форме принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе в электронной форме, поданных его участниками, а также документы этих участников. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.
5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В срок, установленный регламентом ЭП, оператор ЭП размещает на ней протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора. В случае, если при проведении электронного аукциона ни один из его участников в течение десяти минут не подал предложение о цене договора, в таком случае вторые части заявок участников  закупки на рассмотрение заказчику не передаются.
5.2.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Раздела, независимо от времени окончания такого аукциона в электронной форме.
5.2.22. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион в соответствии с настоящим подпунктом проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона в электронной форме сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона в электронной форме, получивших аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона в электронной форме.
5.3.
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, определение победителя аукциона в электронной форме 
5.3.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 5.2.19. настоящего Раздела, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
5.3.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3. настоящего Раздела. Для принятия указанного решения закупочная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона в электронной форме, содержащуюся в реестре участников такого аукциона в электронной форме, получивших аккредитацию на электронной площадке.
5.3.3. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.19. настоящего Раздела, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе в электронной форме, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела.
5.3.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки Заказчику вторых частей заявок.
5.3.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктами 3.2.2., 3.2.3. настоящего Раздела и пунктом «ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона в электронной форме на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в электронной форме;
2) несоответствия участника такого аукциона, а также привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, установленным в документации об аукционе;

3) непредставления обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

4) несоответствия второй части заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.3.6. настоящего Раздела, не допускается.
5.3.6. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- сведения о предмете договора, объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;

- количество и идентификационные номера поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- порядковые номера заявок на участие в аукционе в электронной форме в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора (в порядке возрастания предложенной цены договора), включая информацию о ценовых предложениях участников аукциона в электронной форме. Заявке на участие в аукционе, в которой содержится лучшее условие исполнения договора (лучшее предложение о цене договора), присваивается первый номер. В случае, если несколько участников предложили одинаковую цену договора, меньший порядковый номер присваивается участнику аукциона, ценовое предложение которого поступило ранее других ценовых предложений, содержащих такие же условия;

- результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствуют такие заявка;

- причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.
5.3.8. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в таком аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона в электронной форме.
5.3.9. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.22. настоящего Раздела, победителем аукциона в электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме.
5.3.10. В срок, установленный регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона в электронной форме, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе в электронной форме принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме, уведомления о принятых решениях.
5.3.11. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
6.1.
Сроки и порядок заключения договора 
6.1.1. Договор по результатам проведенного аукциона в электронной форме заключается путем включения существенных условий исполнения договора, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке.
6.1.2. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам проведения аукциона в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
6.1.3. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник закупки в срок, который должен быть не более срока, установленного для подписания проекта договора участником закупки, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и (или) своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Заказчик рассматривает протокол разногласий и в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с даты получения протокола разногласий направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Участник закупки в этом случае должен подписать полученный проект договора в срок не более 2 (двух) рабочих дней.
6.1.5. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.22. настоящего Раздела, договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора.
6.1.6. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником такого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона в электронной форме. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона в электронной форме и проект договора, прилагаемый к документации о закупке, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора.
6.2. Изменение и расторжение договора 
6.2.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Разделом 4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»:
а) Заказчик вправе увеличить не более чем на 50 (пятьдесят) процентов предусмотренный договором первоначальный объем (количество) товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора (цены по соответствующей позиции сметы или спецификации к договору) на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги).

Указанное в настоящем подпункте увеличение количества (объема) не более чем на 50 (пятьдесят) процентов от первоначального количества (объема), указанного в договоре, и, как следствие, изменение стоимости закупки, не подлежит включению в План закупки, оформляется дополнительным соглашением.

Определение объема (количества) товаров, работ, услуг для применения настоящего пункта Положения осуществляется в натуральных (не стоимостных) показателях по каждому виду (наименованию) товаров, а также по каждому виду (наименованию) работ, услуг, предусмотренных договором, в которых могут быть выделены единицы объема.

В случаях, когда по видам (наименованиям) работ, услуг, подлежащих выполнению по договору, не могут быть выделены единицы объема (к таким работам (услугам), в частности, могут быть отнесены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, выполнение пусконаладочных работ и т.п.) – определение объема осуществляется в стоимостных показателях.

При этом, когда предметом договора является комплекс работ (услуг), который не может быть приведен к единой единице объема, определение объема осуществляется в стоимостных показателях, и соблюдение предела увеличения объема работ (услуг) по договору проверяется следующим образом: стоимость всех дополнительных работ (услуг) не должна превышать 50 (пятьдесят) процентов от первоначальной стоимости всего комплекса работ (цены договора). При этом комплекс работ (услуг) – это совокупность видов работ (услуг), выполняемых подрядчиком (исполнителем) в целях достижения единого результата, предусмотренного договором (два и более вида работ (услуг)).

б) Допускается уменьшение предусмотренного договором объема товаров, работ (услуг) на условиях и в случаях, предусмотренных договором либо в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

в) Заказчик вправе изменить цену договора (единичные расценки) в связи с изменением в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги, а также в случаях, предусмотренных договором. 6.2.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
6.2.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.
6.2.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 
6.2.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
6.2.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Разделом 4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
6.2.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с подпунктом 6.2.5. настоящего Раздела.
6.2.8. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
6.2.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
6.2.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.2.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с подпунктом 6.2.7. настоящего Раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
6.2.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» требованиям к участникам аукциона в электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона в электронной форме.
6.2.13. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в установленном законодательством порядке реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.2.14. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения заказчик вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.2.15. Информация и документы об изменении договора или о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменения в договор или расторжения договора.
6.3.
Обеспечение исполнения договора 
6.3.1. Извещением, Разделом 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», Разделом 4 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации об аукционе в электронной форме устанавливается требование обеспечения исполнения договора. 
Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям пункта 6.4. настоящего Раздела, или внесением денежных средств на указанный в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.
6.3.2. Договор заключается после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Раздела.
6.3.3. В случае непредоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
6.3.4. Размер обеспечения исполнения договора установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора.
7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
7.1. Обжалование результатов аукциона в электронной форме
7.1.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и среднего предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона. 
Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных статьей 3 Федерального закона, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:
1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;
2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, установленных Федеральным законом;
3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;
4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;
5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 3 Федерального закона, частью 5 статьи 8 Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений;
6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.
В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона, а также с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы:
1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 настоящего Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
В Разделе 2. "Информационная карта аукциона в электронной форме" содержится информация для данного конкретного аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. "Общие условия проведения аукциона в электронной форме".
	№ п/п
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

	1
	Информация о Заказчике
(контактная информация)
	Заказчик: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Стоматологическая поликлиника №9» (СПБ ГБУЗ «Стоматологическая Поликлиника № 9»)
Адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.27 лит.А
Контактное лицо: Петрова Светлана Викторовна 

Телефон/факс: 679-09-19 (доб.171)
e-mail: PetrovaSV@spb.stoma9.ru

	2
	Адрес электронной площадки в сети Интернет (место подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме)
	http://etp.torgi-online.com


	2.1.
	Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	В соответствии с п. 4.1 Раздела 1 "Общие условия проведения аукциона в электронной форме" документации об аукционе в электронной форме 

	3
	Наименование предмета закупки
	Поставка, установка и ввод в эксплуатацию системы дентальной рентгеновской панорамной, цифровой, стационарной

	4
	Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	В соответствии с техническим заданием к документации об аукционе в электронной форме (Раздел №3) 

	5
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
	В соответствии с техническим заданием к документации об аукционе в электронной форме (Раздел №3) 

	6
	Источник финансирования 
	Внебюджетные средства
_______________________________________

	7
	Начальная (максимальная) цена договора
	17 054 650 (семнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен).

	8
	Цена единицы товара,  работы или услуги
	Не установлена

	9
	Цена запасных частей  или каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не установлена 

	10
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Заказчик производит оплату по факту поставки товара и установки не позднее 7 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счет-фактуры (если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то счет-фактура не предоставляется) и товарной накладной

	11
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора
	Приложение № 1 к Разделу 2. "Информационная карта аукциона в электронной форме"


	12
	Порядок формирования цены договора 
	Цена договора включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке и установке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг согласно п.1.2 договора, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

	13
	Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг; сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	Место поставки и монтажа: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 27, литер А.
Срок поставки и монтажа: Поставка осуществляется в течение 30 дней со дня поступления заявки Заказчика, в объеме, указанном в заявке - окончание поставки: не позднее 01.07.2026 года. Заявка должна быть подана Заказчиком не позднее 01.06.2026 года.

Доставка, погрузочно-разгрузочные, монтаж и пусконаладочные работы производятся за счет Поставщика.

	14
	Информация о возможности изменить условия договора 
	Допускается 

	14.1
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора
	Предусмотрена 


	15
	Требования к участникам аукциона в электронной форме 
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

9) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

10) Заказчик вправе установить следующие требования к Участникам закупки:

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ.

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

	16
	Дополнительные требования к участникам аукциона в электронной форме 
	Не установлены 

	17
	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме 
	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме. Такое согласие дается путем предоставления с использованием функционала электронной площадки электронного документа или с применением программно-аппаратных средств электронной площадки;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона и о его соответствии квалификационным требованиям, в случае их установления в документации об аукционе.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, требованиям, установленным в документации об аукционе; перечень указанных документов с учетом предмета договора и условий закупки указывается Заказчиком в документации об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе: копии регистрационных удостоверений на закупаемые товары со всеми приложениями (Согласно Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий») или информация о реквизитах такого регистрационного удостоверения.
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой и (или) для совершения сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать заявление за подписью лица, полномочия которого подтверждены согласно подпункту 6 настоящего пункта, о том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении).

5) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае, если от имени участника закупки действует представитель – копии документов, подтверждающих полномочия представителя действовать от имени участника закупки – юридического лица, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего документы на представителя. 

7) копии учредительных документов (для юридических лиц);

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, а если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

9) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, во второй части заявки на участие в аукционе Заказчик рекомендует участникам представить соглашение лиц, участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен договор;

б) о распределении между участниками сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения аукциона будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если в документации закупки содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки.
г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора;

	18
	Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	"10" февраля 2026 г. с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме в единой информационной системе.

	19
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	"26" февраля 2026 г.  

10-00 (МСК)

	20
	Дата начала срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	"27" февраля 2026 г.  

17-00 (МСК)

	21
	Дата и время проведения аукциона в электронной форме 
	"02" марта 2026 г. 

12-00  (МСК)

	22
	Дата начала срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов
	"03" марта 2026 г.

17-00 (МСК)


	23
	Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме 
разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме 
	Дата начала срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений – 10 февраля 2026 г. 
Дата окончания подачи запросов участниками аукциона запросов на разъяснения – 20 февраля 2026 г.

	24
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме 
	Установлено в размере 1% от начальной максимальной цены договора, и составляет 170 546,50 руб.

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа предусмотренных Заказчиком в документации о закупке, осуществляется участником закупки.
Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

- уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;

- непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора.



	25
	Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения
	Обеспечение исполнения договора установлено в размере 5 % процентов начальной (максимальной) цены договора, и составляет: 852 732,50 руб. 

Обеспечение исполнения договора может предоставляться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или банковской гарантией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно.

Договор с победителем процедур закупки, единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации об аукционе.

В случае, если участником аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Антидемпинговые меры применяются  в равной степени ко всем участникам закупок. 

В случае если победитель процедуры закупки, единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) не предоставил заказчику в срок, установленный для заключения договора (не позднее 20 дней со дня с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола по закупки) подписанный им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя закупки, единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения договора внесенное обеспечение заявки ему не возвращается.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящем разделе документации об аукционе на счет: 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №9 (ИНН 7808025979, КПП 784101001)

ОГРН 1027809191717

Р/счет 03224643400000007200

К/счет 40102810945370000005

БИК 014030106

в ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу г Санкт-Петербург. Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Стоматологическая Поликлиника № 9»,  л/сч 0671006) .

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) 

Возврат обеспечения договора осуществляется в срок не позднее 1 месяца со дня исполнения сторонами обязательств по договору. Денежные средства возвращаются на Банковский счет, указанный поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в договоре.
В случае если обеспечение исполнения договора, предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям и условиям:

Банковская гарантия должна содержать:

1) сумму Банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по Договору,  не менее суммы, установленной в договоре;

2) обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается Банковской гарантией, указание на Договор, путем указания на его стороны, название предмета и ссылку на основание заключения Договора, указанное в преамбуле Договора;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по Банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия Банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по настоящему Договору и оканчиваться не ранее 90 (девяноста) дней после его истечения;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления Банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления Банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком Заказчику одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по Банковской гарантии;

8) указание на согласие Заказчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей Банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать выплату денежных средств независимо от оснований и причин неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору.

	26
	При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

	26.1.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875).
	НЕ УСТАНОВЛЕНО

	26.2.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
	НЕ УСТАНОВЛЕНО

	26.3.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
	УСТАНОВЛЕНО


Приложение № 1 к Разделу 2. 
"Информационная карта аукциона в электронной форме"
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на поставку, установка и ввод в эксплуатацию системы дентальной рентгеновской панорамной, цифровой, стационарной
В качестве обоснования начальной (максимальной) цены договора прилагается расчет.
приложено отдельным файлом

Приложение №2 к Разделу 2. 
"Информационная карта аукциона в электронной форме"
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме
1. Заявка не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.
2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех, внесенных изменений и дополнений.
3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации.
4. Предоставляемые участником аукциона в электронной форме сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными. 
5. Участником в отдельной графе (пункте) указывается наименование страны происхождения товара. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
6. При подаче сведений участниками аукциона в электронной форме должны применяться наименования показателей в соответствии с установленными в Разделе 3 «Техническое задание» (далее техническое задание). Единицы измерения применяются в той же системе измерений, в которой установлены в техническом задании.
7. Если в техническом задании значение показателя  установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более»,  «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником аукциона в электронной форме в заявке устанавливается конкретное значения.
8. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «в диапазоне», «диапазон», «от  до» и не может изменяться в ту или иную сторону, участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.
9. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона» участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон
10. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше» участником аукциона в электронной форме должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фраз «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше».
11. Если в Техническом задании предоставляется альтернативный выбор между различными вариантами сопровождаемый альтернативными союзами «или», «либо» участник аукциона в электронной форме должен выбрать только один из предложенных вариантов.
12. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей, характеристик товара с использованием союза «и», а также знака препинания «,», участник аукциона в электронной форме должен указать все установленные показатели, характеристики товара.
13. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием «и/или», участник аукциона в электронной форме указывает все установленные показатели или один из установленных показателей характеристик товара.
14. При установлении требований, сопровождаемых словами «значение показателя является неизменным», участником аукциона в электронной форме должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значению  показателей в Техническом задании и не подлежащие изменению.
15. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием значка «/» «-», участник аукциона в электронной форме указывает все установленные показатели характеристик товара
Все случаи, не предусмотренные инструкцией, трактуются в пользу участника аукциона в электронной форме.
РАЗДЕЛ 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
приложено отдельным файлом
Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР  №____________________

 Санкт- Петербург                                                                                      «____» ______________2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Рубежова А.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  ____________________, действующего на основании ______________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", по итогам аукциона в электронной форме, на основании итогового протокола № ___ от  «____» ______________ 20___г.,  заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные Договором, обеспечить поставку, установку и ввод в эксплуатацию системы дентальной рентгеновской панорамной, цифровой, стационарной -  _________________________ в соответствии с условиями договора, Приложением    № 1 (Перечень и стоимость поставляемого Товара) к Договору (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии  с условиями Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по рабочим дням. Готовность  помещения и места установки  под монтаж Товара осуществляет Заказчик собственными силами.

Поставка включает в себя: 

 - использование оборудования типа  гидроманипулятор для погрузки/выгрузки и транспортировки товара (включая такелажные работы);

- разборку/сборку и пронос товара через оконный проем;

-  внос, перемещение и установку товара по месту эксплуатации;

- сборку, проведение комплекса работ по вводу товара в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладка товара, в том числе все необходимые монтажные материалы, кабели, переходники, т.д.), 

- настройку, установку и внедрение программного обеспечения Товара в систему, имеющуюся у Заказчика;.
- обучение правилам эксплуатации специалистов Заказчика, эксплуатирующих товар;

- демонтаж предыдущего аппарата Заказчика,  официальная его  утилизация и вывоз с предоставлением акта организации, имеющей лицензию на выполнение данных работ;

- устранение косметических дефектов помещения, появившихся в результате демонтажа, с учетом назначения помещения и соблюдением предписанных норм;

- гарантийное обслуживание товара (поддержание и  восстановление исправности и работоспособности товара при его использовании по назначению) производится  в течение всего гарантийного срока, установленного Поставщиком.
2. Цена Договора, сроки и порядок оплаты товара по Договору

2.1. Цена Договора составляет  _____ руб., в том числе НДС   ______________ руб.
2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке и установке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг согласно п.1.2 договора, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик производит оплату по факту поставки товара и установки не позднее 7 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счет-фактуры (если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то счет-фактура не предоставляется) и товарной накладной.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Днем платежа по Договору считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок оплаты поставленных товаров переносится до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за продолжительность оплаты поставленных Товаров.

2.6. Авансирование по Договору не предусмотрено.

2.7. Товары, поставленные Поставщиком с нарушением условий Договора, не подлежат оплате. 

2.8. Форма оплаты — безналичный расчет.

2.9. Расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся в российских рублях. 

2.10. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему договору с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. Поставить товар своевременно, в полном объеме, в сроки  в соответствии с требованиями предусмотренными настоящим договором и Приложением №1 (Перечень и стоимость поставляемого Товара)  к нему.

3.1.2. Осуществить доставку Товара Заказчику в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором и Приложениями № 1,2 к Договору, в сроки и по адресу Заказчика, которые указаны в настоящем Договоре.
3.1.3. Одновременно с поставкой Товара осуществить настройку, установку и внедрение программного обеспечения Товара в систему, имеющуюся у Заказчика; передать Заказчику полный пакет надлежащим образом оформленных сопроводительных документов в соответствии с пунктом 5.3 Договора.  

3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара  до передачи его Заказчику.

3.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями в случае привлечения к исполнению своих обязательств иных лиц (соисполнителей).

3.1.6. Осуществить замену некачественного товара на товар надлежащего качества в случае обнаружения в поставленном товаре недостатков или иных несоответствий условиям договора в соответствии с рекламационным актом, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения.

3.1.7. После приема товара осуществлять замену некачественного товара на товар надлежащего качества в случае обнаружения в нем скрытых недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления об обнаружении скрытых недостатков.

3.1.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.9. Услуги по  сборке, проведению комплекса работ по вводу товара в эксплуатацию должны быть оказаны силами организации (Поставщиком или субподрядчиками (соисполнителями), имеющей: 
действующую лицензию по техническому обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: 
радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, радиотерапевтического оборудования и эмиссионной томографии).

Требование установлено в соответствии с подп. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».

Поставщик до начала оказания Услуг обязан предоставить выписку из реестра лицензий (ч. 8 ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»).

Срок действия лицензии не должен заканчиваться ранее окончания срока действия Договора либо должны быть предоставлены документы о ее продлении.

Оказание услуг Поставщиком при отсутствии лицензий не допускается, оказанные услуги при отсутствии действующей лицензии у Поставщика (включая те случаи, когда такая лицензия отозвана у Поставщика в период оказания услуг по Договору) приемке не подлежат, при этом неустойки (всех видов), убытки (всех видов) или иные расходы Поставщика с Заказчика не взыскиваются.

Нарушение настоящих условий Договора о наличии лицензии у Поставщика либо обязательств о ее продлении признаются существенным нарушением условий Договора, при которых у Заказчика возникает право на односторонний отказ от исполнения Контакта.

В случае, если оказание услуг, предусмотренных Договором осуществляется не силами Поставщика, а субподрядчиками (соисполнителями), то все установленные настоящим пунктом Договора требования к наличию лицензии относятся к лицам, осуществляющим такие услуги, при этом Поставщик обязан предоставить Заказчику, заключенный с таким субподрядчиком (соисполнителем) договор на выполнение работ (оказание услуг) предусмотренных Договором и сведения о лицензии субподрядчиком (соисполнителем) до момента их выполнения (оказания) услуг.
Ответственность за результаты выполненных работ (оказанных услуг) субподрядчиками (соисполнителями) несет Поставщик.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного товара.

3.2.2. Представлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору.

3.2.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Согласовать с Поставщиком время и дату доставки товара.

3.3.2. В день поступления товара проверить доставленный Товар на соответствие количеству (документальная проверка) в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего Договора, заполнить и подписать товарную накладную, подтверждающую только факт получения Товара. При отсутствии замечаний обязуется принять товар по количеству, ассортименту, комплектности.

3.3.3. Произвести оплату за надлежаще поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.5. Известить Поставщика уведомлением об обнаружении скрытых недостатков после приема товара, которые не могли быть установлены при обычном способе приема (скрытые недостатки) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.
3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Договору.

3.4.2. Не принимать товар, несоответствующие требованиям настоящего договора.

3.4.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по договору.

3.4.4. Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора.

4. Сроки поставки товара

4.1. Начало поставки: Начало поставки: с момента заключения договора, по заявке Заказчика.

Поставка осуществляется в течение 30 дней со дня поступления заявки Заказчика, в объеме, указанном в заявке

- окончание поставки: не позднее 01 июля 2026 года.

Заявка должна быть подана Заказчиком не позднее   01.06.2026 года.
Заявка имеет силу для сторон как в случае его передачи Поставщику  путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

5. Место и условия доставки товара
5.1. Место поставки и монтажа товара: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 27, литер А. 

5.2. Поставка товара производится на основании заявок Заказчика. В заявке указываются количество, ассортимент подлежащего к поставке товара и срок поставки товара. Заявка передается Заказчиком Поставщику посредством электронной почты, по телефону, факсу, с курьером или иным доступным способом связи, позволяющим фиксировать её получение.

5.3.  Одновременно с отгрузкой товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы: товарную накладную; счет, счет-фактуру (если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то счет-фактура не предоставляется); акт приема-передачи товара и документы, относящиеся к предмету поставки: 

а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом (организацией);

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке;
в) документы, подтверждающие право Поставщика производить ввод в эксплуатацию товара и наладку медицинского оборудования согласно п. 1.3 настоящего договора;

г) гарантию производителя на товара, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

д) гарантию Поставщика на товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на товар, оформленную в виде отдельного документа;

е) декларацию о соответствии (сертификат соответствия) или иной документ, подтверждающий соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством);

ж) сведения, необходимые для работы с товаром, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида товара.

6. Прием товара

6.1. Прием Товара осуществляется представителями Заказчика и Поставщика.

6.2. Прием поставленного товара осуществляется  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по договору и  оформляется подписанием Сторонами  акта приема-передачи товара.

6.3. В случае обнаружения при приеме несоответствия поставляемого товара условиям настоящего договора и приложениям к договору, акт приема-передачи товара Заказчиком не подписывается.

6.4. При выявлении несоответствий или недостатков в поставке товара, препятствующих его приему, Заказчиком составляется рекламационный акт, который должен содержать срок, установленный для Поставщика для устранения выявленного нарушения. 

После устранения Поставщиком выявленных недостатков, проводится повторная приемка Товара с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком надлежащего Товара.
6.5. При повторном выявлении отступлений от договора, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие иных документов на Товар (если такое требование установлено договором), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара,  Заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается Заказчиком. Указанный акт направляется Поставщику. 

6.6. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара  за свой счет. Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки.

6.6. В случае отказа от поставленного товара Заказчик обеспечивает его сохранность, а Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вывезти указанный товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность товара.

6.7. Поставка товара с отклонениями от Приложения № 1 к договору, оплате не подлежит.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара.

7.Требования к товару, его упаковке и к качеству товара.

7.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру данного товара, отвечать установленным нормам  и техническим требованиям производителя. Поставщик обязан передать товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. 
7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара  в соответствии с требованиями настоящего Договора.

7.3. Поставщик гарантирует Заказчику:

- полное соответствие поставляемого товара условиям настоящего договора, 
- соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара документами в соответствии с требованиями действующего законодательства
- поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

8. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества

8.1. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
8.2 Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства  и их последствия.

9.3. Если эти обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по данному Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей 00копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы________ рублей _______ копеек (10 процентов цены Договора).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

10.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Договоре.

10.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.8. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик производит оплату по Договору в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по Договору.

11. Изменение и расторжение Договора

11.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон. 

11.1.1. Заказчик вправе увеличить не более чем на 50 (пятьдесят) процентов предусмотренный договором первоначальный объем (количество) товаров, при изменении потребности в таких товарах, на поставку, которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора (цены по соответствующей позиции спецификации к договору) на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.1.2. Допускается уменьшение предусмотренного договором объема товаров, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

11.3.  Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния  или присоединения.

12. Обеспечение исполнения договора

12.1. Обеспечение исполнения договора установлено в размере 5% процентов начальной (максимальной) цены договора, и составляет - ______________ руб.
12.2. Обеспечение исполнения договора может предоставляться путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или банковской гарантией. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

12.3. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

12.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящем разделе на счет: 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №9 (ИНН 7808025979, КПП 784101001)

ОГРН 1027809191717

Р/счет 03224643400000007200

К/счет 40102810945370000005

БИК 014030106

в ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу г Санкт-Петербург. 
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Стоматологическая Поликлиника № 9»,  л/сч 0671006) 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) 

12.5. Возврат обеспечения договора осуществляется в срок не позднее 1 месяца со дня исполнения сторонами обязательств по договору. Денежные средства возвращаются на Банковский счет, указанный поставщиком в договоре.

12.6. В случае если обеспечение исполнения договора, предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям и условиям:

Банковская гарантия должна содержать:

1) сумму Банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по настоящему Договору,  не менее суммы, установленной в настоящем разделе;

2) обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается Банковской гарантией, указание на настоящий Договор, путем указания на его стороны, название предмета и ссылку на основание заключения настоящего Договора, указанное в преамбуле настоящего Договора;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по Банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия Банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по настоящему Договору и оканчиваться не ранее 90 (девяноста) дней после его истечения;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления Банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления Банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком Заказчику одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по Банковской гарантии;

8) указание на согласие Заказчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей Банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать выплату денежных средств независимо от оснований и причин неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по настоящему Договору.

В случае если по каким-либо причинам Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее Обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г.
13.2. Стороны  вправе по взаимному соглашению изменять сроки исполнения обязательств по договору путем заключения дополнительного соглашения в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору. 

14. Прочие условия

14.1. Любые изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами. 

14.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение  2 рабочих дней. 

14.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи  с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

14.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями Сторон в соответствии с условиями функционирования электронных площадок, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика.

14.5. Договор включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:  

Приложение № 1 – Перечень и стоимость поставляемого Товара. 

Приложение № 2 – Техническое задание.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:
	Поставщик:

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9»
	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. организационно-правовая форма

	Местонахождение (адрес
	ул. Чайковского, д. 27, лит. а, 

Санкт-Петербург, 191028
	Местонахождение (место жительства),
	

	телефон
	(812) 273-46-50
	телефон
	

	адрес электронной почты
	pstom9@zdrav.spb.ru
	адрес электронной почты
	

	ИНН
	7808025979
	ИНН
	

	КПП
	784101001
	КПП
	

	ОКПО
	39460611
	ОКПО
	

	ОКОПФ/ОКФС
	75203/13 
	ОКОПФ/ОКФС
	

	ОКСМ
	643
	ОКСМ
	

	ОКТМО
	40910000
	ОКТМО
	

	ОКВЭД
	86.21, 86.23
	ОКВЭД
	

	ОГРН
	1027809191717
	ОГРН
	

	Банковские реквизиты
	Р/счет 03224643400000007200

К/счет 40102810945370000005

БИК 014030106

в ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу г Санкт-Петербург. Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Стоматологическая Поликлиника № 9»,  л/сч 0671006) 
	Банковские реквизиты
	

	Главный врач __________А.Л.Рубежов
	Должность ____________________ Ф.И.О

	Договор  подписан электронной подписью 
	Договор  подписан электронной подписью


Приложение №1

к договору № ______ от «___»____ 20__ 

Перечень и стоимость поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара, модель (артикул, шифр и т.п.)
	Товарный знак
	Наименование страны происхождения 
	Наименование и значение характеристик
	Кол-во 
	Ед. изм.
	Цена единицы*, руб.
	Итого*, руб.

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	


* В случае если в договоре предусмотрена уплата НДС, цена указывается с учетом НДС.

	Заказчик:
	Поставщик:
	
	

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9»
	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. организационно-правовая форма


	
	

	Главный врач __________А.Л.Рубежов
	Должность ____________________ Ф.И.О
	
	

	«______» ________________20___ г.
	«______» ________________20___ г.
	
	

	
	
	
	


Приложение №2

к договору № ______ от «___»____ 20__ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Заказчик:
	Поставщик:

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9»
	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. организационно-правовая форма



	Главный врач __________А.Л.Рубежов
	Должность ____________________ Ф.И.О

	«______» ________________20___ г.
	«______» ________________20___ г.

	
	


30

