
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"


ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении малой закупки, на Проведение экспертизы промышленной безопасности, проведение геодезических работ по дымовым трубам, наружному и внутреннему осмотру технических устройств на котельных ООО «ОК и ТС»
	Способ процедуры закупки
	Малая закупка.
Неконкурентный способ.

	Правовое обоснование
	В соответствии с Положением о закупке Заказчика.

Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником.

	Участники закупки
	Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

	Наименование заказчика, адрес
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" 
адрес: 165300, Архангельская область, Котласский район, город Котлас, ул. Маяковского, д. 23 к. а 
тел. 8 (81837) 2-38-70 доб. 601

контактное лицо: Дронова Светлана Сергеевна
электронная почта: DronovaSS@okts29.ru

	Предмет договора
	Проведение экспертизы промышленной безопасности, 

проведение геодезических работ по дымовым трубам, наружному и внутреннему осмотру технических устройств на котельных ООО «ОК и ТС»

	Описание объекта закупки, количество товара 
	Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению)

	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	165300, Архангельская область, Котласский район, город Котлас, ул. Маяковского 23А

	Максимальная цена договора
	259 875 (двести пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят пять рублей) 00 коп. без НДС

	Источник финансирования
	за счет собственных средств Заказчика

	Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы на страхование, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством РФ, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением обязательств по договору

	Место и срок подачи заявок
	Дата начала подачи заявок –  с момента размещения на ЭТП.  

Дата окончания срока подачи заявок – 12.02.2026 г.  13:00 (время местное Заказчика)

	Размещение информации о закупке
	На сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ-ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП).



	Порядок предоставления информации о закупке
	На сайте электронной торговой площадке ЭТП «ТОРГИ-ОНЛАЙН» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения.

Документация предоставляется бесплатно. 

	Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки
	Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 12.02.2026 г. в 13:00 (время местное Заказчика)
Архангельская область, Котласский район, город Котлас, ул. Маяковского, д. 23 А

	Условия поставки товара
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №4)

	Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	Дата начала оказания Услуг – «16» февраля  2026 г.;

дата окончания оказания Услуг – «01» сентября 2026 г.

	Срок и условия оплаты
	Оплата Услуг производится на основании Акта об оказании услуг и счета (счета-фактуры), выставленного Исполнителем Заказчику.
Оплата производится после выдачи заключений и подписания двухстороннего Акта выполненных работ в течение 7 банковских дней.

	Обоснование цены договора
	Приложение № 2 к настоящему извещению.


	Требования к качеству товара, оказываемым услугам, выполняемым работам
	Указано в приложении №1 к извещению «Техническое задание».

	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги
	Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание».

	Требования к Участнику процедуры закупки
	1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

8) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

	Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Заявка может содержать следующие документы и информацию:
 -наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
- полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки в электронной форме копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки;
 - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в малой закупке в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении малой закупки в электронной форме; 
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении малой закупки в электронной форме;
- наименование и конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении малой закупки в электронной форме, включающие указание на товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), промышленные образцы (при наличии). При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении малой закупки в электронной форме, поставляемый товар должен быть новым товаром; 
- предложение о цене договора, которая не может быть равна нулю или быть выше начальной (максимальной) цены закупки, указанной в извещении о проведении малой закупки в электронной форме, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

	Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП.

	Критерии оценки заявок на участие в закупке
	Цена договора.
Победителем в проведении малой закупки в электронной форме, признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

	Рассмотрение заявок
	Заказчик в течение одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении.

Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки.

	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке.

	Форма заявки
	Заявка должна быть представлена в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 4 к извещению) и требованиями, установленными документацией о проведении малой закупки.

	Адрес электронной площадки в сети Интернет
	http://etp.torgi-online.com

	При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи 3.1-4, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.


Национальный 

	режим


				1875 (Запрет)

	1875 (Ограничение)

	1875 (Преимущество)


	1

	71.20.19.190
	Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
	Не установлено
	Не установлено
	Не установлено


	При установлении Запрета (либо ограничения), участник подтверждает страну происхождения товара путем предоставления следующих сведений:

1)
для подтверждения происхождения товара из России или страны ЕАЭС: номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров в соответствии с ПП №1875;

2)
для подтверждения происхождения товара из иностранного государства: наименование страны происхождения.


Приложения: 

1. Приложение № 1 «Техническое задание» 

2. Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены Договора»

3. Приложение № 3 «Проект Договора»

4. Приложение № 4 «Форма заявки на участие в запросе котировок» 
Приложение № 1 к Извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение экспертизы промышленной безопасности, 

проведение геодезических работ по дымовым трубам, наружному и внутреннему 

осмотру технических устройств на котельных ООО «ОК и ТС»

1. Наименование работ: Проведение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования котельной, паропровода, котлов, дымовых труб, автомобильного крана, проведение геодезических работ на дымовых трубах котельных, проведение наружного и внутреннего осмотра котлов в котельных ООО «ОК и ТС»
	№ п\п
	Наименование и адрес ОПО
	Наименование, тип, марка, модель, дата проведения

	1
	Котельная № 5, 

г. Котлас, ул. Гастелло, д. 19
	Экспертиза промышленной безопасности  газового оборудования котельной, включая ГРУ, внутренний газопровод низкого давления, газовое оборудование и газогорелочные устройства Bentone BG600-2R зав. №№ 260311, 296260 котлов водогрейных ЗИОСАБ-500 зав. №№ 82, 83. 

Дата проведения: июнь 2026 г. 

	2
	Котельная № 1,

г. Котлас, ул. Ушинского, 30
	Экспертиза промышленной безопасности  паропровода, рег. № 02162

Дата проведения: август 2026 г.

	3
	Котельная № 9, 

г. Котлас, ул. Володарского, 107а
	Экспертиза промышленной безопасности  котла ДКВР-4/13 рег. № 02191 (№ 4)

Дата проведения: февраль 2026 г.

	4
	Котельная ДОК, 

г. Котлас, ул. У. Громовой, д. 5г
	Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб №№ 1, 2, 3 

Дата проведения: февраль 2026 г.

	5
	Гараж ООО «ОК и ТС», 

г. Котлас, ул. Невского, д. 18б
	Экспертиза промышленной безопасности крана автомобильного КС-35715 рег. № 11118, зав. № 2428 

Дата проведения: июнь 2026 г.

	6
	Котельная № 6,

г. Котлас, ул. Виноградова, д. 20а
	Наружный и внутренний осмотр котлов Термотехник ТТ100-01 рег. № 02290,                        № 02291

Дата проведения: февраль 2026 г.  

	
	
	Проведение геодезических работ по дымовым трубам котельной (выс. 23 м)

Дата проведения: февраль 2026 г.  

	7
	Котельная № 8,

г. Котлас, ул. Суворова, д.11а
	Наружный и внутренний осмотр котла № 4 Термотехник ТТ100-01 рег. № 02292

Дата проведения: февраль 2026 г.  

	
	
	Проведение геодезических работ по дымовым трубам котельной (выс. 26 м)

Дата проведения: февраль 2026 г.  

	8
	Котельная № 1, 

г. Котлас, п. Вычегодский, 

ул. 8 Марта, д. 13а
	Проведение геодезических работ по дымовым трубам котельной (выс. 10 м) 

Дата проведения: февраль 2026 г.  

	9
	Котельная № 2,

г. Котлас, п. Вычегодский,

ул. Энгельса, д. 62г
	Проведение геодезических работ по дымовым трубам котельной (выс. 10 м)

Дата проведения: февраль 2026 г.  


2. Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб
Проведение работ (выполняемые Исполнителем): 

· обмерочные работы сооружения; 

· оценка соответствия фактических параметров строительных конструкций требованиям проекта, выявление отклонений, дефектов; 

· определение фактических нагрузок на несущие конструкции; 

· проведение проверочных расчетов при выявлении отступлений от проектных решений; 

· обследование и оценка технического состояния оснований и фундаментов по материалам инженерно-геологических, гидрогеологических и технических исследований прошлых лет с учетом сейсмичности района;

· оценка состояний фундаментов по косвенным признакам (характерные осадочные трещины, неравномерные просадки, деформации конструкций, нарушения узловых соединений конструкций и т. д.);

· при выявлении недопустимых осадок, подъемов сооружения и деформаций – проведение вскрытия фундаментов, методом шурфования для отбора проб грунта и анализа его физико-механических и химических свойств, с целью проведения расчета на несущую способность, а также для определения свойства арматурного каркаса фундаментов и прочностных характеристик материала инструментальным способом;

· обследование и оценка технического состояния несущих строительных конструкций с определением их прочностных характеристик, трещинообразования, однородности материала;

· обследование и оценка технического состояния ограждающих конструкций с определением характеристик материалов и оценкой их теплотехнических свойств;

· оценка технического состояния с учетом сейсмичности;

· выявление повреждений конструктивных элементов с составлением ведомости дефектов и повреждений с указанием мест расположения дефектов на графических схемах и определением их категории опасности согласно установленных признаков;

· фотофиксация дефектов и повреждений;

· определение физических объемов для устранения дефектов и повреждений;

· проведение вскрытия фундаментов, методом шурфования для выявления скрытых дефектов, отбора проб грунта и анализа его физико-механических и химических свойств, с целью проведения расчета на несущую способность, а также для определения свойства арматурного каркаса фундаментов и прочностных характеристик материала инструментальным способом;

· анализ состава уходящих дымовых газов;

· тепловизионная диагностика дымовой трубы с целью определения технического состояния эксплуатируемой дымовой трубы, прогнозирования периода безотказной работы до следующей проверки, определение объема и места проведения ремонта, оценки качества ремонтных работ;

· внутреннее и наружное обследование дымовой трубы альпинистом (с допуском выполнения работ на высоте) с использованием альпинистского снаряжения;

· разработка рекомендаций и мероприятий, выполняемых в процессе эксплуатации сооружения с учетом обеспечения эксплуатационной надежности;

· расчет остаточного ресурса сооружения и значения фактического риска аварии;

· все необходимые шурфовки и отрытие грунта, Исполнитель производит своими силами и с использованием своей спецтехники и персонала;

· выводы с оценкой технического состояния строительных конструкций сооружения в целом и определение соответствия объекта требованиям промышленной безопасности;

· подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы;

· вся документация должна быть оформлена на русском языке.

3. Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, ГРПШ, ПГБ и газопроводов.
Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

· функциональная диагностика технических устройств;

· визуальный осмотр ГРУ;

· визуальный осмотр элементов газопровода, газового оборудования, измерение обнаруженных дефектов: наружной поверхности газопровода в объеме 100%; измерение овальности гибов в объеме 100%;

· наружной и внутренней поверхности технических устройств;

· ультразвуковой контроль газопровода, мест гибов труб, переходов;

· обследование опорных систем трубопровода (проверка технического состояния и защитного лакокрасочного покрытия опор, подвесок, кронштейнов, стоек и т.д.);

· внутренний осмотр газопровода (контроль внутренней поверхности участка газопровода для оценки общего состояния коррозионного износа металла труб и выявления дефектов в виде язв, трещин, шубной коррозии и т.п., осмотр проводится через демонтированный фланцевый разъем (если такой разъем имеется на обследуемом трубопроводе) или через открытый к доступу край трубы после ее разрезки);

· ультразвуковая толщинометрия (определения фактической толщины металла и выявление зон утонения);

· цветная дефектоскопия (ЦД) (обнаружение поверхностных и подповерхностных трещин в основном металле и сварных соединениях, а также в местах ремонтных заварок с примыкающей зоной основного металла);

· ультразвуковая дефектоскопия (УЗД) (обнаружение недопустимых дефектов в сварных соединениях и основном металле труб);

· обследование коррозионного состояния газопровода;

· определение твёрдости металла труб и расчёт механических свойств;

· составление схемы каждого обследуемого участка газопровода, с нанесением точек замера толщины и твердости металла, а также мест проведения УЗД и ЦД;

· проведение гидравлического испытания с целью проверки плотности и прочности газопровода и их элементов, а также всех сварных и других соединений (требование раздела III - Гидравлическое (пневматическое) испытание, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»);

· разработка рекомендаций и мероприятий, выполняемых в процессе эксплуатации ГРУ и газопроводов с учетом обеспечения эксплуатационной надежности;

· расчет остаточного ресурса ГРУ и газопроводов и значения фактического риска аварии;

· подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы;

· вся документация должна быть оформлена на русском языке.

4. Экспертиза промышленной безопасности котлов. 

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

· подготовка котлов к проведению обследования (вскрытие и закрытие котлов) выполняет Заказчик;

· исполнителем перед началом услуг составляется техническая программа технологических услуг, испытаний, график теплотехнических испытаний, согласовывается и утверждается с Заказчиком;

· в случае неисправности или невозможности настройки газогорелочного устройства, следует провести экспертизу промышленной безопасности данного газогорелочного устройства, с выявлением дефектов и последующими ремонтно-восстановительными работами;

· выполнить щелочение для удаления с внутренних поверхностей нагрева котлов маслянистых, кремнекислых и иных загрязнений, а также некоторой части ржавчины и отложений, образовавшихся при эксплуатации котлов.

· подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы;

· вся документация должна быть оформлена на русском языке.

 Требования к материалам и оборудованию, используемым для оказания услуг:

· применяемые в работе материалы, инструменты, детали, запасные части и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, иметь сертификацию, использоваться строго в соответствии со сроками поверки используемого оборудования;

5. Экспертиза промышленной безопасности паропроводов. 

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

· анализ технической, проектной и эксплуатационной документации;

· подготовка (очистка, обеспечение доступа);

· техническое диагностирование (визуальный контроль, УЗК, замер толщины, контроль гибов);

· гидравлические испытания (при необходимости);

· подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы;

· вся документация должна быть оформлена на русском языке.

6. Экспертиза промышленной безопасности стреловых автомобильных кранов, автомобильного гидравлического подъемника.

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

· проведение анализа технической документации по изготовлению (монтажу), эксплуатации, обследованиям и ремонтам;

· проведение визуального осмотра кранов, определение наличия повреждений, износа или коррозии;

· проведение проверки механизмов и приводов, механических компонентов (состояния шплинтов, анкерных болтов и пальцев; работоспособности и легкости закрывания/открывания всех дверей и [image: image1.jpg]


запоров; проверку надежности крепления всех дверей и ограждений подъёмников; проверку состояния и затяжка клемм токопроводящих частей, устройств, пускателей, [image: image2.jpg]


концевых выключателей, приборов и устройств безопасности и всего электрооборудования в целом; проверку состояния и надежности крепления электрических трасс, концевых выключателей, распределительных коробок, пультов управления, щитков и остального электрооборудования. Проверку и затяжку всех болтовых соединений;

· проведение проверки наличия смазки во всех трущихся частях и узлах согласно паспорту [image: image3.jpg]


оборудования (смазка согласно таблице смазки, приведенной в паспорте на оборудование; проверка состояния и легкости вращения всех роликов, блоков, канатоведущих шкивов и других подвижных узлов. И смазки грузоподъёмного каната и его крепления, при необходимости браковка каната в соответствии с нормами браковки;

· проведение проверки электрической и электронной схемы;

· проведение функциональной диагностики технических устройств;

· проведение проверки соблюдений требований безопасности при эксплуатации крана, включая проверку наличия и состояния предохранительных устройств;

· проведение статических и динамических испытаний. Проверка работы кранов под нагрузкой;

· подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы;

· вся документация должна быть оформлена на русском языке.

7. Наружный и внутренний осмотр технических устройств (котлов). 

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

· Анализ эксплуатационной и технической документации.

· Наружный осмотр: проверка состояния арматуры, контрольно-измерительных приборов, обмуровки, каркаса.

· Внутренний осмотр: Обследование барабанов, коллекторов, труб поверхностей нагрева на предмет коррозии, трещин, отложений.

· Гидравлическое испытание: Проверка на прочность и плотность (если необходимо)

· Неразрушающий контроль (НК): Ультразвуковая толщинометрия, контроль сварных соединений. 

· Результаты НВО с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура), сроков следующего освидетельствования должны быть записаны в паспорт оборудования лицами, проводившими осмотр.

8. Геодезические работы по дымовым трубам. 

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

· осмотр конструктивных частей трубы для выявления значимых, наиболее характерных дефектов и повреждений с необходимыми измерениями, графическим и фотографическим отображением (фиксированием);

· наружный осмотр: состояния надземной части фундаментов; состояние поверхности ствола трубы; состояние металлических конструкций (ходовые скобы, лестницы, световые площадки, защитный колпак, молниезащита; антикоррозийное покрытие);

· геодезические и линейные измерения: отклонения от вертикали (крен) трубы; осадка фундамента; наружный и внутренний диаметры в верхнем и нижнем сечении трубы;

· составление дефектных карт состояния поверхности ствола трубы;

· рекомендации по приведению конструктивных частей трубы в исправное (работоспособное) состояние;

· расчеты несущей способности ствола и конструкции, с учетом выявленных дефектов и повреждений;

· подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта технического отчета (в форме проекта заключения) с компенсирующими мероприятиями, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию трубы;

· вся документация должна быть оформлена на русском языке.

9. Требования к материалам и оборудованию, используемым для оказания услуг.

Применяемые в работе материалы, инструменты, детали, запасные части и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, иметь сертификацию, использоваться строго в соответствии со сроками поверки используемого оборудования.

Оказание услуг производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на оказание данных видов услуг.

Наличие у исполнителя собственной аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.

10. Требования к качеству оказываемых услуг и сроку гарантии.

Исполнитель гарантирует выполнение всех работ, определенных техническим заданием в полном объеме и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

11. По завершению работ, заказчику выдается заключение со сроком дальнейшей эксплуатации и с заключением по результатам диагностирования.
12. Квалификационные требования к участникам

Заявка должна содержать следующие сведения и документы:


· наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

· полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки в электронной форме копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки;

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в малой закупке в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

13. Требования к качеству оказываемых услуг и сроку; гарантии.
Исполнитель гарантирует выполнение всех работ, определенных техническим заданием в полном объеме и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

14. Требования к приемке оказанных услуг
Сдача выполненной Исполнителем работы оформляется Актом приема-сдачи работ, согласно Договору. Работа считается выполненной после получения Заказчиком технических отчетов, режимных карт, заключений экспертиз промышленной безопасности в электронном формате и в одном экземпляре на бумажном носителе, после получения уведомления о регистрации заключений ЭПБ в реестре Ростехнадзора (подачу заявления на регистрацию экспертизы осуществляет Заказчик).
15. Основание для оказания услуг:

· Федеральный Закон Российской Федерации №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями)

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420;

· Постановление правительства Российской федерации № 870 от 29.10.2010 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

· «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утв. приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; 

· «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7 кгс/кВ см) водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115(С)».

· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

·  «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511

· Оказание услуг производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на оказание данных видов услуг.
Приложение № 2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(Приложено отдельным файлом)
Приложение № 3 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

 (Приложен отдельным файлом)
Приложение № 4 к Извещению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МАЛОЙ ЗАКУПКЕ 

Приобретение комплекта оборудования и программного обеспечения для создания системы управления очередью.
	Для юридического лица

	Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок
	

	Место нахождения участника закупок
	

	Почтовый адрес участника закупок
	

	ИНН, КПП участника закупки
	

	ОГРН участника закупки
	

	Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр.
	

	Телефон (с указанием кода города)
	

	Факс (с указанием кода города)
	

	Email
	

	Ф.И.О. руководителя
	

	Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора
	

	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику
	

	Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)
	

	Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
	

	Для физического лица

	Фамилия Имя Отчество
	

	ИНН, паспортные данные участника закупки
	

	Место жительства участника закупки
	

	Телефон (с указанием кода города)
	

	Факс (с указанием кода города)
	

	Email
	

	Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение Договора
	


Изучив извещение о проведении малой закупки на право заключения Договора, проект Договора, а также применимые к данной малой закупки законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________ сообщаем о согласии участвовать в малой закупке в электронной форме на право заключения Договора на ______________ исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении малой закупке, и направляем настоящую заявку. 
Наименования и характеристики предлагаемых Товаров (работ, услуг)*.

	№

п/п
	Наименование Товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики Товара*
	Наименование страны происхождения Товара, производитель. Реестровая запись при наличии.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена  за ед. в руб. (в том числе НДС)
	Стоимость, руб. (в том числе НДС)

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении малой закупки в электронной форме.

Мы согласны осуществить поставку товара в полном соответствии с требованиями извещения о проведении малой закупке в электронной форме и согласно нашему предложению о цене Договора*: 
Цена Договора составляет: _________________ (сумма прописью).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
Заявленная нами цена Договора является твердой, изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с условиями его назначения. 

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

8) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей» регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.
	                                  ______________

 Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц); подпись участника (для физ. лиц)
	/                                    /
Расшифровка подписи (Ф.И.О.)


СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                                      __.____________.202_                

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации: _______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т. ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.
До моего сведения доведено, что _______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

                                                                                             ФИО_________________
1

